## 表紙
平成１０年度 | 平成29年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [6 empty] | 四 日 市 市
| 工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 |  | 日永東一丁目 地内
| 工 事 名 | [5 empty] | 中央ポンプ場耐震補強工事
[10 empty] | 課長 |  | 課長補佐 |  | 係長
| 工 事 費 |  |  | ￥
[11 empty] | 平成29年7月 |  | 作成 | 検算
[5 empty] | 契約の日より | [5 empty] | （担当者）
工 期
[5 empty] | 平成30年 1月31日 |  |  | まで
| 工 事 概 要 |  | ポンプ棟耐震補強 １式 (RC造 地上１階地下１階建 延床面積185.24㎡）

## 種目・科目別内訳
記号 | 名 称 規 格 |  | 摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
種目別内訳書
Ⅰ | 直接工事費
A | 建築工事 |  |  | 式 | 1
B | 建築電気設備工事 |  |  | 式 | 1
C | 廃材処分費・有価物売却 |  |  | 式 | 1
直接工事費
Ⅱ | 共通費
|  | 共通仮設費 |  | 式 | 1
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
共通費合計
工事価格
科目別内訳書
A | 建築工事
1 | 直接仮設 |  |  | 式 | 1
2 | 外壁改修 |  |  | 式 | 1
3 | 建具改修 |  |  | 式 | 1
4 | 内装改修 |  |  | 式 | 1
5 | 耐震改修 |  |  | 式 | 1
6 | 塗装改修 |  |  | 式 | 1
7 | その他 |  |  | 式 | 1
合計
B | 建築電気設備工事
1 | 電灯設備 |  |  | 式 | 1
2 | 拡声・自火報設備 |  |  | 式 | 1
合計
C | 廃材処分費・スクラップ控除
8 | 発生材処分費 |  |  | 式 | 1
合計

## 細目別内訳(建築）
記号 | 名 称 規 格 |  |  |  | 摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
細目別内訳書
1 | 直接仮設工事
墨出し
|  | 墨出し（外壁改修） |  |  |  | ㎡ | 104
|  | 墨出し（内部改修・複合） |  |  |  | ㎡ | 3.5
|  | 墨出し（内部改修・個別） |  |  |  | ㎡ | 11.5
養生
|  | 養生（外壁改修） |  |  |  | ㎡ | 34
|  | 開口部養生 |  |  |  | ㎡ | 10.1
|  | 養生（内部改修・複合） |  |  |  | ㎡ | 3.5
|  | 養生（内部改修・個別） |  |  |  | ㎡ | 11.5
養生
|  | (内部改修・搬出入路） |  |  |  | ㎡ | 38
整理清掃
整理清掃後片付け
|  | （外壁改修） |  |  |  | ㎡ | 34
整理清掃後片付け
|  | （内部改修・複合） |  |  |  | ㎡ | 3.5
整理清掃後片付け
|  | （内部改修・個別） |  |  |  | ㎡ | 11.5
| 外部足場 |  |  |  |  | 式 | 1
| 内部足場 |  |  |  |  | 式 | 1
仮設間仕切り
|  | 仮設間仕切り下地B種 |  |  |  | ㎡ | 16.3
|  | 仮設間仕切り仕上げ材B種 |  |  |  | ㎡ | 16.3
|  | 仮設間仕切りC種 |  |  |  | ㎡ | 100
計
2 | 外壁改修工事
|  | 外壁ALCパネル t150 |  |  |  | ㎡ | 6.7
L-75*75*6 あと施工アンカー共
|  | 取付金物 L=1290 |  |  |  | ヶ所 | 1
L-100*75*7 あと施工アンカー共
|  | 取付金物 L=1290 |  |  |  | ヶ所 | 1
|  | シーリング PU-2 10*10 |  |  |  | ｍ | 13
ステンレス板t5 ステンレスあと施工アンカー共
|  | 開口閉鎖W1490 H1800 |  |  |  | ヶ所 | 1
|  | 笠木 防水モルタル W180 |  |  |  | ｍ | 2
|  | 庇小口 防水モルタル W140 |  |  |  | ｍ | 1.6
|  | 壁切断面下部 防水モルタル W180 |  |  |  | ｍ | 3.3
|  | 水切 防水モルタル W100 |  |  |  | ｍ | 1.6
|  | 外壁 モルタル塗り |  |  |  | ㎡ | 2.6
コンクリート面 アクリル系 つや有り
|  | 壁 複層塗材E |  |  |  | ㎡ | 1.4
ALC面 アクリル系 つや有り
|  | 壁 複層塗材E |  |  |  | ㎡ | 6.7
|  | ALC版下部モルタル |  |  |  | ｍ | 1.3
|  | クラック補修 W=0.2 |  |  |  | ｍ | 10.2
Uカットシール
|  | クラック補修 W=0.3 |  |  |  | ｍ | 2.4
|  | コンクリート撤去 |  |  |  | ｍ3 | 4
|  | コンクリートカッター |  |  |  | ｍ | 25.4
|  | 砕石撤去 |  |  |  | ｍ3 | 0.4
|  | 壁タイル撤去 |  |  |  | ㎡ | 17.5
|  | スチール手摺撤去 |  |  |  | ｍ | 1.4
|  | 壁モルタル撤去 |  |  |  | ㎡ | 2
|  | 廃材積込運搬費 |  |  |  | 式 | 1
|  | 縦樋 SGP80A |  |  |  | ｍ | 5.9
|  | 縦樋撤去 SGP |  |  |  | ｍ | 5.9
計
3 |  | 建具改修工事
|  | AG-101 改造W600 H3300 |  |  |  | ヶ所 | 1
|  | SD-101 W800 H2000 |  |  |  | ヶ所 | 1
|  | 網入り磨き板ガラス t6.8 2.18m2以下 |  |  |  | ㎡ | 0.5
|  | シーリング |  |  |  | ｍ | 5.6
|  | ガラスクリーニング |  |  |  | ㎡ | 0.5
|  | 建具周囲モルタル充填 |  |  |  | ｍ | 5.6
|  | 鋼製建具撤去 |  |  |  | ヶ所 | 1
|  | ガラス撤去 |  |  |  | ㎡ | 0.5
|  | 廃材運搬費 |  |  |  | 式 | 1
計
4 |  | 内装改修工事
19形 @360 下地張あり
|  | 軽量鉄骨天井下地 |  |  |  | ㎡ | 3.2
亜鉛メッキ鋼板t4.5 ステンレスあと施工アンカー共
|  | 開口閉鎖W850+50 H1400 |  |  |  | ヶ所 | 1
亜鉛メッキ鋼板t4.5 ステンレスあと施工アンカー共
|  | 開口閉鎖W850+50 H4100 |  |  |  | ヶ所 | 1
亜鉛メッキ鋼板t4.5 ステンレスあと施工アンカー共
|  | 開口閉鎖W1000 H4700 |  |  |  | ヶ所 | 1
|  | 床 モルタル塗り |  |  |  | ㎡ | 1.4
|  | 巾木 モルタル塗り H=100 |  |  |  | ｍ | 2.6
|  | 床用グレーチング蓋取外し復旧 |  |  |  | ヶ所 | 1
厚2.0
|  | 床 ビニル床タイル張り KT |  |  |  | ㎡ | 1.4
石膏ボード厚9.5共
|  | 天井 岩面吸音材張t-9 |  |  |  | ㎡ | 3.2
|  | 廻縁 塩ビ |  |  |  | ｍ | 5.3
|  | 床塩ビタイル撤去 |  |  |  | ㎡ | 1.4
|  | 壁モルタル撤去 |  |  |  | ㎡ | 3.3
|  | 天井ボード撤去 二重張り |  |  |  | ㎡ | 3.2
|  | 軽鉄天井下地撤去 |  |  |  | ㎡ | 3.2
|  | 廃材積込運搬費 |  |  |  | 式 | 1
計
5 | 耐震改修工事
|  | 根切 |  |  |  | ｍ3 | 4.2
|  | 埋戻 |  |  |  | ｍ3 | 2.9
|  | 残土処分 |  |  |  | ｍ3 | 1.3
Fc-18 S=15
|  | 無筋コンクリート |  |  |  | ｍ3 | 0.4
Fc-21+3N S=18
|  | 普通コンクリート |  |  |  | ｍ3 | 11
|  | 打設手間 |  |  |  | 式 | 1
|  | コンクリートポンプ圧送費 |  |  |  | 式 | 1
|  | 無収縮モルタル FC30 |  |  |  | ｍ3 | 0.5
|  | 無収縮モルタル用型枠 |  |  |  | ｍ | 13.5
耐震補強壁型枠
|  | 打放合板型枠B種(運搬費共） |  |  |  | ㎡ | 74.7
|  | 普通型枠 |  |  |  | ㎡ | 0.9
|  | 型枠運搬費 |  |  |  | 式 | 1
|  | 異形鉄筋 SD295A D10 |  |  |  | kg | 512
|  | 異形鉄筋 SD295A D13 |  |  |  | kg | 11
|  | 異形鉄筋 SD295A D16 |  |  |  | kg | 37
|  | 鉄筋加工組立 |  |  |  | kg | 538
|  | 鉄筋運搬費 |  |  |  | 式 | 1
|  | 溶接金網 |  |  |  | ㎡ | 1.1
6∮ 径80 ＠60
|  | スパイラル筋 |  |  |  | ｍ | 35.3
6∮ 径100 ＠60
|  | スパイラル筋 |  |  |  | ｍ | 30.2
Pca-1
|  | プレキャストコンクリートブレース |  |  |  | ヶ所 | 1
Pca-2
|  | プレキャストコンクリートブレース |  |  |  | ヶ所 | 1
D13 下向き 8d
|  | 接着系アンカー |  |  |  | ヶ所 | 43
D13 横向き 8d
|  | 接着系アンカー |  |  |  | ヶ所 | 138
D13 上向き 8d
|  | 接着系アンカー |  |  |  | ヶ所 | 52
D13 下向き 11d
|  | 接着系アンカー |  |  |  | ヶ所 | 1
D13 横向き 11d
|  | 接着系アンカー |  |  |  | ヶ所 | 1
D16 下向き 8d
|  | 接着系アンカー |  |  |  | ヶ所 | 32
D16 横向き 8d
|  | 接着系アンカー |  |  |  | ヶ所 | 100
D16 上向き 8d
|  | 接着系アンカー |  |  |  | ヶ所 | 35
D16 下向き 11d
|  | 接着系アンカー |  |  |  | ヶ所 | 2
D16 横向き 11d
|  | 接着系アンカー |  |  |  | ヶ所 | 3
D16 上向き 11d
|  | 接着系アンカー |  |  |  | ヶ所 | 1
|  | 床 目あらし |  |  |  | ㎡ | 2.8
|  | 壁 目あらし |  |  |  | ㎡ | 59.2
|  | 天井 目あらし |  |  |  | ㎡ | 2.4
|  | コンクリート撤去 |  |  |  | ｍ3 | 0.6
|  | コンクリートカッター |  |  |  | ｍ | 10.3
|  | アルミ額縁撤去 |  |  |  | ｍ | 22.8
|  | 廃材積込運搬費 |  |  |  | 式 | 1
計
6 |  | 塗装改修工事
|  | EP塗り H=100 モルタル面 |  |  |  | ｍ | 2.6
|  | EP塗り 壁打放面 |  |  |  | ㎡ | 34.9
|  | SOP塗り 鋼製建具面 |  |  |  | ㎡ | 4
|  | SOP塗り 縦樋 |  |  |  | ｍ | 5.9
|  | SOP塗り 縦樋 |  |  |  | ｍ | 2.6
計
7 |  | その他
|  | ネットフェンス撤去 |  |  |  | ｍ | 18.5
|  | ネットフェンス新設H1800 |  |  |  | ｍ | 18.5
|  | 伐採 |  |  |  | 式 | 1
|  | 樹木枝葉処理 |  |  |  | 式 | 1
|  | 廃材積込運搬費 |  |  |  | 式 | 1
計
C | 廃材処分費・スクラップ控除
8 |  | 発生材処分費
|  | 発生材処分 |  |  |  | 式 | 1
|  | スクラップ控除 |  |  |  | 式 | 1
計

## 細目別内訳（共通費積上分）
共通仮設費（積上げ分） 細目別内訳
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積上げ共通仮設費
交通誘導員 |  | 1 | 式
積上げ共通仮設費
アスベスト含有試験 |  | 1 | 式

## 細目内訳（AE)
記号 | 名 称 規 格 |  |  | 摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 電灯設備
|  | 電線 EM-IE 2.0（管内） |  |  | ｍ | 23
|  | 電線 EM-EEF 2.0-2C |  |  | m | 3
|  | 電線管 CP19（露出） |  |  | ｍ | 8
|  | 電線管 CP25（露出） |  |  | ｍ | 3
|  | ボックス類 |  |  | 式 | 1
埋込スイッチ
|  | 3W15A×1 金属プレート付 |  |  | 個 | 1
埋込コンセント
|  | 2P15A×1 金属プレート付 |  |  | 個 | 1
照明器具(撤去・再取付）
|  | FL40W×2 吊下形（撤去品） |  |  | 台 | 1
照明器具(撤去・再取付）
|  | FL40W×2 埋込形（撤去品） |  |  | 台 | 1
換気ファン（撤去・再取付）
|  | 300φ |  |  | 台 | 1
|  | 塗装費 |  |  | 式 | 1
|  | 撤去費 |  |  | 式 | 1
計
2 | 拡声・自火報設備
ケーブル
|  | EM-AE 1.2-3C（管内） |  |  | ｍ | 6
|  | 電線管 CP19（露出） |  |  | ｍ | 6
|  | ボックス類 |  |  | 式 | 1
スピーカー撤去・再取付
|  | 壁付形3W |  |  | 個 | 2
|  | 斫り補修 機械φ32 |  |  | ヶ所 | 1
|  | 塗装費 |  |  | 式 | 1
|  | 撤去費 |  |  | 式 | 1
計