## 設計書表紙
平成 | 30・31 | 年度 | 資整 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四日市市上下水道局
第 号
施 工 地 名 |  |  | 四日市市釆女町地内 |  |  |  |  | 審査 | 平成 年 月 日
[8 empty] | 課長 |  | 課長 補佐 |  | 係長
工 事 名 |  |  | 内部水源地非常用発電設備更新工事
係
工 費
|  |  |  | 一金 |  |  | 円也 | 設計 | 平成 年 月 日
工 期 | [7 empty] | 設計 |  |  | 検算
|  |  |  | 契約の日から | 2019-11-20 |  | 限り
工 事 の 概 要 | [5 empty] | 起 工 理 由
発電設備更新工事（屋外型ﾊﾟｯｹｰｼﾞ式ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電設備） 一式 電圧 6,600V 発電機出力 458.6 kVA 1台 電気室（鉄骨平屋建部分）改修 一式 機器製作据付、既設撤去及び配管配線工事 一式 | [5 empty] | 本工事は第２期水道施設整備計画に基づき、内部水源地非常用発電設備一式を更新するものである。
設 計 書 用 紙 | [12 empty] | 四 日 市 市 上 下 水 道 局

## 工事費内訳書
工事名 | 内部水源地非常用発電設備更新工事
工事場所 | 四日市市釆女町地内
|  |  | 工事費内訳書 |  |  |  | 平成29年度水道事業実務必携に記載の請負工事積算基準｢構造物工事（浄水場等）」にて積算。
費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1
共通仮設費率計算額
| 運搬費 | [6 empty] | 別紙5号設計書
純工事費
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1
現場管理費率計算額
工事原価
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1
一般管理費率計算額
別途製作の
製作費 | 機器購入費 |  |  | 式 | 1
機器費（非支給材）
スクラップ控除 | 現場発生材（鉄くず等） |  |  | 式 | 1 |  |  | 別紙6号設計書
工事価格 |  |  |  | 式 | 1

## 内部水源地内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器費
| 機器費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 第1号設計書
機器費計
直接工事費
| 直接工事費 | 設備工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第1号設計書
| 直接工事費 | 発電機・油庫基礎工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第2号設計書
| 直接工事費 | 建築工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第3号設計書
| 直接工事費 | 廃材処分 |  | 式 | 1 |  |  | 第4号設計書
直接工事費計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 1号内訳書総括
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第1号設計書
機器費
| 機器費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 第1-1号明細書
機器費計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
労務費
|  | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  | 第1-2号明細書
材料費
|  | 材料費 |  | 式 | 1 |  |  | 第1-3号明細書
複合工費
|  | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  | 第1-4号明細書
直接工事費計

## 内部水源地 機器明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第1-1号明細書
機器費
屋外ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
超低騒音形
|  | ディーゼル自家発電機 | 長時間形 | 組 | 1
|  | 燃料小出槽 | 屋外油庫式、1950L | 基 | 1
|  | 発電機盤 | 鋼板製屋内自立閉鎖形 | 面 | 1
|  | 蓄電池盤 | 鋼板製屋内自立閉鎖形 | 面 | 1
国交省仕様
|  | 高圧気中開閉器 | 300A VT・LA内蔵 | 台 | 1
|  | 輸送費 |  | 式 | 1
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計

## 1号 明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第1-2号明細書
労務費
|  | 電工 |  | 人 | 180
|  | 普通作業員 |  | 人 | 3
|  | 配管工 |  | 人 | 4
|  | 特殊作業員 |  | 人 | 1
|  | 電気通信技術者 |  | 人 | 45
|  | 電気通信技術者 | 単体調整 | 人 | 1
|  | 電気通信技術者 | 組合試験 | 人 | 24
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第1-3号明細書
材料費
| ケーブル・電線類 | 高圧ケーブル | 6kV CET38sq | ｍ | 146
|  | 低圧ケーブル | 600V EM-CE60sq-2c | ｍ | 14
|  | 低圧ケーブル | 600V EM-CE8sq-2c | ｍ | 9
|  | 低圧ケーブル | 600V EM-CE5.5sq-2c | ｍ | 112
|  | 低圧ケーブル | 600V EM-CE3.5sq-3c | ｍ | 25
|  | 低圧ケーブル | 600V EM-CE3.5sq-2c | ｍ | 35
|  | 制御ケーブル | 600V EM-CEE2sq-20c | ｍ | 22
|  | 制御ケーブル | 600V EM-CEE2sq-15c | ｍ | 55
|  | 制御ケーブル | 600V EM-CEE2sq-12c | ｍ | 34
|  | 制御ケーブル | 600V EM-CEE2sq-10c | ｍ | 14
|  | 制御ケーブル | 600V EM-CEE2sq-7c | ｍ | 12
|  | 制御ケーブル | 600V EM-CEE2sq-6c | ｍ | 78
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第1-3号明細書
|  | 制御ケーブル | 600V EM-CEE2sq-4c | ｍ | 34
|  | 制御ケーブル | 600V EM-CEE2sq-3c | ｍ | 15
|  | 制御ケーブル | 600V EM-CEE-S2sq-3c | ｍ | 19
|  | 制御ケーブル | 600V EM-CEE-S2sq-2c | ｍ | 12
|  | その他電線 | 600V EM-IE3.5sq | ｍ | 12
|  | ｹｰﾌﾞﾙ、電線類付属材料 |  | 式 | 1
|  | 端末処理材 | 6kV 38sq用 CVT（屋外） | 組 | 2
|  | 端末処理材 | 6kV 38sq用 CVT（屋内） | 組 | 8
|  | 端末処理材 | 600V 60sq用 2芯 | 組 | 4
ケーブル・電線類 小計
| 電線管類 | 電線管 | PE82 | ｍ | 9
|  | 電線管類付属材料 |  | 式 | 1
|  | 電線管 | HIVE36 | ｍ | 2
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第1-3号明細書
|  | 電線管 | HIVE22 | ｍ | 4
|  | 電線管類付属材料 |  | 式 | 1
|  | 電線管 | FEP100、難燃性 | ｍ | 9
|  | 電線管 | FEP80、難燃性 | ｍ | 128
|  | 電線管 | FEP65、難燃性 | ｍ | 23
|  | 電線管 | FEP50、難燃性 | ｍ | 4
|  | 電線管 | FEP30、難燃性 | ｍ | 16
|  | 埋設標識シート | 低圧用、150mmﾀﾞﾌﾞﾙ | ｍ | 28
|  | ベルマウス | 難燃性FEP100 | 個 | 4
|  | ベルマウス | 難燃FEP80用 | 個 | 10
|  | ベルマウス | 難燃FEP50用 | 個 | 3
|  | ベルマウス | 難燃FEP30用 | 個 | 5
|  | 異種管接続材 | 難燃FEP80用、H-1型 | 組 | 1
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第1-3号明細書
|  | 異種管接続材 | 難燃FEP30用 H-1型 | 組 | 3
塩ビ製
200×200×150
|  | プルボックス | 防水 | 個 | 1
|  | 電線管類 小計 |  | 式 | 1
電柱装柱材 ・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ類
|  | コンクリートポール | 10m×19cm×3.5kN | 本 | 1
|  | コンクリート根かせ | 240×170×L1200 | 個 | 1
|  | 亜鉛めっき鋼より線 | 38sq、1種A級 | kg | 2
|  | 亜鉛めっき鋼より線 | 22sq、1種A級 | kg | 6
|  | 玉がいし | 100×100、A級 | 個 | 1
|  | 支線ガード | 硬質ポリエチレン | 本 | 1
|  | ターンバックル | 14号 | 個 | 1
3号、ロッド付き
|  | ステーブロック | 700×350 | 組 | 1
|  | ハンドホール | H1-6 国交省型 | 組 | 3
電柱装柱材 ・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ類 小計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第1-3号明細書
| 小配管類 | 配管用ステンレス鋼管 | SUS15A | ｍ | 18
|  | 小配管類付属材料 |  | 式 | 1
|  | 燃料ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | SUS 15A L500 | 本 | 4
小配管類 小計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第1-4号明細書
| 複合工費 | (電気工事分）
|  | 掘削 |  | ｍ3 | 19.4
|  | 埋戻し | 在来土 | ｍ3 | 13.6
|  | 砂埋戻し |  | ｍ3 | 4.2
|  | 砂 |  | ｍ3 | 4.2
|  | 残土処分 | 場内敷均し | ｍ3 | 5.8
|  | 砕石 | C-40 | ｍ3 | 0.2
t=1.5
|  | 冷間圧延ステンレス鋼板 | 自家発電機室開口部蓋用 | kg | 39
SUS304
|  | 鋼製加工品 鋼材切断程度 | 自家発電機室開口部蓋用 | kg | 39
|  | ピット築造 | はつり | ｍ3 | 0.22
|  | ピット築造 | ﾓﾙﾀﾙ補修 | ｍ2 | 1.76
|  | 積込費 | 人力 | ｍ3 | 0.22
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(自家発燃料配管工事分）
|  | モルタル | 1：3 | ｍ3 | 0.2
|  | 掘削 |  | ｍ3 | 8.2
|  | 埋戻し | 在来土 | ｍ3 | 4
|  | 砂埋戻し |  | ｍ3 | 1.2
|  | 砂 |  | ｍ3 | 1.2
|  | 残土処分 | 場内敷均し | ｍ3 | 4.2
|  | U字溝 | 250 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 | ｍ | 4.5
|  | U字溝 | 150 | ｍ | 22.5
|  | 溜桝 | 300×300×450 | 組 | 1
|  | 砕石 | C-40 | ｍ3 | 1
|  | 排水構造物工 | 1000kg/個以下 | ｍ | 4.5
|  | 排水構造物工 | 60kg/個以下 | ｍ | 22.5
|  | 排水構造物工 | 溜桝 | 箇所 | 1
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第1-4号明細書
| 複合工費 | VPφ50 |  | ｍ | 10
|  | 小配管類付属材料 |  | 式 | 1
|  | 樹脂バルブ | ネジ式 φ50 | 個 | 1
|  | バルブボックス | ＭＢ-1 | 個 | 1
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計

## 2号内訳書総括
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第2号設計書
発電機・油庫基礎工事 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第2-1号明細表
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 第2-1号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第2-1号明細表
|  | 直接仮設工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第2-1-1号明細表
|  | 土工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第2-1-2号明細表
|  | コンクリート工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第2-1-3号明細表
|  | 型枠工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第2-1-4号明細表
|  | 鉄筋工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第2-1-5号明細表
|  | 左官工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第2-1-6号明細表
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第2-1-1号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第2-1-1号明細表
|  | やりかた | S造、工場倉庫等 | ｍ2 | 60.9
|  | 墨出し | S造、躯体仕上共 | ｍ2 | 23.7
|  | 養生 | S造、躯体仕上共 | ｍ2 | 23.7
|  | 清掃片付 | S造、躯体仕上共 | ｍ2 | 23.7
|  | 竣工清掃 | S造 | ｍ2 | 23.7
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第2-1-2号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第2-1-2号明細表
|  | 根切り（一般土） | 布掘 | ｍ3 | 82.3
|  | 床付け | 布掘 | ｍ3 | 50.3
|  | 砕石（土間下） | 新材 | ｍ3 | 3.6
|  | 残土処分 | 場内再利用 | ｍ3 | 42.7
|  | 埋め戻し | 仮置土 | ｍ3 | 38.6
|  | 盛土 | 仮置土、人力 | ｍ3 | 1
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第2-1-3号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第2-1-3号明細表
|  | 基礎コンクリート | 21-18-25 | ｍ3 | 20
|  | 土間コンクリート | 18-18-25 | ｍ3 | 9.3
|  | ラップルコンクリート | 18-15-25 | ｍ3 | 30.9
|  | 捨コンクリート | 18-15-25 | ｍ3 | 0.8
|  | 基礎コンクリート | ポンプ打ち | ｍ3 | 20
|  | 土間コンクリート | ポンプ打ち | ｍ3 | 9.3
|  | ラップルコンクリート | ポンプ打ち | ｍ3 | 30.9
|  | 捨コンクリート | ポンプ打ち | ｍ3 | 0.8
|  | ポンプ圧送費 |  | 回 | 4
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第2-1-4号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第2-1-4号明細表
|  | 普通合板型枠(基礎) |  | ｍ3 | 45.9
|  | 打放し合板型枠 | ﾗｰﾒﾝ構造程度 B種 | ｍ3 | 28.9
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第2-1-5号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第2-1-5号明細表
|  | 異形鉄筋重量 D19 | SD345 | ｔ | 0.2
|  | 異形鉄筋重量 D13 | SD295A | ｔ | 1
|  | 異形鉄筋重量 D10 | SD295A | ｔ | 0.3
|  | 鉄筋加工組立 |  | ｔ | 1.5
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第2-1-6号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第2-1-6号明細表
|  | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ仕上 | 直均し | ｍ2 | 41.9
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 3号内訳書総括
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3号設計書
建築工事
解体撤去工事 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第3-1号明細表
改修工事 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第3-2号明細表
照明設備工事 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 第3-3号明細表
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 第3-1-1号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-1号明細表
大型ﾌﾞﾚｰｶ
|  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 | ｍ3 | 9
|  | RCｶｯﾀｰ入れ |  | ｍ | 13.4
大型ﾌﾞﾚｰｶ､
|  | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 | ｍ3 | 14.8
ｺﾝｸﾘｰト､ﾓﾙﾀﾙ､
|  | 積込費 | ALC､機械 | ｍ3 | 23.8
溶断主体、
|  | S造上屋解体 | 屋根・外壁共 | ｍ2 | 51
ｺﾝｸﾘｰﾄト､ﾓﾙﾀﾙ､
|  | 積込費 | ALC､機械 | ｍ3 | 14.3
|  | 仮設壁解体 | 工場・倉庫 | ｍ2 | 32
人力
|  | 積込費 | 内装仕上(仮設壁) | ｍ3 | 3
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計

## 第3-2号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-2号明細表
|  | 直接仮設工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第3-2-1号明細表
|  | 土工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第3-2-2号明細表
|  | コンクリート工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第3-2-3号明細表
|  | 型枠工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第3-2-4号明細表
|  | 鉄筋工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第3-2-5号明細表
|  | 左官工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第3-2-6号明細表
|  | 金属建具工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第3-2-7号明細表
|  | 内外装工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第3-2-8号明細表
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第3-2-1号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-2-1号明細表
|  | やりかた | S造、工場倉庫等 | ｍ2 | 23.1
|  | 墨出し | S造、躯体仕上共 | ｍ2 | 9.5
|  | 養生 | S造、躯体仕上共 | ｍ2 | 9.5
|  | 清掃片付 | S造、躯体仕上共 | ｍ2 | 9.5
|  | 竣工清掃 | S造 | ｍ2 | 9.5
|  | 外部足場 | ｸｻﾋﾞ足場､W900､3ｹ月 | ｍ2 | 64.8
|  | 最上階安全手摺 |  | ｍ | 17.6
|  | 枠組棚足場 | H=1.8m | ｍ2 | 9.5
|  | 垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ | ｍ2 | 64.8
|  | 軽量間仕切壁下地 | 100形 @300 直張 | ｍ2 | 31.8
|  | 耐水ﾗﾜﾝ合板張 | 1類 t=9 （仮設壁） | ｍ2 | 31.8
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第3-2-2号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-2-2号明細表
|  | 根切り（一般土） | 布掘 | ｍ3 | 11.4
|  | 床付け | 布掘 | ｍ2 | 17.6
|  | 砕石（基礎下） | 新材 | ｍ3 | 0.4
|  | 砕石（土間下） | 新材 | ｍ3 | 3.2
|  | 残土処分 | 場内再利用 | ｍ3 | 4.5
|  | 埋め戻し | 仮置土 | ｍ3 | 6.6
|  | 盛土 | 仮置土、人力 | ｍ3 | 0.3
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第3-2-3号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-2-3号明細表
|  | 基礎コンクリート | 21-18-25 | ｍ3 | 2.3
|  | 土間コンクリート | 18-18-25 | ｍ3 | 2.4
|  | 捨コンクリート | 18-15-25 | ｍ3 | 0.5
|  | 基礎コンクリート | ポンプ打ち | ｍ3 | 2.3
|  | 土間コンクリート | ポンプ打ち | ｍ3 | 2.4
|  | 捨コンクリート | ポンプ打ち | ｍ3 | 0.5
|  | ポンプ圧送費 |  | 回 | 4
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第3-2-4号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-2-4号明細表
|  | 普通合板型枠(基礎) |  | ｍ2 | 13.9
|  | 打放し合板型枠 | ﾗｰﾒﾝ構造程度 B種 | ｍ2 | 11.6
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第3-2-5号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-2-5号明細表
|  | 異形鉄筋重量 D13 | SD295A | ｔ | 0.06
|  | 異形鉄筋重量 D10 | SD295A | ｔ | 0.18
|  | 差筋ｱﾝｶｰD13 | 横打ち | ヶ所 | 8
|  | 差筋ｱﾝｶｰD10 | 横打ち | ヶ所 | 6
|  | 鉄筋加工組立 |  | ｔ | 0.2
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第3-2-6号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-2-6号明細表
|  | 腰壁 ﾓﾙﾀﾙ塗 | 刷毛引き | ｍ2 | 2.7
|  | 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ仕上 | 直均し | ｍ2 | 12.1
|  | 腰壁天端ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ | 巾150程度 | ｍ | 11.6
|  | 床 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ |  | ｍ2 | 6.3
|  | 既設柱形ﾓﾙﾀﾙ補修 |  | ｍ2 | 1.3
|  | 建具廻りﾓﾙﾀﾙ詰 | 防水材入り | ｍ | 5.6
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第3-2-7号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-2-7号明細表
|  | 片開きﾄﾞｱ | 800ｘ2000 | ｾｯﾄ | 1
|  | 片開きﾄﾞｱ | 取付手間 | ｍ2 | 1.6
|  | 握り玉ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 | ｻﾑﾀｰﾝ付 | ｾｯﾄ | 1
|  | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ | ｽﾄｯﾌﾟ付 | ｾｯﾄ | 1
|  | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ | 取付手間 | ヶ所 | 1
|  | 固定ｶﾞﾗﾘ |  | ヶ所 | 2
|  | 固定ｶﾞﾗﾘ | 取付手間 | ｍ2 | 1.7
|  | ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 建具 | ｍ2 | 3.34
|  | □-100x50x2.3 |  | ｔ | 0.1
|  | 同上加工 |  | ｔ | 0.1
|  | 同上工場溶接 |  | ｍ | 72
|  | 同上取付 |  | ｔ | 0.1
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第3-2-8号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-2-8号明細表
t=100
|  | ALC版 | ﾛｯｷﾝｳｫｰﾙ | ｍ2 | 35.5
|  | ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系弾性吹付ﾀｲﾙ |  | ｍ2 | 36.1
|  | ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞｼｰﾘﾝｸﾞ | 20ｘ10 | ｍ | 22.8
|  | 変性ｼﾘｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞ | 20ｘ10 | ｍ | 5.6
|  | EP塗 | ﾓﾙﾀﾙ面 | ｍ2 | 34.9
|  | SOP塗 | 鉄面 | ｍ2 | 4.2
|  | ｴﾎﾟｷｼ系防塵塗床 | ｹﾐｸﾘｰﾄEPｶﾗｰ同等 | ｍ2 | 5.2
|  | ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 |  | ｍ2 | 7.68
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第3-3号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-3号明細表
|  | 照明設備工事 |  | 式 | 1 |  |  | 第3-3-1号明細表
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計

## 第3-3-1号明細表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-3-1号明細表
材料費
| ケーブル・電線類 | 電線 | IE 1.6 | ｍ | 207
|  | ｹｰﾌﾞﾙ、電線類付属材料 |  | 式 | 1
|  | 電線管 | HIVE22 | ｍ | 20
|  | 電線管類付属材料 |  | 式 | 1
VE
|  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150×150×100 | 個 | 2
LED FL32W×1相当
|  | 外灯 | 玄関灯壁取付 | 灯 | 2
ｱｳﾄﾚｯﾄVE
|  | ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 四角中浅 | 個 | 6
ｽｲｯﾁﾌﾟﾚｰﾄ含む
|  | ｽｲｯﾁ | 片切り | 個 | 2
|  | ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A、E付 | 個 | 5
|  | ｺﾝｾﾝﾄ形温調器 |  | 個 | 2
40cm
電動式ステンレス製シャッター
|  | 産業用換気扇 | 取付木枠共 | 台 | 2
|  | 電灯分電盤 |  | 面 | 1
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-3-1号明細表
|  | 電工 | （据付） | 人 | 8
|  | 設備機械工 | （据付） | 人 | 1
|  | 電気通信技術者 | （据付） | 人 | 1
合 計

## 4号内訳書総括
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第4号設計書
|  | 発生ガラ処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ瓦礫 | ｔ | 68
|  | 発生ガラ処分 | ALC版 | ｔ | 9.3
|  | 蓄電池処分費 |  | kg | 576
|  | 廃プラスチック |  | t | 0.1
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 5号内訳書総括
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第5号設計書
|  | 型枠運搬 | 4t | ｍ3 | 100.3
|  | 鉄筋運搬 | 4t | ｔ | 1.7
|  | 鉄骨運搬費 | 4ｔ車（積載率50%） | ｔ | 3.11
|  | 発生ガラ運搬 | 4ｔﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾘｰｽ | 台 | 17
|  | 廃材運搬 | ラフテレーンクレーン 10t | 台 | 1
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 6号内訳書総括
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第6号設計書
|  | スクラップ控除 |  | t | 11 |  |  | 鉄くず H3
|  | スクラップ控除 |  | t | 6.5 |  |  | 鉄くず H2
|  | スクラップ控除 |  | t | 0.1 |  |  | 鉄くず H1
|  | ナゲット処理 |  | kg | 446
|  | スクラップ控除 |  | kg | 216 |  |  | １号銅線
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 施工条件明示一覧表
明示項目 |  | 明示事項 |  |  |  |  | 条件及び内容
設計積算条件 |  |  | 工事工種 |  |  |  | 上水道電気工事
|  |  | 積算基準 |  |  |  | 三重県県土整備部制定-平成29年７月制定版-積算基準
[7 empty] | 水道事業実務必携 平成29年制定版 | [15 empty] | 公共建築工事積算基準平成29年度版
|  |  | 単価適用日 |  |  |  | 設計単価表（三重県） | [13 empty] | 建設物価 平成30年8月 | [11 empty] | 建築施工単価 平成30年7月
[7 empty] | 平成30年４月1日制定版 | [13 empty] | 積算資料 平成30年8月 | [11 empty] | 建築コスト情報 平成30年7月
建設機械等損料表 平成30年度版
|  |  | 施工区分 |  |  |  | 市街地 |  |  |  |  | 山間僻地及び離島 | [8 empty] | 地方部（一般交通の影響を受ける）
地方部（一般交通の影響を受けない）
|  |  | 一般管理費 |  |  |  | 工事原価500万円以下 | [8 empty] | 500万円を越え30億円以下 | [10 empty] | 30億円を越えるもの
前払金支出割合補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
契約保証に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 随意契約による調整 |  |  |  | あり |  |  |  | なし
工程関係 |  |  | 別途工事との工程調整 |  |  |  | 調整項目
[8 empty] | 資材等の流用 | [6 empty] | 仮設及び工事用道路等の調整 | [11 empty] | 建設機械等の調整 | [7 empty] | 施工順序の調整
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [25 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 |  |  |  | 制限する工種名 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 施工時期及び施工時間 | [8 empty] | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 施工方法 |  |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 他機関との協議 |  |  |  | 協議が必要な機関名 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 協議完了見込み時期 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
用地関係 |  |  | 用地補償物件の未処理箇所あり |  |  |  | 未処理箇所 | [5 empty] | （ |  | 別添図 |  |  |  |  | № |  |  | ～ | № |  |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
[7 empty] | 完了見込み時期 | [5 empty] | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
|  |  | 仮設ヤードあり |  |  |  | 仮設ヤード |  |  |  | （ |  | 官有地 |  |  |  |  | 民有地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 仮設ヤード使用期間 | [7 empty] | （ | [25 empty] | ）
[7 empty] | 仮設ヤードからの運搬距離 | [9 empty] | （L= |  |  |  | Km）
[7 empty] | 使用条件・復旧方法 | [7 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
公害対策関係 |  |  | 施工方法の制限あり |  |  |  | 制限項目
[8 empty] | 騒音 |  |  |  | 振動 |  |  |  | 水質 |  |  |  | 粉じん |  |  |  | 排出ガス |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
施工方法
[8 empty] | 指定工法名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | その他 |  |  | （ | ①騒音、振動の抑制に努める。 | [11 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 事業損失防止に関する調査あり |  |  |  | 調査項目 | [18 empty] | ②排出ガス対策建設機械を使用する。
[8 empty] | 騒音測定 |  |  |  |  | 振動測定 |  |  |  |  | 水質測定 |  |  |  |  | 近接家屋の事前・事後調査 | [10 empty] | 地盤沈下測定
[8 empty] | 地下水位等の測定 | [8 empty] | その他 |  |  | （ | [17 empty] | ） |  | 別途協議
調査方法
[8 empty] | 別途資料 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
工事用道路関係 |  |  | 交通安全施設等の指定あり |  |  |  | 交通安全施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [20 empty] | ） |  | 別途協議
交通管理要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [14 empty] | ) |  | 別途協議 |  |  |  |  | 別途仕様書
[8 empty] | 配置人員数 |  |  |  |  | ( |  |  |  | 人）
工事施工期間において工事箇所の前後に各1名計2名を配置する。（※配置方法を示す。）
（注：配置人員の変更は原則行なわないものとする。）
|  |  | 近接公共施設等に対する制限 |  |  |  | 施工時間の制限
工法制限あり
[7 empty] | ・近接公共施設名等 | [8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  |  | ガス |  |  |  | その他 |  |  | ( |  | )
[7 empty] | ・制限を受ける工種 | [6 empty] | （ | [26 empty] | ）
[7 empty] | ・制限内容 | [6 empty] | （ | [26 empty] | ）
|  |  | 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり |  |  |  | 安全防護施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [20 empty] | ） |  | 別途協議
保安要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [20 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | イメージアップ経費適用工事 |  |  |  | イメージアップの内容（率分） | [9 empty] | ( | [23 empty] | )
[7 empty] | イメージアップの内容（積上） | [9 empty] | ( | [23 empty] | )
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | ( | [30 empty] | )
仮設備関係 |  |  | 仮設備の設計条件あり |  |  |  | 使用期間及び借地条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 転用あり |  |  |  | （ |  |  | 回）
[7 empty] | 兼用あり |  |  |  | （ | [29 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
|  |  | 仮設物の構造及び施工方法の指定 |  |  |  | 構造及び設計条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
施工方法
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
残土・産業廃棄物 関係 |  |  | 残土処分（自由処分） |  |  |  | 残土処分地 | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L= |  |  |  | Km)
|  |  | （処分先については監督員に工事打合簿にて提出すること） |  |  |  |  | 別添図等 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [21 empty] | ） |  | 別途協議
処分地の処理条件あり
[8 empty] | 押土整地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [24 empty] | ）
残土処分（指定処分・他工事流用）
|  |  | 産業廃棄物の処理条件あり |  |  |  | 産業廃棄物の種類
[8 empty] | コン塊 |  |  |  | アス塊 |  |  |  | 木材 |  |  |  | 汚泥 |  |  |  | その他 |  |  | （ | 鉛蓄電池 0.57t | [12 empty] | ）
[7 empty] | 産業廃棄物の処分地 | [8 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L＝ |  |  |  | Km)
[8 empty] | 再生処分地 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 最終処分地 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  | 別途協議
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | [19 empty] | 別途図書
処分地での処理費
[8 empty] | 計上あり |  |  | （ |  | 処理料 |  |  |  | 押土整地 |  |  |  |  | 被覆土 |  |  | ） |  | その他 |  |  | （ | 鉄くず：スクラップ控除 | [6 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類 |  |  |  | 処分場の受入条件 | [6 empty] | （ | [26 empty] | ）
|  |  | その他 | ( | マニフェストの写し | ) | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
工事支障物件関係 |  |  | 工事支障物件あり |  |  |  | 支障物件名
[8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  |  | ガス |  |  |  | 有線 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 移設時期 |  |  |  | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
[7 empty] | 防護 |  |  | （ | [30 empty] | ）
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
排水工関係 （濁水処理含む） |  |  | 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり |  |  |  | 項目および基準値 | [6 empty] | （ | [26 empty] | ）
|  |  | ※法令上乗せ制限の場合 |  |  |  | 調査項目 |  |  |  | （ | [29 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
薬液注入関係 |  |  | 薬液注入工法等の指定あり |  |  |  | 工法区分
[8 empty] | 材料種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 施工範囲 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | 削孔数量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 注入量 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類あり |  |  |  | 工法関係 |  |  |  | （ | [29 empty] | ）
[7 empty] | 材料関係 |  |  |  | （ | [29 empty] | ）
注入量の確認
注入の管理及び注入の効果確認
|  |  | その他 |  |  |  | その他
再生材料使用関係 |  |  | 再生材使用の指定あり |  |  |  | 再生材の種類
[8 empty] | 再生Asコン | [5 empty] | 再生路盤材 | [6 empty] | 再生クラシャーラン | [8 empty] | 道路用盛土材
再生材が使用できない時の措置
[8 empty] | 新材に変更 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 三重県リサイクル製品推進条例に基づく認定製品の使用 |  |  |  | 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [33 empty] | ）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [33 empty] | ）
【注：認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。】
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
その他 |  |  | 工事用機材の保管 |  |  |  | 保管場所 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 期間 |  | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
|  |  | 現場発生品あり |  |  |  | 現場発生品の種類
[8 empty] | 撤去機器 | [5 empty] | 撤去電線類 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [16 empty] | ）
[7 empty] | （ | 17.7 |  | ton） |  |  | （ | 446 |  | kg） |  |  |  | （ |  |  | kg）
|  |  | 支給品あり |  |  |  | 品名 |  | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ） | 引渡場所 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 時期 |  | （平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ） | その他 |  |  | （ | 引渡場所、時期は別途協議 | [15 empty] | ）
|  |  | 盛土材料等工事間流用あり |  |  |  | 運搬方法 |  |  |  | （ |  | 受注者で運搬 | [6 empty] | 受注者以外で運搬 | [7 empty] | 別途協議 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 引渡場所 |  |  |  | （ |  | 別添図等 | [6 empty] | 別途協議 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 数量 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 運搬距離 |  |  |  | Ｌ＝ |  |  |  |  | Km)
|  |  | その他 | （ | 随時検査 | ） | その他 |  |  | （受注者は四日市市検査規程第8条第6項の規定により、発注者が随時検査を求めた場合は、監督員の指示に従い受検すること。）
適用条件 | [6 empty] | 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を準用
（部分改定を行った内容も含む（最新改定平成 年 月 日））
「土木構造物設計マニュアル（案）
[7 empty] | その他 |  |  | ( | [30 empty] | )
（注） | 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。