## 表紙
令和 4 年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 西新地 地内
工 事 名 | [5 empty] | 中消防署受変電設備更新工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 4 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 5年 2月 28日 まで
工 事 概 要 |  | ○工事内容
・受変電設備更新
(1φ3W 75kVA×1、3φ3W 200kVA×2、3φ/2φ3W50kVA×1)
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期:285日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
中消防署
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
中消防署
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
構内配電線路
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 5
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
中消防署
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
構内配電線路
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
中消防署 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 屋内型7面体
1
式
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 75kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 200kVA
(60Hz用) |  | 2
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相ｽｺｯﾄ 6kV-210-105V×2
(60Hz用) | 50kVA | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | ｶﾞｽ封入式 (L=6%用) 50kvar
(60Hz用) |  | 2
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (50kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 2
(60Hz用) |  |  | 台
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
64
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
搬入搬出費
1
式
はつり補修費
1
式
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
天井点検口 | ｱﾙﾐ枠450×450
| 開口補強、ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 12
か所
舗装工事 | 撤去共
1
式
仮設工事 | 撤去共
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
中消防署 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | 手すり先行工法
| 養生ｼｰﾄ共 | 1
式
高所作業車
1
式
発生材運搬費
1
式
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
中消防署 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
58
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
撤去費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
仮囲い | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1800
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上