## 表紙
令和4年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 諏訪町 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 市庁舎高架水槽ほか更新工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 4 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和4年 10月 7日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・高架水槽（2基）消火栓用充水槽（1基）の更新
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
148日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
消火設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
無線設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 7
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
消火設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 警報設備
1
式
計
無線設備
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TWH-1,2 高架水 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ,3.0X3.0X2.5H,
槽 | 有効19.8㎥,背かご,架台共 | 2
基
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 125A | 22
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 7
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 125A
4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 150A
2
個
水位制御用電極棒 | 3P
1
個
水位制御用電極棒 | 5P
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A
1
個
保温工事
1
式
配管切断接続費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋上防水補修 | 高架水槽
| 基礎防水補修X-2 | 1
式
発生材運搬費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
2
個
配管用防虫網 | 150A
2
個
配管用防虫網 | 25A
1
個
保温工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TF-1 消火用充水 | ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 1ｘ1ｘ1H,架台
槽 |  | 1
基
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 2
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 150A | 3
改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
1
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 150A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 150A
1
個
保温工事
1
式
屋上防水補修 | 消火用充水槽
| 基礎防水補修X-2 | 1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 39
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 27
ｍ
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
電気設備工事 |  | 無線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁取付支持管 | STK48.6φ5m 溶融亜鉛ﾒｯｷ
| 国土交通省型 支持金物共 | 1
| 壁面取付 |  | 基
撤去費 | 脱着共
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 17
発生材処分費 |  | 発生材処理費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
仮設鉄板敷 | 運搬費共
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
交通誘導警備員
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上