## 表紙
令和４年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 大字羽津甲 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 四日市競輪場ナイター照明更新工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 4 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和５年 ２月 １４日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・ナイター照明の更新
・照明制御盤の更新
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
230日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
四日市競輪場
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
四日市競輪場
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
メインスタンド
1
式
第２スタンド
1
式
仮設来賓記者席
1
式
管理棟
1
式
来賓記者席
1
式
第３スタンド
1
式
照明柱
1
式
照明塔
1
式
共通
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 6
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
四日市競輪場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
メインスタンド | 電灯設備
1
式
計
第２スタンド | 電灯設備
1
式
計
仮設来賓記者席 | 電灯設備
1
式
計
管理棟 | 電灯設備
1
式
計
来賓記者席 | 電灯設備
1
式
計
第３スタンド | 電灯設備
1
式
計
照明柱 | 電灯設備
1
式
計
照明塔 | 電灯設備
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
四日市競輪場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
共通
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
四日市競輪場 |  | メインスタンド |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-2PPCTｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 5C
48
ｍ
EM-2PPCTｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 5C ﾗｯｸ
605
ｍ
LED投光器 | M2000W相当 挟角
| 電源装置・漏れ光対策ﾙｰﾊﾞ含む | 14
個
LED投光器 | M2000W相当 中角
| 電源装置・漏れ光対策ﾙｰﾊﾞ含む | 10
個
電撃殺虫器 | 屋外型
2
個
照明分電盤 | OL-2（内機のみ）
| 端末器は除く | 1
面
照明分電盤 | OL-3（内機のみ）
| 端末器は除く | 1
面
搬入搬出費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
四日市競輪場 |  | 第２スタンド |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED投光器 | M1000W相当 広角(ﾌｰﾄﾞ付)
| 電源装置、電源装置取付金具共 | 18
個
電撃殺虫器 | 屋外型
1
個
照明分電盤 | OL-4（内機のみ）
| 端末器は除く | 1
面
搬入搬出費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
四日市競輪場 |  | 仮設来賓記者席 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED投光器 | M1000W相当 広角(ﾌｰﾄﾞ付)
| 電源装置、電源装置取付金具共 | 15
個
照明分電盤 | OL-5（内機のみ）
| 端末器は除く | 1
面
搬入搬出費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
四日市競輪場 |  | 管理棟 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED投光器 | M1000W相当 広角(ﾌｰﾄﾞ付)
| 電源装置、電源装置取付金具共 | 12
個
投光器用取付架台 | 管理棟用
12
個
照明分電盤 | OL-6（内機のみ）
| 端末器は除く | 1
面
投光器基礎補修費 | 来賓記者席共
1
式
防水補修費
1
式
搬入搬出費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
四日市競輪場 |  | 来賓記者席 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED投光器 | M1000W相当 広角(ﾌｰﾄﾞ付)
| 電源装置、電源装置取付金具共 | 6
個
投光器用取付架台 | 来賓記者席用
6
個
照明分電盤 | OL-7（内機のみ）
| 端末器は除く | 1
面
搬入搬出費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
四日市競輪場 |  | 第３スタンド |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED投光器 | M1000W相当 広角(ﾌｰﾄﾞ付)
| 電源装置、電源装置取付金具共 | 18
個
電撃殺虫器 | 屋外型
1
個
照明分電盤 | OL-8（内機のみ）
| 端末器は除く | 1
面
搬入搬出費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
四日市競輪場 |  | 照明柱 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED投光器 | M1000W相当 広角(ﾌｰﾄﾞ付)
| 電源装置、電源装置取付金具共 | 15
個
LED投光器 | M1000W相当 中角(ﾌｰﾄﾞ付)
| 電源装置含む | 5
個
LED投光器 | M1000W相当 広角
| 電源装置・遮光ﾙｰﾊﾞ含む | 7
個
照明分電盤 | OLA-1（内機のみ）
| 端末器は除く | 1
面
照明分電盤 | OLA-2（内機のみ）
| 端末器は除く | 1
面
照明分電盤 | OLA-3（内機のみ）
| 端末器は除く | 1
面
高所作業車
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
四日市競輪場 |  | 照明塔 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
110
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
73
ｍ
EM-2PPCTｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 5C 管内
1,041
ｍ
EM-2PPCTｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 5C
852
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 27
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 104㎜
(G) |  | 55
ｍ
LED投光器 | M2000W相当 挟角
| 電源装置・遮光ﾙｰﾊﾞ含む | 76
個
LED投光器 | M1500W相当 横長
| 電源装置含む | 8
個
照明分電盤 | OL-1（内機のみ）
| 端末器は除く | 1
面
外部足場
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
四日市競輪場 |  | 共通
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明制御 | 照明制御盤・分電盤内端末器
| ｼｽﾃﾑ調整等 | 1
式
照明分電盤 | 北駐車場分電盤（端末器のみ）
1
面
照明分電盤 | 南駐車場分電盤（端末器のみ）
1
面
発生材運搬
1
式
撤去費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 19
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費へ計上
式
計
積上げ共通仮設費へ計上