## 表紙
令和 4～5年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 高花平二丁目 地内
工 事 名 | [5 empty] | 高花平小学校改築工事(建築機械設備)
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 4 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 6年 2月 29日 まで
工 事 概 要 |  | ○工事内容
・校舎改築（ＲＣ造4階建て 延べ面積約4373㎡）
空気調和設備・換気設備・衛生器具設備・給水設備・排水設備・給湯設備・消火設備
・屋内運動場改修工事（ＲＣ造平屋建て、延べ面積約606㎡）
換気設備・衛生器具設備・給水設備・排水設備
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
昇降機設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計 |  |  |  | 工期
517日
共通費 |  |  |  | 積み上げ共通仮設費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
校舎棟
1
式
屋内運動場改修
1
式
屋外整備
1
式
ﾌﾟｰﾙ付属棟改修
1
式
計
昇降機設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備工事
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
校舎棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
屋内運動場改修
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
屋外整備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
消火設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
ﾌﾟｰﾙ付属棟改修
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
計
昇降機設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
昇降機設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
エレベーター設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 10
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
校舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
校舎棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
屋内運動場改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
屋外整備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
消火設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
ﾌﾟｰﾙ付属棟改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
計
昇降機設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
昇降機設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
エレベーター設備
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
校舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-1 | 室外機 冷房切替型
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷/暖 28.0kW/31.5kW 12600m3/h | 1
空調機(移設品) | 防振架台共 |  | 台
GHP-1-1 | 室内機 天井吊形
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷/暖 14.0kW/16.0kW 1560m3/h | 2
空調機(移設品) |  |  | 台
鉄骨架台
1
式
搬入費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
校舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 69
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 8
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 61
ｍ
保温付VP | 屋内一般 25A
7
ｍ
保温付VP | 屋内一般 40A
30
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 37
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | 65
4
個
二次側配線工事
1
式
配管支持架台
1
式
防火区画貫通処理
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
校舎棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事費
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
校舎棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1-1 | 天井埋込換気扇(消音）
送風機 | 150㎥/h 80Pa 100φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-2 | 天井埋込換気扇(消音）
送風機 | 450㎥/h 80Pa 200φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-3 | 天井埋込換気扇(消音）
送風機 | 150㎥/h 80Pa 100φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-4 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 50㎥/h 80Pa 100φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-5 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 200㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-6 | 天井埋込換気扇(消音）
送風機 | 600㎥/h 80Pa 200φ | 3
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-7 | 天井埋込換気扇(消音）
送風機 | 600㎥/h 80Pa 200φ | 4
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-8 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 250㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-9 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 250㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-10 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 50㎥/h 80Pa 100φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-11 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 200㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-12 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 50㎥/h 80Pa 100φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-13 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 150㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-14 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 100㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-15 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音）
送風機 | 850㎥/h 150Pa #1 1/2 250φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
校舎棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1-16 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 100㎥/h 80Pa 100φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-17 | 天井埋込換気扇(消音）
送風機 | 500㎥/h 80Pa 150φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-18 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音）
送風機 | 500㎥/h 150Pa #1 1/4 200φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-19 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音）
送風機 | 550㎥/h 150Pa #1 1/4 200φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-20 | 天井埋込換気扇(消音）
送風機 | 150㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-21 | 天井埋込換気扇(低風量ﾀｲﾌﾟ）
送風機 | 150㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-22 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 100㎥/h 80Pa 100φ | 1
| 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-23 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 300㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-24 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 400㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-25 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 50㎥/h 80Pa 100φ | 1
| 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-26 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 200㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-27 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 300㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-28 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 300㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-29 | 天井埋込換気扇(低騒音）
送風機 | 300㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-30 | 天井埋込換気扇(消音）
送風機 | 150㎥/h 80Pa 100φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
校舎棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1-31 | 天井埋込換気扇(消音）
送風機 | 250㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-32 | 天井埋込換気扇(消音）
送風機 | 200㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-1-33 | 壁付換気扇
送風機 | (羽根径200φ） 400㎥/h | 1
| ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ付 |  | 台
FE-2-1 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 625㎥/h 80Pa 200φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-2-2 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 625㎥/h 80Pa 200φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-2-3 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 625㎥/h 80Pa 200φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-2-4 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 625㎥/h 80Pa 200φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-2-5 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 400㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-2-6 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 200㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-2-7 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形）
送風機 | 850㎥/h 150Pa #1 1/2 250φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-2-8 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形）
送風機 | 850㎥/h 150Pa #1 1/2 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-2-9 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 200㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-2-10 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 420㎥/h 80Pa 200φ | 3
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-2-11 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 625㎥/h 80Pa 200φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-1 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 625㎥/h 80Pa 200φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
校舎棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-3-2 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 625㎥/h 80Pa 200φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-3 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 625㎥/h 80Pa 200φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-4 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 625㎥/h 80Pa 200φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-5 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 625㎥/h 80Pa 200φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-6 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 250㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-7 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 250㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-8 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 150㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-9 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 410㎥/h 80Pa 150φ | 3
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-10 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 200㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-11 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形）
送風機 | 850㎥/h 150Pa #1 1/2 250φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-12 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形）
送風機 | 850㎥/h 150Pa #1 1/2 250φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-13 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 200㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-3-14 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 400㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-4-1 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 625㎥/h 80Pa 200φ | 2
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-4-2 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 150㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
校舎棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-4-3 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 575㎥/h 80Pa 200φ | 4
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-4-4 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 150㎥/h 80Pa 200φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-4-5 | 天井埋込換気扇(消音形）
送風機 | 470㎥/h 80Pa 200φ | 3
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-4-6 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 150㎥/h 80Pa 200φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-4-7 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 400㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-4-8 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 200㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-4-9 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形）
送風機 | 850㎥/h 150Pa #1 1/2 250φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-4-10 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形）
送風機 | 850㎥/h 150Pa #1 1/2 250φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
FE-4-11 | 天井埋込換気扇(低騒音形）
送風機 | 200㎥/h 80Pa 150φ | 1
| 防鳥網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ |  | 台
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 防虫網付きSUS製深型 100φ
2
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 防虫網付きSUS製深型 150φ
4
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 防虫網付きSUS製深型 200φ
69
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 防虫網付きSUS製深型 250φ
4
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 防虫網付きSUS製深型 150φ
FD付 |  | 3
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 防虫網付きSUS製深型 250φ
FD付 |  | 2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
校舎棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
校舎棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 43
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 49
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 267
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 597
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 45
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 100㎜
1
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 150㎜
5
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 200㎜
9
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 250㎜
1
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 100㎜
1
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 150㎜
1
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 200㎜
9
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 250㎜
1
本
制気口 | VHS(F付) 200×200
7
個
制気口 | VHS(F付) 250×250
26
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
校舎棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | VHS(F付) 300×300
15
個
制気口 | VHS(F付) 350×350
13
個
制気口 | VHS(F付) 400×400
19
個
制気口 | VHS(F付) 450×450
6
個
制気口 | VHS 200 200
1
個
制気口 | VHS 350×350
2
個
制気口 | VHS 450×450
1
個
制気口 | HS 200×200
4
個
制気口 | HS 250×250
20
個
制気口 | HS 350×350
2
個
制気口 | HS 450×450
2
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 7
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
13
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
15
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
校舎棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
5
個
送風機用 | 片吸込形 №2 以下
たわみ継手 |  | 9
組
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
63
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
101
㎡
消音ｴﾙﾎﾞ | 0.5mm 内貼25mm
2
㎡
保温工事費
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費
1
式
総合調整費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
校舎棟 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | ﾀﾝｸ式/普通便座/他付属品一式
| TOTO/CS597BS,SH596BAYR,YH117 | 39
| LIXIL/BC-P20S,DTPA250CHTK,CF32H |  | 組
洋風大便器 | ﾀﾝｸ式/普通便座(蓋ﾅｼ)/他付属品式
| TOTO/CS597BS,SH596BAYR,YH117 | 4
| LIXIL/BC-P20S,DT-PA250CHTK,CF32H |  | 組
小便器 | 壁排水自動洗浄小便器 他付属一式
| TOTO/UFS900R | 21
| LIXIL/U-A51AP |  | 組
ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾒｲﾄﾊﾟｯｸ | TOTO/UAS81RDC1N
| LIXIL/PTOM-B210W | 1
組
壁掛け洗面器 | TOTO/L270CM,TENA41A
（自動水栓） | LIXIL/L-275FCR,AM300V1 | 4
| 自動単水栓AC100V |  | 組
洗面ｶｳﾝﾀｰ | 洗面器3個用、間口2,400mmその他
| TOTO/ML-60,L531,TENA41A | 3
| LIXIL/MB-600S,L-2291,AM300V1 |  | 組
洗面ｶｳﾝﾀｰ | 洗面器2個用、間口1500mmその他
| TOTO/ML-60,L531,TENA41A | 2
| LIXIL/MB-600S,L-2291,AM300V1 |  | 組
洗面ｶｳﾝﾀｰ | 洗面器2個用、間口1800mmその他
| TOTO/ML-60,L531,TENA41A | 2
| LIXIL/MB-600S,L-2291,AM300V1 |  | 組
洗面ｶｳﾝﾀｰ | 洗面器4個用、間口3200mmその他
| TOTO/ML-60,L531,TENA41A | 3
| LIXIL/MB-600S,L-2291,AM300V1 |  | 組
壁掛け洗面器 | TOTO/L250CM,TENA41A
（自動水栓） | LIXIL/L-176UFCR,AM-300V1 | 4
組
壁掛け洗面器 | TOTO/L250CM,TENA51A
（自動水栓） | LIXIL/L-176UFCR,AM-300TV1 | 4
組
洗面化粧台（自動 | TOTO/LDA756AYQRA,LMA752K
水栓） | LIXIL/FTV1N-750,AM300CV1,MFTV1 | 2
| -753TXJ 間口750mm |  | 組
壁埋込手洗器（自 | TOTO/LSE570APR
動水栓） | LIXIL/AWL-71U2AM | 4
組
ｺﾝﾊﾟｸﾄ手洗器 | TOTO/LSE870APR
（自動水栓） | LIXIL/L-A74TAC | 1
組
掃除流し | TOTO/SK500
| LIXIL/S-17 | 9
| 給水栓13mm |  | 組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
校舎棟 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
L型手すり | TOTO/T112CL9
| LIXIL/KF-920AE70D12J | 10
組
L型手すり | TOTO/T112CL12
| LIXIL/KF-926AE80D25J | 4
組
小便器用手すり | TOTO/T112CU22
| LIXIL/KF-701AEJ | 5
組
はねあげ手すり | TOTO/T112HK7R
| LIXIL/KF-471EH70J | 4
組
化粧鏡 | TOTO/YM3545FE
| LIXIL/KF3545AE | 38
| 耐食鏡350x450 |  | 枚
化粧鏡 | TOTO/YM4560FE
| LIXIL/KF-4560AE | 4
| 耐食鏡450x600 |  | 枚
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ | TOTO/YKT100R
| LIXIL/KF-15U | 5
| 樹脂製 |  | 台
洗濯機パン | 樹脂製640×640 床上配管用
2
組
胴長横水栓 | TOTO/T23BNR13C
| LIXIL/LF-7KF-13 | 63
| 13A 節水こま |  | 個
ﾚﾊﾞｰ式胴長横水 | TOTO/T123BQ13
栓 | LIXIL/LF-7KZF-13 | 7
| 13A 泡沫式 SUS単管共 |  | 個
自在水栓 | TOTO/T136SUNR13C
| LIXIL/LF-14F-13 | 24
| 13A |  | 個
緊急止水弁付洗濯 | TOTO/TW11R
機用単水栓 | LIXIL/LF-WJ50KQA | 2
| 13A |  | 個
混合水栓 | TOTO/TKS05311J
| LIXIL/SF-WM435SY | 3
| ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式壁付ﾀｲﾌﾟ |  | 個
混合水栓 | TOTO/TKS05301J
| LIXIL/SF-WM420SYX | 5
| ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ式台付ﾀｲﾌﾟ |  | 個
万能ﾎｰﾑ水栓 | TOTO/T200SNR13C
| LIXIL/LF-7RF-13 | 2
| 節水こま |  | 組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
校舎棟 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
横水栓 | TOTO/T28AUNH13
| LIXIL/LF-35-13-CV | 3
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
校舎棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 138
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 43
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 54
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 67
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 78
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 26
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 12
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 8
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 172
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 60
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 48
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 30
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 34
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 23
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 28
(SGP-VD) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
校舎棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 8
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 22
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 13
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 34
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 10
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 8
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 7
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
5
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
保温工事費
1
式
配管支持架台
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
校舎棟 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
校舎棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 52
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 37
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 44
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 78
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 74
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 49
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 71
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 138
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 99
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 34
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 111
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
校舎棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 59
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 47
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 34
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 92
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 62
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 32
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 63
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 121
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 27
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 17
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 9
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水目皿 | D金具 50A
10
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
校舎棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ | 5L
5
個
塩ビ蓋 | φ75
5
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
配管用防虫網 | 50A
1
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 20
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 9
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 14
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 23
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 40A
1
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 50A
1
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 100A
2
個
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 | 65A
18
個
保温工事費
1
式
満水継手 | 100A
13
個
ｽﾘｰﾌﾞ費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
校舎棟 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管支持架台
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
校舎棟 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHG-1 | ｶﾞｽ給湯器 屋外壁掛潜熱回収型
ｶﾞｽ給湯器 | 能力：32号 ﾘﾓｺﾝ,ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ,配管ｶﾊﾞ | 2
| ｰ,その他付属品一式 |  | 台
WHG-2 | ｶﾞｽ給湯器 屋外壁掛潜熱回収型
ｶﾞｽ給湯器 | 能力：24号 ﾘﾓｺﾝ,ﾘﾓｺﾝｺｰﾄﾞ,配管ｶﾊﾞ | 1
| ｰ,その他付属品一式 |  | 台
WHE-1 | 電気温水器 据置型 12L
電気温水器 | 付属品一式 | 5
台
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 39
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 14
(管端防食) |  |  | ｍ
内外面耐熱塩ﾋﾞﾗｲ | 20A 機械室・便所
ﾆﾝｸﾞ鋼管(WHTLP) |  | 1
ｍ
内外面耐熱塩ﾋﾞﾗｲ | 25A 機械室・便所
ﾆﾝｸﾞ鋼管(WHTLP) |  | 2
ｍ
防火区画貫通処理
1
式
二次側配線工事
1
式
保温工事費
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
校舎棟 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TF-1 | 有効容量：200L 外形寸法：0.6x0.
消火用補充水槽 | 6x0.9H ｽﾃﾝﾚｽ製 架台 | 1
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ,電極座,他付属品 |  | 基
屋内消火栓箱 | HB-1A 放水口 無
(総合形) |  | 8
組
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 26
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 88
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 3
ｍ
消火栓弁 | 差込式 40A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
1
個
保温工事費
1
式
搬入費
1
式
配管支持架台
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費
1
式
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
屋内運動場改修 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1 | 有圧換気扇(低騒音）
送風機 | 3000㎥/h 50Pa | 4
| SUS製深型ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ防鳥網付き |  | 台
FE-2 | 天井換気扇(低騒音）
送風機 | 140㎥/h 50Pa | 2
| SUS製深型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ防鳥網付き |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
屋内運動場改修 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 100㎜
1
本
保温工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
屋内運動場改修 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | TOTO/CS510BM,SS511BABFS,YH117
| LIXIL/C-P13S,DT-570XY38,CF32H | 3
| ﾀﾝｸ式,普通便座 |  | 組
小便器 | 壁排水自動洗浄小便器 他付属一式
| TOTO/UFS900R | 2
| LIXIL/U-A51AP |  | 組
ｺﾝﾊﾟｸﾄ手洗器 | TOTO/LSE870APR
（自動水栓） | LIXIL/L-A74TAC | 2
組
小便器用手すり | TOTO/T112CU22
| LIXIL/KF-701AEJ | 1
組
化粧鏡 | TOTO/YM3545FE
| LIXIL/KF3545AE | 2
| 耐食鏡350x450 |  | 枚
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
屋内運動場改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 4
(SGP-VD) |  |  | ｍ
保温工事費
1
式
配管切断接続費
1
式
はつり補修費
1
式
発生材運搬費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
屋内運動場改修 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 2
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A
(非防水形) |  | 2
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 50A
1
個
保温工事費
1
式
土工事
1
式
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
屋外整備 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾚﾊﾞｰ式胴長横水 | TOTO/T123BQ13
栓 | LIXIL/LF-7KZF-13 | 4
| 13A 泡沫式 SUS単管共 |  | 個
横水栓 | TOTO/T200CSNR13
| LIXIL/LF-7RG-13 | 3
| 13A ｷｰ式 |  | 個
万能ﾎｰﾑ水栓 | TOTO/T200SNR13C
| LIXIL/LF-7RF-13 | 14
| 節水こま |  | 組
散水栓 | TOTO/T28KUNH13
| LIXIL/LF-33G-13-CV | 12
| 地下式ﾎﾞｯｸｽ 埋設型共 |  | 組
横水栓 | TOTO/T28AUNH13
| LIXIL/LF-35-13-CV | 1
組
水栓柱 | ｽﾃﾝﾚｽ製 L＝1500 700角
1
組
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾝ | 600角 樹脂製
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
屋外整備 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TW-1 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製一体型水槽
受水槽 | （上水）有効 9.5㎥ 呼称 15.0㎥
（消火）有効 5.2㎥ 呼称 11.2㎥
緊急遮断弁,緊急遮断弁用制御盤,他
| 付属品共 | 1
基
PU-1 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 ｽﾃﾝﾚｽ製
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 3台ﾛｰﾃｰｼｮﾝ2台並列運転
ﾄ(上水用) | 80φx50φx570L/minx31m 3.7kWx3台
制御盤,防振架台,他付属品一式
1
台
PU-2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御 ｽﾃﾝﾚｽ製
小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 自動交互並列運転
ﾄ(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ散水用) | 50φx40φx400L/minx57m 3.7kWx2台
制御盤,他付属品一式
1
台
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 21
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 6
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 30
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 11
(SGP-VA) |  |  | ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接 | 地中配管 20A
合) |  | 252
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接 | 地中配管 25A
合) |  | 99
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接 | 地中配管 30A
合) |  | 133
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接 | 地中配管 40A
合) |  | 297
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接 | 地中配管 50A
合) |  | 72
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
屋外整備 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接 | 地中配管 75A
合) |  | 83
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接 | 地中配管 100A
合) |  | 37
ｍ
ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 | 80A
2
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 25A
1
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 50A
3
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
19
組
弁桝 | 機 械 VC-2( 850H)
2
組
弁桝 | 機 械 VC-3( 700H)
3
組
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
3
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 80A
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 100A
2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 13
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
屋外整備 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 15A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 7
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 8
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A
3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
3
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 25A
（管端防食ｺｱ） |  | 1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 50A
（管端防食ｺｱ） |  | 3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
屋外整備 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
4
個
量水器 | 貸与品 75mm 移設
| 量水器ﾎﾞｯｸｽ共 | 1
個
配管支持架台
1
式
保温工事費
1
式
埋設標示類
1
式
土工事
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し | 77
| 9.5㎞以下 積込共 |  | ｍ3
搬入費
1
式
仮設給水工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
屋外整備 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 146
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 111
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 200A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VU) |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
配管用防虫網 | 50A
3
個
配管用防虫網 | 65A
1
個
配管用防虫網 | 80A
1
個
配管用防虫網 | 100A
2
個
排水目皿 | D金具 50A
1
個
間接排水口 | 50A
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
屋外整備 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
間接排水口 | 80A
1
個
間接排水口 | 100A
4
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 501～800 T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 801～1200 T-25 | 13
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 1201～1500 T-25 | 2
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 3
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 3
| 1201～1500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 2
| 1201～1500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | ST 801～1200 T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径300φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | ST 1510H T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径300φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | ST 1630H T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径300φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 1720H T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径300φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | ST 2020H T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径300φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 2080H T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径300φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 2130H T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
屋外整備 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径300φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 1570H T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
はつり補修費
1
式
土工事 | 山留め含む
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し | 72
| 9.5㎞以下 積込共 |  | ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
屋外整備 |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PFU-1 | 消防認定品 65φx65φx300L/minx70
消火栓用消火ﾎﾟﾝﾌ | m 7.5kWｘ1台 | 1
ﾟﾕﾆｯﾄ | 呼水槽・制御盤・弁類,他付属品共 |  | 基
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 65A
被覆鋼管 |  | 42
(SGP-VS) |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 3
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 6
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
1
個
埋設標示類
1
式
土工事
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間無し | 6
| 9.5㎞以下 積込共 |  | ｍ3
保温工事費
1
式
搬入費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
ﾌﾟｰﾙ付属棟改修 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
弁桝 | 機 械 VC-5(1200H)
1
組
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
1
個
土工事
1
式
はつり補修費
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
昇降機設備工事 |  | エレベーター設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
エレベーター設備 | 乗用11人 積載750kg 45m/min
| 三方枠、敷居共 | 1
| 運搬荷揚費共 |  | 式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 58
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 59
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上