## 表紙
令和４年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 日永東一丁目 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 四日市市勤労者・市民交流センター本館空調設備更新工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費
[8 empty] | 令和 | 4 | 年 | 5 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和5年 2月 3日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・エアハンドリングユニット1台の更新
・環気ファン1台の更新
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
225日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
発生材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ 科目別内訳 |  |  |  | 7
発生材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
発生材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
発生材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AHU-1 | 形 式 立型
空気調和器 | 冷房/暖房能力 167.0kw/128.0kw | 1
| 防振架台含む |  | 台
RF-1 | 片吸込 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ
還気ﾌｧﾝ | No.2×4,500m3／h×390pa×2.2kw | 1
| 防振架台含む |  | 台
搬入搬出費
1
式
ｷｬﾝﾊﾞｽ継手
1
式
撤去費
1
式
発生材運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 6
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 6
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
2
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
温度計
2
個
保温工事費
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
M-1動力盤改修
1
面
金属製可とう電線 | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 1
か所
撤去費
1
式
計
発生材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ 細目別内訳 | [5 empty] | 14
発生材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ |  | 発生材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分・ｽｸﾗｯ
ﾌﾟ |  | 1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上