## 表紙
令和 4 年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 下之宮町 地内
工 事 名 | [5 empty] | あさけプラザ消火設備更新工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 4 | 年 | 5 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 5年 1月 13日 まで
工 事 概 要 |  | ○工事内容
・消火ポンプ１台、消火埋設配管更新工事
(1φ3W 75kVA×1、3φ3W 200kVA×2、3φ/2φ3W50kVA×1)
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
204日
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
発生材処理費 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
消火設備
1
式
計
発生材処理費 科目別内訳 |  |  |  | 5
発生材処理費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
発生材処理費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
発生材処理費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PF-1N | 消防認定品(ﾕﾆｯﾄⅡ型)、50φ×
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 300L/min×56m×5.5kW、SUS製呼水 | 1
| 槽・制御盤・始動装置他付属品共 |  | 台
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 234
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 144
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 20A | 4
改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
消火・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 50SU | 2
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 11
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 4
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 1
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 2
改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
7
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費
1
式
保温工事
1
式
配管架台
1
式
搬入搬出費
1
式
配管切断接続費
1
式
既設消火栓ﾎﾞｯｸｽ
加工費 |  | 1
式
塗装費
1
式
高所作業車
1
式
天井点検口 | ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 開口補強共 | 6
か所
外部足場 | 手摺先行型
| ﾒｯｼｭｼｰﾄ共 | 1
式
仮設足場費 | ローリングタワー
1
式
発生材運搬費
1
式
二次側電気設備工
事 |  | 1
式
墜落制止用器具費
1
式
撤去費 | 天井復旧、脱着共
| 保温材石綿処理含む | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
発生材処理費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
発生材処理費 |  | 発生材処理費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 石綿含有廃棄物含む
1
式
計