## 表紙
令和 ４年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 本町 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 四日市市歯科医療センターキュービクル更新及びLED化工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 4 | 年 | 5 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 5年 2月 28日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・既設キュービクルの更新(1φ3W 75ｋVA、3φ3W 100ｋVA)
・照明のLED化
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
廃材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
243日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
廃材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
廃材処分費
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
受変電設備
1
式
計
廃材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 5
廃材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
受変電設備
1
式
計
廃材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
廃材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 28
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 40
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 17
付) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 7
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 7
個
人感センサー親器 | 広角検知形
6
個
人感センサー親器 | 換気扇接続端子付
1
個
人感センサー子器 | 換気扇接続端子付
4
個
熱線ｾﾝｻ用 | 1回路用
操作ﾕﾆｯﾄ |  | 2
個
熱線ｾﾝｻ用 | 2回路用
操作ﾕﾆｯﾄ |  | 5
個
調光ｽｲｯﾁ | ON-OFF付 LED灯用
2
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 11
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線ﾀﾞｸﾄ
56
ｍ
LED照明器具 | LSS1 -4 -23 LN
36
個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -22 LN
2
個
LED照明器具 | LSS9 -4 -23 LN
3
個
LED照明器具 | LSS10 -4 -48 LN
1
個
LED照明器具 | B4-23B
2
個
LED照明器具 | B4-48B
1
個
LED照明器具 | E2-15
4
個
LED照明器具 | E2-30
1
個
LED照明器具 | E4-23
5
個
LED照明器具 | E4-48
25
個
LED照明器具 | E4-48B
8
個
LED照明器具 | G4-25
2
個
LED照明器具 | H4-41
4
個
LED照明器具 | I3-41
10
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | J4-41
16
個
LED照明器具 | K9-85
1
個
LED照明器具 | L10-80
1
個
LED照明器具 | M6-84
10
個
LED照明器具 | M6-110
11
個
LED照明器具 | N9-110
2
個
LED照明器具 | O4-48
34
個
LED照明器具 | P4
2
個
LED照明器具 | Q2
7
個
LED照明器具 | R2
2
個
LED照明器具 | S32B
1
個
LED照明器具 | S32
1
個
LED照明器具 | T2B
2
個
LED照明器具 | U4W
3
個
LED照明器具 | W2B
2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
13
個
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
7
個
LED照明器具 | b17
| LRS1-17LN + ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 4
個
LED照明器具 | c08Z
8
個
LED照明器具 | d553
2
組
LED照明器具 | d556
2
組
LED照明器具 | e1
1
個
LED照明器具 | e2
3
個
誘導灯 | XBLF
| SH1-FBF20F-BL + ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 2
個
誘導灯 | XBLFP
| SH1-FSF20F-BL + ﾘﾆｭｰｱﾙ吊具 | 2
個
誘導灯 | XBLAF
| SH1-FSF20AF-BL + ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 2
個
誘導灯 | XBLAFP
| SH1-FSF20AF-BL + ﾘﾆｭｰｱﾙ吊具 | 4
個
誘導灯 | YBLP
| ST1-FSF23-BL + ﾘﾆｭｰｱﾙ吊具 | 4
個
誘導灯 | YC
| ST1-FBF22-C + ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 4
個
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 21
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用 | K1-LRS11 -3 -
LED照明器具 |  | 2
個
誘導灯用信号装置 | 誘導音・点滅・消灯用
1
個
自己点検ﾘﾓｺﾝ
1
個
仮設足場費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
25
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
8
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
電力引込開閉器盤 | 屋外型SUS製
1
面
屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 高圧受電盤 耐塩塗装
1
面
屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 低圧電灯盤 耐塩塗装
1
面
屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 低圧動力盤 耐塩塗装
1
面
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 75kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 100kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 30kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | ﾓｰﾙﾄﾞ形 L=6% (30kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
発生材運搬費
1
式
撤去費
1
式
計
廃材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
廃材処分費 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
揚重機賃料
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
計
積み上げ共通仮設費にて計上