## 表紙
| 令和４年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [7 empty] | 四 日 市 市
| 工 事 場 所 |  |  |  | 四日市市 昌栄町 地内
| 工 事 名 |  |  |  | 市民生活課分室解体工事
[9 empty] | 課 |  | 長 |  | 課 長 補 佐 |  | 係 長
| 工 事 費 |  |  |  | ￥
[8 empty] | 令和 |  | 4 | 年 | 7 | 月 | 作成 | 検 算
（担当者）
| 工 期 |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り
令和 5年 3月 10日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・市民生活課分室(RC造3階PH1階建て 延床面積約1188㎡)建屋解体
・外部施設一式（配管、浄化槽、外構、樹木等）解体
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
廃材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ
1
式
計
共通費
工期183日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
建築 解体工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築 解体工事
1
式
計

## 科目
建築 解体工事 科目別内訳
建築 解体工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
解体撤去工事
1
式
解体後工事
1
式
計

## 中科目1
建築 解体工事 中科目別内訳
建築 解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
解体撤去工事
1
式
計
解体後工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築 解体工事 細目別内訳
建築 解体工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | くさび緊結式足場(手すり先行型)
| 運搬費共 | 1
式
防音ｼｰﾄ張り | 運搬費共
1
式
鋼矢板 | 材工共
1
式
内部足場 | 脚立足場、階段足場含む
| 運搬費共 | 1
式
整理清掃後片付け | ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去時床養生共
1
式
墜落防止用器具費
1
式
工事前除草
1
式
計
建築 解体工事 細目別内訳
建築 解体工事 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RC造基礎解体 | 捨てｺﾝ共
1
式
RC造躯体解体
1
式
土間ｺﾝ解体
1
式
内外装材等撤去 | 分別集積、撤去共
1
式
既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｼｰﾄ防水 集積共
1
式
既存防水層撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防
| 水層 集積共 | 1
式
杭撤去 | 集積共
| 重機運搬組立解体、敷き鉄板、 | 1
| 杭小割り共 |  | 式
杭引抜跡埋戻し | 貧配合ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ
1
式
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 | 石綿含有 集積共
1
式
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 1
式
外壁 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 吹付タイル（下地調整
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 | 材） | 1
撤去 | 集積共 |  | 式
煙突 | 石綿含有集積共
ｶﾎﾟｽﾀｯｸ撤去 |  | 1
式
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室 | 土間、基礎共
ﾎﾞﾝﾍﾞ室解体工事 |  | 1
式
U字溝解体 | 蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、
| 捨てｺﾝ、砕石共 | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ
1
式
建築 解体工事 細目別内訳
建築 解体工事 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外構ﾌｪﾝｽ撤去 | 基礎共
1
式
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤 | 集積共
去 |  | 1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体 | t=50
1
式
駐輪場解体
1
式
各種構造物解体
1
式
樹木撤去 | 伐採抜根
1
式
その他外構撤去 | 電信柱、街灯、ﾎﾟｽﾄ、看板、鉄板
1
式
浄化槽 解体
1
式
電気設備撤去費
1
式
機械設備撤去費 | 放流口ﾓﾙﾀﾙ穴埋め含む
1
式
根切り埋戻し
1
式
機器搬出費
1
式
高所作業車
1
式
冷媒回収破壊処理
費 |  | 1
式
廃材運搬費 | 積込共
1
式
建築 解体工事 細目別内訳
建築 解体工事 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築 解体工事 細目別内訳
建築 解体工事 |  | 解体後工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全柵 | 木丸太(防腐処理)φ90 H=1,500(根
| 入れ300)＠2,500 | 85
| トラロープ2段張り 全長85m |  | ｍ
縁石 | 9-11-7,9 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共
45
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 歩道 | 表層 再生蜜粒度ｱｽｺﾝt30
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 | 22.5
| 重機回送費含む |  | ㎡
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
ジャバラゲート | 巾6.0mxH1.8m
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
交通誘導員
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
揚重機械器具
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上