## 委託業務設計書
| 令和4年度 |  |  | 第 号 |  |  | 委託業務設計書 | [8 empty] | 四 日 市 市
|  | 委 託 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 日永東一丁目 地内
| 委 託 業 務 名 | [5 empty] | 中央第2体育館空調設備更新ほか工事設計業務委託
[10 empty] | 課 |  |  | 長 | 課長補佐 |  |  | 係 | 長
委 託 費
[9 empty] | 令和 |  | 4 | 年 |  | 5 | 月 | 作成 | 検 | 算
[6 empty] | 契約の日より |  | 日限り | （担当者）
工 期
令和 4年 12月 9日 まで
○下記工事の実施設計業務委託
・既設空調設備（エアハンドリングユニット(1基)及び自動制御装置(一式)、冷温水ポンプ(1基)、冷却水ポンプ(1基)、冷却塔(1基)）の更新
| 委 託 業 務 概 要 |  | ・既設キュービクル(1φ3W 30kVA、3φ3W 300kVA)の更新（6面体中4面分)
・既設消火ポンプユニット（18.5kw/1基）の更新
※設計基準：官庁施設の設計業務等積算基準（平成31年1月改訂版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 内訳書
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
委 託 料
Ａ | 実 施 設 計 費 |  | 式 | 1
合 計
Ａ | 実 施 設 計 費
1 | 直接人件費 | 現場調査費を含む | 式 | 1
2 | 諸 経 費 |  | 式 | 1
3 | 技術料等経費 |  | 式 | 1
RIBIC2内訳書数量入力システム
4 | 特別経費 | LITEリース料 | 式 | 1
小 計