第10号様式

地下貯蔵タンクに係る中間検査結果書

| 事業所名 |  | 施設名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置又は変更許可年月日 | 年 月 日 | 設置又は変更許可番号 | 第 号 |
| 検査項目 | 検査年月日及び検査者職氏名 |
| タンク基礎 配筋検査 | 鉄筋コンクリート基礎の配筋構造及び支柱の構造の確認 | 検査年月日 検査者職氏名 | 年 月 日 |
| タンクピット 配筋検査 | 地下に設置する鉄筋コンクリートタンク専用室の配筋構造の確認 | 検査年月日 検査者職氏名 | 年 月 日 |
| 地下タンク 据え付け検査 | 基礎へのタンク据え付け構造及び施工状況の確認 | 検査年月日 検査者職氏名 | 年 月 日 |
| タンク砕石 基礎検査 | 二重殻タンクの砕石床、支持砕石、充填砕石等の施工状況の確認 | 検査年月日 検査者職氏名 | 年 月 日 |
| 地下タンク防食 被覆検査 | 防食塗覆装の材質及び施工状況の確認 | 検査年月日 検査者職氏名 | 年 月 日 |
| 地下タンク 埋め戻し検査 | 埋め戻しの材料及び施工状況の確認 | 検査年月日 検査者職氏名 | 年 月 日 |
| 上部スラブ 配筋検査 | タンク上部の鉄筋コンクリート保護構造の確認 | 検査年月日 検査者職氏名 | 年 月 日 |
| その他必要な事項 |  |
| 所見 |
| 判定 | 合 格 ・ 不 合 格 |
| 判定者 職・氏名 | 印 |

備考　１　この用紙の大きさは、ＪＩＳ　Ａ４とする。

２　判定者は、消防職員（立会いの場合）又は工事監督責任者等とする。