## 表紙
平成１０年度 | 平成29年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [5 empty] | 四 日 市 市
| 工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 曙町 地内
| 工 事 名 |  |  | 常磐ポンプ場改修工事
審査 年 月 日
[9 empty] | 課長 | 課長 補佐 |  |  | 係長
| 工 事 費 |  |  | ￥
契約の日より
設計平成 年 月 日
工 期
[5 empty] | 平成30年3月12日 |  |  | まで | 設計 |  | 検算
| 工 事 概 要 |  | 常磐ポンプ場改修工事 １．シャッター取替 一式 ２．屋上防水 一式 ３．内装改修 一式

## 0内訳書
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
種目別内訳書
Ⅰ | 直接工事費
A | 建築工事 |  | 式 | 1
B | 建築機械工事 |  | 式 | 1
C | 建築電気工事 |  | 式 | 1
D | 廃材処分費 |  | 式 | 1
小計
Ⅱ | 共通費
| 共通仮設費 |  | 式 | 1
| 現場管理費 |  | 式 | 1
| 一般管理費等 |  | 式 | 1
| 共通費合計 |  | 式 | 1
| 工事価格 |  | 式 | 1
消費税相当額
工事費
0
科目別内訳
A | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 防水改修工事 |  | 式 | 1
3 | 建具改修工事 |  | 式 | 1
4 | 内装改修工事 |  | 式 | 1
5 | 塗装改修工事 |  | 式 | 1
6 | 撤去工事 |  | 式 | 1
小計
科目別内訳
B | 建築機械工事
| 建築機械 |  | 式 | 1
小計
科目別内訳
C | 建築電気工事
| 建築電気 |  | 式 | 1
0
0
| 小計 |  |  |  |  | 0
科目別内訳
D | 廃材処分費
| 廃材処分 |  | 式 | 1 | 0
0
小計

## 1直接仮設
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
細目別内訳
1 | 直接仮設工事
| （外部） |  |  |  | 0
| 養生 | 防水改修 | 式 | 1
| 整理清掃後片付 | 防水改修 | 式 | 1
枠組本足場 手摺先行 22m未満
| 外部足場 | W900 | 式 | 1
| 安全手摺 | 枠組本足場 手摺先行 | 式 | 1
| 災害防止 | 養生ｼｰﾄ 防炎Ⅰ | 式 | 1
（内部）
| 養生 | 個別改修 | 式 | 1
| 整理清掃後片付 | 個別改修 | 式 | 1
小計

## 2防水改修
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
細目別内訳
2 | 防水改修工事
屋上平面
| 塗膜防水 | X-1 L3X工法 | m2 | 225
屋上立上り
| 塗膜防水 | X-2 L4X工法 | m2 | 36.1
| 防水立上端部押え金物 | ｱﾙﾐ製 | ｍ | 3.2
| 防水笠木端部押え金物 | ｱﾙﾐ製 | ｍ | 14.7
屋上平面
| 防水下地調整 | ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引き | m2 | 210
屋上
| ＳＵＳ脱気筒 |  | か所 | 3
| 屋上 | ｶﾞﾗｽ発泡骨材入り
| 伸縮目地 | 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 | m | 241
建具廻り
| シーリング | MS-2 10×7 | m | 2
建具廻り
| シーリング | MS-2 15×15 | ｍ | 21
金物取合
| シーリング | MS-2 10×10 | ｍ | 3.2
モルタル取合
| シーリング | PU-2 15×15 | ｍ | 12
| 改修用ドレン | 鋳鉄製 横引き | か所 | 5
樋下
| コンクリート平板敷き | 300*300*30 | か所 | 6
小計

## 3建具改修
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
細目別内訳
3 | 建具改修工事
| ＳＳ－１Ｎ | W4500xH3000
| 重量電動シャッター | 水圧開放方式 | か所 | 2
（外部）
床
| コンクリート直均し | 仕上 | ㎡ | 10.7
床
| モルタル塗り | 仕上 | ㎡ | 1
壁
| モルタル塗り | 吹付下 | ㎡ | 1.6
天井
| モルタル塗り | 吹付下 | ㎡ | 0.9
建具廻り
| 防水モルタル詰め |  | ｍ | 12
壁
| 可とう形改修塗材ＲＥ | ﾓﾙﾀﾙ面 | ㎡ | 1.6
壁
| 可とう形改修塗材ＲＥ | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整共 | ㎡ | 1.2
天井
| 可とう形改修塗材ＲＥ | ﾓﾙﾀﾙ面 | ㎡ | 0.9
天井
| 可とう形改修塗材ＲＥ | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整共 | ㎡ | 0.9
ＳＳレール下地
| ステンレスアングル | L-30×30×3 L=2.4ｍ | 式 | 1
床
| ステンレスアングル | L-50×50×6 | 式 | 1
金属系
| あと施工アンカー | M12-L100 下向き | か所 | 22
接着系
| あと施工アンカー | M12-L100 横向き | か所 | 20
| ワイヤーメッシュ | φ6-100x100 | ㎡ | 10.7
| 無筋コンクリート | 21-18-25 | m3 | 0.9
| コンクリート打設手間 |  | m3 | 0.9
| ポンプ圧送基本料金 | 50m3/回未満 圧送費共 | 回 | 1
小計

## 4内装改修
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
細目別内訳
4 | 内装改修工事
| （内部） |  |  |  | 0
床
| ビニル床タイル | 既設面 | m2 | 84.9
踏面
| ビニル床タイル | 既設面 | m2 | 16
巾木
| ビニル巾木 | H100 | m | 43.5
| 段鼻ノンスリップ | SUS製 W35 ｺﾞﾑ入り | m | 45.1
小計

## 5塗装改修
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
細目別内訳
5 | 塗装改修工事
（内部）
巾木
| ＥＰ－Ｇ塗替 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 H100 | m2 | 2.6
階段巾木
| ＥＰ－Ｇ塗替 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 H100～350 | m2 | 5.5
壁
| ＥＰ－Ｇ塗替 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 | m2 | 5.9
蹴上
| ＥＰ－Ｇ塗替 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 H200 | m2 | 9
手摺笠木
| ＳＯＰ塗替 | 既設鉄部 糸巾300以下 | m | 11.6
手摺子
| ＳＯＰ塗替 | 既設鉄部 糸巾300以下 | m | 52
| 巾木 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 H100
| 下地調整 | RB種 | m2 | 2.6
| 階段巾木 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 H100～350
| 下地調整 | RB種 | m2 | 5.5
| 壁 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面
| 下地調整 | RB種 | m2 | 5.9
| 蹴上 | 既設ﾓﾙﾀﾙ面 H200
| 下地調整 | RB種 | m2 | 9
| 手摺笠木 | 既設鉄部 糸巾300以下
| 下地調整 | RB種 | m | 11.6
| 手摺子 | 既設鉄部 糸巾300以下
| 下地調整 | RB種 | m | 52
小計

## 6撤去工事
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
細目別内訳
6 | 撤去工事
| （外部） |  |  |  | 0
| 高圧洗浄 |  | ㎡ | 51.3
屋上平面
| 塗膜防水撤去 |  | ㎡ | 210
屋上
| 伸縮目地撤去 | ｴﾗｽﾀｲﾄ H30～90 | ｍ | 241
建具廻り
| シーリング撤去 | 10×7 | ｍ | 2
| 横引きストレーナー蓋撤去 |  | か所 | 5
| アスファルト舗装撤去 | t100 | ㎡ | 2.1
| アスファルト舗装撤去 | t0～70 | ㎡ | 1.9
| カッター入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | ｍ | 4.9
床
| 無筋コンクリート撤去 | t70 | ㎡ | 7.5
床
| カッター入れ | RC面 | ｍ | 12.5
床
| モルタル撤去 | t30 | ㎡ | 1
床
| カッター入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 | ｍ | 10.6
壁
| モルタル撤去 | t30 | ㎡ | 3.1
壁
| カッター入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 | ｍ | 24
天井
| モルタル撤去 | t30 | ㎡ | 0.9
天井
| カッター入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 | ｍ | 9.4
| 水圧解放装置用コア抜き | t300 φ100 | か所 | 4
| シャッター撤去 | W4500×H3000 ﾎﾞｯｸｽ共 | か所 | 2
（内部）
| 床 | t=2.0
| ビニル床タイル撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材（ﾚﾍﾞﾙⅢ） | ㎡ | 84
踏面
| アスタイル撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材（ﾚﾍﾞﾙⅢ） | ㎡ | 16
| ミニキッチン撤去 | D650 | か所 | 1
| 吊戸棚撤去 | W1200×D350×H500 | か所 | 1
| アルミ棚２段撤去 | W1200×D350 | か所 | 1
（建築工事 外部）
| 発生材積込 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力 | m3 | 0.5
| 発生材積込 | 混合廃棄物 人力 | m3 | 1.4
| 発生材積込 | 金属くず 人力 | m3 | 1.3
| 発生材運搬 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 回 | 1
| 発生材運搬 | 混合廃棄物 | 回 | 1
| 発生材運搬 | 金属くず | 回 | 1
（建築工事 内部）
| 発生材積込 | 混合廃棄物 人力 | m3 | 0.9
| 発生材積込 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 人力 | m3 | 0.2
| 発生材運搬 | 混合廃棄物 | 回 | 1
| 発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | 回 | 1
環境省通知より抜粋
（建築機械）
| 発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3 | 0.9
| 発生材積込 | 混合廃棄物 | m3 | 8.7
| 発生材積込 | 金属くず | m3 | 0.9
| 発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 回 | 1
| 発生材運搬 | 混合廃棄物 | 回 | 2
| 発生材運搬 | 金属くず | 回 | 1
（建築電気）
| 発生材積込 | 金属くず | m3 | 0.16
| 発生材運搬 | 金属くず | 回 | 1
小計

## 23廃材処分費
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
細目別内訳
D | 廃材処分費
0
| 発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 式 | 1
| 発生材処分 | 混合廃棄物 | 式 | 1
| 有価物売却費 | 金属くず | 式 | 1
| 発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | t | 0.37
小計

## 12AM内訳書
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
細目別内訳書
B | 建築機械
B-1 | 給水設備
| 1）屋内給水設備 |  | 式 | 1
| 2）屋外給水設備 |  | 式 | 1
B-2 | 排水設備
| 1）屋内排水設備 |  | 式 | 1
| 2）屋外排水設備 |  | 式 | 1
B-3 | 消火設備 |  | 式 | 1
B-4 | 液化石油ガス設備 |  | 式 | 1
B-5 | 仮設足場 |  | 式 | 1
計
B-1 | 給水設備 | 1）屋内給水設備
| はつり補修費 |  | 式 | 1
| 配管切断接続費 |  | 式 | 1
| 撤去工事 |  | 式 | 1
計
B-1 | 給水設備 | 2）屋外給水設備
| 配管切断接続費 |  | 式 | 1
| 撤去工事 |  | 式 | 1
計
B-2 | 排水設備 | 1）屋内排水設備
| 配管切断接続費 |  | 式 | 1
| 撤去工事 |  | 式 | 1
計
B-2 | 排水設備 | 2）屋外排水設備
| 撤去工事 |  | 式 | 1
計
B-3 | 消火設備
| 機器搬出費 |  | 式 | 1
| はつり補修費 |  | 式 | 1
| 配管切断接続費 |  | 式 | 1
| 土工事 |  | 式 | 1
| 撤去工事 |  | 式 | 1
計
B-4 | 液化石油ガス設備
| はつり補修費 |  | 式 | 1
| 撤去工事 |  | 式 | 1
計
B-5 | 仮設足場
| 枠組本足場 | 7.4≦h＜9.1 | 式 | 1
| 脚立足場 | 1.7≦h＜4.0 | 式 | 1
計

## 17AE内訳書
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
C | 建築付帯電気工事
C-1 | 動力設備 |  | 式 | 1
C-2 | 火災報知設備 |  | 式 | 1
計
細目別内訳書
C-1 | 動力設備
| EM-IE電線 | 2.0㎜ 管内 | ｍ | 16
| EM-CEケーブル | 3.5mm2-4C 管内 | ｍ | 62
| EM-CEケーブル | 3.5mm2-4C ピット | ｍ | 10
| EM-CEケーブル | 5.5mm2-3C 管内 | ｍ | 2
| EM-CEケーブル | 5.5mm2-3C ピット | ｍ | 15
| 電線管 | E25 露出 | ｍ | 91
| 電線管 | E31 露出 | ｍ | 2
| 露出スイッチボックス | E25.1方出.1個用 | 個 | 2
| プルボックスS | 200×200×100 SS | 個 | 1
| プルボックス | 200×200×200 SS | 個 | 3
| カバープレート | 新金属.角型.1個用 | 枚 | 2
| カバープレート | 新金属.角型.3個用 | 枚 | 1
| シャッター電源盤 | 鋼板製.壁掛型 | 面 | 1
| 塗装工事 |  | 式 | 1
| 撤去工事 |  | 式 | 1
計
細目別内訳書
C-2 | 火災報知設備
| HPケーブル | 0.65mm-10P 管内 | ｍ | 1
| 電線管 | E25 露出 | ｍ | 1
| プルボックスS | 200×200×100 SS | 個 | 1
| 総合盤 屋内露出型 | Ｂ･Ｌ.Ｐ内蔵 | 台 | 3
| 火災報知設備 | 試験・動作確認 | 式 | 1
| 立会検査費 | Ｐ型１級 | 工事 | 1
| 塗装工事 |  | 式 | 1
| 撤去工事 |  | 式 | 1
計