## 表紙
平成29年度 |  | 施原 | 工 事 設 計 書 | [5 empty] | 四日市市上下水道局
第 号
|  | 資本的支出 |  | 建設改良費 |  |  | 原水及び浄水施設費 |  |  | 工事請負費
支 出 科 目 | 款 |  | 項 |  |  | 目 |  |  | 節
施 工 地 名 |  | 四日市市小牧町ほか３町地内 | [7 empty] | 課 長 | 課長補佐 | 係 長
工 事 名 |  | 小牧１号井ほか計装設備取替工事
[5 empty] | 支給材料費 |  |  |  |  | 課付主幹 | 設 計 | 検 算
工 費 | 金 |  | .円 | 内 | 工事請負費 |  |  | ．
直営工事費
設計監督手数料
工 期 |  | 契約の日から | 2018-03-16 |  |  | 限り
| 工 事 の 概 要 | [5 empty] | 起 | 工 | 理 |  | 由
水位計取替 一式 |  |  |  |  | 本工事は、水位計、残留塩素計の老朽化が著しいため施工するものである。
小牧１号井 １台
内部３号井 １台
高岡配水池（２号池） １台
残留塩素計取替 一式
内部水源地 １台
上記機器撤去据付及び配線工事 |  |  | 一式
| 設 計 書 用 紙 |  |  |  |  | 四 日 市 市 上 下 水 道 局

## 本工事内訳（総括明細）
工事名 | 小牧１号井ほか計装設備取替工事
工事場所 | 四日市市小牧町ほか３町地内
|  |  | 本工事内訳書 |  |  |  | H28水道事業実務必携に記載の請負工事積算基準「構造物工事（浄水場等）」にて積算
費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1
共通仮設費率計算額
純工事費
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1
現場管理費率計算額
工事原価
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1
一般管理費率計算額
別途製作の
製作費 | 機器購入費 |  |  | 式 | 1
機器費（非支給材）
スクラップ控除
|  |  |  | 式 | 1
工事価格 |  |  |  | 式 | 1

## 内訳書総括
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器費
| 機器費 | 小牧１号井 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙A号内訳書
| 機器費 | 内部３号井 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B号内訳書
| 機器費 | 高岡配水池 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C号内訳書
| 機器費 | 内部水源地 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙D号内訳書
機器費計
直接工事費
| 直接工事費 | 小牧１号井 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙A号内訳書
| 直接工事費 | 内部３号井 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B号内訳書
| 直接工事費 | 高岡配水池 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C号内訳書
| 直接工事費 | 内部水源地 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙D号内訳書
直接工事費計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ控除
| スクラップ控除 | 小牧１号井 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙A号内訳書
| スクラップ控除 | 内部３号井 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B号内訳書
| スクラップ控除 | 高岡配水池 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C号内訳書
| スクラップ控除 | 内部水源地 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙D号内訳書
スクラップ控除計

## A号 小牧１号井 内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A号内訳書
機器費
| 機器費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 別紙A-1号明細書
機器費計
直接工事費
労務費
|  | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙A-2号明細書
労務費計
材料費
|  | 材料費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙A-3号明細書
材料費計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接経費
|  | 直接経費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙A-４号明細書
直接経費計
直接工事費計
スクラップ控除
| スクラップ控除 |  |  | 式 | 1 |  |  | 別紙A-５号明細書
スクラップ控除計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## A号 小牧１号井 機器明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A-1号明細書
機器費
|  | 水位計 |  | 台 | 1
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A-2号明細書
労務費
|  | 電気通信技術者 | 新規据付 | 人 | 2
新規据付
|  | 電工 | 既設撤去 | 人 | 2
計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A-3号明細書
材料費
|  | 電線 | EM-CEES 1.25sq-2c | m | 3.8
|  | 電線付属品 |  | 式 | 1
|  | 電線管 | F2#24 | m | 4
|  | 電線管付属品 |  | 式 | 1
|  | 避雷器収納箱 |  | 面 | 1
|  | 電源用避雷器 |  | 台 | 2
|  | 信号用避雷器 |  | 台 | 4
|  | ディストリビュータ |  | 台 | 2
|  | プルボックス | 200×200×200 | 個 | 1
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A-4号明細書
直接経費
|  | 処分費 | 廃プラスチック類 | t | 0.002
計
A-5号明細書
スクラップ控除
|  | 水位計 |  | t | 0.00726
|  | フランジ |  | ｔ | 0.00211
計

## B号 内部３号井 内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B号内訳書
機器費
| 機器費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B-1号明細書
機器費計
直接工事費
労務費
|  | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B-2号明細書
労務費計
材料費
|  | 材料費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B-3号明細書
材料費計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接経費
|  | 直接経費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B-4号明細書
直接経費計
直接工事費計
スクラップ控除
| スクラップ控除 |  |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B-5号明細書
スクラップ控除計

## B号 内部３号井 機器明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-1号明細書
機器費
|  | 水位計 |  | 台 | 1
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-2号明細書
労務費
|  | 電気通信技術者 | 新規据付 | 人 | 2
新規据付
|  | 電工 | 既設撤去 | 人 | 4
計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-3号明細書
材料費
|  | 電線 | EM-CEES 1.25sq-2c | m | 21.4
|  | 電線付属材料 |  | 式 | 1
|  | 丸型露出ボックス |  | 個 | 1
|  | 電線管 | F2#24 | m | 5.1
|  | 電線管 | SUS φ22 | m | 0.11
|  | 電線管付属材料 |  | 式 | 1
|  | 水位計盤（屋内） |  | 面 | 1
|  | 変換器盤（屋外） |  | 面 | 1
|  | 電源用避雷器 |  | 台 | 2
|  | 信号用避雷器 |  | 台 | 4
|  | ディストリビュータ |  | 台 | 2
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 開閉器 |  | 個 | 2
|  | 端子台 |  | 個 | 1
計
B-4号明細書
直接経費
|  | 処分費 | 廃プラスチック類 | t | 0.0017
計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-5号明細書
スクラップ控除
|  | 水位計、３号井水位計盤 |  | t | 0.0065
|  | SUS筐体 |  | t | 0.0216
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## C号 高岡配水池 内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C号内訳書
機器費
| 機器費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C-1号明細書
機器費計
直接工事費
労務費
|  | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C-2号明細書
労務費計
複合工費
|  | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C-3号明細書
複合工費計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材料費
|  | 材料費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C-4号明細書
材料費計
直接経費
|  | 直接経費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C-5号明細書
直接経費計
直接工事費計
スクラップ控除
| スクラップ控除 |  |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C-6号明細書
スクラップ控除計

## C号 高岡配水池 機器明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C-1号明細書
機器費
|  | 水位計(水位計収納箱を含む） |  | 台 | 1
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C-2号明細書
労務費
|  | 電気通信技術者 | 新規据付 | 人 | 3
新規据付
|  | 電工 | 既設撤去 | 人 | 4
|  | 鋼板加工 |  | kg | 25.4
計
C-3号明細書
複合工費
|  | ケミカルアンカー | M10 | 本 | 4
計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C-4号明細書
材料費
|  | 信号用避雷器 |  | 台 | 2
小計
材料費
架台工事
|  | 圧延鋼板 | SUS304 t=2.0 | kg | 25.4
SUS304
|  | 溝型鋼 | 6.0 75×150×6000 | kg | 58.4
M10 L=100程度
|  | SUS製ボルト | 切断品 | 本 | 4
|  | SUS製ナット | M10 | 個 | 4
小計
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C-5号明細書
直接経費
日
|  | ラフテレーンクレーン | 4.9t吊 | 台 | 1
計
C-6号明細書
スクラップ控除
|  | 水位計 |  | t | 0.0186
|  | 鋼板筐体 |  | t | 0.14
計

## D号 内部水源地 内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
D号内訳書
機器費
| 機器費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 別紙D-1号明細書
機器費計
直接工事費
労務費
|  | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙D-2号明細書
労務費計
材料費
|  | 材料費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙D-3号明細書
材料費計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
複合工費
|  | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙D-４号明細書
複合工費計
直接経費
|  | 直接経費 | [5 empty] | 別紙D-5号明細書
直接経費計
直接工事費計
スクラップ控除
| スクラップ控除 |  |  | 式 | 1 |  |  | 別紙D-6号明細書
スクラップ控除計

## D号 内部水源地 機器明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
D-1号明細書
機器費
|  | 残留塩素計 |  | 台 | 1
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
D-2号明細書
労務費
|  | 電工 | 据付、撤去 | 人 | 1
|  | 普通作業員 | 撤去 | 人 | 1
|  | 配管工 | 据付 | 人 | 1
|  | 電気通信技術者 | 据付、撤去 | 人 | 1
計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
D-3明細書
材料費
管材料費
|  | 小配管、弁類 | PP20 | m | 21.5
|  | 小配管付属材料 |  | 式 | 1
|  | 小配管、弁類 | VD20 | m | 6.1
|  | 小配管付属材料 |  | 式 | 1
|  | 小配管、弁類 | HIVP40 | m | 1.1
|  | 小配管、弁類 | HIVP25 | m | 1.9
|  | 小配管、弁類 | HIVP20 | m | 0.8
|  | 小配管、弁類 | HIVP16 | m | 1.3
|  | 小配管付属材料 |  | 式 | 1
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 埋設標識シート | （水道） | m | 19
|  | 止水栓 | 20A | 個 | 1
ゲートバルブ
|  | 仕切弁 | 20A | 個 | 2
|  | 止水栓ボックス | B1-1共 | 個 | 1
|  | 水栓 | 13F4 | 個 | 1
GD-15
|  | 減圧弁 | 15A同等品以上 | 個 | 1
φ75
|  | 圧力計 | 0～1MPa | 個 | 1
㈱ベン
|  | 自動空気抜弁 | AF17N 15A同等品以上 | 個 | 1
計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
D-4明細書
複合工費
貫通穴あけ
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 | φ100 | 箇所 | 1
|  | 掘削工 | 人力 | m3 | 2.28
|  | 埋戻工 | 在来土 人力 | m3 | 2.28
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-3-10 | m2 | 0.4
|  | 舗装版切断工 | ｱｽﾌｧﾙﾄt≦10cm | ｍ | 2
|  | 舗装版切断工 | コンクリートt≦10cm | ｍ | 4.2
|  | 積み込み | コンクリート、アスファルト | m3 | 0.24
|  | コンクリート舗装 | Ｃ-7-10 | m2 | 0.4
|  | コンクリート舗装解体 | 土間相当 | m3 | 0.12
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｶﾞﾗ運搬 | 2t*1 | 式 | 1
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
D-5号明細書
直接経費
|  | 処分費 | 廃プラスチック類 | t | 0.0012
|  |  | アスファルト | m3 | 0.12
|  |  | コンクリート殻 | m3 | 0.12
計
D-6号明細書
スクラップ控除
|  | 残留塩素計 |  | t | 0.03
スクラップ控除計

## 施工条件明示一覧表
明示項目 |  | 明示事項 |  |  |  |  | 条件及び内容
設計積算条件 |  |  | 工事工種 |  |  |  | 上水道電気工事
|  |  | 積算基準 |  |  |  | 三重県県土整備部制定-平成29年７月制定版-積算基準
[7 empty] | 水道事業実務必携 平成28年制定版 | [15 empty] | 公共建築工事積算基準平成28年度版
|  |  | 単価適用日 |  |  |  | 設計単価表（三重県） | [13 empty] | 建設物価 平成29年9月 | [10 empty] | 建築施工単価 平成29年9月
[7 empty] | 平成29年４月1日制定版 | [13 empty] | 積算資料 平成29年9月 | [10 empty] | 建築コスト情報 平成29年9月
建設機械等損料表 平成29年度版
|  |  | 施工区分 |  |  |  | 市街地 |  |  |  |  | 山間僻地及び離島 | [8 empty] | 地方部（一般交通の影響を受ける）
地方部（一般交通の影響を受けない）
|  |  | 一般管理費 |  |  |  | 工事原価500万円以下 | [8 empty] | 500万円を越え30億円以下 | [10 empty] | 30億円を越えるもの
前払金支出割合補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
契約保証に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 随意契約による調整 |  |  |  | あり |  |  |  | なし
工程関係 |  |  | 別途工事との工程調整 |  |  |  | 調整項目
[8 empty] | 資材等の流用 | [6 empty] | 仮設及び工事用道路等の調整 | [11 empty] | 建設機械等の調整 | [6 empty] | 施工順序の調整
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [24 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 |  |  |  | 制限する工種名 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 施工時期及び施工時間 | [7 empty] | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 施工方法 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
|  |  | 他機関との協議 |  |  |  | 協議が必要な機関名 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 協議完了見込み時期 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
用地関係 |  |  | 用地補償物件の未処理箇所あり |  |  |  | 未処理箇所 | [5 empty] | （ |  | 別添図 |  |  |  |  | № |  |  | ～ | № |  |  |  |  | 別途協議 |  |  | ）
[7 empty] | 完了見込み時期 | [5 empty] | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
|  |  | 仮設ヤードあり |  |  |  | 仮設ヤード |  |  |  | （ |  | 官有地 |  |  |  |  | 民有地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 仮設ヤード使用期間 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
[7 empty] | 仮設ヤードからの運搬距離 | [9 empty] | （L= |  |  |  | Km）
[7 empty] | 使用条件・復旧方法 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
公害対策関係 |  |  | 施工方法の制限あり |  |  |  | 制限項目
[8 empty] | 騒音 |  |  |  | 振動 |  |  |  | 水質 |  |  |  | 粉じん |  |  |  | 排出ガス |  |  |  |  | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
施工方法
[8 empty] | 指定工法名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | その他 |  |  | （ | ①騒音、振動の抑制に努める。 | [10 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 事業損失防止に関する調査あり |  |  |  | 調査項目 | [18 empty] | ②排出ガス対策建設機械を使用する。
[8 empty] | 騒音測定 |  |  |  |  | 振動測定 |  |  |  |  | 水質測定 |  |  |  |  | 近接家屋の事前・事後調査 | [9 empty] | 地盤沈下測定
[8 empty] | 地下水位等の測定 | [8 empty] | その他 |  |  | （ | [16 empty] | ） |  | 別途協議
調査方法
[8 empty] | 別途資料 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事用道路関係 |  |  | 交通安全施設等の指定あり |  |  |  | 交通安全施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
交通管理要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [13 empty] | ) |  | 別途協議 |  |  |  |  | 別途仕様書
[8 empty] | 配置人員数 |  |  |  |  | ( |  |  |  | 人）
工事施工期間において工事箇所の前後に各1名計2名を配置する。（※配置方法を示す。）
（注：配置人員の変更は原則行なわないものとする。）
|  |  | 近接公共施設等に対する制限 |  |  |  | 施工時間の制限
工法制限あり
[7 empty] | ・近接公共施設名等 | [8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  | ガス |  |  |  | その他 |  |  | ( |  | )
[7 empty] | ・制限を受ける工種 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
[7 empty] | ・制限内容 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり |  |  |  | 安全防護施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
保安要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | イメージアップ経費適用工事 |  |  |  | イメージアップの内容（率分） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
[7 empty] | イメージアップの内容（積上） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | ( | [29 empty] | )
仮設備関係 |  |  | 仮設備の設計条件あり |  |  |  | 使用期間及び借地条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 転用あり |  |  |  | （ |  |  | 回）
[7 empty] | 兼用あり |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 仮設物の構造及び施工方法の指定 |  |  |  | 構造及び設計条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
施工方法
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
残土・産業廃棄物 関係 |  |  | 残土処分（自由処分） |  |  |  | 残土処分地 | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L= |  |  |  | Km)
|  |  | （処分先については監督員に工事打合簿にて提出すること） |  |  |  |  | 別添図等 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | 場内敷き均し | [19 empty] | ） |  | 別途協議
処分地の処理条件あり
[8 empty] | 押土整地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [23 empty] | ）
残土処分（指定処分・他工事流用）
|  |  | 産業廃棄物の処理条件あり |  |  |  | 産業廃棄物の種類
[8 empty] | コン塊 |  |  |  | アス塊 |  |  |  | 木材 |  |  |  | 汚泥 |  |  |  | その他 |  |  | （ | 廃プラ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 産業廃棄物の処分地 | [8 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L＝ |  |  |  | Km)
[8 empty] | 再生処分地 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 最終処分地 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | 別途協議
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | [18 empty] | 別途図書
処分地での処理費
[8 empty] | 計上あり |  |  | （ |  | 処理料 |  |  |  | 押土整地 |  |  |  |  | 被覆土 |  |  | ） |  | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類 |  |  |  | 処分場の受入条件 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | その他 | ( | マニフェストの写し | ) | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事支障物件関係 |  |  | 工事支障物件あり |  |  |  | 支障物件名
[8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  |  | ガス |  |  |  | 有線 |  |  | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 移設時期 |  |  |  | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
[7 empty] | 防護 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
排水工関係 （濁水処理含む） |  |  | 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり |  |  |  | 項目および基準値 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | ※法令上乗せ制限の場合 |  |  |  | 調査項目 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
薬液注入関係 |  |  | 薬液注入工法等の指定あり |  |  |  | 工法区分
[8 empty] | 材料種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 施工範囲 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 削孔数量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 注入量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類あり |  |  |  | 工法関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | 材料関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
注入量の確認
注入の管理及び注入の効果確認
|  |  | その他 |  |  |  | その他
再生材料使用関係 |  |  | 再生材使用の指定あり |  |  |  | 再生材の種類
[8 empty] | 再生Asコン | [5 empty] | 再生路盤材 | [6 empty] | 再生クラシャーラン | [8 empty] | 道路用盛土材
再生材が使用できない時の措置
[8 empty] | 新材に変更 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 三重県リサイクル製品推進条例に基づく認定製品の使用 |  |  |  | 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
【注：認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。】
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
その他 |  |  | 工事用機材の保管 |  |  |  | 保管場所 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 期間 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 現場発生品あり |  |  |  | 現場発生品の種類
[8 empty] | 撤去機器 | [5 empty] | 撤去電線類 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [15 empty] | ）
[7 empty] | （ | 0.23 |  | ton） |  |  | （ |  |  | kg） |  |  |  | （ |  |  | kg）
|  |  | 支給品あり |  |  |  | 品名 |  | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ） | 引渡場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 時期 |  | （平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ） | その他 |  |  | （ | 引渡場所、時期は別途協議 | [14 empty] | ）
|  |  | 盛土材料等工事間流用あり |  |  |  | 運搬方法 |  |  |  | （ |  | 受注者で運搬 | [6 empty] | 受注者以外で運搬 | [7 empty] | 別途協議 |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 引渡場所 |  |  |  | （ |  | 別添図等 | [6 empty] | 別途協議 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 数量 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 運搬距離 |  |  |  | Ｌ＝ |  |  |  |  | Km)
|  |  | その他 | （ | 随時検査 | ） | その他 |  |  | （受注者は四日市市検査規程第8条第6項の規定により、発注者が随時検査を求めた場合は、監督員の指示に従い受検すること。）
適用条件 | [6 empty] | 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を準用
（部分改定を行った内容も含む（最新改定平成 年 月 日））
「土木構造物設計マニュアル（案）
[7 empty] | その他 |  |  | ( | [29 empty] | )
（注） | 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。