## 設計書
平成 | 30 | 年度 | 第 号 |  | 工 事 設 計 書 |  |  | 四日市市上下水道局
排 水 区 名 |  |  |  | 千歳排水区、日永処理区
審査 平成 年 月 日
施 工 地 名 |  |  |  | 四日市市尾上町地内 |  |  | 課長 |  | 副参事兼 |  | 係長
課長補佐
工 種 |  |  |  | 高砂ポンプ場耐震補強工事 |  |  | 係
工 事 費 | [5 empty] | .- | 設計 平成 年 月 日
[7 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 期 |  |  |  | 契約の日から | 2019-05-31 | まで
工 事 概 要 | [5 empty] | 起 工 理 由
・建屋耐震補強工事（雨水棟、汚水棟） | [5 empty] | 平成30年度公共下水道事業
・上記に伴う、プラント設備支障移転工事
設 計 書 用 紙 | [11 empty] | 四日市市上下水道局

## 積算注意
高砂ポンプ場耐震補強工事
諸経費等の計算について
本工事は、建築工事とプラント設備工事の複合工事であるため、工種ごとに工事価格を求め、合算している。 また、建築工事の共通費及び下水道機械、電気設備工事の各費目の計算方法は、以下の通りである。
建築工事
（準拠図書）下水道用設計標準歩掛表 ポンプ場・処理場施設（建築・建築設備）編
| 共通仮設費 | 建築、建築機械設備及び建築電気設備ごとに算出し合算。
| 現場管理費 | 建築、建築機械設備及び建築電気設備ごとに算出し合算。
| 一般管理費等 | 建築全体及び下水道機械、電気設備工事のそれぞれの工事原価を合算した金額から算出した率に建築全体の工事原価を掛けて算出。
プラント設備工事
（準拠図書）下水道用設計標準歩掛表 ポンプ場・処理場施設（機械設備）編及び同ポンプ場・処理場施設（電気設備）編
機械設備及び電気設備ごとに算出。

## 全体内訳書
本工事費内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高砂ポンプ場耐震補強工事
| 建築工事 |  |  | 式 | 1
| プラント機械設備工事 |  |  | 式 | 1
| プラント電気設備工事 |  |  | 式 | 1
工事価格合計

## 建築種目別
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
種目別内訳書
直接工事費
イ | 高砂ポンプ場耐震補強工事（建築） |  | 式 | 1
計
共通費
| 共通仮設費 |  | 式 | 1
| 現場管理費 |  | 式 | 1
| 一般管理費等 |  | 式 | 1
計
合計
種目別内訳書
高砂ポンプ場耐震補強工事
雨水棟
| 建築工事 |  | 式 | 1
| 建築機械設備工事 |  | 式 | 1
| 建築電気設備工事 |  | 式 | 1
| 発生材処分費 |  | 式 | 1
汚水棟
| 建築工事 |  | 式 | 1
| 建築機械設備工事 |  | 式 | 1
| 建築電気設備工事 |  | 式 | 1
| 発生材処分費 |  | 式 | 1
計

## 雨A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | （雨水棟）
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
外壁改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
耐震（躯体）改修
1
式
発生材積込・運搬
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 科目別内訳
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 雨A細目別内訳
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
外部足場
1
式
内部足場
1
式
災害防止
1
式
仮設材運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁複層塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 155
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ目地 | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 20×10 | 136
ｍ
撤去工事
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-101 | W4000×H900
3
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 10.8
㎡
建具周囲 | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×10 | 41.4
ｍ
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 29.4
ｍ
撤去工事
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 0.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
2.9
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 塗仕上下地 厚30
0.4
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
1.2
㎡
床用塗料塗り | ｳﾚﾀﾝ樹脂系 平滑仕上げ
1.7
㎡
単層ビニル床タイ
ル |  | 1.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ75
10.1
ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 33.6
㎡
壁外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 19.3
㎡
壁複層塗材 E | ﾓﾙﾀﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 17
| 下地調整費(屋内)共 |  | ㎡
壁ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け | 厚20
149.7
㎡
ﾗｽｼｰﾄﾓﾙﾀﾙ(t40)
9.28
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 12.5
(DR) |  |  | ㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 12.5
㎡
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井廻縁 | ｱﾙﾐ製
10.7
ｍ
ﾋﾟｯﾄ蓋一時撤去 | CPL-6 1060×415
再設置 |  | 1
か所
撤去工事
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 2.4
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 1
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D16
異形棒鋼 |  | 0.4
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D19
異形棒鋼 |  | 0.02
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D22
異形棒鋼 |  | 0.4
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
1
式
鉄筋加工組立 | 耐震改修用
| － － | 4
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
4
ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D22 -D22
12
か所
割裂補強筋 | φ6-@50-50
(ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋) |  | 33.2
ｍ
割裂補強筋 | φ6-@50-100
(ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋) |  | 43.4
ｍ
割裂補強筋 | φ9-@50-200
(ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋) |  | 32.4
ｍ
鉄筋溶接 | D10
478
か所
ｼｱｰｺﾈｸﾀｰ | D10-150
52
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系ｱﾝｶｰ D13 上向
72
本
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系ｱﾝｶｰ D13 下向
126
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系ｱﾝｶｰ D13 横向
184
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系ｱﾝｶｰ D13 下向
| 開口部(35d+5d) | 4
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系ｱﾝｶｰ D13 横向
| 梁腹筋用 | 16
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系ｱﾝｶｰ D16 上向
62
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系ｱﾝｶｰ D16 下向
103
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系ｱﾝｶｰ D16 横向
48
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系ｱﾝｶｰ D19 下向
| 開口部(40d+5d) | 4
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系ｱﾝｶｰ D22 横向
| 梁主筋用 | 24
本
あと施工アンカー | D10-D16
引張試験 |  | 9
か所
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S18
| 粗骨材20 | 43.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金共
1
式
構造体強度補正 | 3kN
43.5
ｍ3
無収縮ﾓﾙﾀﾙ
1.7
ｍ3
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
5.5
㎡
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁
27.8
㎡
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 天井
5.6
㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 耐震改修用 地上軸部 | 195
| － |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 耐震改修用 地上軸部 | 163
| － |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
358
㎡
型枠目地棒 | 打継目地 幅20 ×深さ20程度
136
ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
163
㎡
撤去工事
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 発生材積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み
1
式
発生材運搬費
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 細目別内訳
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 雨M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | （雨水棟）
雨水棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
計

## 雨M細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳
雨水棟 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気扇再取付 | φ250以下
1
台
ダクト設備再取付
1
式
撤去工事
1
式
計

## 雨E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | （雨水棟）
雨水棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
構内交換設備
1
式
計

## 雨E中科目
電気設備工事 中科目別内訳
雨水棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計

## 雨E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳
雨水棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線・ケーブル類
1
式
電線管類
1
式
ボックス類
1
式
はつり工事
1
式
蛍光灯(再取付) | FL40W-1 直付
4
台
蛍光灯(再取付) | FL40W-2 埋込
2
台
撤去工事 | 電灯設備
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
雨水棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線・ケーブル類
1
式
電線管類
1
式
ボックス類
1
式
配線器具類
1
式
撤去工事 | コンセント設備
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
雨水棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線・ケーブル類
1
式
電線管類
1
式
ボックス類
1
式
はつり工事
1
式
撤去工事 | 構内交換設備
1
式
計

## 雨E別紙明細
電気設備工事 別紙明細
雨水棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線・ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
計
電線管類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
雨水棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡未満/個
(錆止め塗装) |  | 4
㎡
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.3㎡以上0.5㎡未満/個
(錆止め塗装) |  | 1
㎡
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡未満/個
防水(SUS) |  | 1
㎡
金属製露出丸形ﾎﾞ | E19 3方出
ｯｸｽ(塗装共) |  | 2
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
貫通補修箇所 | 50φ 180L
1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
雨水棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線・ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 36
ｍ
計
電線管類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 18
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡未満/個
(錆止め塗装) |  | 3
㎡
金属製露出丸形ﾎﾞ | E19 2方出
ｯｸｽ(塗装共) |  | 5
個
金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞ | 1個用 1方出
ｯｸｽ |  | 3
個
計
電気設備工事 別紙明細
雨水棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1 125V
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 5
個
計
電気設備工事 別紙明細
雨水棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線・ケーブル類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| 管内 | 4
ｍ
計
電線管類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 2
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡未満/個
(錆止め塗装) |  | 1
㎡
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡未満/個
防水(SUS) |  | 2
㎡
計
電気設備工事 別紙明細
雨水棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
貫通補修箇所 | 50φ 180L
1
か所
計

## 汚A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | （汚水棟）
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
外壁改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
耐震（躯体）改修
1
式
発生材積込・運搬
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 科目別内訳
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 汚A細目別内訳
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
外部足場
1
式
内部足場
1
式
災害防止
1
式
仮設材運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚60
0.1
㎡
壁複層塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 49.1
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ目地 | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 20×10 | 89.1
ｍ
タラップ、手すり | L=6400、L=5100
1
式
防水板 | 付帯工事含む
1
組
撤去工事
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-101 | W850×H1300
1
か所
SD-101 | W1600×H2000
1
か所
SS-1 | W3300×H3500
1
か所
建具周囲 | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×10 | 12.35
ｍ
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 11.5
ｍ
ＤＰ塗り | 鋼製建具面 3級
8.3
㎡
撤去工事
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 0.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
無筋ｺﾝ用型枠
0.3
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 0.6
㎡
床用塗料塗り | ｳﾚﾀﾝ樹脂系 平滑仕上げ
5.3
㎡
幅木防水ﾓﾙﾀﾙ塗り | 高さ100 厚25
8.5
ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚25 | 47.2
㎡
壁軽量骨材吹付 | 厚10 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
3
㎡
撤去工事
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁ＥＰ－Ｇ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程A種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(新規面) | 47.2
㎡
壁ＥＰ－Ｇ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 5
㎡
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 0.2
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 0.01
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
1
式
鉄筋加工組立 | 耐震改修用
| － － | 0.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
割裂補強筋 | φ6-@50-50
(ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋) |  | 6.9
ｍ
鉄筋溶接 | D10
340
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系ｱﾝｶｰ D16 上向
12
本
あと施工アンカー | D10-D16
引張試験 |  | 1
か所
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S18
| 粗骨材20 | 5.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金共
1
式
構造体強度補正 | 3kN
5.4
ｍ3
無収縮ﾓﾙﾀﾙ
0.4
ｍ3
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 天井
0.3
㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 耐震改修用 地上軸部 | 42.7
| － |  | ㎡
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 打放合板型枠B種
| 耐震改修用 地上軸部 | 41.9
| － |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
84.6
㎡
型枠目地棒 | 打継目地 幅20 ×深さ20程度
89.1
ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
41.4
㎡
撤去工事
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 発生材積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み
1
式
発生材運搬費
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 細目別内訳
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 汚M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | （汚水棟）
汚水棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
計

## 汚M細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳
汚水棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気扇再取付 | φ400以下
1
式
撤去工事
1
式
計

## 汚E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | （汚水棟）
汚水棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計

## 汚E細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳
汚水棟 |  | 電灯設備 |  |  | 照明器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS 9 - 3200LM
| LN | 18
個
非常用LED照明器 | LSS9相当非常用LED照明
具 | 東芝ﾗｲﾃｯｸLEKTJ40 | 4
| 7323D-LS9相当 |  | 灯
LED照明器具 | LSR 1 W -20000LM
| LJ | 2
灯
撤去工事
1
式
計

## 機械内訳書
内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高砂ポンプ場耐震補強工事（プラント機械設備）
機械設備工事 本工事費
| 機器費 |  |  | 式 | 1 |  | －
| （機器費計） | [5 empty] | －
直接工事費
|  | 輸送費 |  | 式 | 1 |  | －
|  |  | （輸送費）小計 |  |  |  | －
|  | 材料費 | 直接材料費 | 式 | 1
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
（材料費）小計
|  | 労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
|  |  | 機械設備据付労務費 | 式 | 1
（労務費）小計
|  | 複合工費 |  | 式 | 1
（複合工費）小計
機械経費積上分
|  | 直接経費 | 機械経費 | 式 | 1 |  |  |  | +
|  |  | 総合試運転費 | 式 | 1
（直接経費）小計
|  | 仮設費 |  | 式 | 1
（仮設費）計
直接工事費計
| 間接工事費 | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  |  |  | 率
|  |  | 運搬費 | 式 | 1 |  | － | 積上分
|  |  | 準備費 | 式 | 1 |  |  | 積上分
|  |  | 安全費 | 式 | 1 |  | － | 積上分
|  |  | 技術管理費 | 式 | 1 |  | － | 積上分
|  |  | 営繕費 | 式 | 1 |  | － | 積上分
共通仮設費対象金額
（共通仮設費）計
| （（純工事費 | [6 empty] | ））
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1
|  | 据付間接費 |  | 式 | 1
間接工事費計
据付工事原価
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
工事原価計
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工事価格計
スクラップ控除 |  |  |  | 式 | 1 |  | －
工事価格合計

## 明細書（PM）
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
プラント機械設備
直接材料費
| 小配管、弁類 | [5 empty] | 1 | 式
直接材料費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接労務費
一般労務費
|  | 配管工 |  |  |  |  | 6 | 人
|  | 普通作業員 |  |  |  |  | 1 | 人
一般労務費計
機械設備据付労務費
|  | 機械設備据付工 |  |  |  |  | 9 | 人
機械設備据付労務費計
直接労務費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工
| 基礎工 | [5 empty] | 1 | 式
複合工計

## 一式明細（PM）
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接材料費
小配管、弁類
|  | 圧力配管用鋼管 |  | STPG 25A Sch40 |  |  | 8.54 | m
|  | 建築用銅管 |  | C12210T 1B |  |  | 14.8 | m
|  | 建築用銅管 |  | C12210T 1/2B |  |  | 1.98 | m
|  | 建築用銅管 |  | C12210T 3/8B |  |  | 1.84 | m
|  | 小配管附属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
|  | 玉形弁 |  | 25A フランジ接続 |  |  | 2 | 個
|  | 玉形弁 |  | 15A フランジ接続 |  |  | 2 | 個
小配管、弁類 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工費
基礎工
|  | 鉄筋コンクリート |  | 21N 人力打設 |  |  | 0.31 | m3
|  | モルタル仕上げ t=20mm |  |  |  |  | 4.23 | m2
|  | 鉄筋 | D10 |  |  |  | 4.62 | kg
|  | 型枠工 | 省力化構造 |  |  |  | 1.41 | m2
|  | はつり工 |  |  |  |  | 0.63 | m3
小計（基礎工）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
試運転費
| 機械設備据付工 | [5 empty] | 2.5 | 人
| 設備機械工 | [5 empty] | 2.5 | 人
試運転費 計
準備費（積上）
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬費 |  | 鉄筋 |  |  |  | 0.63 | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分費 |  | 鉄筋 |  |  |  | 0.63 | m3
準備費（積上）計

## 電気内訳書
本工事費内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高砂ポンプ場耐震補強工事（プラント電気設備）
本工事費
| 機器費 |  |  | 式 | 1 |  | －
| （機器費計） | [5 empty] | －
直接工事費
|  | 輸送費 |  | 式 | 1 |  | －
|  |  | （輸送費）小計 |  |  |  | －
|  | 材料費 | 直接材料費 | 式 | 1
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
（材料費）小計
|  | 労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
|  |  | 技術労務費 | 式 | 1
（労務費）小計
|  | 複合工費 |  | 式 | 1
（複合工費）小計
機械経費積上分
|  | 直接経費 | 機械経費 | 式 | 1 |  |  |  | +
|  |  | 試運転費 | 式 | 1
（直接経費）小計
|  | 仮設費 |  | 式 | 1
（仮設費）計
直接工事費計
| 間接工事費 | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  |  |  | 率
|  |  | 運搬費 | 式 | 1 |  | － | 積上分
|  |  | 準備費 | 式 | 1 |  | － | 積上分
|  |  | 安全費 | 式 | 1 |  | － | 積上分
|  |  | 技術管理費 | 式 | 1 |  | － | 積上分
|  |  | 営繕費 | 式 | 1 |  | － | 積上分
（共通仮設費）計
| （（純工事費 | [6 empty] | ））
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1
|  | 据付(技術者）間接費 |  | 式 | 1
|  | 据付（機器）間接費 |  | 式 | 1 |  | －
間接工事費計
据付工事原価
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
工事原価計
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工事価格計
スクラップ控除 |  |  |  | 式 | 1
工事価格合計

## 明細書（PE）
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
プラント電気設備
直接材料費
| 電線・ケーブル類 | [5 empty] | 1 | 式
| 電線管類 | [5 empty] | 1 | 式
直接材料費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接労務費
一般労務費
|  | 電工 |  |  |  |  | 25 | 人
一般労務費計
技術労務費
|  | 技術者 | （据付） |  |  |  | 2 | 人
|  | 技術者 | （試験） |  |  |  | 1 | 人
技術労務費計
直接労務費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工費
| 基礎工 | [5 empty] | 1 | 式
複合工計

## 一式明細（PE）
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接材料費
電線・ケーブル類
|  | 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ |  | 600VCE 3.5 sq - 3c |  |  | 68 | ｍ
|  | 架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ |  | 600VCE 3.5 sq - 2c |  |  | 140 | ｍ
|  | 絶縁電線 |  | 600V IE 3.5 sq |  |  | 24 | ｍ
|  | 制御用絶縁ｹｰﾌﾞﾙ |  | CEE 5.5 sq - 2c |  |  | 71 | ｍ
|  | 制御用絶縁ｹｰﾌﾞﾙ |  | CEE 2 sq - 20c |  |  | 35 | ｍ
静電遮へい付
|  | 制御用絶縁ｹｰﾌﾞﾙ |  | CEE-S 2 sq - 2c |  |  | 54 | ｍ
|  | 電線付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
電線・ケーブル類 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
電線管類
|  | 厚鋼電線管 |  | G54 |  |  | 9 | ｍ
|  | 厚鋼電線管 |  | G28 |  |  | 9 | ｍ
|  | 厚鋼電線管 |  | G22 |  |  | 30 | ｍ
|  | 電線管付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
電線管類 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工費
基礎工
|  | 無筋コンクリート |  | 18N 人力打設 |  |  | 0.03 | m3
|  | 型枠工 |  | 省力化構造 |  |  | 0.72 | m2
|  | モルタル仕上げ |  | t=20mm |  |  | 0.83 | m2
|  | 鋼製加工品 |  | 亜鉛めっき 切断程度 |  |  | 44.7 | kg
基礎工 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
試運転費
| 技術者 | [5 empty] | 2.5 | 人
| 電工 | [5 empty] | 2.5 | 人
試運転費 計
スクラップ処分
|  | 鉄くず H-3 |  |  |  |  | 0.04 | ton
スクラップ処分 計