## 設計書表紙
平成 | 30 | 年度 | 整委 | 委託設計書 |  |  |  | 四日市市上下水道局
第 号
施 工 地 名 |  |  | 四日市市尾平町ほか9町 地内 |  |  |  |  | 審査 | 平成 年 月 日
[8 empty] | 課長 |  | 課長 補佐 |  | 係長
工 事 名 |  |  | 水道施設南部系監視制御設備更新設計業務委託
係
工 費
|  |  |  | 一金 |  |  | 円也 | 設計 | 平成 年 月 日
工 期 | [7 empty] | 設計 |  |  | 検算
|  |  |  | 契約の日から | 2019-02-28 |  | 限り
工 事 の 概 要 | [5 empty] | 起 工 理 由
監視制御設備更新設計業務 一式 南部系中央監視制御設備及び配水池等遠方監視制御設備更新設計業務 対象施設 水源管理センター、高岡配水池、三滝西水源地、 笹川団地配水池、 内部水源地、三滝５号井、 三滝４号井、生桑配水池、平尾取水場、 水沢谷町配水池、水沢配水池 | [5 empty] | 第2期水道施設整備計画に基づき設計業務を実施するものである。
設 計 書 用 紙 | [12 empty] | 四 日 市 市 上 下 水 道 局

## 工事費内訳書
委託名 | 水道施設南部系監視制御設備更新設計業務委託
委託場所 | 四日市市 尾平町ほか9町 地内
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 直接人件費 |  |  | 式 | 1 |  |  | １号内訳書
| 直接経費 |  |  | 式 | 1 |  |  | ２号内訳書
直接原価
| その他原価 |  |  | 式 | 1
直接人件費＋直接経費＋
| 業務原価 | その他原価
| 一般管理費等 |  |  | 式 | 1
業務価格
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1号内訳書 | 直接人件費
|  | 設計協議 |  | 式 | 1 |  |  | １号明細書
|  | 現地調査 |  | 式 | 1 |  |  | ２号明細書
|  | 電気詳細設計 |  | 式 | 1 |  |  | ３号明細書
計
２号内訳書 | 直接経費
|  | 旅費交通費 | 津～四日市12人 | 式 | 1
|  | レンタカー | バン6時間 | 式 | 1
計
|  | 設 計 書 用 紙 |  |  |  | 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書（設計協議）
|  | 設計協議明細書 | [5 empty] | １号明細書
業務の種類 | 主任技術者 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計
第1回打ち合わせ
中間打ち合わせ(1回)
最終打ち合わせ
合計
標準日額単価
合計金額

## 明細書（現場調査）
|  | 現地調査明細書 | [5 empty] | ２号明細書
業務の種類 | 主任技術者 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計
調査
土木,建築,機械,電気４工種のうち 5.1*1/4=1.275によらず電気1人*3日
合計
標準日額単価
合計金額

## 明細書（電気詳細設計）
[8 empty] | 水道事業実務必携(H29) P.214及びP.223より |  | ３号明細書
作業項目 |  |  | 作業比率 | 技師長 | 主任技師 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | 計
ポンプ施設(水源地/加圧P) | 設計計画
TM更新 | 計算 | 構造
監視更新 |  | 機能
CRT/MGP | 設計図書作成
機能増設 | 数量計算
審査
小計
PC配水池 | 設計計画
TM更新 | 計算 | 構造
CRT/MGP |  | 機能
設計図書作成
数量計算
審査
小計
ポンプ施設（取水井） | 設計計画
TM更新 | 計算 | 構造
CRT/MGP |  | 機能
設計図書作成
数量計算
審査
小計
合計
対象水量に係る補正率 と 作業比率
標準日額単価
詳細設計（合計金額）