## 設計書表紙
平成30年度 | 資整 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四日市市上下水道局
第 号
施 工 地 名 | 四日市市東坂部町及び尾平町 地内 |  |  |  |  | 審査 | 平成 年 月 日
[6 empty] | 課長 |  | 課長 補佐 |  | 係長
工 事 名 | あがた系配水管調整弁更新工事
係
工 費
|  | 一金 |  |  | 円也 | 設計 | 平成 年 月 日
工 期 | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
|  | 契約の日から | 2019-03-15 |  | 限り
工 事 の 概 要 |  |  |  | 起 工 理 由
配水管調整弁更新 一式 調整弁（電動）φ500mm 1台 調整弁制御盤 1面 遠方監視盤（親局、子局） 各1面 既設弁室改修 一式 機器製作据付、既設撤去及び配管配線工事 一式 |  |  |  | 本工事は第２期水道施設整備計画に基づき、あがた系配水管調整弁設備一式を更新するものである。
設 計 書 用 紙 | [10 empty] | 四 日 市 市 上 下 水 道 局

## 本工事内訳（総括明細）
工事名 | あがた系配水管調整弁更新工事
工事場所 | 四日市市東坂部町及び尾平町 地内
|  |  | 本工事内訳書 |  |  |  | H29水道事業実務必携に記載の請負工事積算基準「構造物工事（浄水場等）」にて積算
費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1
| 共通仮設費率計算額 | 共通仮設費率計算額
純工事費
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1
現場管理費率計算額
工事原価
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1
一般管理費率計算額
別途製作の
製作費 | 機器購入費 |  |  | 式 | 1
機器費（非支給材）
スクラップ控除 | 現場発生材 鉄くず・銅屑 |  |  | 式 | 1
工事価格 |  |  |  | 式 | 1

## 内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
直接工事費
|  | 既設流量調整弁撤去工 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙1号明細書
|  | 流量調整弁設置工 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙2号明細書
|  | 電気設備工 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙3号明細書
|  | 建築工 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙4号明細書
|  | 直接経費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙5号明細書
|  | 処分費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙6号明細書
直接工事費計
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器費
|  | 機械機器 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙2号明細書
|  | 電気機器 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙3号明細書
機器費計
スクラップ控除
|  | スクラップ控除 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙7号明細書
スクラップ控除計

## 明細書1（弁撤去）
既設流量調整弁撤去工
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1
＜労務費＞
| 減圧弁撤去工 | φ600 | 夜間工事 | 基 | 1
| 0 | DIP
| 既設管吊上げ吊込み工 | φ600 | 夜間工事 | ｍ | 2.23
| 0 | 7.5K
| ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し | φ600 | 夜間工事 | 口 | 4
| 0 | 7.5K
| ﾒｶﾆｶﾙ継手取外し | φ600 | 夜間工事 | 口 | 2
計
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書2（弁新設）
流量調整弁設置工
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2
|  | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙2-1号明細書
直接工事費
|  | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙2-2号明細書
[機器費]
(材料費)
直接工事費計
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1
＜機器費＞
|  | 電動式流量調整弁 | 工場実流試験含む | 台 | 1
|  | 3フランジ短管 | L=500mm | 個 | 1
|  | 3フランジ短管 | L=1400mm | 個 | 1
|  | 伸縮管 | SUS304-20s | 個 | 1
|  | 短管1号 | FCD K形 | 個 | 2
|  | 補修弁 | φ75×100L | 個 | 2
|  | フランジ接合材 |  | 式 | 1
|  | 圧力計 |  | 個 | 2
計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2
＜労務費＞
| 0 | 第2類 480kg
| 電動弁据付工 | φ500 | 夜間工事 | 基 | 1
| 0 | 機械力
| 鋼管吊込み据付工 | φ500 | 夜間工事 | ｍ | 2.5
| 0 | 機械力
| 鋳鉄管据付工 | φ600 | 夜間工事 | ｍ | 0.5
| 0 | 7.5K
| ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 | φ500 | 夜間工事 | 口 | 3
| 0 | 7.5K
| ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 | φ600 | 夜間工事 | 口 | 2
| 0 | 7.5K
| ﾒｶﾆｶﾙ継手工 | φ600 | 夜間工事 | 口 | 2
計
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書3（電気）
電気設備工
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3号明細書
|  | 機器費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙3-1号明細書
直接工事費
|  | 材料費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙3-2号明細書
|  | 労務費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙3-3号明細書
|  | 複合工費 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙3-4号明細書
[機器費]
(材料費)
直接工事費計
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書3-1（電気機器）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-1号明細書
＜機器費＞
| 0 | 0
| 電灯分電盤 | 0 |  | 面 | 1
| 0 | 0
| 引込開閉器盤 | 0 |  | 面 | 1
| あがた系調整弁 | 0
| 監視盤（子局） | 0 |  | 面 | 1
| 0 | 0
| 調整弁制御盤 | UPS含む |  | 面 | 1
| あがた系調整弁 | 0
| 監視盤（親局） | 0 |  | 面 | 1
計
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書3-2（電気配線）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-2号明細書
＜材料費＞
| 0 | 0
| 低圧ケーブル | 600V EM-CET 14sq |  | ｍ | 19
| 0 | 0
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE 14sq-2c |  | ｍ | 13
| 0 | 0
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE 3.5sq-3c |  | ｍ | 15
| 0 | 0
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE 3.5sq-2c |  | ｍ | 49
| 0 | 0
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-15c |  | ｍ | 13
| 0 | 0
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25sq-10c |  | ｍ | 9
| 0 | 0
| 制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25sq-8c |  | ｍ | 13
| 0 | 0
| 制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25sq-2c |  | ｍ | 41
| 0 | 0
| 制御ケーブル | EM-CPEE-S 0.65mm-3P |  | ｍ | 38
| 0 | 0
| その他電線 | EM-IE 1.6mm |  | ｍ | 24
| 0 | 0
| その他電線 | EM-IE 14sq |  | ｍ | 14
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 0 | 0
| その他電線 | EM-IE 5.5sq |  | ｍ | 39
| 0 | 0
| その他電線 | EM-IE 3.5sq |  | ｍ | 52
| 0 | 0
| その他電線 | EM-IE 2sq |  | ｍ | 31
| 0 | 0
| 付属材料 | ｹｰﾌﾞﾙ、電線類 |  | 式 | 1
| 0 | (B)
| 端末処理材 | 600V EM-CET 14sq |  | 組 | 4
| 0 | (B)
| 端末処理材 | 600V EM-CE 14sq-2c |  | 組 | 2
| 0 | 0
| 電線管類 | HIVE 54mm(露出) |  | ｍ | 2
| 0 | 0
| 電線管類 | HIVE 28mm(露出) |  | ｍ | 22
| 0 | 0
| 電線管類 | HIVE 22mm(露出) |  | ｍ | 23
| 0 | 0
| 付属材料 | HIVE |  | 式 | 1
| 0 | 0
| 電線管類 | FEP 65mm |  | ｍ | 3
| 0 | 0
| 電線管類 | FEP 50mm |  | ｍ | 4
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 0 | 0
| 電線管類 | FEP 40mm |  | ｍ | 26
| 0 | 0
| 電線管類 | FEP 30mm |  | ｍ | 21
| 0 | 0
| 電線管類 | PE 54mm |  | ｍ | 2
| 0 | 0
| 電線管類 | PE 42mm |  | ｍ | 2
| 0 | 0
| 電線管類 | PE 36mm |  | ｍ | 11
| 0 | 0
| 電線管類 | PE 22mm |  | ｍ | 8
| 0 | 0
| 付属材料 | PE |  | 式 | 1
| 0 | 0
| 接地棒 | φ14*1500 |  | 本 | 12
| 0 | 0
| 接地棒用リード端子 | φ14用 |  | 本 | 4
| 0 | 0
| ケーブル埋設標 | 鉄製 |  | 本 | 4
| 0 | 0
| ベルマウス | FEP 65φ用 |  | 個 | 1
| 0 | 0
| ベルマウス | FEP 50φ用 |  | 個 | 1
| 0 | 0
| ベルマウス | FEP 40φ用 |  | 個 | 5
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 0 | 0
| ベルマウス | FEP 30φ用 |  | 個 | 4
| 0 | 0
| 異種管接続材 | H型FEP 50φ用 |  | 個 | 1
| 0 | 0
| 異種管接続材 | H型FEP 40φ用 |  | 個 | 3
| 0 | 0
| 異種管接続材 | H型FEP 30φ用 |  | 個 | 1
| 0 | 0
| プルボックス | 300×300×200(SUS.WP) |  | 個 | 2
| 0 | 0
| ケーブル埋設シート | 150mm×50ｍ ダブル |  | ｍ | 35
400×300×120
| 0 | 発電機ｹｰﾌﾞﾙ用BOX
| SUS BOX | 保安器箱 5P |  | 面 | 2
| 0 | 0
| ハンドホール | 600×600×600H |  | 個 | 1
| 0 | 0
| 亜鉛メッキ鋼管 | SGPW 15(屋内) |  | ｍ | 1
| 0 | 0
| 付属材料 | SGPW |  | 式 | 1
| 0 | ねじ込み 青銅製
| 仕切弁 | JIS 10K15A |  | 個 | 3
| 0 | 0
| 埋込接地コンセント | 2P15A×1 E付 |  | 個 | 4
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 0 | 22mm
| スイッチボックス | (塩ビ製) 1個用 1方出 |  | 個 | 1
| 0 | 0
| サーモスタット | MCT-10-C130 |  | 個 | 1
| 0 | 0
| LED照明 | LSS9MP/RP 2200LM |  | 個 | 1
| 0 | 本体 亜鉛ﾒｯｷ
| レースウェイ | 40×30 |  | ｍ | 8
| 0 | 0
| 付属材料 | レースウェイ |  | 式 | 1
| 0 | 単相100V 4P 50W
| 換気扇 | 300φ |  | 個 | 3
計
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書3-3（労務）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-3号明細書
＜一般労務費＞
| 0 | 0
| 電工 | （据付） |  | 人 | 40
| 0 | 0
| 配管工 | （据付） |  | 人 | 1
| 0 | 0
| 機械設備据付工 | （据付） |  | 人 | 2
| 0 | 0
| 技術者 | （据付） |  | 人 | 4
| 0 | 0
| 技術者 | （単体調整） |  | 人 | 2
| 0 | 0
| 技術者 | （組合試験） |  | 人 | 1
計
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書3-4（土工）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第3-4号明細書
＜複合工費＞
0
| 掘削 | 根切り、布掘 |  | ｍ3 | 9.91
| 埋戻し |  |  | ｍ3 | 6.99
| 山砂 |  |  | ｍ3 | 2.14
0
| 残土処分 |  |  | 式 | 1
基礎
| コンクリート工 | (21+6)-18-25 |  | ｍ3 | 0.24
| 基礎 | 小規模
| 鉄筋工 | SD345 D13 |  | ｔ | 0.0239
| 基礎 | 一般型枠
| 型枠工 | 小型構造物 |  | m2 | 1.08
捨て
| コンクリート工 | 18-18-25 |  | m3 | 0.06
0
| 基礎砕石工 |  |  | m3 | 0.22
| 0 | アスファルト舗装版
| 舗装版切断工 | 15cm以下 |  | m | 44.6
表層工(車道・路肩部)
| 0 | 幅員1.4m未満 t=50mm
| As舗装工 | 密粒度アスコン(13) PK-3 |  | m2 | 15.4
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| Asｶﾞﾗ積込 |  |  | m3 | 0.834
| Asｶﾞﾗ運搬 |  |  | m3 | 0.834
計

## 明細書4（建築）
建築工
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4
＜複合工費＞
山高85mm×厚0.6mm
|  | ルーフデッキ | ガルバリウム鋼 | m2 | 16.75
|  | 化粧幕板 | H300×2t アルミ製 | m | 18.4
|  | アルミスパンドレル | 0.6mm×100mm | m | 307
|  | 同上設置手間 |  | 式 | 1
1.6×2.0×3t
|  | 扉 | アルミ製 | 基 | 1
|  | 同上設置手間 |  | 式 | 1
GV
|  | ガラリ | H400×600 アルミ製 | 個 | 4
|  | 同上設置手間 |  | 式 | 1
S造建物解体
|  | 既設撤去手間 | 手壊し 軽量級 | 延床m2 | 10.6
計
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書5（直接経費）
直接経費
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5
＜直接経費＞
|  | トラッククレーン | 100t | 台 | 3
|  | トラッククレーン | 4t | 台 | 2
計
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書6（処分費）
処分費
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6
＜処分費＞
|  | アスファルトがら |  | t | 2
|  | 蓄電池 | MSE-50-12×2個 | kg | 46
計
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 明細書7（ｽｸﾗｯﾌﾟ）
スクラップ控除
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7
＜ｽｸﾗｯﾌﾟ控除＞
| 鉄屑 | H2 | 既設弁・配管 | t | 3.6
| 鉄屑 | H2 | 電気盤 | t | 0.6
| 鉄屑 | H4 | ルーフデッキ | t | 0.082
化粧幕板、ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
| アルミ屑 | 新屑1級 | ﾊﾟﾈﾙﾄﾞｱ、ｶﾞﾗﾘ | kg | 224
計
設 計 書 用 紙
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 施工条件明示一覧表
明示項目 |  | 明示事項 |  |  |  |  | 条件及び内容
設計積算条件 |  |  | 工事工種 |  |  |  | 上水道電気工事
|  |  | 積算基準 |  |  |  | 三重県県土整備部制定-平成29年７月制定版-積算基準
[7 empty] | 水道事業実務必携 平成29年度改訂版 | [15 empty] | 公共建築工事積算基準平成30年度版
|  |  | 単価適用日 |  |  |  | 設計単価表（三重県） | [13 empty] | 建設物価 平成30年8月 | [10 empty] | 建築施工単価 平成30年7月
[7 empty] | 平成28年４月1日制定版 | [13 empty] | 積算資料 平成30年8月 | [10 empty] | 建築コスト情報 平成30年7月
建設機械等損料表 平成30年度版
|  |  | 施工区分 |  |  |  | 市街地 |  |  |  |  | 山間僻地及び離島 | [8 empty] | 地方部（一般交通の影響を受ける）
地方部（一般交通の影響を受けない）
|  |  | 一般管理費 |  |  |  | 工事原価500万円以下 | [8 empty] | 500万円を越え30億円以下 | [10 empty] | 30億円を越えるもの
前払金支出割合補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
契約保証に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 随意契約による調整 |  |  |  | あり |  |  |  | なし
工程関係 |  |  | 別途工事との工程調整 |  |  |  | 調整項目
[8 empty] | 資材等の流用 | [6 empty] | 仮設及び工事用道路等の調整 | [11 empty] | 建設機械等の調整 | [6 empty] | 施工順序の調整
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [24 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 |  |  |  | 制限する工種名 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 施工時期及び施工時間 | [7 empty] | （ | 調整弁取替夜間のみ作業可 | [7 empty] | ）
[7 empty] | 施工方法 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
|  |  | 他機関との協議 |  |  |  | 協議が必要な機関名 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 協議完了見込み時期 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
用地関係 |  |  | 用地補償物件の未処理箇所あり |  |  |  | 未処理箇所 | [5 empty] | （ |  | 別添図 |  |  |  |  | № |  |  | ～ | № |  |  |  |  | 別途協議 |  |  | ）
[7 empty] | 完了見込み時期 | [5 empty] | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
|  |  | 仮設ヤードあり |  |  |  | 仮設ヤード |  |  |  | （ |  | 官有地 |  |  |  |  | 民有地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 仮設ヤード使用期間 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
[7 empty] | 仮設ヤードからの運搬距離 | [9 empty] | （L= |  |  |  | km）
[7 empty] | 使用条件・復旧方法 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
公害対策関係 |  |  | 施工方法の制限あり |  |  |  | 制限項目
[8 empty] | 騒音 |  |  |  | 振動 |  |  |  | 水質 |  |  |  | 粉じん |  |  |  | 排出ガス |  |  |  |  | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
施工方法
[8 empty] | 指定工法名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | その他 |  |  | （ | ①騒音、振動の抑制に努める。 | [10 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 事業損失防止に関する調査あり |  |  |  | 調査項目 | [18 empty] | ②排出ガス対策建設機械を使用する。
[8 empty] | 騒音測定 |  |  |  |  | 振動測定 |  |  |  |  | 水質測定 |  |  |  |  | 近接家屋の事前・事後調査 | [9 empty] | 地盤沈下測定
[8 empty] | 地下水位等の測定 | [8 empty] | その他 |  |  | （ | [16 empty] | ） |  | 別途協議
調査方法
[8 empty] | 別途資料 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事用道路関係 |  |  | 交通安全施設等の指定あり |  |  |  | 交通安全施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
交通管理要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [13 empty] | ) |  | 別途協議 |  |  |  |  | 別途仕様書
[8 empty] | 配置人員数 |  |  |  |  | ( |  |  |  | 人）
工事施工期間において工事箇所の前後に各1名計2名を配置する。（※配置方法を示す。）
（注：配置人員の変更は原則行なわないものとする。）
|  |  | 近接公共施設等に対する制限 |  |  |  | 施工時間の制限
工法制限あり
[7 empty] | ・近接公共施設名等 | [8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  | ガス |  |  |  | その他 |  |  | ( |  | )
[7 empty] | ・制限を受ける工種 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
[7 empty] | ・制限内容 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり |  |  |  | 安全防護施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
保安要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | イメージアップ経費適用工事 |  |  |  | イメージアップの内容（率分） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
[7 empty] | イメージアップの内容（積上） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | ( | [29 empty] | )
仮設備関係 |  |  | 仮設備の設計条件あり |  |  |  | 使用期間及び借地条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 転用あり |  |  |  | （ |  |  | 回）
[7 empty] | 兼用あり |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 仮設物の構造及び施工方法の指定 |  |  |  | 構造及び設計条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
施工方法
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
残土・産業廃棄物 関係 |  |  | 残土処分（自由処分） |  |  |  | 残土処分地 | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L= |  |  |  | km)
|  |  | （処分先については監督員に工事打合簿にて提出すること） |  |  |  |  | 別添図等 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
処分地の処理条件あり
[8 empty] | 押土整地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [23 empty] | ）
残土処分（指定処分・他工事流用）
|  |  | 産業廃棄物の処理条件あり |  |  |  | 産業廃棄物の種類
[8 empty] | コン塊 |  |  |  | アス塊 |  |  |  | 木材 |  |  |  | 汚泥 |  |  |  | その他 |  |  | （ | 蓄電池 | [11 empty] | ）
[7 empty] | 産業廃棄物の処分地 | [8 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L＝ |  |  |  | km)
[8 empty] | 再生処分地 |  |  |  |  | （ | 三重県環境保全事業団 | [5 empty] | ） |  | 最終処分地 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | 別途協議
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | [18 empty] | 別途図書
処分地での処理費
[8 empty] | 計上あり |  |  | （ |  | 処理料 |  |  |  | 押土整地 |  |  |  |  | 被覆土 |  |  | ） |  | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類 |  |  |  | 処分場の受入条件 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | その他 | ( | マニフェストの写し | ) | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事支障物件関係 |  |  | 工事支障物件あり |  |  |  | 支障物件名
[8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  |  | ガス |  |  |  | 有線 |  |  | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 移設時期 |  |  |  | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
[7 empty] | 防護 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
排水工関係 （濁水処理含む） |  |  | 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり |  |  |  | 項目および基準値 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | ※法令上乗せ制限の場合 |  |  |  | 調査項目 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
薬液注入関係 |  |  | 薬液注入工法等の指定あり |  |  |  | 工法区分
[8 empty] | 材料種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 施工範囲 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 削孔数量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 注入量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類あり |  |  |  | 工法関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | 材料関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
注入量の確認
注入の管理及び注入の効果確認
|  |  | その他 |  |  |  | その他
再生材料使用関係 |  |  | 再生材使用の指定あり |  |  |  | 再生材の種類
[8 empty] | 再生Asコン | [5 empty] | 再生路盤材 | [6 empty] | 再生クラシャーラン | [8 empty] | 道路用盛土材
再生材が使用できない時の措置
[8 empty] | 新材に変更 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 三重県リサイクル製品推進条例に基づく認定製品の使用 |  |  |  | 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
【注：認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。】
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
その他 |  |  | 工事用機材の保管 |  |  |  | 保管場所 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 期間 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 現場発生品あり |  |  |  | 品名 |  | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ） | 保管場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 支給品あり |  |  |  | 品名 |  | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ） | 引渡場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 時期 |  | （平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ） | その他 |  |  | （ | 引渡場所、時期は別途協議 | [14 empty] | ）
|  |  | 盛土材料等工事間流用あり |  |  |  | 運搬方法 |  |  |  | （ |  | 受注者で運搬 | [6 empty] | 受注者以外で運搬 | [7 empty] | 別途協議 |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 引渡場所 |  |  |  | （ |  | 別添図等 | [6 empty] | 別途協議 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 数量 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 運搬距離 |  |  |  | Ｌ＝ |  |  |  |  | km)
|  |  | その他 | （ | 随時検査 | ） | その他 |  |  | （受注者は四日市市検査規定第8条第6項の規定により、発注者が随時検査を求めた場合は、監督員の指示に従い受検すること。）
適用条件 | [6 empty] | 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を準用
（部分改定を行った内容も含む（最新改定平成 年 月 日））
「土木構造物設計マニュアル（案）
[7 empty] | その他 |  |  | ( | [29 empty] | )
（注） | 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。