## 設計書
令和 | 元 | 年度 | 第 号 |  | 工 事 設 計 書 |  |  | 四日市市上下水道局
排 水 区 |  |  | 羽津茂福排水区
審査 令和 年 月 日
施 工 地 名 |  |  | 四日市市 白須賀三丁目 地内 |  |  |  | 課長 |  | 課長 |  | 係長
補佐
工 事 名 |  |  | 白須賀ポンプ場電気設備更新工事 |  |  |  | 係
工 費 |  |  |  | 一金 |  | 円也 | 設計 令和 年 月 日
[7 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 期 |  |  | 契約の日より |  | 2021-03-15 | 限り
|  | 工 事 ノ 概 要 |  |  |  | 起 工 理 由
白須賀ポンプ場電気設備更新工事 | [5 empty] | 令和元年度～令和２年度
・受変電設備工事 一式 | [5 empty] | 公共下水道事業
・自家発電設備工事 一式 | [5 empty] | ストックマネジメント計画に基づき、電気設備の更新を行う。
・運転操作設備工事 一式
・計装設備工事 一式
・遠方監視制御設備工事 一式
・換気、空調設備工事 一式
上記設備の機器製作、据付工事、撤去工事 一式
設 計 書 用 紙 | [11 empty] | 四 日 市 市 上 下 水 道 局

## 内訳書 (全体)
工事費内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
白須賀ポンプ場電気設備更新工事
本工事費
| プラント電気設備工事 |  |  | 式 | 1
| 建築機械・電気設備工事 |  |  | 式 | 1
本工事費計

## 内訳書 (PE)
工事費内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
白須賀ポンプ場電気設備更新工事
本工事費
| 機器費 |  |  | 式 | 1
（機器費計）
直接工事費
|  | 輸送費 |  | 式 | 1
（輸送費）小計
|  | 材料費 | 直接材料費 | 式 | 1
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
（材料費）小計
|  | 労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
|  |  | 技術労務費 | 式 | 1
（労務費）小計
|  | 複合工費 |  | 式 | 1
（複合工費）小計
|  | 直接経費 | 機械経費 | 式 | 1
|  |  | 総合試運転費 | 式 | 1
|  |  | 特別経費 | 式 | 1
（直接経費）小計
|  | 仮設費 |  | 式 | 1
（仮設費）計
直接工事費計
| 間接工事費 | 共通仮設費 |  | 式 | 1
|  |  | 運搬費 | 式 | 1
|  |  | 準備費 | 式 | 1
|  |  | 安全費 | 式 | 1
|  |  | 技術管理費 | 式 | 1
|  |  | 営繕費 | 式 | 1
（共通仮設費）計
| （（純工事費 | [6 empty] | ））
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1
|  | 据付(技術者）間接費 |  | 式 | 1
|  | 据付（機器）間接費 |  | 式 | 1
間接工事費計
据付工事原価
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
工事原価計
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工事価格計
|  | スクラップ控除 |  | 式 | 1
本工事費計

## 明細書（集計）
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
機器費
-1 | 受変電設備工事 | [5 empty] | 1 | 式
-2 | 自家発電設備工事 | [5 empty] | 1 | 式
-3 | 運転操作設備工事 | [5 empty] | 1 | 式
-4 | 計装設備工事 | [5 empty] | 1 | 式
-5 | 監視制御設備工事 | [5 empty] | 1 | 式
機器費 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
（１）受変電設備工事
1 | ６ｋＶ引込盤 | [5 empty] | 1 | 面
2 | ６ｋＶ受電盤 | [5 empty] | 1 | 面
3 | 買電自家発切換・ＶＴ盤 | [5 empty] | 1 | 面
4 | 動力変圧器１次盤／ＺＰＤ盤 | [5 empty] | 1 | 面
5 | №１雨水ポンプ盤 | [5 empty] | 1 | 面
6 | №１雨水ポンプ用コンデンサ盤 | [5 empty] | 1 | 面
7 | 工場排水設備き電盤 | [5 empty] | 1 | 面
8 | 動力変圧器盤 | [5 empty] | 1 | 面
9 | 動力主幹盤 | [5 empty] | 1 | 面
10 | 単相変圧器盤 | [5 empty] | 1 | 面
11 | 無停電電源装置（ＣＶＣＦ） | [5 empty] | 1 | 式
（１）受変電設備工事 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
（２）自家発電設備工事
1 | 非常用発電機 | [5 empty] | 1 | 台
2 | 排ガス消音器 | [5 empty] | 1 | 組
3 | 発電機盤 | [5 empty] | 1 | 面
4 | 自動始動盤 | [5 empty] | 1 | 面
5 | 始動用直流電源盤 | [5 empty] | 1 | 面
6 | 減圧水槽 | [5 empty] | 1 | 式
7 | 燃料給油ボックス | [5 empty] | 1 | 式
8 | 油量指示計 | [5 empty] | 1 | 式
（２）自家発電設備工事 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
（３）運転操作設備工事
1 | 沈砂池設備コントロールセンタ | [5 empty] | 1 | 式
2 | 主ポンプ補機設備コントロールセンタ | [5 empty] | 1 | 式
3 | 沈砂池設備補助継電器盤 | [5 empty] | 1 | 式
4 | 主ポンプ設備補助継電器盤 | [5 empty] | 1 | 式
5 | 流入ゲート現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
6 | №１自動除塵機現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
7 | №２自動除塵機現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
8 | №３自動除塵機現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
9 | №４自動除塵機現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
10 | し渣搬出コンベヤ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
11 | し渣貯留ホッパ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
12 | №１雨水ポンプ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
13 | №２雨水ポンプ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
14 | №３雨水ポンプ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
15 | №４雨水ポンプ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
16 | 燃料移送ポンプ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
17 | 空気圧縮機現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
18 | 冷却装置現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
19 | 冷却塔現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
20 | №１床排水ポンプ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
21 | №２床排水ポンプ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
（３）運転操作設備工事 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
（４）計装設備工事
1 | 流入渠水位計 | [5 empty] | 1 | 組
2 | №１ポンプ井水位計 | [5 empty] | 1 | 組
3 | №２ポンプ井水位計 | [5 empty] | 1 | 組
4 | 温水槽温度計 | [5 empty] | 1 | 組
5 | 雨量計 | [5 empty] | 1 | 組
6 | 大型指示計（ポンプ井水位） | [5 empty] | 1 | 組
（４）計装設備工事計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
（５）監視制御設備工事
1 | 監視操作用補助継電器盤 | [5 empty] | 1 | 式
2 | 中央監視操作卓 | [5 empty] | 1 | 式
3 | 計装盤 | [5 empty] | 1 | 面
4 | ＴＭ/ＴＣ | [5 empty] | 1 | 式
（５）監視制御設備工事 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接材料費
1 | 高圧ケーブル | [5 empty] | 1 | 式
2 | 低圧ケーブル | [5 empty] | 1 | 式
3 | 制御ケーブル | [5 empty] | 1 | 式
4 | その他電線類 | [5 empty] | 1 | 式
5 | 電線管類 | [5 empty] | 1 | 式
6 | 小配管弁類 | [5 empty] | 1 | 式
7 | 電路埋設材、接地装置 | [5 empty] | 1 | 式
8 | ケーブルラック、ダクト | [5 empty] | 1 | 式
9 | プルボックス | [5 empty] | 1 | 式
直接材料費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接労務費
一般労務費
|  | 電工（据付） |  |  |  |  | 1526 | 人
|  | 配管工 |  |  |  |  | 50 | 人
|  | 電工（総合試験） |  |  |  |  | 1 | 人
|  | 電工 | 遠方監視設備 |  |  |  | 21 | 人
|  | 電工 | 東芝排水設備 |  |  |  | 13 | 人
小計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
技術労務費
|  | 技術者（据付） |  |  |  |  | 82 | 人
|  | 技術者（単体試験） |  |  |  |  | 14 | 人
|  | 技術者（組合試験） |  |  |  |  | 70 | 人
始動装置、補機類、高低圧配電盤、監視制御設備、
情報処理設備等との組み合わせ負荷試験等を含む。
|  | 技術者（据付） 遠方監視設備 |  |  |  |  | 3 | 人
|  | 技術者（据付） 東芝排水設備 |  |  |  |  | 1 | 人
|  | 技術者（単体試験） 東芝排水設備 |  |  |  |  | 1 | 人
|  | 技術者（組合試験） 東芝排水設備 |  |  |  |  | 2 | 人
小計
直接労務費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工費
1 | ハンドホール築造工 | [5 empty] | 1 | 式
2 | フリーアクセスフロア築造工 | [5 empty] | 1 | 式
3 | 基礎築造工 | [5 empty] | 1 | 式
4 | 盤架台工 | [5 empty] | 1 | 式
5 | 断熱処理工 | [5 empty] | 1 | 式
6 | 水位電極工 | [5 empty] | 1 | 式
7 | コア抜き・斫り工 | [5 empty] | 1 | 式
8 | ステップアース工 | [5 empty] | 1 | 式
9 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
複合工費計

## 明細書（内訳）
明 細 書 ( 内 訳 )
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接材料費（内訳）
1 | 高圧ケーブル
|  | 6kV EM-CET 38sq |  |  |  |  | 230 | ｍ
|  | 6kV EM-CET 38sq |  |  |  |  | 32.6 | ｍ
|  | 端末処理材6kVCET-38sq用（屋外、JCAA） |  |  |  |  | 1 | 組
|  | 端末処理材6kVCET-38sq用（屋内、JCAA） |  |  |  |  | 9 | 組
|  | 端末処理材6kVCET-38sq用（屋外、JCAA） |  |  |  |  | 1 | 組
|  | 端末処理材6kVCET-38sq用（屋内、JCAA） |  |  |  |  | 1 | 組
1 | 高圧ケーブル 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
2 | 低圧ケーブル
|  | 600V-EM-CET 150sq |  |  |  |  | 19.4 | ｍ
|  | 600V-EM-CET 100sq |  |  |  |  | 27.2 | ｍ
|  | 600V-EM-CET 60sq |  |  |  |  | 4.18 | ｍ
|  | 端末処理材600V-CET-150sq用（屋内、JCAA） |  |  |  |  | 4 | 組
|  | 端末処理材600V-CET-100sq用（屋内、JCAA） |  |  |  |  | 4 | 組
|  | 端末処理材600V-CET-60sq用（屋内、JCAA） |  |  |  |  | 2 | 組
小計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 600V-EM-CE 38sq-3c |  |  |  |  | 134 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 22sq-3c |  |  |  |  | 240 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 22sq-2c |  |  |  |  | 11 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 14sq-3c |  |  |  |  | 349 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 8sq-3c |  |  |  |  | 634 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 8sq-2c |  |  |  |  | 15.8 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 5.5sq-3c |  |  |  |  | 315 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 5.5sq-2c |  |  |  |  | 38.2 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 3.5sq-3c |  |  |  |  | 1170 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 3.5sq-2c |  |  |  |  | 597 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 2sq-3c |  |  |  |  | 213 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 2sq-2c |  |  |  |  | 3120 | ｍ
小計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
低圧ケーブル付属材料
小計（低圧ケーブル付属材あり）
|  | 600V-EM-CE 2sq-2c |  |  |  |  | 14.6 | ｍ
低圧ケーブル付属材料
計 単費
2 | 低圧ケーブル 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
3 | 制御ケーブル
|  | EM-CEE 2.0sq-2c |  |  |  |  | 983 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-30c |  |  |  |  | 318 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-20c |  |  |  |  | 2220 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-15c |  |  |  |  | 438 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-12c |  |  |  |  | 197 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-10c |  |  |  |  | 901 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-8c |  |  |  |  | 77.1 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-7c |  |  |  |  | 191 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-6c |  |  |  |  | 781 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-5c |  |  |  |  | 399 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-4c |  |  |  |  | 212 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-3c |  |  |  |  | 183 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-2c |  |  |  |  | 2270 | ｍ
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | EM-CEE-S 3.5sq-2c |  |  |  |  | 118 | ｍ
|  | EM-CEE-S 1.25sq-20c |  |  |  |  | 6.82 | ｍ
|  | EM-CEE-S 1.25sq-12c |  |  |  |  | 29.7 | ｍ
|  | EM-CEE-S 1.25sq-10c |  |  |  |  | 7.81 | ｍ
|  | EM-CEE-S 1.25sq-8c |  |  |  |  | 22.1 | ｍ
|  | EM-CEE-S 1.25sq-2c |  |  |  |  | 1590 | ｍ
小計
|  | 制御ケーブル付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（制御ケーブル）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | EM-CEE 1.25sq-30c |  |  |  |  | 71.3 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-20c |  |  |  |  | 9.9 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-3c |  |  |  |  | 40.2 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-2c |  |  |  |  | 21.2 | ｍ
|  | EM-CEE-S 1.25sq-20c |  |  |  |  | 4.62 | ｍ
|  | EM-CEE-S 1.25sq-4c |  |  |  |  | 2.31 | ｍ
小計
|  | 制御ケーブル付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（制御ケーブル 単費）
3 | 制御ケーブル 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
4 | その他電線類
|  | 耐火ケーブルEM-FP14sq-3c |  |  |  |  | 46.9 | ｍ
|  | EM-IE100sq |  |  |  |  | 98.3 | ｍ
|  | EM-IE60sq |  |  |  |  | 781 | ｍ
|  | EM-IE38sq |  |  |  |  | 2.97 | ｍ
|  | EM-IE22sq |  |  |  |  | 6.82 | ｍ
|  | EM-IE14sq |  |  |  |  | 133 | ｍ
|  | EM-IE8.0sq |  |  |  |  | 5.94 | ｍ
|  | EM-IE5.5sq |  |  |  |  | 58.2 | ｍ
|  | EM-IE3.5sq |  |  |  |  | 223 | ｍ
小計
|  | その他電線付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（その他電線）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | EM-IE14sq |  |  |  |  | 1.76 | ｍ
小計
|  | その他電線付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（その他電線 単費）
4 | その他電線類 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
5 | 電線管類
|  | 硬質塩化ビニル電線管 VE 28（埋込） |  |  |  |  | 9.02 | ｍ
|  | 硬質塩化ビニル電線管 VE 22（埋込） |  |  |  |  | 90.9 | ｍ
小計
|  | 硬質塩化ビニル電線管 付属材料費（埋込） |  |  |  |  | 1 | 式
小計（硬質塩化ビニル電線管（埋込））
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管
|  | HIVE 82（露出） |  |  |  |  | 6.6 | ｍ
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管
|  | HIVE 70（露出） |  |  |  |  | 45.5 | ｍ
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管
|  | HIVE 54（露出） |  |  |  |  | 22.1 | ｍ
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管
|  | HIVE 42（露出） |  |  |  |  | 35.3 | ｍ
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管
|  | HIVE 36（露出） |  |  |  |  | 28.8 | ｍ
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管
|  | HIVE 28（露出） |  |  |  |  | 92.2 | ｍ
耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管
|  | HIVE 22（露出） |  |  |  |  | 268 | ｍ
|  | 硬質塩化ビニル電線管 VE 70（露出） |  |  |  |  | 3.3 | ｍ
|  | 硬質塩化ビニル電線管 VE 22（露出） |  |  |  |  | 1.1 | ｍ
小計
|  | ビニル電線管 付属材料費（露出） |  |  |  |  | 1 | 式
小計（ビニル電線管（埋込））
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 200（埋込） |  |  |  |  | 47.7 | ｍ
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 125（埋込） |  |  |  |  | 110 | ｍ
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 80（埋込） |  |  |  |  | 234 | ｍ
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 50（埋込） |  |  |  |  | 144 | ｍ
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 30（埋込） |  |  |  |  | 207 | ｍ
小計
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 付属材料費（埋込） |  |  |  |  | 1 | 式
小計（難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（埋込））
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 厚鋼電線管（92）：露出 |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 8.14 | ｍ
|  | 厚鋼電線管（82）：露出 |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 36.3 | ｍ
|  | 厚鋼電線管（70）：露出 |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 29.9 | ｍ
|  | 厚鋼電線管（54）：露出 |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 40 | ｍ
|  | 厚鋼電線管（42）：露出 |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 27.5 | ｍ
|  | 厚鋼電線管（36）：露出 |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 35 | ｍ
|  | 厚鋼電線管（28）：露出 |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 40.3 | ｍ
|  | 厚鋼電線管（22）：露出 |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 350 | ｍ
小計
|  | 厚鋼電線管付属材料費（露出） |  |  |  |  | 1 | 式
小計（厚鋼電線管（露出））
5 | 電線管類 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
6 | 小配管弁類
配管用炭素鋼鋼管
|  | SGP 300（屋内） |  |  |  |  | 9.2 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管
|  | SGP 65（屋外） |  |  |  |  | 6.27 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管
|  | SGP 20（屋内） |  |  |  |  | 22.1 | ｍ
小計
|  | 小配管付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（炭素鋼鋼管）
|  | ステンレス鋼管300A（屋外） |  |  |  |  | 1.3 | ｍ
小計
|  | 小配管付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（ステンレス鋼管）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
水道管用亜鉛メッキ鋼管
|  | SGPW 65（屋内） |  |  |  |  | 18.2 | ｍ
水道管用亜鉛メッキ鋼管
|  | SGPW 50（屋内） |  |  |  |  | 50.3 | ｍ
水道管用亜鉛メッキ鋼管
|  | SGPW 40（屋内） |  |  |  |  | 2.75 | ｍ
小計
|  | 小配管付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（水道管用亜鉛メッキ鋼管）
6 | 小配管弁類
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
7 | 電路埋設材、接地装置
| 接地棒 φ14*1500 | [5 empty] | 2 | 本
| 接地棒 φ14リード端子 | [5 empty] | 2 | 本
| 接地埋設標 140*90*1.5ｔ黄銅 | [5 empty] | 9 | 枚
| 接地端子箱 |  | 6P+2P |  |  |  | 1 | 面
| ケーブル埋設シート（２重) | [5 empty] | 181 | ｍ
| ケーブル埋設標 |  | コンクリート製 |  |  |  | 25 | 本
7 | 電路埋設材、接地装置 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
8 | ケーブルラック、ダクト
| アルミケーブルラック |  |  | 800W |  |  | 52.1 | ｍ
| アルミケーブルラック |  |  | 500W |  |  | 14.7 | ｍ
| アルミケーブルラック |  |  | 400W |  |  | 108 | ｍ
| アルミケーブルラック |  |  | 300W |  |  | 19 | ｍ
| アルミケーブルラック |  |  | 200W |  |  | 21 | ｍ
小計
|  | ケーブルラック付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（ケーブルラック付属材料）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
| アルミケーブルダクト |  |  | 700*600 |  |  | 4.62 | ｍ
小計
|  | ケーブルダクト付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（ケーブルダクト付属材料）
8 | ケーブルラック、ダクト計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
9 | プルボックス
| プルボックス |  | SUS-WP | 600*600*300 |  |  | 2 | 個
| プルボックス |  | SUS-WP | 500*500*300 |  |  | 1 | 個
| プルボックス |  | SUS-WP | 400*400*300 |  |  | 1 | 個
| プルボックス |  | SUS-WP | 400*400*200 |  |  | 1 | 個
| プルボックス |  | SUS-WP | 300*300*200 |  |  | 1 | 個
| プルボックス |  | SUS-WP | 200*200*200 |  |  | 1 | 個
| プルボックス |  | SUS-WP | 200*200*100 |  |  | 5 | 個
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
| プルボックス |  | 樹脂 | 400*400*400 |  |  | 1 | 個
| プルボックス |  | 樹脂 | 300*300*200 |  |  | 1 | 個
| プルボックス |  | 樹脂 | 200*200*200 |  |  | 5 | 個
| プルボックス |  | 樹脂 | 200*200*100 |  |  | 12 | 個
9 | プルボックス計
直接材料費（内訳） 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工費（内訳）
1 | ハンドホール築造工
| ハンドホール１ |  | 1200*1200*1200H |  | 蓋つき |  | 1 | 組
| ハンドホール２ |  | 1200*1200*1200H |  | 蓋つき |  | 1 | 組
| ハンドホール３ |  | 1200*1200*1200H |  | 蓋つき |  | 1 | 組
| ハンドホール４ |  | 1200*1200*1200H |  | 蓋つき |  | 1 | 組
| ハンドホール５ |  | 1200*1200 *1500H |  | 蓋つき |  | 1 | 組
| ハンドホール６ |  | 1200*1200 *1500H |  | 蓋つき |  | 1 | 組
| ハンドホール７ |  | 1200*1200*1200H |  | 蓋つき |  | 1 | 組
| ハンドホール８ |  | 900*900*900H |  | 蓋つき |  | 1 | 組
| ハンドホール９ |  | 1200*1200*1200H |  | 蓋つき |  | 1 | 組
| ハンドホール１０ |  | 1200*1200*1200H |  | 蓋つき |  | 1 | 組
1 | ハンドホール築造工計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
2 | フリーアクセスフロア築造工
| フリーアクセスフロア | [5 empty] | 4.3 | ｍ２
2 | フリーアクセスフロア築造工 計
3 | 基礎築造工
| 発電機基礎鉄筋工 D13 SD345 | [5 empty] | 131 | kg
| 発電機基礎鉄筋コンクリート24N/mm2 | [5 empty] | 2 | ｍ3
| 現場操作盤無筋コンクリート18N/mm2 | [5 empty] | 2.2 | ｍ3
| モルタル仕上げ | [5 empty] | 6 | ｍ２
| 金ごて仕上げ | [5 empty] | 10.4 | ｍ２
| 型枠工 | [5 empty] | 9.4 | ｍ２
| 防塵塗装 | [5 empty] | 8.3 | ｍ２
3 | 基礎築造工 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
4 | 盤架台工
| 鋼製加工品 亜鉛メッキHDZ55 | [5 empty] | 1090 | kg
4 | 盤架台工 計
5 | 断熱処理工
| 排気管 | 断熱材（ﾛｯｸｳｰﾙ75mm）カラー亜鉛鋼板 |  |  |  |  | 8.67 | ｍ2
| アルミ製加工品 | [5 empty] | 3.8 | kg
5 | 断熱処理工 計
6 | 水位電極工
| 電極保持器 | [5 empty] | 7 | 個
| 電極棒 |  | SUS304 |  |  |  | 29.4 | ｍ
| ポンプ井水位計用止水壁 鋼製加工品SUS | [5 empty] | 97.7 | kg
| マンホール蓋 密閉型耐内圧型 | [5 empty] | 2 | 箇所
6 | 水位電極工 計
7 | コア抜き・斫り工
| φ150 壁 | [5 empty] | 4 | 箇所
| φ50 床 | [5 empty] | 1 | 箇所
| はつり | [5 empty] | 6.88 | ｍ3
7 | コア抜き・斫り工 計
8 | ステップアース工
| Ａ種接地極 ステップアース φ28×1300×7連結 | [5 empty] | 2 | 箇所
| Ｂ種接地極 ステップアース φ28×1300×7連結 | [5 empty] | 1 | 箇所
| Ｃ種接地極 ステップアース φ28×1300×7連結 | [5 empty] | 2 | 箇所
| Ｄ種接地極 ステップアース φ28×1300×7連結 | [5 empty] | 1 | 箇所
| ローリー用接地極 ステップアース φ28×1300×7連結 | [5 empty] | 1 | 箇所
8 | ステップアース工 計
9 | 土工
| 掘削 | [5 empty] | 260 | ｍ3
| 埋戻し | [5 empty] | 160 | ｍ3
| 山砂 | [5 empty] | 70.1 | ｍ3
| 砕石 | t=100 |  |  |  |  | 24.7 | ｍ２
| コンクリート舗装切断工 |  |  | ｔ=150 |  |  | 31.5 | ｍ
| アスファルト舗装切断工 |  |  | ｔ=50 |  |  | 269 | ｍ
| アスファルト舗装 |  |  | 車道部用 | A-5-15 |  | 172 | ｍ２
| コンクリート舗装 |  |  | 車道部用 | C-15-15 |  | 17.5 | ｍ２
9 | 土工 計
複合工費（内訳）計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
輸送費（内訳）
|  | 機器輸送費 |  |  |  |  | 1 | 式
輸送費（内訳） 計
機械経費積上分（内訳）
|  | ラフテレーンクレーン 25ton |  |  |  |  | 4 | 日
機械経費積上分（内訳） 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
特別経費（内訳）
|  | 発電機現地試験用負荷 |  |  |  |  | 1 | 式
特別経費（内訳） 計
仮設費積上分（内訳）
|  | 受変電設備（仮設） |  |  |  |  | 1 | 式
|  | 発電機（仮設） |  |  |  |  | 1 | 式
仮設費積上分（内訳） 計
安全費（内訳）
|  | 石綿分析費 |  |  |  |  | 1 | 式
安全費（内訳） 計
準備費（内訳）
|  | アスファルトガラ運搬 |  |  |  |  | 9.18 | ｍ3
|  | コンクリートガラ運搬 |  |  |  |  | 8.82 | ｍ3
|  | アスファルトガラ処分 |  |  |  |  | 9.18 | ｍ3
|  | コンクリートガラ処分 |  |  |  |  | 8.82 | ｍ3
準備費（内訳） 計
試運転費（内訳）
|  | 電工 |  |  |  |  | 2.5 | 人
|  | 技術者 |  |  |  |  | 2.5 | 人
試運転費（内訳） 計
スクラップ処分費（内訳）
|  | 銅くず（１号） |  |  |  |  | 1730 | kg
|  | 銅くず（２号） |  |  |  |  | 2720 | kg
|  | ナゲット処理 |  |  |  |  | 8910 | kg
|  | 鋼材くず |  |  |  |  | 37.8 | t
|  | アルミくず |  |  |  |  | 590 | kg
|  | ステンレスくず |  |  |  |  | 384 | kg
スクラップ処分費（内訳） 計

## 施工条件明示一覧表
明示項目 |  | 明示事項 |  |  |  |  | 条件及び内容
設計積算条件 |  |  | 工事工種 |  |  |  | 該当工事工種を記入する。 | [10 empty] | ※下水電気設備工事、建築機械設備工事、建築電気設備工事
|  |  | 積算基準 |  |  |  | 下水道用設計標準歩掛表 令和元年度
三重県県土整備部制定 平成28年7月制定版 積算基準
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事積算基準 令和 元 年版
|  |  | 単価適用日 |  |  |  | 令和元年4月1日制定版 | [13 empty] | 建設物価・積算資料 | [15 empty] | 令和元年 7月
[21 empty] | 建築施工単価・建築ｺｽﾄ情報・土木ｺｽﾄ情報 | [15 empty] | 令和元年 夏
|  |  | 施工区分 |  |  |  | 市街地 |  |  |  |  | 山間僻地及び離島 | [8 empty] | 地方部（一般交通の影響を受ける）
地方部（一般交通の影響を受けない）
|  |  | 一般管理費 |  |  |  | 工事原価500万円以下 | [8 empty] | 500万円を越え30億円以下 | [10 empty] | 30億円を越えるもの
前払金支出割合に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
契約保証に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 随意契約による調整 |  |  |  | あり |  |  |  | なし
工程関係 |  |  | 別途工事との工程調整 |  |  |  | 調整項目
[8 empty] | 資材等の流用 | [6 empty] | 仮設及び工事用道路等の調整 | [11 empty] | 建設機械等の調整 | [6 empty] | 施工順序の調整
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [24 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 |  |  |  | 制限する工種名 | [5 empty] | （ | 契約図書による | [6 empty] | ） |  | 施工時期及び施工時間 | [7 empty] | （ | 契約図書による | [7 empty] | ）
[7 empty] | 施工方法 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
|  |  | 他機関との協議 |  |  |  | 協議が必要な機関名 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 協議完了見込み時期 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
用地関係 |  |  | 用地補償物件の未処理箇所あり |  |  |  | 未処理箇所 | [5 empty] | （ |  | 別添図 |  |  |  |  | № |  |  | ～ | № |  |  |  |  | 別途協議 |  |  | ）
[7 empty] | 完了見込み時期 | [5 empty] | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
|  |  | 仮設ヤードあり |  |  |  | 仮設ヤード |  |  |  | （ |  | 官有地 |  |  |  |  | 民有地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 仮設ヤード使用期間 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
[7 empty] | 仮設ヤードからの運搬距離 | [9 empty] | （L= |  |  |  | Km）
[7 empty] | 使用条件・復旧方法 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
公害対策関係 |  |  | 施工方法の制限あり |  |  |  | 制限項目
[8 empty] | 騒音 |  |  |  | 振動 |  |  |  | 水質 |  |  |  | 粉じん |  |  |  | 排出ガス |  |  |  |  | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
施工方法
[8 empty] | 指定工法名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 事業損失防止に関する調査あり |  |  |  | 調査項目
[8 empty] | 騒音測定 |  |  |  |  | 振動測定 |  |  |  |  | 水質測定 |  |  |  |  | 近接家屋の事前・事後調査 | [9 empty] | 地盤沈下測定
[8 empty] | 地下水位等の測定 | [8 empty] | その他 |  |  | （ | [16 empty] | ） |  | 別途協議
調査方法
[8 empty] | 別途資料 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事用道路関係 |  |  | 交通安全施設等の指定あり |  |  |  | 交通安全施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
交通管理要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [13 empty] | ) |  | 別途協議 |  |  |  |  | 別途仕様書
[8 empty] | 配置人員数 |  |  |  |  | ( |  |  |  | 人）
|  |  | 近接公共施設等に対する制限 |  |  |  | 施工時間の制限
工法制限あり
[7 empty] | ・近接公共施設名等 | [8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  | ガス |  |  |  | その他 |  |  | ( | 地下重油タンク | )
[7 empty] | ・制限を受ける工種 | [6 empty] | （ | クレーン作業 | [24 empty] | ）
[7 empty] | ・制限内容 | [6 empty] | （ | 同上 | [24 empty] | ）
|  |  | 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり |  |  |  | 安全防護施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
保安要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | イメージアップ経費適用工事 |  |  |  | イメージアップの内容（率分） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
[7 empty] | イメージアップの内容（積上） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | ( | [29 empty] | )
仮設備関係 |  |  | 仮設備の設計条件あり |  |  |  | 使用期間及び借地条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 転用あり |  |  |  | （ |  |  | 回）
[7 empty] | 兼用あり |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | 特記仕様書のとおり | [28 empty] | ）
|  |  | 仮設物の構造及び施工方法の指定 |  |  |  | 構造及び設計条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
施工方法
[7 empty] | その他 |  |  | （ | 特記仕様書のとおり | [28 empty] | ）
残土・産業廃棄物 関係 |  |  | 残土処分（自由処分） |  |  |  | 残土処分地 | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L=0 |  |  |  | km)
[8 empty] | 別添図等 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | 場内敷き均し | [19 empty] | ） |  | 別途協議
処分地の処理条件あり
[8 empty] | 押土整地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [23 empty] | ）
残土処分（指定処分・他工事流用）
|  |  | 産業廃棄物の処理条件あり |  |  |  | 産業廃棄物の種類
[8 empty] | コン塊 |  |  |  | アス塊 |  |  |  | 木材 |  |  |  | 汚泥 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 産業廃棄物の処分地 | [8 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L＝ |  |  |  | km)
[8 empty] | 再生処分地 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 最終処分地 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | 別途協議
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | [18 empty] | 別途図書
処分地での処理費
[8 empty] | 計上あり |  |  | （ |  | 処理料 |  |  |  | 押土整地 |  |  |  |  | 被覆土 |  |  | ） |  | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類 |  |  |  | 処分場の受入条件 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | その他 | ( |  | ) | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事支障物件関係 |  |  | 工事支障物件あり |  |  |  | 支障物件名
[8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  |  | ガス |  |  |  | 有線 |  |  | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 移設時期 |  |  |  | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
[7 empty] | 防護 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
排水工関係 （濁水処理含む） |  |  | 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり |  |  |  | 項目および基準値 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | ※法令上乗せ制限の場合 |  |  |  | 調査項目 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
薬液注入関係 |  |  | 薬液注入工法等の指定あり |  |  |  | 工法区分
[8 empty] | 材料種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 施工範囲 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 削孔数量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 注入量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | その他 |  |  | （ | 別途図書 | [10 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類あり |  |  |  | 工法関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | 材料関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
注入量の確認
注入の管理及び注入の効果確認
|  |  | その他 |  |  |  | その他
再生材料使用関係 |  |  | 再生材使用の指定あり |  |  |  | 再生材の種類
[8 empty] | 再生Asコン | [5 empty] | 再生路盤材 | [6 empty] | 再生クラッシャーラン | [8 empty] | 道路用盛土材
再生材が使用できない時の措置
[8 empty] | 新材に変更 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 三重県リサイクル製品推進条例に基づく認定製品の使用 |  |  |  | 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
【注：認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。】
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
その他 |  |  | 工事用機材の保管 |  |  |  | 保管場所 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 期間 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 現場発生品あり |  |  |  | 現場発生品の種類
[8 empty] | 撤去機器 |  |  |  |  | 撤去電線類 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | アルミ・ステンレスくず類 | [15 empty] | ）
[7 empty] | （ | 39.06 |  | ton） |  |  | （ | 4468 |  | kg） |  |  | （ | 1005.2 |  | kg）
）
|  |  | 支給品あり |  |  |  | 品名 |  | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ） | 引渡場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 時期 |  | （令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ） | その他 |  |  | （ | 引渡場所、時期は別途協議 | [14 empty] | ）
|  |  | 盛土材料等工事間流用あり |  |  |  | 運搬方法 |  |  |  | （ |  | 受注者で運搬 | [6 empty] | 受注者以外で運搬 | [7 empty] | 別途協議 |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 引渡場所 |  |  |  | （ |  | 別添図等 | [6 empty] | 別途協議 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 数量 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 運搬距離 |  |  |  | Ｌ＝ |  |  |  |  | km)
|  |  | その他 | （ | 随時検査 | ） | その他 |  |  | （受注者は四日市市検査規程第8条第6項の規程により、発注者が随時検査を求めた場合は、指示に従い受検すること。）
適用条件 | [6 empty] | 三重県公共工事共通仕様書（令和元年7月版）を準用
（部分改定を行った内容も含む）
「土木構造物設計マニュアル（案）
[7 empty] | その他 |  |  | ( | 日本下水道事業団 建築・機械・電気設備工事一般仕様書（最新版）等を準用 | [28 empty] | )
（注） | 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期2ヶ月（電気）
工期3.5ヶ月（機械）
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備・換気設備工事
1
式
建具・コンクリート工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
空気調和設備・換気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
建具・コンクリート工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
鉄筋
1
式
型枠
1
式
コンクリート
1
式
内外装改修
1
式
建具
1
式
撤去
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
空気調和設備・換気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
換気設備 | 総合調整
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
建具・コンクリート工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
鉄筋 | 改修
1
式
計
型枠 | 改修
1
式
計
コンクリート | 改修
1
式
計
内外装改修 | 改修
1
式
計
建具 | 改修
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空気調和設備・換気設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空 | 天吊型 ツイン同時 |  | 機改
調機（室内機） | 冷房能力12.5kw、暖房能力14kw | 2
台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空 | 床置型 |  | 機改
調機（室外機） | 冷房能力25kw、暖房能力28kw | 1
台
機器搬入費 |  |  | 機改
1
式
機器搬出費 |  |  | 機改
1
式
支持架台 | 1000x400x1500H（溶融亜鉛メッキ共 |  | 機改
| ） | 1
組
撤去工事 |  |  | 機改
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空気調和設備・換気設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない |  | 機改
11
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない |  | 機改
1
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない |  | 機改
7
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | 機改
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 4
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50 再使用しない |  | ㎡
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ |  | 機改
| 保温厚25 再使用しない | 7
㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.2㎡以下 |  | 機改
撤去 | 再使用しない | 2
個
温度湿度調節器撤 | 室内型 |  | 機改
去 |  | 1
個
排気ｸﾞﾘﾙ撤去 | 600×600 |  | 機改
1
個
たわみ継手撤去 | キャンパス継手 |  | 機改
4
ｍ
ダクト切断接続費 | 400×300 |  | 機改
1
か所
ダクト切断接続費 | 600×600 |  | 機改
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空気調和設備・換気設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
断熱材被覆銅管 | 9.52外径( 3/8B) 液管 |  | 機改
(冷媒用)改修 | 厚8mm | 4
ｍ
断熱材被覆銅管 | 12.7 外径( 1/2B) 液管 |  | 機改
(冷媒用)改修 | 厚10mm以上 | 16
ｍ
断熱材被覆銅管 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管 |  | 機改
(冷媒用)改修 | 厚20mm以上 | 4
ｍ
断熱材被覆銅管 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管 |  | 機改
(冷媒用)改修 | 厚20mm以上 | 16
ｍ
断熱材被覆銅管用 | 6.35～38.10mm程度 |  | 機改
保温外装 |  | 7
ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | 機改
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | 機改
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 100A |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A |  | 機改
炭素鋼鋼管(白) |  | 9
改修 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ |  | 機改
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 25A |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C |  | 機改
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C |  | 機改
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C |  | 機改
| 管内 | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) |  | 機改
1
ｍ
はつり補修費 |  |  | 機改
1
式
撤去工事 |  |  | 機改
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空気調和設備・換気設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空気調和設備・換気設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
片吸込床置型遠心 | FS1 ＃2 1/2×6690m3/h×290Pa×3 |  | 機改
送風機 | φ200V2.2kw 防振基礎共 | 1
台
片吸込床置型遠心 | FE3 ＃3×6690m3/h×180Pa×3 |  | 機改
送風機 | φ200V1.5kw 防振基礎共 | 1
台
自動巻取型エアフ | AF1 1300×950H 処理風量6690m3/ |  | 機改
ィルター | h、面風速2.5m/s以下 | 1
台
壁掛全熱交換機 | 75φ×60m3/h×0Pa×1φ100V34w S |  | 機改
| US製ベンドキャップ（ｶﾞﾗﾘ付）×2 | 1
台
機器搬入費 |  |  | 機改
1
式
機器用基礎 |  |  | 機改
1
式
撤去工事 |  |  | 機改
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空気調和設備・換気設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5㎜（ ≦450） |  | 機改
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 8
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6㎜（450＜ ≦750） |  | 機改
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 126
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8㎜（750＜ ≦1200） |  | 機改
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 5
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(低圧用) | 1.6㎜ |  | 機改
(基準単価) |  | 3
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8㎜（750＜ ≦1500） |  | 機改
(低圧用) |  | 16
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ |  | 機改
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 5
㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 800 300 |  | 機改
3
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 300 800 |  | 機改
3
個
風量調節ダンパ | VD 550×500 |  | 機改
1
個
風量調節ダンパ | VD 400×650 |  | 機改
1
個
防火ダンパ | FD 550×500 |  | 機改
2
個
防火ダンパ | FD 400×650 |  | 機改
1
個
風量測定口 |  |  | 機改
4
個
送風機用 | 片吸込形 №2 1/2以下 |  | 機改
たわみ継手 |  | 1
組
送風機用 | 片吸込形 №3 以下 |  | 機改
たわみ継手 |  | 1
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空気調和設備・換気設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
点検口 | 400×600 |  | 機改
1
個
温度調節器 | T5、二位置、室内型 |  | 機改
1
個
はつり補修費 |  |  | 機改
1
式
撤去工事 |  |  | 機改
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空気調和設備・換気設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 |  |  | 機改
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空気調和設備・換気設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スクラップ |  |  | 機発
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 |  | 機発
1
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 |  | 機発
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建具・コンクリート工事 |  | 鉄筋 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D16 |  | 機改
異形棒鋼 |  | 0.07
ｔ
鉄筋加工組立 |  |  | 機改
0.07
ｔ
あと施工アンカー | D16 横向き 埋込12da+定着45da |  | 機改
2
本
あと施工アンカー | D16 上向き 埋込12da+定着45da |  | 機改
6
本
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建具・コンクリート工事 |  | 型枠 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
打放し型枠 | B種 |  | 機改
12.7
㎡
無収縮モルタル用 | H200 両面 |  | 機改
型枠 |  | 6.5
ｍ
型枠目地棒 | 打継目地 幅20 ×深さ20程度 |  | 機改
3.7
ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい |  | 機改
12.7
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建具・コンクリート工事 |  | コンクリート |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=24 S18 |  | 機改
| 粗骨材20 | 1
ｍ3
コンクリート打設 | 流し込み工法 |  | 機改
手間 |  | 1
ｍ3
無収縮モルタル注 |  |  | 機改
入 |  | 0.2
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建具・コンクリート工事 |  | 内外装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部
複層塗材 RE | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け |  | 機改
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 0.9
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
シーリング | PU-2 18×10 |  | 機改
3.7
ｍ
小計
内部
モルタル補修 | t20 壁面 |  | 機改
0.3
㎡
グラスウール吸音 | 32K t100 ガラスクロス貼り |  | 機改
材 |  | 3.3
㎡
小計
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建具・コンクリート工事 |  | 建具 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AG-1 アルミ製縦 | W700×H1300 開口率70% |  | 機改
型防水ガラリ |  | 1
か所
建具周囲防水 | 外部建具 |  | 機改
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) |  | 機改
| 10×10 | 4.7
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建具・コンクリート工事 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 |  | 機改
0.3
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ |  | 機改
4.9
ｍ
小計
内部
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 |  | 機改
1.2
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ |  | 機改
53.6
ｍ
グラスウール吸音 | t100 |  | 機改
材撤去 |  | 3.5
㎡
小計
建具
AG-1 アルミ製ガ | W700×H800 |  | 機改
ラリ撤去 |  | 1
か所
建具周囲はつり | RC 20㎝ 集積共 |  | 機改
3
ｍ
小計
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建具・コンクリート工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 種類、積込み方法 |  | 機発
1
式
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 機発
| 運搬車の種別 | 1
| 運搬距離 |  | 式
発生材運搬 | 上記以外の発生材の種別 |  | 機発
| 運搬車の種別 | 1
| 運搬距離 |  | 式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建具・コンクリート工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 機発
| 処分費 | 1
式
発生材処分 | 上記以外の発生材の種別 |  | 機発
| 処分費 | 1
式
有価物処分 | スクラップ控除 |  | 機発
1
式
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ポンプ場
1
式
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
ポンプ場
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
ポンプ場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳(2)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
ポンプ場 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線
1
式
ケーブル
1
式
電線管
1
式
ボックス類
1
式
開閉器盤
1
式
電動機等接続
1
式
はつり工事
1
式
動力制御盤 | P2-1 壁掛型
1
面
撤去
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
ポンプ場 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スクラップ
1
式
計