## 表紙
令和 | 元 | 年度 | 第 号 |  | 工 事 設 計 書 |  |  | 四日市市上下水道局
審査 令和 年 月 日
施 工 地 名 |  |  |  | 四日市市 富田浜町 地内 |  |  | 課長 |  | 副参事兼 |  | 係長
課長補佐
工 種 |  |  |  | 茂福ポンプ場耐震補強工事 |  |  | 係
工 事 費 | [5 empty] | .- | 設計 令和 年 月 日
[7 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 期 |  |  |  | 契約の日から | 2020-03-13 | まで
工 事 概 要 | [5 empty] | 起 工 理 由
茂福ポンプ場 １号棟 | [5 empty] | 令和元年度公共下水道事業
・耐震補強工事 一式
・屋上防水工事 一式
・外壁改修工事 一式
・上記に伴う、建築機械設備工事 一式
・上記に伴う、建築電気設備工事 一式
設 計 書 用 紙 | [11 empty] | 四日市市上下水道局

## 工事内訳A,AM,AE
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## A工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## A種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
１号棟（耐震改修）
1
式
１号棟（外壁・防水改修）
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳
１号棟（耐震改修）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設（耐震改修）
1
式
外壁改修（耐震改修）
1
式
建具改修（耐震改修）
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
耐震（躯体）改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
１号棟（外壁・防水改修）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設（外壁・防水改修）
1
式
防水改修
1
式
外壁改修（外壁・防水改修）
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 科目別内訳
廃材処分・スクラップ費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## A中科目1
建築工事 中科目別内訳
１号棟（耐震改修）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設（耐震改修）
1
式
計
外壁改修（耐震改修） | 撤去
1
式
外壁改修（耐震改修） | 改修
1
式
計
建具改修（耐震改修） | 撤去
1
式
建具改修（耐震改修） | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
耐震（躯体）改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
１号棟（外壁・防水改修）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設（外壁・防水改修）
1
式
計
防水改修 | 撤去
1
式
防水改修 | 改修
1
式
計
外壁改修（外壁・防水改修） | 改修
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 中科目別内訳
廃材処分・スクラップ費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費 | 運搬
1
式
廃材処分・スクラップ費 | 処分
1
式
計

## A細目別内訳
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 直接仮設（耐震改修）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
内部足場
1
式
仮設間仕切り
1
式
仮設材運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 外壁改修（耐震改修） |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
カッター入れ | 下地種別，厚さ
| 部位 | 1
式
土間コンクリート | t150
撤去 |  | 4
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
14
ｍ3
コンクリート壁鉄 | t150
筋はつり出し |  | 14.1
ｍ3
庇 有筋コンクリ
ート撤去 |  | 0.2
ｍ3
フード 有筋コン
クリート撤去 |  | 1
ｍ3
巾木 モルタル撤
去 |  | 2.2
㎡
外壁 モルタル撤
去 |  | 41.9
㎡
庇 モルタル撤去
1
㎡
フード天端 モル | t30
タル撤去 |  | 3.6
㎡
外壁 既存吹付除
去 |  | 41.9
㎡
竪樋桝撤去 | 塩ビ製 φ100用
1
か所
たてどい撤去 | VP管 集積共
11.5
ｍ
タラップ撤去 | 鋼製 W300×L11400
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 外壁改修（耐震改修） |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
シーリング | 種類，形状
1
式
外壁 モルタル補
修 |  | 0.4
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 51.3
㎡
竪樋桝 | 塩ビ製 φ100用
1
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 11.5
ｍ
開口カバー アル | t1 W800×H500 ビス留め@150共
ミプレート |  | 1
か所
アルミ製踏段 | 既成品 W620xD920xH750
1
か所
鋼製踊場 | 1000x800xH750
1
か所
タラップ（上部） | ステンレス製 W300xH4900 安全ガ
| ードH3680、あと施工アンカーM12 | 1
| 共 |  | か所
タラップ（踊場） | ステンレス製 W1800xD1200 手摺
| 、方杖、あと施工アンカーM12共 | 1
か所
タラップ（上部） | ステンレス製 W300xH5600 安全ガ
| ードH3530、あと施工アンカーM12共 | 1
か所
タラップ取付費 | 上部+踊場+下部
1
式
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 建具改修（耐震改修） |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具撤去 | (寸法)
1
式
鋼製建具撤去 | (寸法)
1
式
ガラス撤去
1
式
建具周囲はつり | RC 15㎝ 集積共
51.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 建具改修（耐震改修） |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
AG-1 固定ガラ | 縦型 W985xH2460 開口率70% ア
リ | ルミ膳板、額縁、皿板共 | 1
か所
小計
鋼製建具
SD-101 片開き防 | W820xH1800 グラスウール充填
音ドア |  | 1
か所
SD-102 両開きド | W1600xH2000
ア | 落下防止SUSチェーン共 | 1
か所
SF-103 開口枠 | W450xH450
1
か所
小計
その他
建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ | 種別，形状
1
式
小計
建具廻りモルタル
充填 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
104
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
14.3
ｍ
床 無筋コンクリ
ート撤去 |  | 0.2
ｍ3
床 モルタル撤去 | t30
0.9
㎡
壁 モルタル撤去 | t20
16.3
㎡
巾木 モルタル撤 | t30 H100
去 |  | 1.5
ｍ
巾木 モルタル撤 | t25 H100
去 |  | 3.8
ｍ
巾木 ソフト巾木 | H200
撤去 |  | 1.5
ｍ
床 スチールプレ | t3.2
ート撤去 |  | 13.5
㎡
床 下地鉄骨撤去
13.5
㎡
消音スペース ア | L-50x50x6 ボルト共
ングル撤去 |  | 164
ｍ
壁グラスウール下 | アルミ製 L-40x40x3
端 見切縁撤去 |  | 3.8
ｍ
床 グラスウール | t50
貼り撤去 |  | 25.5
㎡
壁 アスベストラ | t6 アスベスト含有材
ックス撤去 |  | 50.6
㎡
壁 石こうボード | t12
撤去 |  | 1.3
㎡
壁 グラスウール | t50 金網共
貼り撤去 |  | 182
㎡
壁 サンドイッチ | t25(フレキt5+木毛板t15+フレキt5)
パネル撤去 |  | 48.8
㎡
間仕切 サンドイ | t25(フレキt5+木毛板t15+フレキt5)
ッチパネル撤去 |  | 52.3
㎡
天井 アスベスト | t6
ラックス撤去 |  | 27.2
㎡
天井 グラスウー | t50
ル貼り撤去 |  | 42.8
㎡
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
間仕切り撤去 | 木製 W90
1.2
㎡
間仕切り撤去 | LGS W100
0.6
㎡
ステンレスタラッ | W300
プ撤去 |  | 8
本
湯沸 吊戸棚取外
し |  | 1
か所
湯沸 流し台取外 | 水返し共
し |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 25×10 | 34.9
ｍ
階段滑り止め | ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35
1.1
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りなし @300
1.2
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りあり @450
0.6
㎡
壁グラスウール下 | アルミ製 L-40x40x3
端 見切縁 |  | 3.8
ｍ
壁 見切縁 | アルミ製 既製品
9.1
ｍ
消音スペース ア | L-50x50x6 ボルト共
ングル |  | 151
ｍ
天井ホールインア | 金属系φ13
ンカー |  | 21
か所
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 0.4
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
0.2
㎡
防水板廻り モル | t80
タル塗り |  | 0.6
㎡
巾木 モルタル塗 | t30 H100
り |  | 1.5
ｍ
巾木 モルタル塗 | t25 H100
り |  | 3.8
ｍ
床 グラスウール | t50
貼り |  | 11.7
㎡
巾木 ソフト巾木 | H200
1.5
ｍ
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 66.9
張り(GB-R) | － － |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 48.8
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 50.8
| － － |  | ㎡
壁 グラスウ | t50
ール貼り |  | 217
㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 突付け | 13.9
㎡
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 グラスウ | t50
ール貼り |  | 29.5
㎡
機械室 アルミ製 | W3770×H310 止水高300 側枠・把
脱着式防水板 | 手共 | 1
か所
ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) | ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1
10
か所
給気消音スペース | t4.5 XG-11
床 エキスパンド |  | 7.4
メタル |  |  | ㎡
給気消音スペース | □-50x50x1.6 L-50x50x6(L=100)
床 エキスパンド |  | 7.4
メタル下地 |  |  | ㎡
湯沸 吊戸棚再設
置 |  | 1
か所
湯沸 流し台再設 | 水返し共
置 |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SOP塗 | 鋼製建具面 さび止め共
8.5
㎡
DP塗 | 1級 鋼製建具面 さび止め共
4.3
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 15.1
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 1.8
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 1.9
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 50.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10 少量
異形棒鋼 |  | 0.3
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13 少量
異形棒鋼 |  | 0.2
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D16
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 耐震改修用
| － － | 0.5
ｔ
スパイラル筋 | φ6径75＠50
17.9
ｍ
鉄筋溶接 | フレア溶接 片面10d
160
か所
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.5
ｔ
あと施工アンカー | 接着系 D13 横向き 35d+Le130
16
か所
あと施工アンカー | 接着系 D16 下向き 35d+Le120
19
か所
あと施工アンカー | 接着系 D16 横向き 35d+Le120
20
か所
あと施工アンカー | 接着系 D16 上向き 35d+Le120
39
か所
あと施工アンカー | 接着系 D16 下向き 35d+Le160
12
か所
ずれ止めアンカー | 接着系 D13 横向き 300+Le100
158
か所
小計
コンクリート
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S18
| 粗骨材20 | 8.2
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 0.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
構造体強度補正
1
式
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
グラウト材注入 | 材工共
1
式
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁
10.9
㎡
小計
型枠
型枠 | 打放合板型枠B種
| 耐震改修用 地上軸部 | 15.9
| － |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 地上軸部 | 65.7
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 － | 0.2
| － |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
81.8
㎡
無収縮モルタル用 | H200 両面
型枠 |  | 15.2
ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
65.9
㎡
小計
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（外壁・防水改修） |  | 直接仮設（外壁・防水改修）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整理清掃後片付け
1
式
外部足場
1
式
災害防止
1
式
仮設材運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（外壁・防水改修） |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部防水
ルーフドレン撤去
4
か所
たてどい撤去 | VP管 集積共
34.3
ｍ
小計
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（外壁・防水改修） |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部防水
既存伸縮目地撤去
169
ｍ
既存下地処理 | 水洗い、下地調整、アスファルト成
| 形板敷共 | 1
式
塗膜防水 | 平場X-1
190
㎡
塗膜防水 | 立上りX-2
81
㎡
伸縮目地 アルミ
製目地キャップ |  | 169
ｍ
改修用ドレン
4
か所
SUS製脱気装置
3
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 34.3
ｍ
小計
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（外壁・防水改修） |  | 外壁改修（外壁・防水改修） |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | 目視，打診等の別
1
式
外壁高圧水洗 | 全面除去
603
㎡
ひび割れ補修 | Uカットシーリング材充填工法
0.5
ｍ
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 603
㎡
計
廃材処分・スクラップ費 細目別内訳
廃材処分・スクラップ費 |  | 廃材処分・スクラップ費 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 種類、積込み方法
1
式
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 運搬車の種別 | 1
| 運搬距離 |  | 式
発生材運搬 | 特別管理産業廃棄物
| 運搬車の種別 | 1
| 運搬距離 |  | 式
発生材運搬 | 上記以外の発生材の種別
| 運搬車の種別 | 1
| 運搬距離 |  | 式
計
廃材処分・スクラップ費 細目別内訳
廃材処分・スクラップ費 |  | 廃材処分・スクラップ費 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 処分費(運搬車の種別) | 1
式
発生材処分 | 特別管理産業廃棄物
| 処分費 | 1
| (運搬車の種別） |  | 式
発生材処分 | 金属
| 処分費 | 1
| (運搬車の種別) |  | 式
発生材処分 | 上記以外の発生材の種別
| 処分費 | 1
| (運搬車の種別) |  | 式
計

## A細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導員
1
式
計

## AM工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計

## AM工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## AM種目
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
耐震補強工事に伴う建築機械設備工
事 | 1
式
計
廃材処分・スクラップ費 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## AM科目
機械設備工事 科目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 科目別内訳
廃材処分・スクラップ費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## AM中科目1
機械設備工事 中科目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 中科目別内訳
廃材処分・スクラップ費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費 | 機器設備
1
式
計

## AM細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し再取付け |  |  | 機改
1
式
空調室外機架台 |  |  | 機改
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 |  |  | 機改
1
式
ドレン管 |  |  | 機改
1
式
保温 |  |  | 機改
1
式
制御配線 |  |  | 機改
1
式
撤去工事 |  |  | 機改
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｴﾙﾎﾞｻｲﾚﾝｻｰ（吸音 | S-1 900W×900W×2700 |  | 機改
ボックス） |  | 1
台
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | F-2 角型格子ｸﾞﾘﾙ 100φ×80m3/h |  | 機改
| ×5Pa SUSベンドキャップ×2 | 1
台
全熱交換器 | HEX1 壁掛2ﾊﾟｲﾌﾟ 75φ×60m3/h |  | 機改
| ×0Pa SUSベンドキャップ×2 | 1
台
搬入費 |  |  | 機改
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
矩形ダクト |  |  | 機改
1
式
支持架台 |  |  | 機改
1
式
はつり補修費 |  |  | 機改
1
式
撤去工事 |  |  | 機改
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具取外し再 |  |  | 機改
取付 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管 |  |  | 機改
1
式
保温 |  |  | 機改
1
式
配管切断接続 |  |  | 機改
1
式
撤去工事 |  |  | 機改
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断接続 |  |  | 機改
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 細目別内訳
廃材処分・スクラップ費 |  | 廃材処分・スクラップ費 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スクラップ |  |  | 機発
1
式
発生材処分費 |  |  | 機発
1
式
計

## AE工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計

## AE工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## AE種目
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
１号ポンプ棟
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## AE科目
電気設備工事 科目別内訳
１号ポンプ棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
雷保護設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 科目別内訳
廃材処分・スクラップ費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## AE中科目1
電気設備工事 中科目別内訳
１号ポンプ棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
雷保護設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 中科目別内訳
廃材処分・スクラップ費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## AE細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳
１号ポンプ棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線
1
式
ケーブル
1
式
電線管
1
式
ボックス類
1
式
配線器具
1
式
再取付
1
式
撤去
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
１号ポンプ棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル
1
式
電線管
1
式
撤去
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
１号ポンプ棟 |  | 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
再取付
1
式
撤去
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
１号ポンプ棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管
1
式
再取付
1
式
撤去
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 細目別内訳
廃材処分・スクラップ費 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スクラップ費
1
式
廃材処分費
1
式
計

## AE別紙明細
電気設備工事 別紙明細
１号ポンプ棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 42
(基準単価) |  |  | ｍ
計
ケーブル
1
式
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ころがし
(基準単価) |  | 3
ｍ
VVFケーブル入 | 2.0㎜-3C 管内
線費 |  | 1
ｍ
計
電線管
1
式
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 2
(基準単価) |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 15
(基準単価) |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 1
ｍ
計
ボックス類
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 |  |  | 個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
2
個
計
電気設備工事 別紙明細
１号ポンプ棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具
1
式
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1 125V
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 3
個
ブランクチップ
1
個
計
再取付
1
式
蛍光灯Ｂ取付費 | FL40W×2(直付)コーナー灯
1
台
蛍光灯Ｃ取付費 | FL40W×1(直付)片反射
1
台
白熱灯Ｄ取付費 | シーリングライト
1
台
計
電気設備工事 別紙明細
１号ポンプ棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去
1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 48
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 19
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
7
個
埋込スイッチ撤去 | 1P15A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
2
個
埋込スイッチ撤去 | 1P15A×1のみ
1
個
埋込コンセント撤 | 2P15A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ付
去 |  | 2
個
蛍光灯 撤去 | 露出形 FL 20W ×1
| 再利用しない | 1
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
取外し | 再使用する | 1
ｍ
蛍光灯 取外し | 露出形 FL 40W ×2
| 再利用する | 1
個
蛍光灯 取外し | 露出形 FL 40W ×1
| 再利用する | 1
個
白熱灯器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再利用する
取外し |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細
１号ポンプ棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
計
電線管
1
式
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 22㎜
(VE) |  | 1
(基準単価) |  |  | ｍ
計
撤去
1
式
EEFケーブル撤去 | 1.6㎜-4C 管内
1
ｍ
EEFケーブル撤去 | 1.6㎜-4C ころがし
6
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 1
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
１号ポンプ棟 |  | 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
再取付
1
式
避雷針取付費 | 突針.支持管6m 壁取付金物3箇所
1
基
計
撤去
1
式
避雷導線撤去 | 2.0㎜×13 露出
2
ｍ
避雷針取外し費 | 突針.支持管6m 壁取付金物3箇所
1
基
計
電気設備工事 別紙明細
１号ポンプ棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 1
ｍ
計
再取付
1
式
ＨＰケーブル入線 | 0.9㎜-5P 管内
費 |  | 1
ｍ
ＣＶＶケーブル入 | 1.25㎜2-6C 管内
線費 |  | 1
ｍ
火災受信機取付費 | Ｐ－１－５
1
面
計
撤去
1
式
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 1
ｍ
ＨＰケーブル取外 | 0.9㎜-5P 管内
し費 |  | 1
ｍ
ＣＶＶケーブル取 | 1.25㎜2-6C 管内
外し費 |  | 1
ｍ
火災受信機取外し | Ｐ－１－５
費 |  | 1
面
計