## 表紙
令和元年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 堀木一丁目 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 上下水道局庁舎受変電設備改修工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 元 | 年 | 10 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 2年 ３月 １３日 まで
工 事 概 要
変圧器、避雷器更新
高圧ケーブル更新
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
１２１日
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線・ケーブル類
1
式
電線管類
1
式
ボックス類
1
式
高圧機器類
1
式
土工事
1
式
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
仮設費
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線・ケーブル類
1
式
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
25
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
29
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
10
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 30
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管類
1
式
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 18
ｍ
金属製 | (83) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい配管 82㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 16
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 300A 1段目
溶融亜鉛めっき |  | 10
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | Z35 -300 -WP
4
ｍ
計
ボックス類
1
式
プルボックス | 500×500×500
1
個
プルボックス | 500×500×500 SUSWP
2
個
プルボックス | 800×400×400 SUSWP
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧機器類
1
式
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 200kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 150kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 75kVA
(60Hz用) |  | 3
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
高圧避雷器 | 屋 内 8.4kV
3
個
搬入費
1
式
計