## 設計書（鏡）
令和 | 02 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名
施工地名 |  |  | 四日市市 西日野町及び室山町 地内 | [5 empty] | 審 査 | 令和 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 四郷汚水幹線管渠布設工事
工 事 費
[9 empty] | 設 計 | 令和 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約日より令和３年３月１７日限り | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
施工延長 L=257.40m
φ250㎜管推進工 L=253.90m
立抗工 N=2個所
人孔工 N=1個所
舗装工 A=4m2

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
01:補助
| 管路 |  |  | 式
1
|  | 管きょ工（小口径推進） |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 小口径泥土圧推進工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 立坑内管布設工 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 仮設備工（小口径） | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 推進水替工 | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 補助地盤改良工 | 式
1
|  | 立坑工 |  | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 鋼製ケーシング式土留工及び土工 | 式
1
|  | マンホール工 |  | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | ２号組立マンホール | 式
1
|  | 付帯工 |  | 式
1
第 0008 号 明細表
|  |  | 舗装撤去工 | 式
1
第 0009 号 明細表
|  |  | 舗装復旧工 | 式
1
| 全工種共通（仮設工） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0010 号 明細表
|  |  | 交通管理工 | 式
1
第 0011 号 明細表
|  |  | 電力設備工 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表【合併01】
|  | 運搬費 |  | 式
1
第 9002 号 明細表【合併01】
|  | 事業損失防止施設費 |  | 式
1
第 9003 号 明細表【合併01】
|  | 役務費 |  | 式
1
第 9005 号 明細表【合併02】
|  | 事業損失防止施設費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
第 9004 号 明細表【合併01】
| スクラップ評価額 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
[補助]
第 | 0001 | 号 明細表 | 小口径泥土圧推進工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
推進用鉄筋コンクリート管（小口径泥土圧） | [7 empty] | 第0001号単価表
ｍ
253.9
発生土処理 | [7 empty] | 第0015号単価表
m3
78.21
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 立坑内管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工 | [7 empty] | 第0002号施工単価表
ｍ
呼び径φ=250mm
1.1
合 計
[補助]
第 | 0003 | 号 明細表 | 仮設備工（小口径） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
坑口（小口径） | [7 empty] | 第0016号単価表
式
1
鏡切り | [7 empty] | 第0017号単価表
式
1
推進設備等設置撤去 | [7 empty] | 第0018号単価表
式
1
推進設備等据換 | [7 empty] | 第0022号単価表
式
1
吸引装置類設置撤去工(小口径泥水) | [7 empty] | 第0024号単価表
箇所
1
先導体組立整備 | [7 empty] | 第0025号単価表
回
250～300
路上ポイント設置工(小口径泥水推進工法) | [7 empty] | 第0026号単価表
ｍ
69.85
合 計
[補助]
第 | 0004 | 号 明細表 | 推進水替工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
シールド水替工 | [7 empty] | 第0009号施工単価表
式
1
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 補助地盤改良工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
注入設備据付・解体工(車上) | [7 empty] | 第0010号施工単価表
現場
1
二重管ストレーナ工法(M503-3-1） | [7 empty] | 第0011号施工単価表
本
上流側
9
二重管ストレーナ工法(M502-2-1） | [7 empty] | 第0016号施工単価表
本
下流側
9
二重管ストレーナ工法(M502-2-1） | [7 empty] | 第0017号施工単価表
本
上流側
9
二重管ストレーナ工法(M502-1-1） | [7 empty] | 第0018号施工単価表
本
下流側
9
[補助]
第 | 0005 | 号 明細表 | 補助地盤改良工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 鋼製ケーシング式土留工及び土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
立抗工 Φ1500 | [7 empty] | 第0027号単価表
式
M502-1-1
1
立抗工 Φ2000 | [7 empty] | 第0030号単価表
式
M502-2-1
1
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | ２号組立マンホール | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
組立マンホール設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0046号施工単価表
箇所
２号 4m以下
1
底部工(組立式)（四日市市） | [7 empty] | 第0047号施工単価表
箇所
２号人孔 BB18-8-40
1
[補助]
第 | 0007 | 号 明細表 | ２号組立マンホール | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
既設ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 | [7 empty] | 第0049号施工単価表
箇所
２号人孔
1
２号マンホール
箇所
可とう継手用削孔（ＨＰφ250用）
2
２号組立マンホール材料 | [7 empty] | 第0033号単価表
式
1
合 計
第 | 0008 | 号 明細表 | 舗装撤去工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装撤去工 | [7 empty] | 第0034号単価表
式
産業廃棄物(Asガラ) V=0.4m3
1
合 計
[補助]
第 | 0009 | 号 明細表 | 舗装復旧工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装復旧工 | [7 empty] | 第0035号単価表
式
As舗装 A=4㎡
1
合 計
第 | 0010 | 号 明細表 | 交通管理工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0054号施工単価表
式
1
合 計
第 | 0011 | 号 明細表 | 電力設備工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
高圧受電設備
箇所
300kw以下
1
合 計
[補助]
第 | 9001 | 号 明細表 | 運搬費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
仮設材等積込み取卸し | [7 empty] | 第0055号施工単価表
式
1
仮設材等運搬費 （往復） | [7 empty] | 第0056号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9002 | 号 明細表 | 事業損失防止施設費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
観測井戸設置工 | [7 empty] | 第0036号単価表
箇所
M503-3-1
1
観測井戸設置工 | [7 empty] | 第0038号単価表
箇所
M502-2-1
1
観測井戸設置工 | [7 empty] | 第0039号単価表
箇所
M502-1-1
1
合 計
[補助]
第 | 9003 | 号 明細表 | 役務費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
電力基本料金 | [7 empty] | 第0040号単価表
式
1
合 計
第 | 9004 | 号 明細表 | スクラップ評価額 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
スクラップ
t
H1 ヘビー
0.9
合 計
[単独]
第 | 9005 | 号 明細表 | 事業損失防止施設費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
試掘工 | [7 empty] | 第0041号単価表
箇所
3
合 計

## 施工単価表
| 汚泥吸排車運搬工 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 呼び径φ=250mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 呼び径φ=250mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 坑口工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| ケーシング立坑用 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
| 坑口工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| ケーシング立坑用 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
止水器
|  | 組 | 1
鋼材溶接工 | [5 empty] | 第0004号施工単価表
|  | ｍ | 2.4
鋼材切断工 | [5 empty] | 第0005号施工単価表
|  | ｍ | 4.8
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 鋼材溶接工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
溶接工
人
普通作業員
人
電力量料金
ｋＷｈ
溶接棒
|  | ｋg | 0.4
電気溶接機 機械損料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 鋼材溶接工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 鋼材切断工 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
溶接工
人
普通作業員
人
酸素
ボンベ入り |  | m3 | 0.163
| 鋼材切断工 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アセチレンガス
ボンベ入り |  | ｋg | 0.028
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 坑口工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| 既設人孔用 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
止水器
|  | 組 | 1
| 坑口工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| 既設人孔用 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼材溶接工 | [5 empty] | 第0004号施工単価表
|  | ｍ | 2.4
鋼材切断工 | [5 empty] | 第0005号施工単価表
|  | ｍ | 4.8
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 鏡切り工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| 250mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鏡切り工 | [5 empty] | 第0008号施工単価表
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) |  | ｍ | 2.4
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 鏡切り工 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
溶接工
人
| 鏡切り工 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| シールド水替工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
電力量料金
ｋＷｈ
| シールド水替工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ポンプ
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 注入設備据付・解体工(車上) | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 現場 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| 注入設備据付・解体工(車上) | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 現場 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
トラック運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
時間
トラック機械損料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
トラック損料（注入時） | [5 empty] | 第0007号運転単価表
日
合計 |  | 現場 | 1
単位当り |  | 現場 | 1 | 当り
| 二重管ストレーナ工法(M503-3-1） | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 上流側 | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 瞬結 |  | Ｌ | 403
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 長結 |  | Ｌ | 615
ボーリングマシン 機械損料
日
薬液注入施工機器
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 5～20L/min×2 |  | 日
| 二重管ストレーナ工法(M503-3-1） | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 上流側 | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0012号施工単価表
複相式 粘性土 |  | ｍ | 1.2
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0013号施工単価表
複相式 砂質土 |  | ｍ | 3.5
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0014号施工単価表
複相式 礫質土 |  | ｍ | 0.6
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0015号施工単価表
複相式 |  | ＫＬ | 1.02
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| 削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| 複相式 粘性土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二重管ボーリングロッド
|  | m | 0.02
メタルクラウン
φ41mm |  | 個 | 0.03
複相用グラウトモニタ
φ40.5mm |  | 個 | 0.002
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 複相式 砂質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二重管ボーリングロッド
|  | m | 0.03
メタルクラウン
φ41mm |  | 個 | 0.04
複相用グラウトモニタ
φ40.5mm |  | 個 | 0.003
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 複相式 礫質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二重管ボーリングロッド
|  | m | 0.05
メタルクラウン
φ41mm |  | 個 | 0.3
複相用グラウトモニタ
φ40.5mm |  | 個 | 0.005
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 複相式 | [7 empty] | 1.000 | ＫＬ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
複相用グラウトモニタ
φ40.5mm |  | 個 | 0.02
注入ホース類
φ12.0mm 4.9Mpa（50kgf/cm2) L=50m×3 |  | 組 | 0.005
サクションホース
φ38.0mm L=3m×3 |  | 組 | 0.003
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ＫＬ | 1
単位当り |  | ＫＬ | 1 | 当り
| 二重管ストレーナ工法(M502-2-1） | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 下流側 | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 瞬結 |  | Ｌ | 482
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 長結 |  | Ｌ | 540
ボーリングマシン 機械損料
日
薬液注入施工機器
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 5～20L/min×2 |  | 日
| 二重管ストレーナ工法(M502-2-1） | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 下流側 | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0013号施工単価表
複相式 砂質土 |  | ｍ | 4.12
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0014号施工単価表
複相式 礫質土 |  | ｍ | 0.85
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0015号施工単価表
複相式 |  | ＫＬ | 1.02
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| 二重管ストレーナ工法(M502-2-1） | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 上流側 | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 瞬結 |  | Ｌ | 482
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 長結 |  | Ｌ | 540
ボーリングマシン 機械損料
日
薬液注入施工機器
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 5～20L/min×2 |  | 日
| 二重管ストレーナ工法(M502-2-1） | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 上流側 | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0013号施工単価表
複相式 砂質土 |  | ｍ | 4.1
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0014号施工単価表
複相式 礫質土 |  | ｍ | 0.85
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0015号施工単価表
複相式 |  | ＫＬ | 1.02
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| 二重管ストレーナ工法(M502-1-1） | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 下流側 | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 瞬結 |  | Ｌ | 436
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 長結 |  | Ｌ | 653
ボーリングマシン 機械損料
日
薬液注入施工機器
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 5～20L/min×2 |  | 日
| 二重管ストレーナ工法(M502-1-1） | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 下流側 | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0012号施工単価表
複相式 粘性土 |  | ｍ | 0.85
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0013号施工単価表
複相式 砂質土 |  | ｍ | 3.12
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0014号施工単価表
複相式 礫質土 |  | ｍ | 1.09
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0015号施工単価表
複相式 |  | ＫＬ | 1.09
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 粘性土 N≦5 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
φ1,500 |  | 時間
クラムシェル運転費【基準】 | [5 empty] | 第0009号運転単価表
時間
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 粘性土 N≦5 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 粘性土 5<N≦30 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
φ1,500 |  | 時間
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 粘性土 5<N≦30 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
クラムシェル運転費【基準】 | [5 empty] | 第0009号運転単価表
時間
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 砂質土 N≦30 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 砂質土 N≦30 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
φ1,500 |  | 時間
クラムシェル運転費【基準】 | [5 empty] | 第0009号運転単価表
時間
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 砂質土 N≦30 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 礫質土 N≦30 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
φ1,500 |  | 時間
クラムシェル運転費【基準】 | [5 empty] | 第0009号運転単価表
時間
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 礫質土 N≦30 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| ケーシング引き上げ工（ｍ当り） | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| ケーシング引き上げ工（ｍ当り） | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
φ1,500 |  | 時間
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| ケーシング溶接工（ｍ当り） | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
溶接工
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 底盤コンクリート打設工（ｍ3当り） | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 底盤コンクリート打設工（ｍ3当り） | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
生コンクリート
30－18－25（20） |  | m3 | 10.4
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 機械設置撤去工 | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 | [7 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
φ1,500 |  | 時間
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 回 | 1
| 機械設置撤去工 | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 | [7 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
| うわ水排水工 | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
| うわ水排水工 | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 排水運搬処理工 | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スライム処理工 | [5 empty] | 第0029号施工単価表
φ1,500 |  | 箇所 | 1
汚泥吸排車運搬工 | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 0.7
泥水処分費
|  | m3 | 0.7
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| スライム処理工 | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 円形覆工板設置工 | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| φ1,500 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0010号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 円形覆工板開閉工 | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 | [7 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0010号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 回 | 1
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0001)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 砂質土 N≦30 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 砂質土 N≦30 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0011号運転単価表
φ2,000 |  | 時間
クラムシェル運転費【基準】 | [5 empty] | 第0012号運転単価表
時間
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0034 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 砂質土 30<N≦50 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0011号運転単価表
φ2,000 |  | 時間
クラムシェル運転費【基準】 | [5 empty] | 第0012号運転単価表
時間
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0034 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 砂質土 30<N≦50 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0035 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 礫質土 N≦30 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0011号運転単価表
φ2,000 |  | 時間
| 圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第 | 0035 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 礫質土 N≦30 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
クラムシェル運転費【基準】 | [5 empty] | 第0012号運転単価表
時間
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| ケーシング引き上げ工（ｍ当り） | [5 empty] | 第 | 0036 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| ケーシング引き上げ工（ｍ当り） | [5 empty] | 第 | 0036 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0011号運転単価表
φ2,000 |  | 時間
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 機械設置撤去工 | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 | [7 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第0011号運転単価表
φ2,000 |  | 時間
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 回 | 1
| 機械設置撤去工 | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 | [7 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
| 排水運搬処理工 | [5 empty] | 第 | 0038 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スライム処理工 | [5 empty] | 第0039号施工単価表
φ2,000 |  | 箇所 | 1
汚泥吸排車運搬工 | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 1.2
泥水処分費
|  | m3 | 1.2
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| スライム処理工 | [5 empty] | 第 | 0039 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 円形覆工板設置工 | [5 empty] | 第 | 0040 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0010号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 円形覆工板撤去工 | [5 empty] | 第 | 0041 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
クレーン装置付トラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0010号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| グラウト材（エアーモルタル） | [5 empty] | 第 | 0042 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高炉セメント（Ｂ）
|  | ｔ | 0.3
砂
0.074mm以下通過百分率が0～10％ |  | m3 | 0.27
作泥材
ベントナイト |  | kg | 80
起泡剤
|  | kg | 5
水
|  | m3 | 0.68
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0043 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 126
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0013号運転単価表
時間
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210450(0002)
|  | m3 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
| 機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0043 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| ケーシング撤去工 | [5 empty] | 第 | 0044 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費 | [5 empty] | 第0015号運転単価表
時間
ケーシング切断工 | [5 empty] | 第0045号施工単価表
|  | ｍ | 11.8
| ケーシング撤去工 | [5 empty] | 第 | 0044 | 号 | 施工単価表
| φ2,000 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| ケーシング切断工 | [5 empty] | 第 | 0045 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
溶接工
人
普通作業員
人
| ケーシング切断工 | [5 empty] | 第 | 0045 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0046 | 号 | 施工単価表
| ２号 4m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
2号 4m以下 |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 底部工(組立式)（四日市市） | [5 empty] | 第 | 0047 | 号 | 施工単価表
| ２号人孔 BB18-8-40 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.4
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0003)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.38
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第0048号施工単価表
配合1:2 |  | m2 | 1.27
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第 | 0048 | 号 | 施工単価表
| 配合1:2 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240060(0004)
高炉 1:2 |  | m3 | 0.02
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第 | 0048 | 号 | 施工単価表
| 配合1:2 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
左官
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 既設ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 | [5 empty] | 第 | 0049 | 号 | 施工単価表
| ２号人孔 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工
無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 昼間 |  | m3 | 0.011
| 既設ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 | [5 empty] | 第 | 0049 | 号 | 施工単価表
| ２号人孔 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第0048号施工単価表
配合1:2 |  | m2 | 0.158
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0050 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0006)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0051 | 号 | 施工単価表
| Ａｓ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 仮舗装工 | [5 empty] | 第 | 0052 | 号 | 施工単価表
| 1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 50 mm | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0053号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0053 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0007)
1層当り平均仕上り厚 50 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0054 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 仮設材等積込み取卸し | [5 empty] | 第 | 0055 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込みのみ
t.
取卸しのみ
t.
積込みのみ
t.
取卸しのみ
t.
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 仮設材等運搬費 （往復） | [5 empty] | 第 | 0056 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬費
|  | 式 | 1
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 土質ボーリング工 | [5 empty] | 第 | 0057 | 号 | 施工単価表
| φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土質ボーリングφ６６ｍｍ（ノンコア）
礫混じり土砂 |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土質ボーリング工 | [5 empty] | 第 | 0057 | 号 | 施工単価表
| φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
| 条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
孔径 |  |  |  |  | φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）
地質 |  |  |  |  | 礫混じり土砂
せん孔深度 |  |  |  |  | 50ｍ以下
せん孔方向 |  |  |  |  | 鉛直下方
| 土質ボーリング工 | [5 empty] | 第 | 0058 | 号 | 施工単価表
| φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土質ボーリングφ６６ｍｍ（ノンコア）
砂・砂質土 |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 条 件 名 称 |  |  |  |  | 条 件 値
孔径 |  |  |  |  | φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）
地質 |  |  |  |  | 砂・砂質土
せん孔深度 |  |  |  |  | 50ｍ以下
せん孔方向 |  |  |  |  | 鉛直下方
| 土質ボーリング工 | [5 empty] | 第 | 0059 | 号 | 施工単価表
| φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土質ボーリングφ６６ｍｍ（ノンコア）
粘性土・シルト |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 条 件 名 称 |  |  |  |  | 条 件 値
孔径 |  |  |  |  | φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）
地質 |  |  |  |  | 粘土・シルト
せん孔深度 |  |  |  |  | 50ｍ以下
せん孔方向 |  |  |  |  | 鉛直下方
| 仮舗装工 | [5 empty] | 第 | 0060 | 号 | 施工単価表
| 1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0061号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
| 仮舗装工 | [5 empty] | 第 | 0060 | 号 | 施工単価表
| 1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0061 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0013)
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0062 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0015)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り

## 未登録代価表
SC23600 | 推進用鉄筋コンクリート管（小口径泥土圧） |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 253.9 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り)
SJS Φ250(1種50N） 1/2管 |  | 本 | 182
コンクリート推進管（ｶﾗｰ有り)
SJA Φ250(1種50N） 1/2管 |  | 本 | 71
コンクリート推進管（ｶﾗｰ無し）
SJS φ250（1種50N） 1/2管 |  | 本 | 2
推進力伝達材費 | [5 empty] | 第0002号単価表
φ250用 |  | 式 | 1
推進工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第0003号単価表
粗石混り礫質土,250mm |  | ｍ | 253.9
排土菅・ホース等撤去工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第0009号単価表
半管,φ250～300 |  | ｍ | 253.9
添加材注入工（小口径泥土圧） | [5 empty] | 第0010号単価表
粗石混り礫質土,250mm |  | ｍ | 253.9
滑材注入工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第0013号単価表
粗石混り礫質土,250mm |  | ｍ | 253.9
SC23600 | 推進用鉄筋コンクリート管（小口径泥土圧） |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 253.9 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | ｍ | 253.9
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SD23600 | 推進力伝達材費 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
| φ250用 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進力伝達材
φ250 |  | 組 | 70
推進力伝達材
貼り合せ加工費 |  | セット | 70
カット加工費
分割 |  | 箇所 | 140
接着剤
ゴム系溶剤形エスダイン♯235L同等品 |  | ｋg | 13
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SD23610 | 推進工(小口径泥土圧) |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
| 粗石混り礫質土,250mm |  |  |  |  | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
空気圧縮機運転 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
小口径泥土圧推進工機械器具損料(1) | [5 empty] | 第0004号単価表
|  | ｍ | 1
SD23610 | 推進工(小口径泥土圧) |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
| 粗石混り礫質土,250mm |  |  |  |  | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小口径泥土圧推進工機械器具損料(2) | [5 empty] | 第0005号単価表
|  | ｍ | 1
小口径泥土圧推進工機械器具損料(3) | [5 empty] | 第0006号単価表
|  | ｍ | 1
合 計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SE23670 | 小口径泥土圧推進工機械器具損料(1) |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 253.9 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
先導体
日
推進元押装置
日
運転操作盤
日
吸引装置
日
排土コンテナタンク
日
排土貯留槽
10m3 |  | 日
排土管
1現場(100m) |  | 現場 | 1.46
排土管
日
SE23670 | 小口径泥土圧推進工機械器具損料(1) |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 253.9 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼管ジョイント
1現場(100m) |  | 現場 | 1.46
鋼管ジョイント
日
添加剤ホース
1現場(100m) |  | 現場 | 1.76
添加剤ホース
日
サクションホース
1現場(10m) |  | 現場 | 3
サクションホース
日
エアホース
ピンチ弁用 |  | 日
エアホース
排土菅用 |  | 日
SE23670 | 小口径泥土圧推進工機械器具損料(1) |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 253.9 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | ｍ | 253.9
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SE23680 | 小口径泥土圧推進工機械器具損料(2) |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
カッターヘッド
スポーク型 |  | 個 | 1
合 計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SE30332 | 小口径泥土圧推進工機械器具損料(3) |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 253.9 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
菅内自動測量機械器具損料 | [5 empty] | 第0007号単価表
|  | 式 | 1
機器据付撤去工 | [5 empty] | 第0008号単価表
回
初期方位及び計画要素設定費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 253.9
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SF11200 | 菅内自動測量機械器具損料 |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
光ファイバジャイロ
日
外殻管
日
傾斜計
日
基盤電装計測表示ユニット
日
電源信号用ケーブル
|  | 現場 | 1
ボックス等
|  | 現場 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SF12200 | 機器据付撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械工
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 回 | 1
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
SD23620 | 排土菅・ホース等撤去工(小口径泥土圧) |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
| 半管,φ250～300 |  |  |  |  | 40 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 40
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SD23630 | 添加材注入工（小口径泥土圧） |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
| 粗石混り礫質土,250mm |  |  |  |  | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
添加剤 | [5 empty] | 第0011号単価表
粗石混り礫質土,250mm |  | ｍ | 1
添加材注入機械器具損料（小口径泥土圧） | [5 empty] | 第0012号単価表
粗石混り礫質土,250mm |  | ｍ | 1
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SE23610 | 添加剤 |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
| 粗石混り礫質土,250mm |  |  |  |  | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
作泥材
粘土 |  | ｔ | 0.042
作泥材
ＣＭＣ |  | kg | 0.3
泥水調整材
逸泥防止剤・目詰材 |  | ｋg | 2.1
水
|  | m3 | 0.157
合 計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SE23620 | 添加材注入機械器具損料（小口径泥土圧） |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
| 粗石混り礫質土,250mm |  |  |  |  | 253.9 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
グラウトポンプ 機械損料
供日
グラウトミキサ 機械損料
供日
グラウト流量・圧力測定装置 機械損料
供日
合 計 |  | ｍ | 253.9
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SD23640 | 滑材注入工(小口径泥土圧) |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
| 粗石混り礫質土,250mm |  |  |  |  | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
滑材
|  | ㎏ | 37
滑材注入機械器具損料（小口径泥土圧） | [5 empty] | 第0014号単価表
粗石混り礫質土,250mm |  | ｍ | 1
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SE23690 | 滑材注入機械器具損料（小口径泥土圧） |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
| 粗石混り礫質土,250mm |  |  |  |  | 253.9 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
グラウトポンプ 機械損料
日
グラウトミキサ 機械損料
日
合 計 |  | ｍ | 253.9
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S2000 | 発生土処理 |  |  |  |  | 第 | 0015 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費
汚泥 |  | m3 | 1
汚泥吸排車運搬工 | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 1
合 計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
SC29100 | 坑口（小口径） |  |  |  |  | 第 | 0016 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
坑口工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第0003号施工単価表
ケーシング立坑用 |  | 箇所 | 3
坑口工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第0006号施工単価表
既設人孔用 |  | 箇所 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SC29300 | 鏡切り |  |  |  |  | 第 | 0017 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鏡切り工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
250mm |  | 箇所 | 4
合 計 |  | 式 | 1
SC29300 | 鏡切り |  |  |  |  | 第 | 0017 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SC29400 | 推進設備等設置撤去 |  |  |  |  | 第 | 0018 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進用機器据付撤去工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第0019号単価表
250mm |  | 箇所 | 1
先導体据付工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第0020号単価表
250mm |  | 箇所 | 2
先導体搬出工(小口径泥土圧) | [5 empty] | 第0021号単価表
250mm |  | 箇所 | 2
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SD29410 | 推進用機器据付撤去工(小口径泥土圧) |  |  |  |  | 第 | 0019 | 号単価表
| 250mm |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
電工
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SD29420 | 先導体据付工(小口径泥土圧) |  |  |  |  | 第 | 0020 | 号単価表
| 250mm |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SD29430 | 先導体搬出工(小口径泥土圧) |  |  |  |  | 第 | 0021 | 号単価表
| 250mm |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SC29500 | 推進設備等据換 |  |  |  |  | 第 | 0022 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進用機器据換工(小口径泥水) | [5 empty] | 第0023号単価表
250mm,半管 |  | 箇所 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SD29510 | 推進用機器据換工(小口径泥水) |  |  |  |  | 第 | 0023 | 号単価表
| 250mm,半管 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
電工
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SC29700 | 吸引装置類設置撤去工(小口径泥水) |  |  |  |  | 第 | 0024 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
溶接工
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
ラフテレーンクレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SC29810 | 先導体組立整備 |  |  |  |  | 第 | 0025 | 号単価表
| 250～300 |  |  |  |  | 1 |  |  | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
設備機械工
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
消耗品
|  | 式 | 1
試運転調整工
|  | 式 | 1
合 計 |  | 回 | 1
SC29810 | 先導体組立整備 |  |  |  |  | 第 | 0025 | 号単価表
| 250～300 |  |  |  |  | 1 |  |  | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
SC29830 | 路上ポイント設置工(小口径泥水推進工法) |  |  |  |  | 第 | 0026 | 号単価表
[6 empty] | 50 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 50
SC29830 | 路上ポイント設置工(小口径泥水推進工法) |  |  |  |  | 第 | 0026 | 号単価表
[6 empty] | 50 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S3000 | 立抗工 Φ1500 |  |  |  |  | 第 | 0027 | 号単価表
| M502-1-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第0019号施工単価表
φ1,500 粘性土 N≦5 |  | ｍ | 0.85
圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第0020号施工単価表
φ1,500 粘性土 5<N≦30 |  | ｍ | 0.216
圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第0021号施工単価表
φ1,500 砂質土 N≦30 |  | ｍ | 3.4
圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第0022号施工単価表
φ1,500 礫質土 N≦30 |  | ｍ | 0.995
ケーシング引き上げ工（ｍ当り） | [5 empty] | 第0023号施工単価表
φ1,500 |  | ｍ | 0.9
ケーシング溶接工（ｍ当り） | [5 empty] | 第0024号施工単価表
|  | ｍ | 4.7
底盤コンクリート打設工（ｍ3当り） | [5 empty] | 第0025号施工単価表
|  | m3 | 1.8
機械設置撤去工 | [5 empty] | 第0026号施工単価表
φ1,500 |  | 回
S3000 | 立抗工 Φ1500 |  |  |  |  | 第 | 0027 | 号単価表
| M502-1-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｹｰｼﾝｸﾞ刃先
φ1500 |  | 個 | 1
ｹｰｼﾝｸﾞ
φ1500 参考重量 447kg/ｍ |  | ｍ | 4.6
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ 損料
φ1500 |  | 回
立抗排水 | [5 empty] | 第0028号単価表
Φ1500 |  | 式 | 1
円形覆工板設置工 | [5 empty] | 第0030号施工単価表
φ1,500 |  | 箇所 | 1
円形覆工板開閉工 | [5 empty] | 第0031号施工単価表
φ2,000 |  | 回
円形覆工板 | [5 empty] | 第0029号単価表
M502-1-1 |  | 式 | 1
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0032号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 10
S3000 | 立抗工 Φ1500 |  |  |  |  | 第 | 0027 | 号単価表
| M502-1-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S3100 | 立抗排水 |  |  |  |  | 第 | 0028 | 号単価表
| Φ1500 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
うわ水排水工 | [5 empty] | 第0027号施工単価表
|  | 箇所 | 1
排水運搬処理工 | [5 empty] | 第0028号施工単価表
φ1,500 |  | 箇所 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S3200 | 円形覆工板 |  |  |  |  | 第 | 0029 | 号単価表
| M502-1-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
円形覆工板 （基礎価格）
φ1500用 T-25 |  | 組 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S3020 | 立抗工 Φ2000 |  |  |  |  | 第 | 0030 | 号単価表
| M502-2-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第0033号施工単価表
φ2,000 砂質土 N≦30 |  | ｍ | 4.02
圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第0034号施工単価表
φ2,000 砂質土 30<N≦50 |  | ｍ | 0.598
圧入掘削積込み工 | [5 empty] | 第0035号施工単価表
φ2,000 礫質土 N≦30 |  | ｍ | 0.85
ケーシング引き上げ工（ｍ当り） | [5 empty] | 第0036号施工単価表
φ2,000 |  | ｍ | 0.9
ケーシング溶接工（ｍ当り） | [5 empty] | 第0024号施工単価表
|  | ｍ | 6.3
底盤コンクリート打設工（ｍ3当り） | [5 empty] | 第0025号施工単価表
|  | m3 | 3.1
機械設置撤去工 | [5 empty] | 第0037号施工単価表
φ2,000 |  | 回
ｹｰｼﾝｸﾞ刃先
φ2000 |  | 個 | 1
S3020 | 立抗工 Φ2000 |  |  |  |  | 第 | 0030 | 号単価表
| M502-2-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｹｰｼﾝｸﾞ
φ2000 参考重量 597kg/ｍ |  | ｍ | 4.5
仮設ｹｰｼﾝｸﾞ 損料
φ2000 |  | 回
立抗排水 | [5 empty] | 第0031号単価表
Φ2000 |  | 式 | 1
円形覆工板設置工 | [5 empty] | 第0040号施工単価表
φ2,000 |  | 箇所 | 1
円形覆工板撤去工 | [5 empty] | 第0041号施工単価表
φ2,000 |  | 箇所 | 1
円形覆工板開閉工 | [5 empty] | 第0031号施工単価表
φ2,000 |  | 回
円形覆工板賃料等 | [5 empty] | 第0032号単価表
M502-2-1 |  | 式 | 1
グラウト材（エアーモルタル） | [5 empty] | 第0042号施工単価表
|  | m3 | 4.5
S3020 | 立抗工 Φ2000 |  |  |  |  | 第 | 0030 | 号単価表
| M502-2-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0043号施工単価表
|  | m3 | 2.5
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0032号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 17
ケーシング撤去工 | [5 empty] | 第0044号施工単価表
φ2,000 |  | 箇所 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S3110 | 立抗排水 |  |  |  |  | 第 | 0031 | 号単価表
| Φ2000 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
うわ水排水工 | [5 empty] | 第0027号施工単価表
|  | 箇所 | 1
排水運搬処理工 | [5 empty] | 第0038号施工単価表
φ2,000 |  | 箇所 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S3210 | 円形覆工板賃料等 |  |  |  |  | 第 | 0032 | 号単価表
| M502-2-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
円形覆工板 賃料
φ2000用 |  | 月・組
円形覆工板 整備料
φ2000用 T-25 |  | 現場・組 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S4000 | ２号組立マンホール材料 |  |  |  |  | 第 | 0033 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
マンホール鉄蓋
FCD φ600 枠共 T-14 |  | 組 | 1
マンホール調整金具
φ600 45mm |  | 組 | 1
無収縮早強性モルタル
25.0kg |  | 袋 | 1
マンホール調整リング
φ600 50mm |  | 個 | 1
２号マンホール
斜壁 600×1200×600 |  | 個 | 1
２号マンホール
直壁 1200×900 |  | 個 | 1
２号マンホール
管取付壁 1200×2400 |  | 個 | 1
２号マンホール
底版 有効高150 |  | 個 | 1
S4000 | ２号組立マンホール材料 |  |  |  |  | 第 | 0033 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
マンホール用可とう継手（ケーシング用）
φ250 |  | 個 | 3
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S7000 | 舗装撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0034 | 号単価表
| 産業廃棄物(Asガラ) V=0.4m3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0005)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 12.9
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0050号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 0.4
建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第0051号施工単価表
Ａｓ塊 |  | m3 | 0.4
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S7100 | 舗装復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0035 | 号単価表
| As舗装 A=4㎡ |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮舗装工 | [5 empty] | 第0052号施工単価表
1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 50 mm |  | m2 | 4
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410030(0008)
全仕上り厚 150 mm 1層施工 |  | m2 | 4
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S6000 | 観測井戸設置工 |  |  |  |  | 第 | 0036 | 号単価表
| M503-3-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土質ボーリング工 | [5 empty] | 第0057号施工単価表
φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂 |  | ｍ | 1.601
土質ボーリング工 | [5 empty] | 第0058号施工単価表
φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土 |  | ｍ | 3.5
土質ボーリング工 | [5 empty] | 第0059号施工単価表
φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト |  | ｍ | 1.2
観測井戸据付工 | [5 empty] | 第0037号単価表
|  | ｍ | 6.301
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S6010 | 観測井戸据付工 |  |  |  |  | 第 | 0037 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
配管工
人
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無
φ40mm 長4.0ｍ |  | 本 | 2.575
砂
0.074mm以下通過百分率が0～10％ |  | m3 | 0.04
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S6100 | 観測井戸設置工 |  |  |  |  | 第 | 0038 | 号単価表
| M502-2-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土質ボーリング工 | [5 empty] | 第0057号施工単価表
φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂 |  | ｍ | 0.85
土質ボーリング工 | [5 empty] | 第0058号施工単価表
φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土 |  | ｍ | 5.118
観測井戸据付工 | [5 empty] | 第0037号単価表
|  | ｍ | 5.968
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S6200 | 観測井戸設置工 |  |  |  |  | 第 | 0039 | 号単価表
| M502-1-1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土質ボーリング工 | [5 empty] | 第0057号施工単価表
φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂 |  | ｍ | 1.09
土質ボーリング工 | [5 empty] | 第0058号施工単価表
φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土 |  | ｍ | 3.4
土質ボーリング工 | [5 empty] | 第0059号施工単価表
φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト |  | ｍ | 1.571
観測井戸据付工 | [5 empty] | 第0037号単価表
|  | ｍ | 6.061
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SDXA311 | 電力基本料金 |  |  |  |  | 第 | 0040 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基本料金
KW月
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S1000 | 試掘工 |  |  |  |  | 第 | 0041 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0005)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 4
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210100(0009)
土砂 上記以外(小規模) |  | m3 | 0.45
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210100(0010)
土砂 現場制約あり |  | m3 | 0.5
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210410(0011)
土砂 |  | m3 | 0.8
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0012)
全仕上り厚 170 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 1
仮舗装工 | [5 empty] | 第0060号施工単価表
1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm |  | m2 | 1
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210720(0014)
|  | m2 | 1
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0062号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 0.03
S1000 | 試掘工 |  |  |  |  | 第 | 0041 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り

## 運転単価表
| クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
トラック機械損料
供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 空気圧縮機運転 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空気圧縮機賃料
排出ガス対策型 |  | 日
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 汚泥吸排車機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
| 汚泥吸排車機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車 機械損料
供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ賃料
排ガス対策 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| トラック運転費 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
| トラック運転費 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料 | [5 empty] | 第0006号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| トラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料[13欄]
時間
合計 |  | 時間 | 1
| トラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| トラック損料（注入時） | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料
日
トラック機械損料
日
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 運転単価表
| φ1,500 | [7 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
圧入機損料
φ1500用 |  | 時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| クラムシェル運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
油圧クラムシェル機械損料
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| クレーン装置付トラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
トラック機械損料
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| 圧入機械運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 運転単価表
| φ2,000 | [7 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
圧入機損料
φ2000用 |  | 時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| クラムシェル運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
油圧クラムシェル機械損料
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第0014号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
トラック機械損料
時間
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り