## 設計書
令和 | 2 | 年度 | 第 号 |  | 工 事 設 計 書 |  |  | 四日市市上下水道局
排 水 区 名
審査 令和 年 月 日
施 工 地 名 |  |  |  | 四日市市 大字六呂見 地内 |  |  | 課長 |  | 副参事兼 |  | 係長
課長補佐
工 事 名 |  |  |  | 雨池ポンプ場耐震補強工事 |  |  | 係
工 事 費 | [5 empty] | .- | 設計 令和 年 月 日
[7 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 期 |  |  |  | 契約の日から | 2022-02-28 | まで
工 事 概 要 | [5 empty] | 起 工 理 由
雨池ポンプ場 ポンプ棟 | [5 empty] | 令和２年度及び令和３年度 公共下水道事業
・建屋耐震補強工事 一式
・建屋外壁改修工事 一式
・建築設備更新工事 一式
・上記に伴う、プラント設備移転工事
設 計 書 用 紙 | [11 empty] | 四日市市上下水道局

## 全体内訳書
本工事費内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
雨池ポンプ場耐震補強工事
| 建築工事 |  |  | 式 | 1
| プラント電気設備工事 |  |  | 式 | 1
工事価格合計

## 建築
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
種目別内訳書
直接工事費
イ | 雨池ポンプ場耐震補強工事（建築） |  | 式 | 1
計
共通費
| 共通仮設費 |  | 式 | 1
| 現場管理費 |  | 式 | 1
| 一般管理費等 |  | 式 | 1
計
合計
種目別内訳書
雨池ポンプ場耐震補強工事
| 建築工事 |  | 式 | 1
| 建築機械設備工事 |  | 式 | 1
| 建築電気設備工事 |  | 式 | 1
| 発生材処分費 |  | 式 | 1
計

## 工事内訳
工事種別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事（耐震補強）
1
式
建築工事（内部改修）
1
式
建築工事（防水・外壁）
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## 種目
建築工事（耐震補強） 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事（耐震補強）
1
式
計
建築工事（内部改修） 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事（内部改修）
1
式
計
建築工事（防水・外壁） 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事（防水・外壁改修）
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ポンプ棟
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 6
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築機械工事
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 種目別内訳 |  |  |  | 7
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## 科目
建築工事（耐震補強） 科目別内訳 |  |  |  | 8
建築工事（耐震補強）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
屋上防水改修
1
式
外壁改修
1
式
内部改修
1
式
建具改修
1
式
塗装改修
1
式
耐震（躯体）改修
1
式
計
建築工事（内部改修） 科目別内訳 |  |  |  | 9
建築工事（内部改修）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
外壁改修
1
式
内部改修
1
式
建具改修
1
式
塗装改修
1
式
計
建築工事（防水・外壁） 科目別内訳 |  |  |  | 10
建築工事（防水・外壁改修）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
外壁改修
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
ポンプ棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
構内交換設備
1
式
誘導支援設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
建築機械工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
足場
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 科目別内訳 |  |  |  | 13
廃材処分・スクラップ費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ
1
式
計

## 中科目1
建築工事（耐震補強） 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
建築工事（耐震補強）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
屋上防水改修 | 撤去
1
式
屋上防水改修 | 改修
1
式
計
外壁改修 | 撤去
1
式
外壁改修 | 改修
1
式
計
内部改修 | 撤去
1
式
内部改修 | 改修
1
式
計
建具改修 | 撤去
1
式
建具改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
建築工事（耐震補強） 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
建築工事（耐震補強）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
耐震（躯体）改修 | 改修
1
式
計
建築工事（内部改修） 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
建築工事（内部改修）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
外壁改修 | 撤去
1
式
外壁改修 | 改修
1
式
計
内部改修 | 撤去
1
式
内部改修 | 改修
1
式
計
建具改修 | 撤去
1
式
建具改修 | 改修
1
式
計
塗装改修
1
式
計
建築工事（防水・外壁） 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
建築工事（防水・外壁改修）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
防水改修 | 撤去
1
式
防水改修 | 改修
1
式
計
外壁改修 | 撤去
1
式
外壁改修 | 改修
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
ポンプ棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
建築機械工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
換気設備 | 総合調整
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
給水設備 | 屋外給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 20
建築機械工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給湯設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
足場
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 21
廃材処分・スクラップ費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ | 廃材処分・スクラップ
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事（耐震補強） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設足場（内部・ | 手摺先行型、防音シート含む、安全
外部） | 手摺含む、脚立足場含む、間仕切り | 1
| ・扉含む、運搬費共 |  | 式
養生（外壁改修・
内部改修） |  | 1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
1
式
計
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事（耐震補強） |  | 屋上防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事（耐震補強） |  | 屋上防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
笠木 | X-2 下り共
塗膜防水 |  | 15.2
㎡
笠木 | ﾓﾙﾀﾙ面
防水下地調整 |  | 12.3
㎡
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用
40.1
ｍ
笠木 | t30
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 2.8
㎡
計
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事（耐震補強） |  | 外壁改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | カッター入れ含む
1
式
撤去工事
1
式
計
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事（耐震補強） |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｰﾄﾞ内壁 | t50
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ |  | 32.1
㎡
ﾌｰﾄﾞ内天井 | t50
ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ |  | 12.7
㎡
壁天端 | X-2
塗膜防水 |  | 1.7
㎡
シーリング
1
式
外壁
磁器質小口ﾀｲﾙ |  | 6.9
㎡
壁天端 | W200 防水下
ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え |  | 8.5
ｍ
床 | t20
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 4.4
㎡
床 | t30
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 10.8
㎡
巾木 | t20
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 16.8
㎡
外壁 | ﾀｲﾙ下
ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 6.9
㎡
庇撤去跡 | t10
ﾓﾙﾀﾙ補修 |  | 1.2
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 765
㎡
壁
磁器質小口ﾀｲﾙ |  | 9.5
㎡
庇撤去跡 | PL-5加工 L2500
ｱﾙﾐ水切り | ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ留め@450内外 | 1
か所
ｸﾚｰﾝ架台取外し・ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･DP塗装
再設置 |  | 1
か所
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事（耐震補強） |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築工事（耐震補強） |  | 内部改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 取外し含む
| カッター入れ含む | 1
式
計
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建築工事（耐震補強） |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み | t150
1.6
㎡
シーリング
1
式
壁
75角ﾀｲﾙ |  | 6.4
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
0.8
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 1.3
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む | 15.5
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
11.2
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
4.3
㎡
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 出幅木 高さ100
2.1
ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 6.7
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて
| 内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚15 | 15.9
㎡
床
床用塗料 |  | 11.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | 半硬質 厚さ2.0
| ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床 | 4.3
㎡
壁 | t6.0
有孔けい酸ｶﾙｼｳﾑ |  | 0.8
板 |  |  | ㎡
壁 | t50 32k
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材 |  | 951
㎡
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建築工事（耐震補強） |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 1.3
張り(GB-S) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 15.5
(DR) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
32.6
ｍ
便所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ再設置 |  | 1
か所
計
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 31
建築工事（耐震補強） |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
はつり工事 | 集積共
1
式
計
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 32
建築工事（耐震補強） |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(ｱﾙﾐ製建具)
AW-101 | W1000xH1500
はめ殺し窓 | 本体は既存のまま | 1
| ｱﾙﾐ膳板･額縁･皿板新設 |  | か所
AW-102 | W1000xH1500
はめ殺し窓 | ｱﾙﾐ膳板･額縁共 | 1
か所
AW-103 | W1800xH1500
はめ殺し窓 | 本体は既存のまま | 1
| ｱﾙﾐ膳板･額縁新設 |  | か所
AW-201 | W1600xH900
引き違い窓 | 水切皿板･網戸共 | 1
か所
AW-202 | W1000xH1500
はめ殺し窓 | 水切皿板･額縁共 | 5
か所
(鋼製建具)
SD-101 | W2150xH2780
両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 内蔵型上げ落とし | 1
か所
SD-102 | W600xH1000
片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ | 片締りﾊﾝﾄﾞﾙ | 1
か所
(その他)
シーリング
1
式
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 35
ｍ
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 13.1
ｍ
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1.4
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 9
㎡
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 33
建築工事（耐震補強） |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 34
建築工事（耐震補強） |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(新規面)
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 工程B種 塗料1種
改修仕様 | 錆止別途 | 17.3
| 下地調整別途 |  | ㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 91.1
㎡
巾木 | ﾓﾙﾀﾙ面 H100 工程B種(一般)
ＥＰ－Ｇ塗り | 下地調整RA種(新規面) | 2.1
改修仕様 |  |  | ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 10.3
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 0.8
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 1.3
㎡
(既設面)
ＤＰ塗り | 2級 ﾓﾙﾀﾙ面
| 下地調整RB種共 | 0.7
㎡
計
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 35
建築工事（耐震補強） |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 2.1
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 14.5
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D16
異形棒鋼 |  | 1.2
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D19
異形棒鋼 |  | 2
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D22
異形棒鋼 |  | 0.3
ｔ
鉄筋加工組立 | 運搬費含む
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙ(割裂補強) | φ6(径75)
鉄筋 | 加工､運搬費共 | 81.6
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙ(割裂補強) | φ6(径100)
鉄筋 | 加工､運搬費共 | 64.5
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙ(割裂補強) | φ6(径200)
鉄筋 | 加工､運搬費共 | 278
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙ(割裂補強) | φ6(径300)
鉄筋 | 加工､運搬費共 | 154
ｍ
鉄筋溶接 | ﾌﾚｱｰ溶接 D10 片面10d
1,954
か所
鉄筋溶接 | ﾌﾚｱｰ溶接 D13 片面10d
236
か所
ｽﾀｯﾄﾞ溶接 | D19 下向き L150+760
78
か所
ｽﾀｯﾄﾞ溶接 | D19 横向き L150+760
84
か所
ｽﾀｯﾄﾞ溶接 | D19 上向き L150+760
78
か所
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 36
建築工事（耐震補強） |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D13 下向き 35d+Le100 | 140
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D13 横向き 35d+Le100 | 154
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D13 上向き 35d+Le100 | 152
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D13 下向き 35d+Le130 | 4
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D13 横向き 35d+Le130 | 14
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D16 横向き 35d+Le120 | 62
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D16 下向き 35d+Le160 | 4
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D16 横向き 35d+Le160 | 12
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D19 横向き 40d+Le120 | 378
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D19 上向き 40d+Le120 | 216
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D19 下向き 40d+Le140 | 563
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D19 横向き 40d+Le140 | 305
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D19 上向き 40d+Le140 | 253
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D19 下向き 40d+Le190 | 36
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D19 横向き 40d+Le190 | 34
か所
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 37
建築工事（耐震補強） |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D19 上向き 40d+Le190 | 4
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D22 下向き 40d+Le160 | 537
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D22 横向き 40d+Le160 | 500
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D22 上向き 40d+Le160 | 544
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D22 下向き 40d+Le220 | 24
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D22 横向き 40d+Le220 | 28
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系
| D22 上向き 40d+Le220 | 12
か所
ずれ止めｱﾝｶｰ | D13 横向き 300+Le100
126
か所
ｼｱｺﾈｸﾀｰ | D10-400x400 Le100
1,171
か所
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S18
| 粗骨材20 | 269
ｍ3
床 | JIS A5308 FC=21 S18
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 粗骨材20 | 3.3
ｍ3
コンクリート打設
手間 |  | 1
式
ｸﾞﾗｳﾄ材注入 | Fc30 材工共
13.7
ｍ3
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
29.9
㎡
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁
240
㎡
建築工事（耐震補強） 細目別内訳 | [5 empty] | 38
建築工事（耐震補強） |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 天井
34.7
㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 耐震改修用 地上軸部 | 239
| - |  | ㎡
型枠 | 隣接金物使用型枠
427
㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 耐震改修用 地上軸部 | 644
| - |  | ㎡
型枠 | 隣接金物使用型枠
| 打放型枠 | 180
㎡
型枠運搬費
1
式
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
824
㎡
ｸﾞﾗｳﾄ注入用型枠 | H200 片面
51.8
ｍ
ｸﾞﾗｳﾄ注入用型枠 | H200 両面
171
ｍ
計
建築工事（内部改修） 細目別内訳 | [5 empty] | 39
建築工事（内部改修） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
足場（外部・内部 | 手摺先行型、防音シート含む、安全
） | 手摺含む、脚立足場含む、間仕切り | 1
| ・扉含む、運搬費共 |  | 式
養生（外壁改修・
内部改修） |  | 1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
1
式
墨出し
1
式
計
建築工事（内部改修） 細目別内訳 | [5 empty] | 40
建築工事（内部改修） |  | 外壁改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 集積共
1
式
計
建築工事（内部改修） 細目別内訳 | [5 empty] | 41
建築工事（内部改修） |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軒天 | t0.8 W100
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ |  | 24.1
㎡
軒天 | ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用
廻り縁 |  | 24.6
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 1
か所
計
建築工事（内部改修） 細目別内訳 | [5 empty] | 42
建築工事（内部改修） |  | 内部改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 取外し・再取付共
| 集積共 | 1
式
計
建築工事（内部改修） 細目別内訳 | [5 empty] | 43
建築工事（内部改修） |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
シーリング
1
式
便所 | D600
汚垂石 |  | 2.7
ｍ
脱衣室 | 90x60
上り框 | 蹴込板合板t5.5 | 1
| 押え縁t20共 |  | ｍ
床 | t12 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ面
構造用合板 |  | 3.1
㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 | t24
構造用合板 |  | 7
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
7
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
21.3
㎡
壁 | W100 800x2000
軽量鉄骨下地開口 |  | 1
補強 |  |  | か所
壁 | W100 800x1950
軽量鉄骨下地開口 |  | 1
補強 |  |  | か所
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 22.1
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
床 | t40
ﾗｽﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 17.3
㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ跡床 | t70
ﾗｽﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 1.3
㎡
脱衣室床 | t30
ﾗｽﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 3.1
㎡
建築工事（内部改修） 細目別内訳 | [5 empty] | 44
建築工事（内部改修） |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
巾木 | t40 H100
ﾗｽﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 13.1
ｍ
床 | t10
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ |  | 18.6
㎡
床 | 既設面
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ |  | 0.3
㎡
床 | t2.5 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  | 16.2
㎡
床 | t2.5 合板面
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  | 3.1
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ端部ｼｰﾘ | ｴﾎﾟｷｼ系
ﾝｸﾞ |  | 36.8
ｍ
脱衣室床 | H300
樹脂製束 | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20共 | 3.1
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
31.1
ｍ
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 0.6
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | RC､CB直張り 突付け | 48.5
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 33.1
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅補強 |  | 7.2
ｍ
壁 | t6.0
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ | 下地耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5共 | 7
板 |  |  | ㎡
壁 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ |  | 64.6
㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 22.1
㎡
建築工事（内部改修） 細目別内訳 | [5 empty] | 45
建築工事（内部改修） |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
34.1
ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W112.5
面台 | 下地構造用合板t12共 | 1
ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W122.5
面台 | 下地構造用合板t12共 | 3.3
ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t20 W362.5
面台 | 下地構造用合板t12共 | 1.7
ｍ
便所 | SUS製 φ34 L400
ﾓｯﾌﾟ掛け |  | 4
個
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ | TOTO:WHV1216UT同等品
1
か所
便器穴埋め | 材工共
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.1
ｍ3
型枠 | 打放合板型枠B種
| ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 | 0.6
| 階高3.5～4.0m程度 |  | ㎡
型枠運搬費
1
式
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい
0.6
㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10 少量
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13 少量
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 運搬費共
1
式
ﾌﾚｱ溶接 | D10
4
か所
ﾌﾚｱ溶接 | D13
4
か所
建築工事（内部改修） 細目別内訳 | [5 empty] | 46
建築工事（内部改修） |  | 内部改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接着系あと施工ｱﾝ | D13 横向き
ｶｰ |  | 4
か所
計
建築工事（内部改修） 細目別内訳 | [5 empty] | 47
建築工事（内部改修） |  | 建具改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 集積共
1
式
はつり工事 | 集積共
1
式
計
建築工事（内部改修） 細目別内訳 | [5 empty] | 48
建築工事（内部改修） |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(ｱﾙﾐ製建具)
AD-103 | W 800 xH 2000
片開き戸 | ﾄﾞｱﾁｪｯｸ付 | 1
か所
AD-103’ | W 600 xH 2000
片開き戸 | ﾄﾞｱﾁｪｯｸ付 非常解錠付 | 1
か所
(ｽﾃﾝﾚｽ製建具)
SUF-101 | W 800 xH 2000
三方枠 | 枠見込145 ｽﾃﾝﾚｽ沓摺 | 1
か所
(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ)
TB-101 | W 4460 xH 1900
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 扉2か所 | 1
か所
TB-102 | W 1460 xH 1900
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 扉1か所 | 1
か所
(その他)
シーリング
1
式
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 10.8
ｍ
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1.4
㎡
計
建築工事（内部改修） 細目別内訳 | [5 empty] | 49
建築工事（内部改修） |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（新規面）
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 0.6
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 0.6
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 22.1
㎡
（既設面）
ＳＯＰ塗り | 鋼製建具面 工程B種 塗料1種
改修仕様 | 錆止工程C | 1.7
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
ＯＳ塗り | 木部
(糸幅300㎜以下) | 下地調整共(塗替え面) | 1
改修仕様 |  |  | ｍ
計
建築工事（防水・外壁） 細目別内訳 | [5 empty] | 50
建築工事（防水・外壁改修） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 防水改修・外壁改修
1
式
整理清掃後片付け | 引き渡し前清掃含む
1
式
外部足場
1
式
計
建築工事（防水・外壁） 細目別内訳 | [5 empty] | 51
建築工事（防水・外壁改修） |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 集積共
| 取外し・再取付含む | 1
式
計
建築工事（防水・外壁） 細目別内訳 | [5 empty] | 52
建築工事（防水・外壁改修） |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設清掃 | 高圧水洗い
| 屋根 | 2,060
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-1 平場
1,206
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り
828
㎡
ﾄﾞﾚﾝ取替え | 80φ
| (撤去別計上) | 17
か所
脱気装置筒設置 | SUS
18
か所
下地調整 | X-2
| 立上り | 828
㎡
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい |  | 135
ｍ
計
建築工事（防水・外壁） 細目別内訳 | [5 empty] | 53
建築工事（防水・外壁改修） |  | 外壁改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 集積共
1
式
計
建築工事（防水・外壁） 細目別内訳 | [5 empty] | 54
建築工事（防水・外壁改修） |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 2,082
㎡
既存塗膜除去 | 高圧水洗い
| 壁 | 2,806
㎡
欠損部補修 | モルタル欠け・クラック
1
式
外壁 | 外装薄塗材E
吹付塗装 | 下地調整費(C-1)共 | 1,677
㎡
軒天 | 外装薄塗材E
吹付塗装 | 下地調整費(C-1)共 | 338
㎡
網入磨き板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.9
㎡
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.9
㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 厚さ5 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 2.7
㎡
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
ポンプ棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 219
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 770
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 74
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 144
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 93
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
ポンプ棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
プルボックス | 150×150×100 鋼板製.塗装共
1
個
プルボックス | 200×200×100 鋼板製.塗装共
10
個
プルボックス | 200×200×200 鋼板製.塗装共
2
個
プルボックス | 150×150×100
| ステンレス製.防水形 | 6
個
プルボックス | 200×200×100
| ステンレス製.防水形 | 3
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 6
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 3
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
(塗装共) |  | 10
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
ポンプ棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋込スイッチ | 1P15A×1+1P4A(確認表示灯付)×1
金属プレート付 |  | 1
個
埋込スイッチ | 1P15A×2+タイムスイッチ×1
金属プレート付 |  | 1
個
防水スイッチ | 1P15A×1
防水プレート付 |  | 3
個
自動点滅器 | 200V3A 防水形
3
個
人感センサ操作 | 1回路
スイッチ |  | 1
金属プレート付 |  |  | 個
人感センサ操作 | 2回路
スイッチ |  | 1
金属プレート付 |  |  | 個
人感センサＡ | 親器 100V8A
天井付 |  | 1
個
人感センサＢ | 子器
天井付 |  | 1
個
人感センサＣ | 子器 100V 換気扇接続端子
天井付 |  | 1
個
人感センサＤ | 1回路
天井付 |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
ＬＥＤ灯Ａ | LSS1-4-30(LN)
10
台
ＬＥＤ灯Ｂ | LSS1-2-15(LN)
14
台
ＬＥＤ灯Ｃ | LRS1-08(LN)
4
台
ＬＥＤ灯Ｄ | LRS1-13(LN)
6
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
ポンプ棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＬＥＤ灯Ｅ | LRS1-17(LN)
1
台
ＬＥＤ灯Ｆ | LEDブラケット
| スイッチ.コンセント付 | 1
台
ＬＥＤ灯Ｇ | LBF3MP/RP-2-13(LN)
1
台
ＬＥＤ灯Ｈ | LED屋外ブラケット
| センサ付 | 1
台
ＬＥＤ灯Ｉ | LED防犯灯
2
台
分電盤 L-2A | 屋内鋼板製壁掛形
1
面
はつり工事
1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
ポンプ棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 40
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜)
1
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 7
| 125V |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
ポンプ棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
はつり工事
1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
ポンプ棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 192
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2,188
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 52
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 47
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 86
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 12
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 81
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 38
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
4
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
ポンプ棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
プルボックス | 150×150×100 鋼板製.塗装共
1
個
プルボックス | 200×200×100 鋼板製.塗装共
1
個
プルボックス | 300×300×200 鋼板製.塗装共
5
個
プルボックス | 150×150×100
| ステンレス製.防水形 | 4
個
プルボックス | 200×200×100
| ステンレス製.防水形 | 6
個
プルボックス | 300×300×200
| ステンレス製.防水形 | 6
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 3
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 10
(塗装共) |  |  | 個
埋込コンセント | 3P15A(接地極付)×1
金属プレート付 |  | 3
個
防雨引掛コンセン | 3P20A(接地極付)×1 キャップ付
ト |  | 10
個
動力制御盤 P-2 | 屋内鋼板製自立形
1
面
既設動力盤 | MCCB3P50/50をELCB3P50/30に取替
P-3(1)改修 |  | 1
式
既設動力盤 | MCCB3P50/50をELCB3P50/30に取替
P-3(2)改修 |  | 1
式
既設動力盤 | MCCB3P50/50をELCB3P50/20に取替
P-4改修 |  | 1
式
電動機結線 | 直入始動方式
3
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
ポンプ棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
はつり工事
1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
ポンプ棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
1
ｍ
プルボックス | 200×200×100 鋼板製.塗装共
1
個
プルボックス | 200×200×100
| ステンレス製.防水形 | 2
個
はつり工事
1
式
端子接続費 | 5P
2
か所
光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ | 5C( 5ﾃｰﾌﾟ)以下
成端接続 施工費 |  | 1
か所
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
ポンプ棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 1
個
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
ポンプ棟 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 1
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 39
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 39
ｍ
プルボックス | 150×150×100 鋼板製.塗装共
1
個
プルボックス | 200×200×100 鋼板製.塗装共
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 2
個
はつり工事
1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
建築機械工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷パッケージエ | ACP1 床置形 耐塩害仕様
アコン | 冷房能力14KW、暖房能力16KW | 2
| 防振架台他 |  | 組
空冷パッケージエ | ACP2 床置形 耐塩害仕様
アコン | 冷房能力4.5KW、暖房能力5KW | 1
| 防振架台他 |  | 組
機器搬入搬出費
1
式
ﾌﾛﾝ回収
1
式
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 20.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 20.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 撤去 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 20.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 13500kcal/h以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 撤去 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋外機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 8.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
空気熱源ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 屋内機 床置き 防振基礎無し
(圧縮機屋外形) | 8.0kW以下 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ 据付 |  |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
建築機械工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事
1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
建築機械工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
断熱材被覆銅管 | 6.35外径( 1/4B) 液管
(冷媒用)改修 | 厚8mm | 10
ｍ
断熱材被覆銅管 | 9.52外径( 3/8B) 液管
(冷媒用)改修 | 厚8mm | 18
ｍ
断熱材被覆銅管 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
(冷媒用)改修 | 厚20mm以上 | 10
ｍ
断熱材被覆銅管 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
(冷媒用)改修 | 厚20mm以上 | 18
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 13
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
保温工事
1
式
配管用 | 露 出 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
塗装 |  |  | ｍ
はつり工事
1
式
配管切断費
1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
2次側配線工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
建築機械工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井埋込形換気扇 | FE1 低騒音形
| 100φ×100m3/h×20Pa×1φ100V15. | 1
| 5W SUS製深形ﾌｰﾄﾞ（ｶﾞﾗﾘ付） |  | 台
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | FE2 天吊埋込形
| 200φ×560m3/h×60Pa×1φ100V45W | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ（ｶﾞﾗﾘ付） |  | 台
天井埋込形換気扇 | FE3 低騒音形
| 100φ×40m3/h×10Pa×1φ100V9. | 1
| 3W SUS製深形ﾌｰﾄﾞ（ｶﾞﾗﾘ付） |  | 台
屋上換気扇 | RF1 低騒音形 耐塩害仕様
| 1050φ×27990m3/h×70Pa×3φ200V | 10
| 2.2KW |  | 台
全熱交換ユニット | HEU1 天井カセット形
| 100φ×90m3/h×50Pa×1φ100V43W | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ（ｶﾞﾗﾘ付）×2 |  | 台
全熱交換ユニット | HEU2 天井カセット形
| 100φ×90m3/h×40Pa×1φ100V43W | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ（ｶﾞﾗﾘ付）×2 |  | 台
塩害防止フィルタ | AF-1 処理風量55980m3/h
ー | 2565×2480×480 | 4
台
塩害防止フィルタ | AF-2 処理風量27990m3/h
ー | 1335×2480×480 | 2
台
塩害防止フィルタ | AF-1用 5450L 据付共
ー用架台 |  | 2
台
塩害防止フィルタ | AF-2用 1350L 据付共
ー用架台 |  | 2
台
SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 5500×1000（出口）1500（入口）
| SUS製防鳥網 | 2
台
SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ用 | 1800×1040H 据付共
架台 |  | 14
台
消音チャンバー | 6680×3140×3500H 据付共
2
個
機器搬入搬出費
1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
建築機械工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 72
建築機械工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板 | 0.5㎜( ≦450 )
ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 25
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 5
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(32K)
| 機械,書庫,倉庫 N ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25 | 2
㎡
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| 管内 | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5㎜（ ≦450）
(低圧用) |  | 2
㎡
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GVS 250 250
2
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
送風機用 | 片吸込形 №2 以下
たわみ継手 |  | 1
組
屋上換気扇用支持 | SUS 6000×1600×1000H
金物 |  | 10
か所
はつり工事
1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 73
建築機械工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 74
建築機械工事 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ダクト調整費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 75
建築機械工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | 節水型FV、温水洗浄便座、棚付二連
| 紙巻器他 | 1
組
床置小便器 | 感知ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ
3
組
大型洗面器 | 自動水栓、排水ﾄﾗｯﾌﾟ、水石鹸入
2
組
大型洗面器 | ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ単水栓、排水ﾄﾗｯﾌﾟ、水石
| 鹸入 | 1
組
平形手洗器 | 自動水栓、排水ﾄﾗｯﾌﾟ、水石鹸入
1
組
バック付掃除流し | 横水栓、排水栓、ﾊﾞｯｸﾊﾝｶﾞｰ、給水
| ホース | 1
組
洗濯機パン | 640×640 PP製 横引きﾄﾗｯﾌﾟ他
1
個
洗濯機パン | 800×640 PP製 横引きﾄﾗｯﾌﾟ他
1
個
緊急遮断横水栓 | 13A
2
個
化粧鏡 | 耐食鏡 350×450
3
枚
ジェットタオル
1
台
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 76
建築機械工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 17
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 57
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 30
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 9
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 12
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 6
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 7
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
保温工事
1
式
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A
1
個
はつり工事
1
式
配管切断費
1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 77
建築機械工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 78
建築機械工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 3
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
配管切断費
1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
土工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 79
建築機械工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 10
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 65A
炭素鋼鋼管(白) |  | 13
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 80A
炭素鋼鋼管(白) |  | 10
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 65A
炭素鋼鋼管(白) |  | 11
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 80A
炭素鋼鋼管(白) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A
炭素鋼鋼管(白) |  | 8
改修 |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞ | MD継手 屋内一般 100A
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) |  | 9
改修 |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞ | MD継手 機械室・便所 50A
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) |  | 4
改修 |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞ | MD継手 機械室・便所 80A
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞ | MD継手 機械室・便所 100A
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(黒) |  | 8
改修 |  |  | ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 40A | 8
改修 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 80
建築機械工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 65A | 10
改修 |  |  | ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 40A | 3
改修 |  |  | ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 2
改修 |  |  | ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 65A | 11
改修 |  |  | ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 80A | 3
改修 |  |  | ｍ
通気・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 100A | 5
改修 |  |  | ｍ
保温工事
1
式
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 65A
炭素鋼鋼管(白) |  | 15
塗装 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
1
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 2
個
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 50VA2
1
個
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 80VA2
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 81
建築機械工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 100VA2
1
個
はつり工事
1
式
配管切断費
1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 82
建築機械工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気温水器 | EW-1 角型 給湯専用タイプ
| 能力370L 1φ200V4.4KW | 1
| 脚部化粧ｶﾊﾞｰ、台所ﾘﾓｺﾝ他 |  | 台
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ据付
1
個
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 屋内一般 20SU | 10
ｍ
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 屋外架空・暗渠 20SU | 11
ｍ
保温工事
1
式
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
給湯ケーブル据付 | 管内
8
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管 19㎜
(C) |  | 6
ｍ
薄鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(C) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
電線管 塗装 | C19
(薄鋼電線管) |  | 6
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
はつり工事
1
式
配管切断費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 83
建築機械工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 84
建築機械工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 1
改修 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
塗装 |  |  | ｍ
配管切断費
1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 85
建築機械工事 |  | 足場
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場費
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 細目別内訳 | [5 empty] | 86
廃材処分・スクラップ費 |  | 廃材処分・スクラップ |  |  | 廃材処分・スクラップ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材 | 積込み・運搬・処分共
1
式
有価物処理
1
式
計

## PE内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
雨池ポンプ場耐震補強工事（プラント電気設備）
本工事費
| 機器費 |  |  | 式 | 1
（機器費計）
直接工事費
|  | 輸送費 |  | 式 | 1
（輸送費）小計
|  | 材料費 | 直接材料費 | 式 | 1
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
（材料費）小計
|  | 労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
|  |  | 技術労務費 | 式 | 1
（労務費）小計
|  | 複合工費 |  | 式 | 1
（複合工費）小計
|  | 直接経費 | 機械経費 | 式 | 1
|  |  | 試運転費 | 式 | 1
（直接経費）小計
|  | 仮設費 |  | 式 | 1
（仮設費）計
直接工事費計
| 間接工事費 | 共通仮設費 |  | 式 | 1
|  |  | 運搬費 | 式 | 1
|  |  | 準備費 | 式 | 1
|  |  | 安全費 | 式 | 1
|  |  | 技術管理費 | 式 | 1
|  |  | 営繕費 | 式 | 1
（共通仮設費）計
| （（純工事費 | [6 empty] | ））
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1
|  | 据付(技術者）間接費 |  | 式 | 1
|  | 据付（機器）間接費 |  | 式 | 1
間接工事費計
据付工事原価
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
工事原価計
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工事価格計
スクラップ控除 |  |  |  | 式 | 1
工事価格合計

## 明細書（PE）
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
プラント電気設備工事
直接材料費
| 電線管類 | [5 empty] | 1 | 式
| 小配管・弁・ボックス類 | [5 empty] | 1 | 式
直接材料費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接労務費
一般労務費
|  | 電工 |  |  |  |  | 116 | 人
|  | 配管工 |  |  |  |  | 37 | 人
一般労務費計
技術労務費
|  | 技術者 | （据付） |  |  |  | 2 | 人
技術労務費計
直接労務費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工費
| 基礎工 | [5 empty] | 1 | 式
複合工計

## 一式明細（PE）
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接材料費
電線管類
|  | 厚鋼電線管（露出） |  | G70 |  |  | 4.84 | ｍ
|  | 厚鋼電線管（露出） |  | G42 |  |  | 7.48 | ｍ
|  | 厚鋼電線管（露出） |  | G36 |  |  | 3.85 | ｍ
|  | 厚鋼電線管（露出） |  | G28 |  |  | 39.5 | ｍ
|  | 電線管付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
電線管類 計
小配管・弁・ボックス類
|  | ステンレス鋼鋼管（SUS304 20A） |  |  |  |  | 59.8 | m
|  | ステンレス鋼鋼管（SUS304 50A） |  |  |  |  | 59.8 | m
|  | 仕切弁２０A |  |  |  |  | 2 | 個
|  | プルボックスVE |  | 150*150*150 |  |  | 2 | 個
小配管類 計
計（直接材料費）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工費
基礎工
|  | 無筋コンクリート |  | 18N 人力打設 |  |  | 0.05 | m3
|  | 型枠工 |  | 省力化構造 |  |  | 0.36 | m2
|  | モルタル仕上げ |  | t=20mm |  |  | 0.7 | m2
|  | はつり工 |  |  |  |  | 0.05 | m3
基礎工 計
計（複合工費）
スクラップ処分
| ステンレス屑 |  |  | 18Cr-8Ni |  |  | 293 | kg
スクラップ処分 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
試運転費
| 技術者 | [5 empty] | 0.5 | 人
| 電工 | [5 empty] | 0.5 | 人
試運転費 計
仮設費（積上）
| 波付硬質合成樹脂管 |  |  | FEP80 |  |  | 4 | m
| 波付硬質合成樹脂管 |  |  | FEP40 |  |  | 14 | m
| 波付硬質合成樹脂管 |  |  | FEP30 |  |  | 22 | m
仮設費（積上）計
準備費（積上）
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬費 |  | 無筋 |  |  |  | 0.05 | m3
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分費 |  | 無筋 |  |  |  | 0.05 | m3
準備費（積上）計