## 設計書
令和 | 2 | 年度 | 第 号 |  | 工 事 設 計 書 |  |  | 四日市市上下水道局
排 水 区
審査 令和 年 月 日
施 工 地 名 |  |  | 四日市市 富田浜町 地内 |  |  |  | 課長 |  | 課長 |  | 係長
補佐
工 事 名 |  |  | 茂福ポンプ場電気設備更新工事 |  |  |  | 係
工 費 |  |  |  | 一金 |  | 円也 | 設計 令和 年 月 日
[7 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 期 |  |  | 契約の日より |  | 2022-03-11 | 限り
|  | 工 事 ノ 概 要 |  |  |  | 起 工 理 由
茂福ポンプ場電気設備更新工事 | [5 empty] | 令和2年度～令和3年度
・受変電設備工事 一式 | [5 empty] | 公共下水道事業
・負荷設備、監視制御設備、計測設備工事 一式
・上記機器の製作、据付、撤去工事 一式
・ユニットハウス築造工事 一式
・既設電気棟の撤去工事 一式
・耐震補強工事 一式
設 計 書 用 紙 | [11 empty] | 四 日 市 市 上 下 水 道 局

## 内訳書 (PE)
工事費内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
茂福ポンプ場電気設備更新工事
本工事費
| 機器費 |  |  | 式 | 1
（機器費計）
直接工事費
|  | 輸送費 |  | 式 | 1
（輸送費）小計
|  | 材料費 | 直接材料費 | 式 | 1
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
（材料費）小計
|  | 労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
|  |  | 技術労務費 | 式 | 1
（労務費）小計
|  | 複合工費 |  | 式 | 1
（複合工費）小計
|  | 直接経費 | 機械経費 | 式 | 1
|  |  | 総合試運転費 | 式 | 1
|  |  | 特別経費 | 式 | 1
（直接経費）小計
|  | 仮設費 |  | 式 | 1
（仮設費）計
直接工事費計
| 間接工事費 | 共通仮設費 |  | 式 | 1
|  |  | 運搬費 | 式 | 1
|  |  | 準備費 | 式 | 1
|  |  | 安全費 | 式 | 1
|  |  | 技術管理費 | 式 | 1
|  |  | 営繕費 | 式 | 1
（共通仮設費）計
| （（純工事費 | [6 empty] | ））
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1
|  | 据付(技術者）間接費 |  | 式 | 1
|  | 据付（機器）間接費 |  | 式 | 1
間接工事費計
据付工事原価
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
工事原価
| プラント電気設備工事 |  |  | 式 | 1
| 耐震補強工事 |  |  | 式 | 1
工事原価計
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工事価格計
|  | スクラップ控除 |  | 式 | 1
工事価格合計

## 明細書（集計）
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
機器費
1 | 気中負荷開閉器 | [5 empty] | 1 | 台
2 | 高圧引込盤 | [5 empty] | 1 | 面
3 | 高圧受電盤 | [5 empty] | 1 | 面
4 | №1雨水ポンプ盤 | [5 empty] | 1 | 面
5 | 補機変圧器盤 | [5 empty] | 1 | 面
6 | 補機設備コントロールセンター | [5 empty] | 1 | 式
7 | 補機設備補助継電器盤 | [5 empty] | 1 | 式
8 | 照明変圧器盤 | [5 empty] | 1 | 面
9 | 大型指示計 | [5 empty] | 1 | 組
10 | №1/2雨水ポンプ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
11 | 補機現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
12 | №1/2吸水槽水位計 | [5 empty] | 2 | 組
13 | 中央監視盤 | [5 empty] | 1 | 式
機器費 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接材料費
1 | 高圧ケーブル | [5 empty] | 1 | 式
2 | 低圧ケーブル | [5 empty] | 1 | 式
3 | 制御ケーブル | [5 empty] | 1 | 式
4 | その他電線類 | [5 empty] | 1 | 式
5 | 電線管類 | [5 empty] | 1 | 式
6 | 電柱装柱材 | [5 empty] | 1 | 式
7 | 電路埋設材、接地装置 | [5 empty] | 1 | 式
8 | ハンドホール | [5 empty] | 1 | 式
9 | ケーブルラック、ダクト | [5 empty] | 1 | 式
10 | プルボックス | [5 empty] | 1 | 式
直接材料費 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接労務費
一般労務費
|  | 電工（据付） |  |  |  |  | 344 | 人
|  | 普通作業員 |  |  |  |  | 3 | 人
|  | 電工（総合試験） |  |  |  |  | 1 | 人
|  | 設備機械工 |  |  |  |  | 1 | 人
小計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
技術労務費
|  | 技術者（据付） |  |  |  |  | 23 | 人
|  | 技術者（単体試験） |  |  |  |  | 4 | 人
|  | 技術者（組合試験） |  |  |  |  | 15 | 人
小計
直接労務費 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工費
1 | ポンプ棟ピット築造工 | [5 empty] | 1 | 式
2 | ポンプ棟盤架台据付工 | [5 empty] | 1 | 式
3 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
4 | ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ築造工 | [5 empty] | 1 | 式
5 | 門扉工 | [5 empty] | 1 | 式
複合工費 計

## 明細書（内訳）
明 細 書 ( 内 訳 )
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接材料費（内訳）
1 | 高圧ケーブル
|  | 6kV EM-CET 38sq |  |  |  |  | 63.7 | ｍ
|  | 端末処理材6kVCET-38sq用（屋外） |  |  |  |  | 1 | 組
|  | 端末処理材6kVCET-38sq用（屋内） |  |  |  |  | 3 | 組
1 | 高圧ケーブル 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
2 | 低圧ケーブル
|  | 600V-EM-CET 325sq |  |  |  |  | 57.3 | ｍ
|  | 600V-EM-CET 250sq |  |  |  |  | 131 | ｍ
|  | 600V-EM-CET 60sq |  |  |  |  | 53.2 | ｍ
|  | 端末処理材600V-CET-325sq用（屋内） |  |  |  |  | 2 | 組
|  | 端末処理材600V-CET-250sq用（屋内） |  |  |  |  | 4 | 組
|  | 端末処理材600V-CET-60sq用（屋内） |  |  |  |  | 2 | 組
小計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 600V-EM-CE 38sq-3c |  |  |  |  | 81.8 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 22sq-3c |  |  |  |  | 85.5 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 22sq-2c |  |  |  |  | 58.9 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 14sq-3c |  |  |  |  | 189 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 14sq-2c |  |  |  |  | 69.9 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 8sq-2c |  |  |  |  | 22.7 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 5.5sq-3c |  |  |  |  | 22 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 3.5sq-3c |  |  |  |  | 46.4 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 3.5sq-2c |  |  |  |  | 184 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 2.0sq-3c |  |  |  |  | 133 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 2.0sq-2c |  |  |  |  | 249 | ｍ
小計
低圧ケーブル付属材料
2 | 低圧ケーブル 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
3 | 制御ケーブル
|  | EM-CEE 2.0sq-2c |  |  |  |  | 52.5 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-30c |  |  |  |  | 69 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-20c |  |  |  |  | 30.4 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-15c |  |  |  |  | 9.02 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-12c |  |  |  |  | 28.6 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-10c |  |  |  |  | 60.9 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-8c |  |  |  |  | 6.38 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-7c |  |  |  |  | 76.6 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-6c |  |  |  |  | 61.2 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-5c |  |  |  |  | 124 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-4c |  |  |  |  | 41.9 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-3c |  |  |  |  | 105 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-2c |  |  |  |  | 253 | ｍ
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | EM-CEE-S 1.25sq-4c |  |  |  |  | 59.5 | ｍ
|  | EM-CEE-S 1.25sq-2c |  |  |  |  | 113 | ｍ
小計
|  | 制御ケーブル付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
3 | 小計（制御ケーブル）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
4 | その他電線類
|  | EM-IE100sq |  |  |  |  | 28.6 | ｍ
|  | EM-IE60sq |  |  |  |  | 97.7 | ｍ
|  | EM-IE22sq |  |  |  |  | 0.88 | ｍ
|  | EM-IE14sq |  |  |  |  | 83.9 | ｍ
|  | EM-IE8sq |  |  |  |  | 3.52 | ｍ
|  | EM-IE5.5sq |  |  |  |  | 19 | ｍ
|  | EM-IE3.5sq |  |  |  |  | 21.3 | ｍ
|  | EM-IE2sq |  |  |  |  | 21.8 | ｍ
小計
|  | その他電線付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
4 | 小計（その他電線）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
5 | 電線管類
|  | ｽﾃﾝﾚｽ製電線管 82（露出） |  |  |  |  | 3.3 | ｍ
|  | ｽﾃﾝﾚｽ製電線管 70（露出） |  |  |  |  | 31.5 | ｍ
|  | ｽﾃﾝﾚｽ製電線管 54（露出） |  |  |  |  | 21.8 | ｍ
|  | ｽﾃﾝﾚｽ製電線管 42（露出） |  |  |  |  | 8.91 | ｍ
|  | ｽﾃﾝﾚｽ製電線管 28（露出） |  |  |  |  | 1.76 | ｍ
|  | ｽﾃﾝﾚｽ製電線管 22（露出） |  |  |  |  | 50.6 | ｍ
小計
|  | ｽﾃﾝﾚｽ製電線管 付属材料費（露出） |  |  |  |  | 1 | 式
小計（ｽﾃﾝﾚｽ電線管（露出））
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 硬質塩化ビニル電線管 VE 22（埋込） |  |  |  |  | 11 | ｍ
小計
|  | 硬質塩化ビニル電線管 付属材料費（埋込） |  |  |  |  | 1 | 式
小計（硬質塩化ビニル電線管（埋込））
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 150（埋込） |  |  |  |  | 80.9 | ｍ
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 100（埋込） |  |  |  |  | 30.3 | ｍ
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 80（埋込） |  |  |  |  | 79.2 | ｍ
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 50（埋込） |  |  |  |  | 6.6 | ｍ
小計
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 付属材料費（埋込） |  |  |  |  | 1 | 式
小計（難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（埋込））
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 厚鋼電線管 92（露出） |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 1.98 | ｍ
|  | 厚鋼電線管 42（露出） |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 10 | ｍ
|  | 厚鋼電線管 36（露出） |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 16.1 | ｍ
|  | 厚鋼電線管 28（露出） |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 16.3 | ｍ
|  | 厚鋼電線管 22（露出） |  |  | 溶融亜鉛メッキ |  | 49.4 | ｍ
小計
|  | 厚鋼電線管付属材料費（露出） |  |  |  |  | 1 | 式
小計（厚鋼電線管（露出））
5 | 電線管類 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
6 | 電柱装柱材
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ |  | 12m-19cm-350kg |  |  | 1 | 本
|  | ﾎﾟｰﾙ底板 |  | 丸形№1 |  |  | 1 | 個
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ根枷 |  | （ﾊﾞﾝﾄﾞ付）1200*240*170 |  |  | 1 | 個
|  | 腕金 |  | 1.8-ﾋ |  |  | 1 | 本
|  | 腕金 |  | 1.2-ﾄ |  |  | 5 | 本
|  | 丸形ｱｰﾑﾀｲ |  | 2.3*25*945 |  |  | 6 | 本
|  | 自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ |  | UABD 317 |  |  | 6 | 個
|  | 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | 3BD-HD17 |  |  | 7 | 個
|  | 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | IBT-212 |  |  | 6 | 個
|  | ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ |  | SFT-N115 |  |  | 4 | 個
|  | 高圧ピンがいし |  | 耐塩形 |  |  | 3 | 個
|  | 足場ボルト |  | CP用 |  |  | 16 | 本
|  | 支線（材料） |  | 38sq（7/2.6） |  |  | 3 | kg
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | ステーブロック |  | 700*350ﾛｯﾄﾞ付 |  |  | 1 | 組
|  | 玉がいし |  |  |  |  | 1 | 個
|  | 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ |  |  |  |  | 4 | 個
|  | 支線ｶﾞｰﾄﾞ |  | 硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ |  |  | 1 | 本
6 | 電柱装柱材 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
7 | 電路埋設材、接地装置
|  | 接地銅板 |  | 900*900*1.5t |  |  | 3 | 枚
|  | 接地棒 |  | φ14*1500 |  |  | 2 | 本
|  | 接地棒 |  | φ14リード端子 |  |  | 2 | 本
|  | 接地埋設標 |  | 140*90*1.5ｔ黄銅 |  |  | 5 | 枚
|  | 接地端子箱 |  | 2P+補助2P |  |  | 1 | 面
|  | ケーブル埋設シート（２重) |  |  |  |  | 41 | ｍ
|  | ケーブル埋設標 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 |  |  | 7 | 本
7 | 電路埋設材、接地装置 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
8 | ハンドホール
|  | ハンドホール |  | 1200*1200*1300H |  | 蓋つき | 2 | 組
小計
8 | ハンドホール 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
9 | ケーブルラック、ダクト
|  | アルミケーブルダクト |  |  | 500*300 |  | 12.2 | ｍ
小計
|  | ケーブルダクト付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（ケーブルダクト付属材料）
9 | ケーブルラック、ダクト計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
10 | プルボックス
|  | プルボックス |  | SUS-WP | 1000*500*500 |  | 1 | 個
|  | プルボックス |  | SUS-WP | 600*600*400 |  | 1 | 個
|  | プルボックス |  | SUS-WP | 500*500*300 |  | 1 | 個
|  | プルボックス |  | SUS-WP | 400*400*200 |  | 1 | 個
|  | プルボックス |  | SUS-WP | 300*300*200 |  | 1 | 個
10 | プルボックス計
直接材料費（内訳） 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工費（内訳）
1 | ポンプ棟ピット築造工
|  | 鋼製加工品 |  |  |  |  | 100 | kg
|  | 無筋コンクリート 18N/mm2 |  |  |  |  | 2.38 | ｍ3
|  | モルタル仕上げ 20mm |  |  |  |  | 6.32 | ｍ2
|  | はつり 有筋 |  |  |  |  | 3.17 | ｍ3
|  | はつり 無筋 |  |  |  |  | 0.89 | ｍ3
1 | ポンプ棟ピット築造工 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
2 | ポンプ棟盤架台据付工
|  | 鋼製加工品 |  |  |  |  | 199 | kg
2 | ポンプ棟盤架台据付工 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
3 | 土工
| 掘削 | [5 empty] | 80.1 | ｍ3
| 埋戻し | [5 empty] | 52.6 | ｍ3
| 残土運搬 | [5 empty] | 27.6 | ｍ3
| 砂 | [5 empty] | 21.2 | ｍ3
| 砕石 | [5 empty] | 0.5 | ｍ3
| 舗装カッター切断 |  |  | ｔ=50 |  |  | 90.2 | ｍ
| 舗装取壊し | [5 empty] | 56.5 | ｍ2
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 密粒度ｱｽｺﾝ |  |  | A-5-15 |  |  | 52.5 | ｍ2
3 | 土工 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
4 | ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ築造工
躯体工
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 24-12-25BB |  |  | 19.7 | ｍ3
|  | 鉄筋 |  | D13 SD345 |  |  | 550 | kg
|  | 鉄筋 |  | D19 SD345 |  |  | 658 | kg
|  | 鉄筋 |  | D22 SD345 |  |  | 776 | kg
|  | 溶接金網 |  | φ6×100×100 |  |  | 0.78 | ｍ2
|  | 型枠工 |  | 一般型枠 |  |  | 23.6 | ｍ2
杭径:267.4mm 杭長:25.04m
|  | 鋼管杭打設工 |  | 4本 |  |  | 1 | 式
|  | 鋼製加工品 |  |  |  |  | 5.98 | kg
|  | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 18-12-25BB |  |  | 2.33 | ｍ3
|  | 型枠工 |  | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  | 2.06 | ｍ2
|  | 型枠工 |  | 捨てｺﾝ |  |  | 0.18 | ｍ2
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 基礎砕石 |  | RC-40 |  |  | 23.2 | ｍ2
|  | ハウス型配電盤収納ユニット |  |  |  |  | 1 | 式
躯体工 計
土工
|  | 掘削工 |  |  |  |  | 30.7 | ｍ3
|  | 埋戻工 |  |  |  |  | 9.75 | ｍ3
土工 計
舗装撤去工
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕 |  | t=50 |  |  | 37.9 | ｍ2
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 |  | t=50 |  |  | 4.35 | ｍ
舗装撤去工 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
舗装復旧工
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 密粒度ｱｽｺﾝ |  |  | A-5-15 |  | 19.8 | ｍ2
舗装復旧工 計
4 | ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ築造工
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
5 | 門扉工
門扉設置工
|  | ｱﾙﾐ製引戸設置（レール流用） |  |  | L=7.6 | H=1.2m | 1 | ヶ所
門扉設置工 計
5 | 門扉工 計
複合工 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
輸送費（内訳）
|  | 機器輸送費 |  |  |  |  | 1 | 式
輸送費（内訳） 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
準備費（内訳）
|  | アスファルトガラ運搬 |  |  |  |  | 4.71 | ｍ3
|  | コンクリートガラ運搬（無筋） |  |  |  |  | 0.89 | ｍ3
|  | コンクリートガラ運搬（有筋） |  |  |  |  | 3.17 | ｍ3
|  | アスファルトガラ処分 |  |  |  |  | 4.71 | ｍ3
|  | コンクリートガラ処分（無筋） |  |  |  |  | 0.89 | ｍ3
|  | コンクリートガラ処分（有筋） |  |  |  |  | 3.17 | ｍ3
準備費（内訳） 計
試運転費（内訳）
|  | 電工 |  |  |  |  | 2.5 | 人
|  | 技術者 |  |  |  |  | 2.5 | 人
試運転費（内訳） 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
スクラップ処分費（内訳）
|  | 鉄（ヘビーＨ2） |  |  |  |  | 7.77 | ｔ
|  | 銅くず |  |  |  |  | 1380 | kg
|  | ナゲット処理 |  |  |  |  | 2300 | kg
スクラップ処分費（内訳） 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
機械経費積上分
|  | ラフテレーンクレーン １０ｔ吊 |  |  |  |  | 4 | 日
機械経費積上分 計

## 工事原価
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
廃材処分・スクラップ費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
238日
上記日数は耐震補強工事の
共通仮設費 |  |  |  | 現場施工期間を示す。
1
式
現場管理費
1
式
計
工事原価（耐震補強工事）
1
式

## 建築工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１号棟（耐震改修）
1
式
１号棟（外壁・防水改修）
1
式
電気棟（撤去）
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
１号棟（耐震改修）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設（耐震改修）
1
式
外壁改修（耐震改修）
1
式
建具改修（耐震改修）
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
耐震（躯体）改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
１号棟（外壁・防水改修）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設（外壁・防水改修）
1
式
防水改修
1
式
外壁改修（外壁・防水改修）
1
式
計
建築工事 科目別内訳
電気棟（撤去）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
躯体撤去
1
式
仕上撤去
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 科目別内訳
廃材処分・スクラップ費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
１号棟（耐震改修）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設（耐震改修）
1
式
計
外壁改修（耐震改修） | 撤去
1
式
外壁改修（耐震改修） | 改修
1
式
計
建具改修（耐震改修） | 撤去
1
式
建具改修（耐震改修） | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
耐震（躯体）改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
１号棟（外壁・防水改修）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設（外壁・防水改修）
1
式
計
防水改修 | 撤去
1
式
防水改修 | 改修
1
式
計
外壁改修（外壁・防水改修） | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
電気棟（撤去）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
躯体撤去 | 外部
1
式
計
仕上撤去 | 外部
1
式
仕上撤去 | 内部
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 中科目別内訳
廃材処分・スクラップ費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費 | 運搬
1
式
廃材処分・スクラップ費 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 直接仮設（耐震改修）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生
1
式
整理清掃後片付け
1
式
内部足場
1
式
仮設間仕切り
1
式
仮設材運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 外壁改修（耐震改修） |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
カッター入れ | 下地種別，厚さ
| 部位 | 1
式
土間コンクリート | t150
撤去 |  | 4
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
14
ｍ3
コンクリート壁鉄 | t150
筋はつり出し |  | 14.1
ｍ3
庇 有筋コンクリ
ート撤去 |  | 0.2
ｍ3
フード 有筋コン
クリート撤去 |  | 1
ｍ3
巾木 モルタル撤
去 |  | 2.2
㎡
外壁 モルタル撤
去 |  | 41.9
㎡
庇 モルタル撤去
1
㎡
フード天端 モル | t30
タル撤去 |  | 3.6
㎡
外壁 既存吹付除
去 |  | 41.9
㎡
竪樋桝撤去 | 塩ビ製 φ100用
1
か所
たてどい撤去 | VP管 集積共
11.5
ｍ
タラップ撤去 | 鋼製 W300×L11400
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 外壁改修（耐震改修） |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
シーリング | 種類，形状
1
式
外壁 モルタル補
修 |  | 0.4
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 51.4
㎡
竪樋桝 | 塩ビ製 φ100用
1
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 11.5
ｍ
開口カバー アル | t1 W800×H500 ビス留め@150共
ミプレート |  | 1
か所
アルミ製踏段 | 既成品 W620xD920xH750
1
か所
鋼製踊場 | 1000x800xH750
1
か所
鋼製踊場取付費
1
式
タラップ | ステンレス製
| 上部・踊場・下部 | 1
| あと施工アンカー共 施工費含む |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 建具改修（耐震改修） |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具撤去 | (寸法)
1
式
鋼製建具撤去 | (寸法)
1
式
ガラス撤去
1
式
建具周囲はつり | RC 15㎝ 集積共
51.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 建具改修（耐震改修） |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
AG-1 固定ガラ | 縦型 W985xH2460 開口率70% ア
リ | ルミ膳板、額縁、皿板共 | 1
か所
小計
鋼製建具
SD-101 片開き防 | W778xH1771 グラスウール充填
水ドア |  | 1
か所
SD-102 両開きド | W1600xH2000
ア | 落下防止SUSチェーン共 | 1
か所
SF-103 開口枠 | W450xH450
1
か所
小計
その他
建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ | 種別，形状
1
式
小計
建具廻りモルタル
充填 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
107
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
14.3
ｍ
床 無筋コンクリ
ート撤去 |  | 0.4
ｍ3
床 モルタル撤去 | t30
1.4
㎡
壁 モルタル撤去 | t20
16.3
㎡
巾木 モルタル撤 | t30 H100
去 |  | 1.5
ｍ
巾木 モルタル撤 | t25 H100
去 |  | 3.8
ｍ
巾木 ソフト巾木 | H200
撤去 |  | 1.5
ｍ
床 スチールプレ | t3.2
ート撤去 |  | 13.5
㎡
床 下地鉄骨撤去
13.5
㎡
消音スペース ア | L-50x50x6 ボルト共
ングル撤去 |  | 164
ｍ
壁グラスウール下 | アルミ製 L-40x40x3
端 見切縁撤去 |  | 3.8
ｍ
床 グラスウール | t50
貼り撤去 |  | 25.5
㎡
壁 アスベストラ | t6 アスベスト含有材
ックス撤去 |  | 50.6
㎡
壁 石こうボード | t12
撤去 |  | 1.3
㎡
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 グラスウール | t50 金網共
貼り撤去 |  | 182
㎡
壁 サンドイッチ | t25(フレキt5+木毛板t15+フレキt5)
パネル撤去 |  | 48.8
㎡
間仕切 サンドイ | t25(フレキt5+木毛板t15+フレキt5)
ッチパネル撤去 |  | 52.3
㎡
天井 アスベスト | t6
ラックス撤去 |  | 27.2
㎡
天井 グラスウー | t50
ル貼り撤去 |  | 42.8
㎡
間仕切り撤去 | 木製 W90
1.2
㎡
間仕切り撤去 | LGS W100
0.6
㎡
ステンレスタラッ | W300
プ撤去 |  | 8
本
湯沸 吊戸棚取外
し |  | 1
か所
湯沸 流し台取外 | 水返し共
し |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 25×10 | 34.9
ｍ
階段滑り止め | ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35
1.1
ｍ
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りなし @300
1.2
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りあり @450
0.6
㎡
壁グラスウール下 | アルミ製 L-40x40x3
端 見切縁 |  | 3.8
ｍ
壁 見切縁 | アルミ製 既製品
9.1
ｍ
消音スペース ア | L-50x50x6 ボルト共
ングル |  | 151
ｍ
天井ホールインア | 金属系φ13
ンカー |  | 21
か所
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 0.4
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
0.2
㎡
防水板廻り モル | t80
タル塗り |  | 1.1
㎡
巾木 モルタル塗 | t30 H100
り |  | 1.5
ｍ
巾木 モルタル塗 | t25 H100
り |  | 3.8
ｍ
床 グラスウール | t50
貼り |  | 11.7
㎡
巾木 ソフト巾木 | H200
1.5
ｍ
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 66.9
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 48.8
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 50.8
| - - |  | ㎡
壁 グラスウ | t50
ール貼り |  | 217
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 | 6
ｍ
排水管 | VP管 φ25 ｿｹｯﾄ共 L=1300
1
か所
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 突付け | 13.9
㎡
天井 グラスウ | t50
ール貼り |  | 29.5
㎡
機械室 アルミ製 | W3630×H1500 側枠・ｻﾎﾟｰﾄ共
脱着式防水板 |  | 1
か所
ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) | ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1
10
か所
給気消音スペース | t4.5 XG-11
床 エキスパンド |  | 7.4
メタル |  |  | ㎡
給気消音スペース | □-50x50x1.6 L-50x50x6(L=100)
床 エキスパンド |  | 7.4
メタル下地 |  |  | ㎡
湯沸 吊戸棚再設
置 |  | 1
か所
湯沸 流し台再設 | 水返し共
置 |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SOP塗 | 鋼製建具面 さび止め共
8.5
㎡
DP塗 | 1級 鋼製建具面 さび止め共
4
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 13.8
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 1.8
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 1.9
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 素地B種 | 50.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10 少量
異形棒鋼 |  | 0.3
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13 少量
異形棒鋼 |  | 0.2
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D16
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 耐震改修用
| - - | 0.5
ｔ
スパイラル筋 | φ6径75＠50
17.9
ｍ
鉄筋溶接 | フレア溶接 片面10d
160
か所
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.5
ｔ
あと施工アンカー | 接着系 D13 横向き 35d+Le130
16
か所
あと施工アンカー | 接着系 D16 下向き 35d+Le120
19
か所
あと施工アンカー | 接着系 D16 横向き 35d+Le120
20
か所
あと施工アンカー | 接着系 D16 上向き 35d+Le120
39
か所
あと施工アンカー | 接着系 D16 下向き 35d+Le160
12
か所
ずれ止めアンカー | 接着系 D13 横向き 300+Le100
158
か所
小計
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S18
| 粗骨材20 | 8.1
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 0.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
構造体強度補正
1
式
グラウト材注入 | 材工共
1
式
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁
10.9
㎡
小計
型枠
型枠 | 打放合板型枠B種
| 耐震改修用 地上軸部 | 17.1
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 地上軸部 | 64.4
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 0.2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
81.7
㎡
無収縮モルタル用 | H200 両面
型枠 |  | 15.2
ｍ
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
64.7
㎡
建築工事 細目別内訳
１号棟（耐震改修） |  | 耐震（躯体）改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（外壁・防水改修） |  | 直接仮設（外壁・防水改修）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整理清掃後片付け
1
式
外部足場
1
式
災害防止
1
式
仮設材運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（外壁・防水改修） |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部防水
ルーフドレン撤去
4
か所
たてどい撤去 | VP管 集積共
34.3
ｍ
小計
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（外壁・防水改修） |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部防水
既存伸縮目地撤去
169
ｍ
既存下地処理 | 水洗い、下地調整、アスファルト成
| 形板敷共 | 1
式
塗膜防水 | 平場X-1
190
㎡
塗膜防水 | 立上りX-2
81
㎡
伸縮目地 アルミ
製目地キャップ |  | 169
ｍ
改修用ドレン
4
か所
SUS製脱気装置
3
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 34.3
ｍ
小計
計
建築工事 細目別内訳
１号棟（外壁・防水改修） |  | 外壁改修（外壁・防水改修） |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
施工数量調査 | 目視，打診等の別
1
式
外壁高圧水洗 | 全面除去
603
㎡
ひび割れ補修 | Uカットシーリング材充填工法
0.5
ｍ
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 603
㎡
計
建築工事 細目別内訳
電気棟（撤去） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
電気棟（撤去） |  | 躯体撤去 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート巾木
撤去 |  | 0.5
ｍ3
鉄骨上屋撤去
39.2
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
26.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
電気棟（撤去） |  | 仕上撤去 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根折板撤去
86.5
㎡
鉄板撤去
26.8
㎡
屋根断熱材撤去
69.2
㎡
外壁ALC撤去 | t120
76.8
ｍ3
外壁 既存吹付除
去 |  | 76.8
㎡
軒樋撤去 | 塩ビ製
10.2
ｍ
軒樋撤去 | 亜鉛鉄板製
9.8
ｍ
たてどい撤去 | VP管 集積共
3.3
ｍ
たてどい撤去 | 鋼管 集積共
6.5
ｍ
AW-1 引き違い窓 | W1500xH1080
撤去 |  | 2
か所
SD-1 両開きドア | W2000xH2410
撤去 |  | 1
か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
3.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳
電気棟（撤去） |  | 仕上撤去 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
廃材処分・スクラップ費 細目別内訳
廃材処分・スクラップ費 |  | 廃材処分・スクラップ費 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 種類、積込み方法
1
式
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 運搬車の種別 | 1
| 運搬距離 |  | 式
発生材運搬 | 特別管理産業廃棄物
| 運搬車の種別 | 1
| 運搬距離 |  | 式
発生材運搬 | 上記以外の発生材の種別
| 運搬車の種別 | 1
| 運搬距離 |  | 式
発生材運搬 | 有価物
| 運搬車の種別 | 1
| 運搬距離 |  | 式
計
廃材処分・スクラップ費 細目別内訳
廃材処分・スクラップ費 |  | 廃材処分・スクラップ費 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 処分費(運搬車の種別) | 1
式
発生材処分 | 特別管理産業廃棄物
| 処分費 | 1
| (運搬車の種別） |  | 式
発生材処分 | 金属
| 処分費 | 1
| (運搬車の種別) |  | 式
発生材処分 | 上記以外の発生材の種別
| 処分費 | 1
| (運搬車の種別) |  | 式
計

## 電気設備工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## 種目 (2)
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
１号ポンプ棟(耐震補強)
1
式
電気室(撤去)
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳
１号ポンプ棟(耐震補強)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
雷保護設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
電気室(撤去)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 科目別内訳
廃材処分・スクラップ費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳
１号ポンプ棟(耐震補強)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
雷保護設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
電気室(撤去)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 中科目別内訳
廃材処分・スクラップ費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
電気設備工事 細目別内訳
１号ポンプ棟(耐震補強) |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 42
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 15
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 1
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 |  |  | 個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1 125V
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 3
個
ブランクチップ
1
個
取外・再取付 | 蛍光灯B,C,D 各1台
| VVFｹｰﾌﾞﾙ2.0mm-3C | 1
式
電気設備工事 細目別内訳
１号ポンプ棟(耐震補強) |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 22㎜
(VE) |  | 1
ｍ
撤去
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
１号ポンプ棟(耐震補強) |  | 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外・再取付 | 避雷針
| 突針.支持管6m 壁取付金物3箇所 | 1
式
撤去
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
１号ポンプ棟(耐震補強) |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 1
ｍ
取外・再取付 | HPｹｰﾌﾞﾙ
| CVVｹｰﾌﾞﾙ | 1
| 火災受信機 P-1-5 |  | 式
撤去
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気室(撤去) |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 細目別内訳
廃材処分・スクラップ費 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スクラップ費 | 耐震補強
1
式
廃材処分費 | 耐震補強
1
式
スクラップ費 | 電気室
1
式
計

## 機械設備工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
耐震補強工事に伴う建築機械設備工
事 | 1
式
電気室撤去工事
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## 科目 (3)
機械設備工事 科目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
電気室撤去工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 科目別内訳
廃材処分・スクラップ費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## 中科目1 (3)
機械設備工事 中科目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
電気室撤去工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 機器設備
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 中科目別内訳
廃材処分・スクラップ費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
廃材処分・スクラップ費 | 機器設備
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室外機取外・再取 | ｾﾊﾟﾚｰﾄｸｰﾗｰ（室外機）
付 | ﾌﾛﾝ回収・再充填 | 1
式
空調室外機架台
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
断熱材被覆銅管 | 6.35外径( 1/4B) 液管
(冷媒用)改修 | 厚8mm | 8
ｍ
断熱材被覆銅管 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
(冷媒用)改修 | 厚20mm以上 | 8
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 6
改修 |  |  | ｍ
冷媒管 保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 2
| 20A |  | ｍ
冷媒管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 20A |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｴﾙﾎﾞｻｲﾚﾝｻｰ（吸音 | S-1 900W×900W×2700
ボックス） |  | 1
台
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | F-2 角型格子ｸﾞﾘﾙ 100φ×80m3/h
| ×5Pa SUSベンドキャップ×2 | 1
台
全熱交換器 | HEX1 壁掛2ﾊﾟｲﾌﾟ 75φ×60m3/h
| ×0Pa SUSベンドキャップ×2 | 1
台
搬入費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
矩形ダクト
1
式
支持架台
1
式
はつり補修費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具取外・再
取付 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 20A |  | 式
配管切断接続
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
耐震補強工事に伴う建築機械設備工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断接続
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
電気室撤去工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計
廃材処分・スクラップ費 細目別内訳
廃材処分・スクラップ費 |  | 廃材処分・スクラップ費 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スクラップ
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 施工条件明示一覧表
明示項目 |  | 明示事項 |  |  |  |  | 条件及び内容
設計積算条件 |  |  | 工事工種 |  |  |  | 該当工事工種を記入する。 | [10 empty] | ※下水道電気設備工事
|  |  | 積算基準 |  |  |  | 下水道用設計標準歩掛表 令和2年度
三重県県土整備部制定 平成30年7月制定版 積算基準（共通編・道路編）
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事積算基準 平成31年版
|  |  | 単価適用日 |  |  |  | 令和2年 4月1日制定版 | [13 empty] | 建設物価・積算資料 | [15 empty] | 2020-09-01
[21 empty] | 建築施工単価・建築ｺｽﾄ情報・土木ｺｽﾄ情報 | [15 empty] | 2020年夏号
|  |  | 施工区分 |  |  |  | 市街地 |  |  |  |  | 山間僻地及び離島 | [8 empty] | 地方部（一般交通の影響を受ける）
地方部（一般交通の影響を受けない）
|  |  | 一般管理費 |  |  |  | 工事原価500万円以下 | [8 empty] | 500万円を越え30億円以下 | [10 empty] | 30億円を越えるもの
前払金支出割合に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
契約保証に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 随意契約による調整 |  |  |  | あり |  |  |  | なし
|  |  | 支給品の取扱い |  |  |  | 下水道標準歩掛表のとおり（評価価格を仮設費、設計技術費の算定対象とする。） | [28 empty] | なし
工程関係 |  |  | 別途工事との工程調整 |  |  |  | 調整項目
[8 empty] | 資材等の流用 | [6 empty] | 仮設及び工事用道路等の調整 | [11 empty] | 建設機械等の調整 | [6 empty] | 施工順序の調整
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [24 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 |  |  |  | 制限する工種名 | [5 empty] | （ | 契約図書による。 | [6 empty] | ） |  | 施工時期及び施工時間 | [7 empty] | （ | 契約図書による。 | [7 empty] | ）
[7 empty] | 施工方法 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
|  |  | 他機関との協議 |  |  |  | 協議が必要な機関名 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 協議完了見込み時期 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | 稼働中のポンプ場での施工であるため、施工にあたっては現場運転員と調整すること。 | [28 empty] | ）
用地関係 |  |  | 用地補償物件の未処理箇所あり |  |  |  | 未処理箇所 | [5 empty] | （ |  | 別添図 |  |  |  |  | № |  |  | ～ | № |  |  |  |  | 別途協議 |  |  | ）
[7 empty] | 完了見込み時期 | [5 empty] | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
|  |  | 仮設ヤードあり |  |  |  | 仮設ヤード |  |  |  | （ |  | 官有地 |  |  |  |  | 民有地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 仮設ヤード使用期間 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
[7 empty] | 仮設ヤードからの運搬距離 | [9 empty] | （L= |  |  |  | Km）
[7 empty] | 使用条件・復旧方法 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
公害対策関係 |  |  | 施工方法の制限あり |  |  |  | 制限項目
[8 empty] | 騒音 |  |  |  | 振動 |  |  |  | 水質 |  |  |  | 粉じん |  |  |  | 排出ガス |  |  |  |  | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
施工方法
[8 empty] | 指定工法名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 事業損失防止に関する調査あり |  |  |  | 調査項目
[8 empty] | 騒音測定 |  |  |  |  | 振動測定 |  |  |  |  | 水質測定 |  |  |  |  | 近接家屋の事前・事後調査 | [9 empty] | 地盤沈下測定
[8 empty] | 地下水位等の測定 | [8 empty] | その他 |  |  | （ | [16 empty] | ） |  | 別途協議
調査方法
[8 empty] | 別途資料 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事用道路関係 |  |  | 交通安全施設等の指定あり |  |  |  | 交通安全施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
交通管理要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [13 empty] | ) |  | 別途協議 |  |  |  |  | 別途仕様書
[8 empty] | 配置人員数 |  |  |  |  | ( |  |  |  | 人）
工事施工期間において工事箇所の前後に各1名計2名を配置する。（※配置方法を示す。）
（注：配置人員の変更は原則行なわないものとする。）
|  |  | 近接公共施設等に対する制限 |  |  |  | 施工時間の制限
工法制限あり
[7 empty] | ・近接公共施設名等 | [8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  | ガス |  |  |  | その他 |  |  | ( |  | )
[7 empty] | ・制限を受ける工種 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
[7 empty] | ・制限内容 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり |  |  |  | 安全防護施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
保安要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | イメージアップ経費適用工事 |  |  |  | イメージアップの内容（率分） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
[7 empty] | イメージアップの内容（積上） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | ( | [29 empty] | )
仮設備関係 |  |  | 仮設備の設計条件あり |  |  |  | 使用期間及び借地条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 転用あり |  |  |  | （ |  |  | 回）
[7 empty] | 兼用あり |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 仮設物の構造及び施工方法の指定 |  |  |  | 構造及び設計条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
施工方法
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
残土・産業廃棄物 関係 |  |  | 残土処分（自由処分） |  |  |  | 残土処分地 | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L= |  |  |  | km)
|  |  | （処分先については監督員に工事打合簿にて提出すること） |  |  |  |  | 別添図等 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
処分地の処理条件あり
[8 empty] | 押土整地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [23 empty] | ）
残土処分（指定処分・他工事流用）
|  |  | 産業廃棄物の処理条件あり |  |  |  | 産業廃棄物の種類
[8 empty] | コン塊 |  |  |  | アス塊 |  |  |  | 木材 |  |  |  | 汚泥 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 産業廃棄物の処分地 | [8 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L＝ |  |  |  | km)
[8 empty] | 再生処分地 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 最終処分地 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | 別途協議
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | [18 empty] | 別途図書
処分地での処理費
[8 empty] | 計上あり |  |  | （ |  | 処理料 |  |  |  | 押土整地 |  |  |  |  | 被覆土 |  |  | ） |  | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類 |  |  |  | 処分場の受入条件 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | その他 | ( |  | ) | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事支障物件関係 |  |  | 工事支障物件あり |  |  |  | 支障物件名
[8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  |  | ガス |  |  |  | 有線 |  |  | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 移設時期 |  |  |  | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
[7 empty] | 防護 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
排水工関係 （濁水処理含む） |  |  | 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり |  |  |  | 項目および基準値 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | ※法令上乗せ制限の場合 |  |  |  | 調査項目 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
薬液注入関係 |  |  | 薬液注入工法等の指定あり |  |  |  | 工法区分
[8 empty] | 材料種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 施工範囲 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 削孔数量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 注入量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | その他 |  |  | （ | 別途図書 | [10 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類あり |  |  |  | 工法関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | 材料関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
注入量の確認
注入の管理及び注入の効果確認
|  |  | その他 |  |  |  | その他
再生材料使用関係 |  |  | 再生材使用の指定あり |  |  |  | 再生材の種類
[8 empty] | 再生Asコン | [5 empty] | 再生路盤材 | [6 empty] | 再生クラッシャーラン | [8 empty] | 道路用盛土材
再生材が使用できない時の措置
[8 empty] | 新材に変更 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 三重県リサイクル製品推進条例に基づく認定製品の使用 |  |  |  | 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
【注：認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。】
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
その他 |  |  | 工事用機材の保管 |  |  |  | 保管場所 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 期間 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 現場発生品あり |  |  |  | 現場発生品の種類
[8 empty] | 撤去機器 |  |  |  |  | 撤去配線類 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | 鉄くず、銅くず | [15 empty] | ）
[7 empty] | （ | 6.9 |  | ton） |  |  | （ | 2300 |  | kg） |  |  | （ | 2250 |  | kg）
）
|  |  | 支給品あり |  |  |  | 品名 |  | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ） | 引渡場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 時期 |  | （令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ） | その他 |  |  | （ | 時期は別途協議 | [14 empty] | ）
|  |  | 盛土材料等工事間流用あり |  |  |  | 運搬方法 |  |  |  | （ |  | 受注者で運搬 | [6 empty] | 受注者以外で運搬 | [7 empty] | 別途協議 |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 引渡場所 |  |  |  | （ |  | 別添図等 | [6 empty] | 別途協議 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 数量 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 運搬距離 |  |  |  | Ｌ＝ |  |  |  |  | km)
|  |  | その他 | （ | 随時検査 | ） | その他 |  |  | （受注者は四日市市検査規程第8条第6項の規定により、発注者が随時検査を求めた場合は、監督員の指示に従い受検すること。）
適用条件 | [6 empty] | 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を準用
「土木構造物設計マニュアル（案）
[7 empty] | その他 |  |  | ( | 日本下水道事業団機械・電気設備工事一般仕様書（最新版）を準用 | [28 empty] | )
（注） | 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。