## 設計書表紙
令和 ２ 年度 | 資整 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四日市市上下水道局
第 号
施 工 地 名 | 四日市市下海老町地内 |  |  |  |  | 審査 | 令和 年 月 日
[6 empty] | 課長 |  | 課長 補佐 |  | 係長
工 事 名 | あがた配水池操作室無停電電源設備更新ほか工事
係
工 費
|  | 一金 |  |  | 円也 | 設計 | 令和 年 月 日
工 期 | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
|  | 契約の日から | 2021-03-15 |  | 限り
工 事 の 概 要 |  |  |  | 起 工 理 由
無停電電源設備更新 一式 操作室改修 一式 |  |  |  | 本工事は第３期水道施設整備計画に基づき、あがた配水池無停電電源設備を更新するものである。
設 計 書 用 紙 | [10 empty] | 四 日 市 市 上 下 水 道 局

## 工事費内訳書
工事名 | あがた配水池操作室無停電電源設備更新ほか工事
工事場所 | 四日市市下海老町地内
|  |  | 工事費内訳書 |  |  |  | 令和1年度水道事業実務必携に記載の請負工事積算基準「構造物工事（浄水場等）」にて積算
費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1
共通仮設費率計算額
純工事費
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1
現場管理費率計算額
工事原価
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1
一般管理費率計算額
別途製作の
製作費 | 機器購入費 |  |  | 式 | 1
機器費（非支給材）
スクラップ控除 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | 別紙9号明細書より
工事価格 |  |  |  | 式 | 1

## 内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器費
機器費
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | １号明細書
機器費計
直接工事費
| 労務費 |  |  | 式 | 1 |  |  | ２号明細書
労務費計
| 材料費 |  |  | 式 | 1 |  |  | ３号明細書
材料費計
| 直接経費 |  |  | 式 | 1 |  |  | ４号明細書
直接経費計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
複合工費
| 複合工費 | 電気設備 |  | 式 | 1 |  |  | ５号明細書
| 複合工費 | 点検用階段 |  | 式 | 1 |  |  | ６号明細書
| 複合工費 | 操作室改修 |  | 式 | 1 |  |  | ７号明細書
複合工費計
発生材処理費
| 発生材処理費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 8号明細書
発生材処理費計
直接工事費計

## １～５号明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1号明細書
機器費
|  | 直流電源設備 | 蓄電池含む | 式 | 1
計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
２号明細書
労務費
|  | 電気通信技術者 | 新規据付 | 人 | 3
新規据付
|  | 電工 | 既設撤去 | 人 | 40
計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3号明細書
材料費
|  | 照明器具ア | LSS9-4-48 | 台 | 1
|  | 照明器具イ | LSS9MP/RP-4-30 | 台 | 3
NNFG41038Z LE9(panasonic) LEDTS-41307M-LS9(東芝）相当品
|  | 照明器具ウ |  | 台 | 3
|  | 照明器具エ | LBF3MP/RP-2-13 | 台 | 1
|  | 照明器具オ | LSS9MP/RP-4-30 | 台 | 4
NNFG41038Z LE9(panasonic) LEDTS-41307M-LS9(東芝）相当品
|  | 照明器具カ |  | 台 | 1
LST4-60
|  | ＬＥＤ街路灯 | ベースプレート TB5共 | 台 | 2
ＪＩＳ２形電子式
|  | 自動点滅器 | 予備品共 | 台 | 2
|  | 片切スイッチ 新金属プレート共 |  | 個 | 1
|  | コンセント 15Ａ125V 2個口 新金属プレート共 |  | 個 | 2
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 抜止コンセント 15Ａ125V 新金属プレート共 |  | 個 | 1
|  | プルボックス | ５００×４００×２００ | 個 | 1
主幹3P 30AT
|  | 鋼板製電灯分電盤 | 分岐2P 20AT×8 | 面 | 1
|  | 鋼板製電灯分電盤 | 主幹3P 30AT | 面 | 1
主幹2P 30AT
|  | 鋼板製電灯分電盤 | 分岐2P 20AT×8 | 面 | 1
|  | 電線・ケーブル類 | EM-IE 2.0 | m | 86.5
|  | 電線・ケーブル類 | EM-CE3.5sq-3c | m | 42.7
|  | 電線・ケーブル類 | EM-CEE1. 25sq-10c | m | 143
ケーブル
|  | 電線類付属材料 |  | 式 | 1
|  | 電線管類 | FEP50 | m | 43.6
|  | 電線管類付属材料 |  | 式 | 1
|  | 電線管類 | E19 | m | 7.3
|  | 電線管類付属材料 |  | 式 | 1
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 埋設標識シート |  | m | 19.8
アルミ製
|  | ケーブルラック | W=300 | m | 7
|  | ケーブルラック付属材料 |  | 式 | 1
|  | 露出スイッチボックス | E19 1方出 | 個 | 1
|  | 耐雷トランス | 3Φ3W 7.5KVA | 台 | 1
|  | 耐雷トランス | 1Φ3W 7.5KVA | 台 | 1
計
4号明細書
直接経費
日
|  | トラックレーンクレーン 4.9t吊 |  | 台 | 1
|  | 蓄電池処分費 |  | kg | 360
計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5号明細書 | 電気設備
複合工費
|  | 掘削工 | 機械 | m3 | 3.168
|  | 埋戻工 |  | m3 | 3.168
|  | 壁貫通 |  | m2 | 0.01
計

## 6号明細書
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| 6号明細書 | 点検用階段
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 階段解体工事 |  | 式 | 1
3 | 基礎工事 |  | 式 | 1
4 | 階段工 |  | 式 | 1
計
1 | 直接仮設工事
| 外部足場 | くさび型 W600 3ヶ月 | m2 | 21
| 〃 | だき足場 3ヶ月 | m2 | 21
| 解体用架台 | くさび型 W600 3ヶ月 | m2 | 21
| 揚重機器損料 | 16t | 回 | 1
小計
2 | 階段解体工事
| 解体費 | 機械据付工 第7類 | t | 0.91
| 揚重機器損料 | 16t | 回 | 2
| 現場切断費 |  | m | 11.9
| 積込運搬費 | 現場→工場→ｽｸﾗｯﾌﾟ | 回 | 2
小計
3 | 基礎工事
| 土間コンクリート斫り |  | m3 | 0.72
| モルタル斫り | 8㎝ | m2 | 3
| 〃 | 5㎝ | m2 | 1.5
| 堀方 |  | m3 | 4.8
| 砕石地業 |  | m3 | 1.14
| 埋戻し |  | m3 | 3.28
| 残土処理 |  | m3 | 1.52
| 異径鉄筋 | D10 SD345A | t | 0.04
| 鉄筋加工組立 |  | t | 0.04
| 鉄筋運搬 |  | t | 0.04
| 捨コンクリート | Fc=18N/mm2 18-15-25 | m3 | 0.38
| コンクリート | Fc=18N/mm2 18-15-25 | m3 | 1.96
| 雑型枠 |  | m2 | 0.7
| 普通型枠 |  | m2 | 5.9
| 防水モルタル塗り | 平場 特厚 | m2 | 3
| 〃 | 見付 20cm換算 7.5m | 式 | 1
| 架台ベースモルタル | 架台下 | 箇所 | 4
| モルタル塗り | 基礎部 | m2 | 6.6
| 発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力 | m3 | 0.72
| 〃 | ﾓﾙﾀﾙ 人力 | m3 | 0.31
| 発生材運搬費 | 3tﾀﾞﾝﾌﾟ車 25km以内 | 回 | 1
| 柱底均しモルタル | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ200角 厚50㎜ | 箇所 | 6
| 土工機械運搬費 |  | 式 | 1
小計
4 | 階段工
| アンカーボルト | φ19 L=300 | 本 | 12
| あと施工アンカー | φ19 L=170 | 本 | 2
| アンカーボルト | 取付費 | 本 | 12
| ブレース | M16 | 本 | 8
材料、溶融亜鉛メッキ共
| 鋼製加工品 | 加工程度が低いもの | kg | 1316
| 組立取付費 | 機械据付工 第7類 | t | 1.31
| 既設手擦取合い補修費 |  | 式 | 1
| 揚重機器損料 | 16t | 回 | 2
| 運搬費 |  | 回 | 2
小計

## 7号明細書
記号 | 名 称 | 摘 要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額
| 7号明細書 | 操作室改修
1 | 直接仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 斫り、撤去工事 |  | 式 | 1
3 | 鉄筋工事 |  | 式 | 1
4 | コンクリート工事 |  | 式 | 1
5 | 型枠工事 |  | 式 | 1
6 | 防水工事 |  | 式 | 1
7 | 左官工事 |  | 式 | 1
8 | 建具工事 |  | 式 | 1
9 | 塗装工事 |  | 式 | 1
10 | 設備工事 |  | 式 | 1
計
1 | 直接仮設工事
| 屋上部 仮囲い | H=1800、ガードフェンス | 式 | 1
手擦先行方式
| 外部足場 | くさび型 W600 | m2 | 121.2
| 安全手摺 |  | m | 25.4
| 養生シート張り |  | m | 62.4
| 建物出入口部仮囲い | 波型亜鉛鉄板貼り程度 | m2 | 24
| 〃 屋根 | 波型亜鉛鉄板貼り程度 | m2 | 2.8
内部機器類
| 内部養生 | ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ程度 | m2 | 17.6
| 揚重機器 | ｸﾚｰﾝ10t | 回 | 1
小計
2 | 斫り、撤去工事
| コンクリートカッター | 床 t=100 | m | 4.6
| モルタルカッター | (横向き)壁、梁 | m | 25.4
| モルタルカッター | (上向き)天井 | m | 6.4
| 斫り | 床 t=100 | m3 | 0.09
| 〃 | 壁ﾓﾙﾀﾙ | m2 | 11.2
| コンクリート面目荒し |  | m2 | 4.7
| コンクリート打設用孔開け | φ100程度 | 箇所 | 4
| アルミドア撤去 |  | 箇所 | 1
| 換気扇撤去 |  | 箇所 | 1
| 発生材処理 | 積込 コンクリート類 | m3 | 0.42
| 発生材運搬費 | 3tﾀﾞﾝﾌﾟ車 25km以内 | 回 | 1
小計
3 | 鉄筋工事
| 異径鉄筋 | D10 SD345A | t | 0.04
| 〃 | D13 SD345A | t | 0.04
| 〃 | D16 SD345A | t | 0.03
| 鉄筋加工組立 |  | t | 0.11
| 鉄筋運搬 |  | t | 0.11
| あと施工アンカー | D16 L=790 上向打 | 本 | 4
| 〃 | D16 L=790 下向打 | 本 | 4
| 〃 | D13 L=640 上向打 | 本 | 16
| 〃 | D13 L=640 下向打 | 本 | 16
| 〃 | D13 L=250ﾅｯﾄ付 上向打 | 本 | 9
| 〃 | D13 L=250ﾅｯﾄ付 横向打 | 本 | 35
小計
4 | コンクリート工事
| コンクリート | FC=21N/mm2 21-18-25(BB) | m3 | 2.23
| ポンプ車 損料 |  | 回 | 1
小計
5 | 型枠工事
| 打放し型枠（B種） | 補強部 | m2 | 13.9
| 化粧目地 | 20×20 | m | 13.8
小計
6 | 防水工事
| 屋根防水 | 遮熱型 塩ビ系シート防水(S-M2) | m2 | 35.9
| 下地清掃 |  | m2 | 35.9
| 下地 ポリマーセメントペースト |  | m2 | 35.9
| 端部押え アルミアングル | 10×40×20 | m | 22.6
| シーリング 建具廻り | 新規 MS-2 | m | 6.6
| 〃 | 打替 MS-2 | 式 | 1
| シーリング ウェザーカバ－廻り | MS-2 | m | 0.9
| シーリング 化粧目地 | PU-2 20×10 | m | 31.4
小計
7 | 左官工事
| 床コンクリート |  | m3 | 0.05
| コンクリート打設手間 |  | m3 | 0.05
| 床コンクリート金コテ |  | m2 | 0.5
| 壁モルタル金コテ |  | m2 | 4.3
| 天井モルタル金コテ |  | m2 | 0.2
| 建具廻りモルタル詰め |  | m | 6.6
| 建具廻りﾎﾞｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ |  | m | 13.4
| コンクリート打放補修 |  | m2 | 12.4
| 既設換気扇穴埋め | ﾓﾙﾀﾙ注入 400×400×190 | m3 | 0.03
小計
8 | 建具工事
| アルミ製建具 | 1300×2000 | 箇所 | 1
| 既設突出し窓 取手取替・調整 | 600×1240（2段） | 箇所 | 3
| 網入り型ガラス | t=6.8 | m2 | 0.4
| サッシクリーニング | ガラス共、両面 | m2 | 9.6
| 既設サッシガラス止めシーリング | ガスケット→シーリング | m | 14.4
小計
9 | 塗装工事
| 外壁塗装 | 複層塗材E（凹凸仕上） | m2 | 48.1
複層塗材（外壁、軒天井）
| 同上 既存塗装撤去 | 集塵装置付ディスクグラインダ | 式 | 1
| 同上 下地処理 | 樹脂入りモルタル、薄塗3㎜程度 | m2 | 42.4
| 軒天井 塗装替 | 複層塗材E（凹凸仕上） | m2 | 13.7
| 同上 下地処理 | ポリマーセメントペースト | m2 | 13.7
| 同上 鉄筋爆裂処理 | Uカット、可とうエポキシ樹脂充填 | m | 1.4
| 内部 天井塗装 | 複層塗材E（ゆづ肌） | m2 | 14.4
| 同上 既存プラスタ－撤去 |  | m2 | 14.4
| 同上 下地処理 | RA種 全面パテ | m2 | 14.2
| 内部壁塗装 | 複層塗材E（ゆづ肌） | m2 | 38.3
| 同上 既存塗装撤去 |  | m2 | 27.1
| 同上 下地クラック処理 | 合成樹脂エマルジョンパテ | m2 | 27.1
| 床塗装 | ウレタン系防滑塗装（アクリル系） | m2 | 11.7
| 同上 下地処理 | 樹脂入りセメントペースト | m2 | 11.2
小計
10 | 設備工事
| 有圧換気扇 | 羽根径250㎜、温度センサー | 個 | 1
| ウェザカバー | ステンレス、深型、防虫網 | 個 | 1
| 設備機械工 |  | 人 | 1
小計
Note on B118: 鉄くず ヘビーH2

## 8,9号明細書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8号明細書
発生材処理費
|  | 発生材処理費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ、モルタル | t | 2.8
計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9号明細書
スクラップ控除、発生材処理費
|  | スクラップ控除 | 鉄くず H3 | t | 0.45
|  | スクラップ控除 | 鉄くず H2 | t | 0.01
|  | スクラップ控除 | 鉄くず H1 | t | 0.9
計

## 施工条件明示一覧表
明示項目 |  | 明示事項 |  |  |  |  | 条件及び内容
設計積算条件 |  |  | 工事工種 |  |  |  | 上水道電気工事
|  |  | 積算基準 |  |  |  | 三重県県土整備部制定-令和2年8月制定版-積算基準
[7 empty] | 水道事業実務必携 令和１年制定版 | [15 empty] | 公共建築工事積算基準令和2年度版
|  |  | 単価適用日 |  |  |  | 令和２年10月１日改定版 | [13 empty] | 建設物価 令和2年10月 | [11 empty] | 建築施工単価 令和2年10月
[21 empty] | 積算資料 令和2年10月 | [11 empty] | 建築コスト情報 令和2年10月
建設機械等損料表 令和2年度版
|  |  | 施工区分 |  |  |  | 市街地 |  |  |  |  | 山間僻地及び離島 | [8 empty] | 地方部（一般交通の影響を受ける）
地方部（一般交通の影響を受けない）
|  |  | 一般管理費 |  |  |  | 工事原価500万円以下 | [8 empty] | 500万円を越え30億円以下 | [10 empty] | 30億円を越えるもの
前払金支出割合補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
契約保証に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 随意契約による調整 |  |  |  | あり |  |  |  | なし
工程関係 |  |  | 別途工事との工程調整 |  |  |  | 調整項目
[8 empty] | 資材等の流用 | [6 empty] | 仮設及び工事用道路等の調整 | [11 empty] | 建設機械等の調整 | [7 empty] | 施工順序の調整
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [25 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 |  |  |  | 制限する工種名 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 施工時期及び施工時間 | [8 empty] | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 施工方法 |  |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 他機関との協議 |  |  |  | 協議が必要な機関名 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 協議完了見込み時期 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
用地関係 |  |  | 用地補償物件の未処理箇所あり |  |  |  | 未処理箇所 | [5 empty] | （ |  | 別添図 |  |  |  |  | № |  |  | ～ | № |  |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
[7 empty] | 完了見込み時期 | [5 empty] | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
|  |  | 仮設ヤードあり |  |  |  | 仮設ヤード |  |  |  | （ |  | 官有地 |  |  |  |  | 民有地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 仮設ヤード使用期間 | [7 empty] | （ | [25 empty] | ）
[7 empty] | 仮設ヤードからの運搬距離 | [9 empty] | （L= |  |  |  | Km）
[7 empty] | 使用条件・復旧方法 | [7 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
公害対策関係 |  |  | 施工方法の制限あり |  |  |  | 制限項目
[8 empty] | 騒音 |  |  |  | 振動 |  |  |  | 水質 |  |  |  | 粉じん |  |  |  | 排出ガス |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
施工方法
[8 empty] | 指定工法名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | その他 |  |  | （ | ①騒音、振動の抑制に努める。 | [11 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 事業損失防止に関する調査あり |  |  |  | 調査項目 | [18 empty] | ②排出ガス対策建設機械を使用する。
[8 empty] | 騒音測定 |  |  |  |  | 振動測定 |  |  |  |  | 水質測定 |  |  |  |  | 近接家屋の事前・事後調査 | [10 empty] | 地盤沈下測定
[8 empty] | 地下水位等の測定 | [8 empty] | その他 |  |  | （ | [17 empty] | ） |  | 別途協議
調査方法
[8 empty] | 別途資料 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
工事用道路関係 |  |  | 交通安全施設等の指定あり |  |  |  | 交通安全施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [20 empty] | ） |  | 別途協議
交通管理要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [14 empty] | ) |  | 別途協議 |  |  |  |  | 別途仕様書
[8 empty] | 配置人員数 |  |  |  |  | ( |  |  |  | 人）
工事施工期間において工事箇所の前後に各1名計2名を配置する。（※配置方法を示す。）
（注：配置人員の変更は原則行なわないものとする。）
|  |  | 近接公共施設等に対する制限 |  |  |  | 施工時間の制限
工法制限あり
[7 empty] | ・近接公共施設名等 | [8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  |  | ガス |  |  |  | その他 |  |  | ( |  | )
[7 empty] | ・制限を受ける工種 | [6 empty] | （ | [26 empty] | ）
[7 empty] | ・制限内容 | [6 empty] | （ | [26 empty] | ）
|  |  | 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり |  |  |  | 安全防護施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [20 empty] | ） |  | 別途協議
保安要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [20 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | イメージアップ経費適用工事 |  |  |  | イメージアップの内容（率分） | [9 empty] | ( | [23 empty] | )
[7 empty] | イメージアップの内容（積上） | [9 empty] | ( | [23 empty] | )
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | ( | [30 empty] | )
仮設備関係 |  |  | 仮設備の設計条件あり |  |  |  | 使用期間及び借地条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 転用あり |  |  |  | （ |  |  | 回）
[7 empty] | 兼用あり |  |  |  | （ | [29 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
|  |  | 仮設物の構造及び施工方法の指定 |  |  |  | 構造及び設計条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
施工方法
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
残土・産業廃棄物 関係 |  |  | 残土処分（自由処分） |  |  |  | 残土処分地 | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L= |  |  |  | Km)
|  |  | （処分先については監督員に工事打合簿にて提出すること） |  |  |  |  | 別添図等 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [21 empty] | ） |  | 別途協議
処分地の処理条件あり
[8 empty] | 押土整地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [24 empty] | ）
残土処分（指定処分・他工事流用）
|  |  | 産業廃棄物の処理条件あり |  |  |  | 産業廃棄物の種類
[8 empty] | コン塊 |  |  |  | アス塊 |  |  |  | 木材 |  |  |  | 汚泥 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | 産業廃棄物の処分地 | [8 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L＝ |  |  |  | Km)
[8 empty] | 再生処分地 |  |  |  |  | （ | 三重県環境保全事業団 | [5 empty] | ） |  | 最終処分地 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  | 別途協議
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | [19 empty] | 別途図書
処分地での処理費
[8 empty] | 計上あり |  |  | （ |  | 処理料 |  |  |  | 押土整地 |  |  |  |  | 被覆土 |  |  | ） |  | その他 |  |  | （ | 鉄くず：スクラップ控除 | [6 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類 |  |  |  | 処分場の受入条件 | [6 empty] | （ | [26 empty] | ）
|  |  | その他 | ( | マニフェストの写し | ) | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
工事支障物件関係 |  |  | 工事支障物件あり |  |  |  | 支障物件名
[8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  |  | ガス |  |  |  | 有線 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 移設時期 |  |  |  | （ |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
[7 empty] | 防護 |  |  | （ | [30 empty] | ）
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
排水工関係 （濁水処理含む） |  |  | 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり |  |  |  | 項目および基準値 | [6 empty] | （ | [26 empty] | ）
|  |  | ※法令上乗せ制限の場合 |  |  |  | 調査項目 |  |  |  | （ | [29 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
薬液注入関係 |  |  | 薬液注入工法等の指定あり |  |  |  | 工法区分
[8 empty] | 材料種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 施工範囲 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | 削孔数量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 注入量 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類あり |  |  |  | 工法関係 |  |  |  | （ | [29 empty] | ）
[7 empty] | 材料関係 |  |  |  | （ | [29 empty] | ）
注入量の確認
注入の管理及び注入の効果確認
|  |  | その他 |  |  |  | その他
再生材料使用関係 |  |  | 再生材使用の指定あり |  |  |  | 再生材の種類
[8 empty] | 再生Asコン | [5 empty] | 再生路盤材 | [6 empty] | 再生クラシャーラン | [8 empty] | 道路用盛土材
再生材が使用できない時の措置
[8 empty] | 新材に変更 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 三重県リサイクル製品推進条例に基づく認定製品の使用 |  |  |  | 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [33 empty] | ）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [33 empty] | ）
【注：認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。】
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
その他 |  |  | 工事用機材の保管 |  |  |  | 保管場所 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 期間 |  | （ | [13 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [30 empty] | ）
|  |  | 現場発生品あり |  |  |  | 現場発生品の種類
[8 empty] | 撤去機器 | [5 empty] | 撤去電線類 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | 点検用階段(900kg)、鉄筋加工残材(10kg)、 コンクリート類(2800kg) | [15 empty] | ）
[7 empty] | （ | 0.45 |  | ton） |  |  | （ |  |  | kg）
|  |  | 支給品あり |  |  |  | 品名 |  | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ） | 引渡場所 |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 時期 |  | （令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ） | その他 |  |  | （ | 引渡場所、時期は別途協議 | [15 empty] | ）
|  |  | 盛土材料等工事間流用あり |  |  |  | 運搬方法 |  |  |  | （ |  | 受注者で運搬 | [6 empty] | 受注者以外で運搬 | [7 empty] | 別途協議 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 引渡場所 |  |  |  | （ |  | 別添図等 | [6 empty] | 別途協議 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 数量 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 運搬距離 |  |  |  | Ｌ＝ |  |  |  |  | Km)
|  |  | その他 | （ | 随時検査 | ） | その他 |  |  | （受注者は四日市市検査規程第8条第6項の規定により、発注者が随時検査を求めた場合は、監督員の指示に従い受検すること。）
適用条件 | [6 empty] | 三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を準用
（部分改定を行った内容も含む（最新改定令和 年 月 日））
「土木構造物設計マニュアル（案）
[7 empty] | その他 |  |  | ( | [30 empty] | )
（注） | 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。