## 仕様書
四日市市上下水道局で使用する電気需給仕様書
１ 概要
（１） | 名称 |  | 四日市市上下水道局
① | 場所 |  | 三重県四日市市堀木一丁目3番18号
② | 業種及び用途 |  | 官公署（上下水道局）
２ 仕様
（１） | 電気方式、受電電圧、標準周波数、受電方式、非常用自家発電設備、蓄熱層
| ア 電気方式 |  | 高圧受電
| イ 受電電圧 |  | 6600V
| ウ 標準周波数 |  | 60ヘルツ
| エ 受電方式 |  | 1回線受電
| オ 非常用自家発電設備 |  |  | あり
| カ 蓄熱層 |  |  | なし
（２） | 契約電力、予定使用電力量
| ア 契約電力 |  | 172ｋｗ（令和3年8月現在）
| イ 予定使用電力量 |  | 直近1年実績 523,880ｋｗｈ
（３） | 需給開始、使用期間
| ア 受給開始日 |  | 令和4年4月1日 午前0時
| イ 使用期間 |  | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
（４） | 需給地点
構内引込第１柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点
（５） | 電気工作物の財産分界点 |  |  | 需給点に同じ
（６） | 保安上の責任分界点 |  |  | 需給点に同じ
（７） | 電力量の計量
計量日は、落札者と別途協議することとし、計量は電力会社が設置した計量器に
記録された値によるものとする
（８） | 力率 | 100%
（９） | 燃料費調整単価
入札価格の算定にあたっては、中部電力ミライズ株式会社の算出する令和3年12月
のものとする。
なお、支払いにおいては、各月とも中部電力ミライズ株式会社の算定する単価に
よるものとする。
（１０） | 再生可能エネルギー促進賦課金単価
入札価格の算定にあたっては、中部電力ミライズ株式会社の算出する令和3年12月
のものとする。
なお、支払いにおいては、各月とも中部電力ミライズ株式会社の算定する単価に
よるものとする。
【 注意事項 】
１ 個人情報の取り扱いに関する事項
この契約による業務を行うに当たり個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情
報をいう。）を含む。）を取り扱う場合においては、別に定める「個人情報取扱注意事項」を遵
守すること。
２ 暴力団等不当介入に関する事項
(1) 契約の解除
四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号）第
３条又は第４条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格
停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。
(2) 暴力団等による不当介入を受けたときの義務
① 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、
警察への捜査協力を行うこと。
② 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に
遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。
③ ①及び②の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参
加資格停止等の措置を講ずる。
３ 障害者差別解消に関する事項
(1) 対応要領に沿った対応
① この契約による事務・事業の実施（以下「本業務」という。）の委託を受けた者（以下「受
託者」という。）は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律（平成２５年法律第６５号。以下「法」という。）に定めるもののほか、障害を理由と
する差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領（平成２９年２月２８日策定。以下「対
応要領」という。）に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障
壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。
② ①に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性につ
いて十分に留意するものとする。
(2) 対応指針に沿った対応
上記(1)定めるもののほか、受託者は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対応指針（法
第１１条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）に則り、障害者に対して適切な対応を行
うよう努めなければならない。

## 4年度（予定使用電力）
R4（予定）
| 契約電力 | 使用電力量(kwh）
4月 | 172 | 43038
5月 | 172 | 34853
6月 | 172 | 41263
7月 | 172 | 47922
8月 | 172 | 48445
9月 | 171 | 52054
10月 | 171 | 43283
11月 | 171 | 39371
12月 | 172 | 40184
1月 | 172 | 43743
2月 | 172 | 48738
3月 | 172 | 40986
523880