## 設計書
令和 | 3 | 年度 | 第 号 |  | 工 事 設 計 書 |  |  | 四日市市上下水道局
排 水 区
審査 令和 年 月 日
施 工 地 名 |  |  | 四日市市 波木町 地内 |  |  |  | 課長 |  | 課長 |  | 係長
補佐
工 事 名 |  |  | 波木汚水中継ポンプ場電気設備工事 |  |  |  | 係
工 費 |  |  |  | 一金 |  | 円也 | 設計 令和 年 月 日
[7 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 期 |  |  | 契約の日より |  | 2023-02-28 | 限り
|  | 工 事 ノ 概 要 |  |  |  | 起 工 理 由
波木汚水中継ポンプ場の電気設備工事 | [5 empty] | 令和3年度～令和4年度
・受変電設備工事 一式 | [5 empty] | 公共下水道事業
・自家発電設備工事 一式 | [5 empty] | 波木汚水中継ポンプ場の電気設備工事
・運転操作設備工事 一式
・計装設備工事 一式
・監視制御設備工事 一式
上記設備の機器製作、据付工事 一式
設 計 書 用 紙 | [11 empty] | 四 日 市 市 上 下 水 道 局

## PE内訳書
工事費内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
波木汚水中継ポンプ場電気設備工事
本工事費
| 機器費 |  |  | 式 | 1
（機器費計）
直接工事費
|  | 輸送費 |  | 式 | 1
（輸送費）小計
|  | 材料費 | 直接材料費 | 式 | 1
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
（材料費）小計
|  | 労務費 | 一般労務費 | 式 | 1
|  |  | 技術労務費 | 式 | 1
（労務費）小計
|  | 複合工費 |  | 式 | 1
（複合工費）小計
|  | 直接経費 | 機械経費 | 式 | 1
|  |  | 総合試運転費 | 式 | 1
|  |  | 特別経費 | 式 | 1
（直接経費）小計
|  | 仮設費 |  | 式 | 1
（仮設費）計
直接工事費計
| 間接工事費 | 共通仮設費 |  | 式 | 1
|  |  | 運搬費 | 式 | 1
|  |  | 準備費 | 式 | 1
|  |  | 安全費 | 式 | 1
|  |  | 技術管理費 | 式 | 1
|  |  | 営繕費 | 式 | 1
（共通仮設費）計
| （（純工事費 | [6 empty] | ））
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1
|  | 据付(技術者）間接費 |  | 式 | 1
|  | 据付（機器）間接費 |  | 式 | 1
間接工事費計
据付工事原価
|  | 設計技術費 |  | 式 | 1
工事原価
|  | プラント電気設備工事 |  | 式 | 1
|  | 建築電気設備工事 |  | 式 | 1
工事原価計
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1
工事価格計
|  | スクラップ控除 |  | 式 | 1
工事価格合計

## PE明細書（内訳）
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接材料費（内訳）
1 | 高圧ケーブル
|  | 6kV EM-CET 38sq |  |  |  |  | 25 | ｍ
|  | 端末処理材6kVCET-38sq用（屋内、JCAA） |  |  |  |  | 1 | 組
|  | 端末処理材6kVCET-38sq用（屋外、JCAA） |  |  |  |  | 1 | 組
1 | 高圧ケーブル 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
2 | 低圧ケーブル
|  | 600V-EM-CET 325sq |  |  |  |  | 10 | ｍ
|  | 600V-EM-CET 150sq |  |  |  |  | 12 | ｍ
|  | 端末処理材600V-CET-325sq用（屋内） |  |  |  |  | 2 | 組
|  | 端末処理材600V-CET-150sq用（屋内、JCAA） |  |  |  |  | 2 | 組
小計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 600V-EM-CE 22sq-3c |  |  |  |  | 85 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 14sq-3c |  |  |  |  | 33 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 14sq-2c |  |  |  |  | 47 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 5.5sq-3c |  |  |  |  | 61 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 5.5sq-2c |  |  |  |  | 5 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 3.5sq-3c |  |  |  |  | 16 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 3.5sq-2c |  |  |  |  | 74 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 2sq-3c |  |  |  |  | 163 | ｍ
|  | 600V-EM-CE 2sq-2c |  |  |  |  | 143 | ｍ
小計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 低圧ケーブル付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（低圧ケーブル付属材料）
2 | 低圧ケーブル 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
3 | 制御ケーブル
|  | EM-CEE 1.25sq-20c |  |  |  |  | 109 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-15c |  |  |  |  | 77 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-10c |  |  |  |  | 133 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-8c |  |  |  |  | 6 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-5c |  |  |  |  | 7 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-3c |  |  |  |  | 43 | ｍ
|  | EM-CEE 1.25sq-2c |  |  |  |  | 31 | ｍ
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | LANケーブル 5C-2V |  |  |  |  | 22 | ｍ
|  | EM-CEE-S 1.25sq-12c |  |  |  |  | 3 | ｍ
|  | EM-CEE-S 1.25sq-4c |  |  |  |  | 6 | ｍ
|  | EM-CEE-S 1.25sq-2c |  |  |  |  | 368 | ｍ
小計
|  | 制御ケーブル付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（制御ケーブル付属材料）
3 | 制御ケーブル 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
4 | その他電線類
|  | EM-IE100sq |  |  |  |  | 102 | ｍ
|  | EM-IE60sq |  |  |  |  | 1 | ｍ
|  | EM-IE38sq |  |  |  |  | 1 | ｍ
|  | EM-IE22sq |  |  |  |  | 1 | ｍ
|  | EM-IE14sq |  |  |  |  | 1 | ｍ
|  | EM-IE8.0sq |  |  |  |  | 1 | ｍ
|  | EM-IE5.5sq |  |  |  |  | 80 | ｍ
|  | EM-IE3.5sq |  |  |  |  | 162 | ｍ
小計
|  | その他電線付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（その他電線付属材料）
4 | その他電線類 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
5 | 電線管類
|  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 82（露出） |  |  |  |  | 3 | ｍ
|  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 70（露出） |  |  |  |  | 16 | ｍ
|  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 54（露出） |  |  |  |  | 11 | ｍ
|  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 42（露出） |  |  |  |  | 10 | ｍ
|  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 36（露出） |  |  |  |  | 11 | ｍ
|  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 28（露出） |  |  |  |  | 88 | ｍ
|  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22（露出） |  |  |  |  | 128 | ｍ
小計
|  | 耐衝撃性硬質ビニル電線管 付属材料費（露出） |  |  |  |  | 1 | 式
小計（耐衝撃性硬質ビニル電線管（露出）付属材料）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 硬質ビニル電線管 VE 42（埋込） |  |  |  |  | 1 | ｍ
|  | 硬質ビニル電線管 VE 28（埋込） |  |  |  |  | 36 | ｍ
|  | 硬質ビニル電線管 VE 22（埋込） |  |  |  |  | 52 | ｍ
小計
|  | 硬質ビニル電線管 付属材料費（埋込） |  |  |  |  | 1 | 式
小計（硬質ビニル電線管（埋込）付属材料）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 80（埋込） |  |  |  |  | 40 | ｍ
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FEP 30（埋込） |  |  |  |  | 14 | ｍ
小計
|  | 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 付属材料費（埋込） |  |  |  |  | 1 | 式
小計（難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管付属材料費（埋込））
5 | 電線管類 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
6 | 小配管弁類
配管用炭素鋼鋼管
|  | SGP 200（屋内） |  |  |  |  | 5 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管
|  | SGP 200（屋外） |  |  |  |  | 1 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管
|  | SGP 32（屋内） |  |  |  |  | 1 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管
|  | SGP 32（屋外） |  |  |  |  | 2 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管
|  | SGP 20（屋内） |  |  |  |  | 14 | ｍ
配管用炭素鋼鋼管
|  | SGP 20（屋外） |  |  |  |  | 1 | ｍ
小計
|  | 小配管付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（小配管付属材料）
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
6 | 小配管弁類
|  | 仕切弁 20A 10k |  |  |  |  | 7 | 個
|  | 伸縮接手 20A |  |  |  |  | 4 | 個
|  | 通気金具 32A |  |  |  |  | 1 | 個
小計
6 | 小配管弁類計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
7 | 電柱装柱材、接地装置
| 接地銅板 900*900*1.5t |  |  | 黄銅 |  |  | 5 | 枚
| 接地棒 φ14*1500 | [5 empty] | 2 | 本
| 接地棒 リード端子 | [5 empty] | 2 | 本
| 接地埋設標 黄銅 | [5 empty] | 7 | 枚
| ケーブル埋設シート（W) | [5 empty] | 63 | ｍ
| コンクリート柱 12ｍ | [5 empty] | 1 | 本
| 腕金 | 1.8ヒ |  |  |  |  | 1 | 本
| 腕金 | 1.2ト |  |  |  |  | 2 | 本
| 自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ UABD-312 | [5 empty] | 2 | 個
| 強力ﾊﾞﾝﾄﾞ 19 | [5 empty] | 1 | 個
| 支線バンド | [5 empty] | 1 | 個
| アームタイ 丸型 | [5 empty] | 2 | 個
| 接地端子箱 1P | [5 empty] | 1 | 面
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
| 高圧ピン碍子 | [5 empty] | 3 | 個
| 支線３８ |  | 7/2.6亜鉛メッキ銅より線 |  |  |  | 20.6 | kg
| 玉碍子 | [5 empty] | 1 | 個
| ステーブロック ロッド付 | [5 empty] | 1 | 組
| 根枷 | [5 empty] | 1 | 個
| 巻付グリップ | [5 empty] | 4 | 個
| 支線ガード | [5 empty] | 1 | 本
| 足場ボルト | [5 empty] | 16 | 本
| 接地端子盤 5P+予備2P | [5 empty] | 1 | 面
| 避雷器 8.4kV | [5 empty] | 3 | 個
| 高圧ｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ 7.2kV | [5 empty] | 3 | 個
| 中線引留金具 | [5 empty] | 1 | 個
7 | 電柱装柱材、接地装置計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
8 | ケーブルラック、ダクト
| アルミケーブルダクト |  |  | 500*400 |  |  | 4.94 | ｍ
小計
|  | ケーブルダクト付属材料 |  |  |  |  | 1 | 式
小計（ケーブルダクト付属材料）
8 | ケーブルラック、ダクト計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
9 | プルボックス
| プルボックス |  | SUS-WP | 200*200*200 |  |  | 6 | 個
| プルボックス |  | SUS-WP | 300*300*300 |  |  | 2 | 個
9 | プルボックス計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
10 | その他
| ハンドホール |  | 900*900*900H |  | 蓋つき |  | 1 | 組
10 | その他 計
直接材料費（内訳） 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工費（内訳）
1 | 基礎工
| 掘削 | [5 empty] | 39.9 | ｍ３
| 埋戻し | [5 empty] | 30.7 | ｍ３
| 山砂 | [5 empty] | 7.11 | ｍ３
| 残土処理 | [5 empty] | 9.22 | ｍ３
| 砕石 | t=100 |  |  |  |  | 1.69 | ｍ２
| 型枠 | [5 empty] | 94.1 | ｍ２
| コンクリート |  | 18N |  |  |  | 22.4 | ｍ3
| コンクリート |  | 21N |  |  |  | 6.65 | ｍ3
| コンクリート |  | 24N |  |  |  | 2.94 | ｍ２
| モルタル仕上げ | [5 empty] | 124 | ｍ２
| 金ごて仕上げ | [5 empty] | 13.2 | ｍ２
| 鉄筋工 | D13 |  |  |  |  | 199 | kg
1 | 基礎工計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
2 | 断熱材処理
| 排気管 | 断熱材（ﾛｯｸｳｰﾙ75mm）カラー亜鉛鋼板 |  |  |  |  | 8.19 | ｍ2
2 | 断熱材処理 計
3 | コア抜き工
| コア抜き φ５０ | [5 empty] | 2 | 箇所
3 | コア抜き工 計
4 | 床塗装
| 防塵塗装 | [5 empty] | 107 | ｍ2
4 | 床塗装 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
5 | 防火区画処理工
| 防火区画貫通処理 500x200 | [5 empty] | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理 200x200 | [5 empty] | 1 | 箇所
| 防火区画貫通処理 φ50 | [5 empty] | 2 | 箇所
| 防火区画貫通処理 φ22 | [5 empty] | 1 | 箇所
5 | 防火区画処理工 計
6 | 鋼製加工品
| 鋼製加工品 塗装 | [5 empty] | 899 | ㎏
| 鋼製加工品 SUS | [5 empty] | 60.5 | ㎏
6 | 鋼製加工品 計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
輸送費
|  | 機器輸送費 |  |  |  |  | 1 | 式
輸送費 計
特別経費
|  | 発電機現地試験用ダミー負荷 |  |  |  |  | 1 | 式
特別経費計

## PE明細書（集計）
明 細 書
|  |  | 形状寸法 |  |  | 単 価
工 種 | 種 別 | 材 料 | 長 | 末口又は巾厚 | 員 数 | 数 量 | 合数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
機器費
| 高圧気中開閉器 | [5 empty] | 1 | 台
| 高圧引込受電盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 主変圧器盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 低圧分岐盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 直流電源装置 | [5 empty] | 1 | 面
| 汎用UPS | [5 empty] | 1 | 台
| 自家発電装置(150kVA) | [5 empty] | 1 | 台
| 排気消音器 | [5 empty] | 1 | 台
| 給気消音器 | [5 empty] | 1 | 組
| 排風消音器 | [5 empty] | 1 | 台
| 燃料小出槽(1200L) | [5 empty] | 1 | 台
| 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ動力制御盤 | [5 empty] | 1 | 台
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
| 流入ｹﾞｰﾄ動力制御盤 | [5 empty] | 1 | 台
| 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 台
| 流入ｹﾞｰﾄ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 脱臭ﾌｧﾝ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 給気ﾌｧﾝ現場操作盤 | [5 empty] | 1 | 面
| 作業用電源盤 | [5 empty] | 3 | 面
| 流入渠水位計 | [5 empty] | 1 | 台
| 流入井水位計 | [5 empty] | 2 | 台
| ﾎﾟﾝﾌﾟ井水位計 | [5 empty] | 2 | 台
| 送水流量計 | [5 empty] | 1 | 台
| 遠方監視装置 | [5 empty] | 1 | 式
| コントローラ・サーバー盤 | [5 empty] | 1 | 式
機器費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接材料費
1 | 高圧ケーブル | [5 empty] | 1 | 式
2 | 低圧ケーブル | [5 empty] | 1 | 式
3 | 制御ケーブル | [5 empty] | 1 | 式
4 | その他電線類 | [5 empty] | 1 | 式
5 | 電線管類 | [5 empty] | 1 | 式
6 | 小配管弁類 | [5 empty] | 1 | 式
7 | 電柱装柱材、接地装置 | [5 empty] | 1 | 式
8 | ケーブルラック、ダクト | [5 empty] | 1 | 式
9 | プルボックス | [5 empty] | 1 | 式
10 | その他 | [5 empty] | 1 | 式
直接材料費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
直接労務費
一般労務費
|  | 電工（据付） |  |  |  |  | 170 | 人
|  | 配管工 |  |  |  |  | 10 | 人
|  | 電工（総合試験） |  |  |  |  | 1 | 人
|  | 設備機械工 |  |  |  |  | 4 | 人
小計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
技術労務費
|  | 技術者（据付） |  |  |  |  | 33 | 人
|  | 技術者（単体試験） |  |  |  |  | 4 | 人
|  | 技術者（組合試験） |  |  |  |  | 24 | 人
小計
直接労務費計
|  |  | m | ㎝ |  |  |  |  | 円 | 円
複合工費
1 | 基礎工 | [5 empty] | 1 | 式
2 | 断熱材処理 | [5 empty] | 1 | 式
3 | コア抜き工 | [5 empty] | 1 | 式
4 | 床塗装 | [5 empty] | 1 | 式
5 | 防火区画処理工 | [5 empty] | 1 | 式
6 | 鋼製加工品 | [5 empty] | 1 | 式
複合工費計

## AE工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
計
工事原価 （建築電気設備）
1
式

## AE工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## AE種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## AE科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
誘導支援設備
1
式
火災報知設備
1
式
計

## AE中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計

## AE細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 829
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 45
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 49
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 20
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 19
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 15
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 15
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P H 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
スイッチ 防水型 | 1P15A×1
1
個
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
11
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)
付属品 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡未満/個
(錆止め塗装) |  | 0.16
㎡
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個
(錆止め塗装) |  | 0.24
㎡
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個
(錆止め塗装) |  | 3.24
㎡
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 3.78
㎡
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個
防水(SUS) |  | 0.24
㎡
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.3㎡以上0.5㎡未満/個
防水(SUS) |  | 0.3
㎡
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 5
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 6
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
(塗装共) |  | 9
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 3方出
(塗装共) |  | 7
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 3方出
(塗装共) |  | 5
個
樹脂製 | 16 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
樹脂製 | 16 2方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
樹脂製 | 16 3方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
樹脂製 | 22 3方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
樹脂製 | 28 3方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹脂製 | 28 4方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
LED照明器具 | LSS1 -2 -15 LN
1
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -30 LN
6
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -37 LN
11
個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -46 LN
11
個
LED照明器具 | LED玄関灯 ｾﾝｻｰ付
1
台
非常用 | LDS2-SK1-LBF11 - LN
LED照明器具 |  | 5
個
非常用 | K1-LSS11 -2 -
LED照明器具 |  | 3
個
非常用 | K1-LSS14MP -2 -
LED照明器具 |  | 3
個
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - C
4
個
LED誘導灯 | SH1-FBF20-C 防湿型
2
台
電灯分電盤 | L-1
1
面
防火区画処理
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 253
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 48
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 15
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 6
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 6
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 3
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
(塗装共) |  | 3
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 25(E25,22) 3方出
(塗装共) |  | 2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 31(E31,28) 3方出
(塗装共) |  | 2
個
樹脂製 | 16 1方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
樹脂製 | 16 2方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画処理
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 331
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 66
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 10
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個
(錆止め塗装) |  | 0.72
㎡
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 0.48
㎡
手元開閉器 | 壁掛形 MCCB3P50AF×2
1
面
動力制御盤 | P-1
1
面
防火区画処理
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| 管内 | 30
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 20
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 11
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個
(錆止め塗装) |  | 0.24
㎡
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 0.24
㎡
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 1
個
樹脂製 | 16 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 電話形複合式 1局
| 壁掛形 | 2
台
防水収納箱 | インターホン収納
1
面
端子盤 | 露出形 TB-10/10-1
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 13
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 16
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 56
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 43
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 26
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 7
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個
(錆止め塗装) |  | 0.24
㎡
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 0.48
㎡
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
(塗装共) |  | 2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 2
個
樹脂製 | 16 1方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
樹脂製 | 16 2方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 5
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
4
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
5
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 耐酸
2
個
受信機 | P型1級 5回線 壁掛形
1
面
総合盤 | 1級 露出 感知器組込無
2
個
総合盤 | 防水型 P型1級
1
面
防火区画処理
1
式
立会検査
1
式
計

## 施工条件明示
明示項目 |  | 明示事項 |  |  |  |  | 条件及び内容
設計積算条件 |  |  | 工事工種 |  |  |  | 該当工事工種を記入する。 | [10 empty] | ※下水道電気設備工事
|  |  | 積算基準 |  |  |  | 下水道用設計標準歩掛表 令和3年度
三重県県土整備部制定 平成28年7月制定版 積算基準（共通編・道路編）
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事積算基準 平成31年版
|  |  | 単価適用日 |  |  |  | 令和3年 4月1日制定版 | [13 empty] | 建設物価・積算資料 | [15 empty] | 2021年 9月
[21 empty] | 建築施工単価・建築ｺｽﾄ情報・土木ｺｽﾄ情報 | [15 empty] | 2021年 夏号
|  |  | 施工区分 |  |  |  | 市街地 |  |  |  |  | 山間僻地及び離島 | [8 empty] | 地方部（一般交通の影響を受ける）
地方部（一般交通の影響を受けない）
|  |  | 一般管理費 |  |  |  | 工事原価500万円以下 | [8 empty] | 500万円を越え30億円以下 | [10 empty] | 30億円を越えるもの
前払金支出割合に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
契約保証に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 随意契約による調整 |  |  |  | あり |  |  |  | なし
工程関係 |  |  | 別途工事との工程調整 |  |  |  | 調整項目
[8 empty] | 資材等の流用 | [6 empty] | 仮設及び工事用道路等の調整 | [11 empty] | 建設機械等の調整 | [6 empty] | 施工順序の調整
[8 empty] | その他 |  |  | （ | 波木汚水中継ポンプ場上屋建築工事・機械設備工事 | [23 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 |  |  |  | 制限する工種名 | [5 empty] | （ | 契約図書による | [6 empty] | ） |  | 施工時期及び施工時間 | [7 empty] | （ | 契約図書による | [7 empty] | ）
[7 empty] | 施工方法 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
|  |  | 他機関との協議 |  |  |  | 協議が必要な機関名 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 協議完了見込み時期 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
用地関係 |  |  | 用地補償物件の未処理箇所あり |  |  |  | 未処理箇所 | [5 empty] | （ |  | 別添図 |  |  |  |  | № |  |  | ～ | № |  |  |  |  | 別途協議 |  |  | ）
[7 empty] | 完了見込み時期 | [5 empty] | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
|  |  | 仮設ヤードあり |  |  |  | 仮設ヤード |  |  |  | （ |  | 官有地 |  |  |  |  | 民有地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 仮設ヤード使用期間 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
[7 empty] | 仮設ヤードからの運搬距離 | [9 empty] | （L= |  |  |  | Km）
[7 empty] | 使用条件・復旧方法 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
公害対策関係 |  |  | 施工方法の制限あり |  |  |  | 制限項目
[8 empty] | 騒音 |  |  |  | 振動 |  |  |  | 水質 |  |  |  | 粉じん |  |  |  | 排出ガス |  |  |  |  | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
施工方法
[8 empty] | 指定工法名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 事業損失防止に関する調査あり |  |  |  | 調査項目
[8 empty] | 騒音測定 |  |  |  |  | 振動測定 |  |  |  |  | 水質測定 |  |  |  |  | 近接家屋の事前・事後調査 | [9 empty] | 地盤沈下測定
[8 empty] | 地下水位等の測定 | [8 empty] | その他 |  |  | （ | [16 empty] | ） |  | 別途協議
調査方法
[8 empty] | 別途資料 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事用道路関係 |  |  | 交通安全施設等の指定あり |  |  |  | 交通安全施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
交通管理要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [13 empty] | ) |  | 別途協議 |  |  |  |  | 別途仕様書
[8 empty] | 配置人員数 |  |  |  |  | ( |  |  |  | 人）
工事施工期間において工事箇所の前後に各1名計2名を配置する。（※配置方法を示す。）
（注：配置人員の変更は原則行なわないものとする。）
|  |  | 近接公共施設等に対する制限 |  |  |  | 施工時間の制限
工法制限あり
[7 empty] | ・近接公共施設名等 | [8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  | ガス |  |  |  | その他 |  |  | ( |  | )
[7 empty] | ・制限を受ける工種 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
[7 empty] | ・制限内容 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり |  |  |  | 安全防護施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
保安要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | イメージアップ経費適用工事 |  |  |  | イメージアップの内容（率分） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
[7 empty] | イメージアップの内容（積上） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | ( | [29 empty] | )
仮設備関係 |  |  | 仮設備の設計条件あり |  |  |  | 使用期間及び借地条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 転用あり |  |  |  | （ |  |  | 回）
[7 empty] | 兼用あり |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 仮設物の構造及び施工方法の指定 |  |  |  | 構造及び設計条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
施工方法
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
残土・産業廃棄物 関係 |  |  | 残土処分（自由処分） |  |  |  | 残土処分地 | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L= |  |  |  | km)
|  |  | （処分先については監督員に工事打合簿にて提出すること） |  |  |  |  | 別添図等 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
処分地の処理条件あり
[8 empty] | 押土整地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [23 empty] | ）
残土処分（指定処分・他工事流用）
|  |  | 産業廃棄物の処理条件あり |  |  |  | 産業廃棄物の種類
[8 empty] | コン塊 |  |  |  | アス塊 |  |  |  | 木材 |  |  |  | 汚泥 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 産業廃棄物の処分地 | [8 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L＝ |  |  |  | km)
[8 empty] | 再生処分地 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 最終処分地 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | 別途協議
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | [18 empty] | 別途図書
処分地での処理費
[8 empty] | 計上あり |  |  | （ |  | 処理料 |  |  |  | 押土整地 |  |  |  |  | 被覆土 |  |  | ） |  | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類 |  |  |  | 処分場の受入条件 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | その他 | ( |  | ) | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事支障物件関係 |  |  | 工事支障物件あり |  |  |  | 支障物件名
[8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  |  | ガス |  |  |  | 有線 |  |  | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 移設時期 |  |  |  | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
[7 empty] | 防護 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
排水工関係 （濁水処理含む） |  |  | 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり |  |  |  | 項目および基準値 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | ※法令上乗せ制限の場合 |  |  |  | 調査項目 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
薬液注入関係 |  |  | 薬液注入工法等の指定あり |  |  |  | 工法区分
[8 empty] | 材料種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 施工範囲 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 削孔数量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 注入量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | その他 |  |  | （ | 別途図書 | [10 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類あり |  |  |  | 工法関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | 材料関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
注入量の確認
注入の管理及び注入の効果確認
|  |  | その他 |  |  |  | その他
再生材料使用関係 |  |  | 再生材使用の指定あり |  |  |  | 再生材の種類
[8 empty] | 再生Asコン | [5 empty] | 再生路盤材 | [6 empty] | 再生クラッシャーラン | [8 empty] | 道路用盛土材
再生材が使用できない時の措置
[8 empty] | 新材に変更 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 三重県リサイクル製品推進条例に基づく認定製品の使用 |  |  |  | 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
【注：認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。】
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
その他 |  |  | 工事用機材の保管 |  |  |  | 保管場所 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 期間 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 現場発生品あり |  |  |  | 品名 |  | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ） | 保管場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ）
[9 empty] | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ）
[9 empty] | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ）
[9 empty] | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | 支給品あり |  |  |  | 品名 |  | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ） | 引渡場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 時期 |  | （令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ） | その他 |  |  | （ | 引渡場所、時期は別途協議 | [14 empty] | ）
|  |  | 盛土材料等工事間流用あり |  |  |  | 運搬方法 |  |  |  | （ |  | 受注者で運搬 | [6 empty] | 受注者以外で運搬 | [7 empty] | 別途協議 |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 引渡場所 |  |  |  | （ |  | 別添図等 | [6 empty] | 別途協議 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 数量 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 運搬距離 |  |  |  | Ｌ＝ |  |  |  |  | km)
|  |  | その他 | （ | 随時検査 | ） | その他 |  |  | （受注者は四日市市検査規程第8条第6項の規程により、発注者が随時検査を求めた場合は、監督員の指示に従い受検すること。）
適用条件 | [6 empty] | 三重県公共工事共通仕様書(令和2年8月版）を準用
（部分改定を行った内容も含む（最新改定令和3年7月1日））
「土木構造物設計マニュアル（案）
[7 empty] | その他 |  |  | ( | 日本下水道事業団機械・電気設備工事一般仕様書（最新版）を準用 | [28 empty] | )
（注） | 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。