## 設計書表紙
令和 | 3 | 年度 | 資整 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四日市市上下水道局
第 号
施 工 地 名 |  |  | 四日市市水沢町ほか4町地内 |  |  |  |  | 審査 | 令和 年 月 日
[8 empty] | 課長 |  | 課長 補佐 |  | 係長
工 事 名 |  |  | 三滝西水源系ほか流量計更新工事
係
工 費
|  |  |  | 一金 |  |  | 円也 | 設計 | 令和 年 月 日
工 期 | [7 empty] | 設計 |  |  | 検算
|  |  |  | 契約の日から | 2022-03-18 |  | 限り
工 事 の 概 要 | [5 empty] | 起 工 理 由
超音波流量計更新 ・水沢谷町配水池 配水用 φ200 １台 ・三滝西２号井 取水用 φ300 １台 ・三滝水源地 送水用 φ400 １台 ・羽津山加圧ポンプ所 送水用 φ80 １台 ・あがた配水池 配水用 φ250 １台 上記機器の製作・据付工事及び撤去工事 １式 | [5 empty] | 本工事は経年化している流量計の更新を行うものである。
設 計 書 用 紙 | [12 empty] | 四 日 市 市 上 下 水 道 局

## 工事費内訳書
工事名 | 三滝西水源系ほか流量計更新工事
工事場所 | 四日市市水沢町ほか4町地内
|  |  | 工事費内訳書 |  |  |  | 令和2年度水道事業実務必携に記載の請負工事積算基準「構造物工事（浄水場等）」にて積算
費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要
直接工事費 |  |  |  | 式 | 1
共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1
共通仮設費率計算額
純工事費
現場管理費 |  |  |  | 式 | 1
現場管理費率計算額
工事原価
一般管理費等 |  |  |  | 式 | 1
一般管理費率計算額
別途製作の
製作費 | 機器購入費 |  |  | 式 | 1
機器費（非支給材）
工事価格 |  |  |  | 式 | 1

## 内訳書
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器費
機器費
|  | 水沢谷町配水池 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙A-１号明細書
|  | 三滝西２号井 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B-１号明細書
|  | 三滝水源地 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C-１号明細書
|  | 羽津山加圧ポンプ所 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙D-１号明細書
|  | あがた配水池 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙E-１号明細書
機器費計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
労務費
|  | 水沢谷町配水池 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙A-２号明細書
|  | 三滝西２号井 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B-２号明細書
|  | 三滝水源地 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C-２号明細書
|  | 羽津山加圧ポンプ所 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙D-２号明細書
|  | あがた配水池 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙E-２号明細書
労務費計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材料費
|  | 水沢谷町配水池 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙A-３号明細書
|  | 三滝西２号井 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B-３号明細書
|  | 三滝水源地 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C-３号明細書
|  | 羽津山加圧ポンプ所 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙D-３号明細書
|  | あがた配水池 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙E-３号明細書
材料費計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接経費
|  | 水沢谷町配水池 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙A-４号明細書
|  | 三滝西２号井 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B-４号明細書
|  | 三滝水源地 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙C-４号明細書
|  | 羽津山加圧ポンプ所 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙D-４号明細書
|  | あがた配水池 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙E-４号明細書
直接経費計
複合工費
|  | 三滝西２号井 |  | 式 | 1 |  |  | 別紙B-5号明細書
複合工費計
直接工事費計

## A号 水沢谷町配水池
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A-1号明細書
機器費
水沢谷町配水池
超音波流量計 配水用 φ200
|  | （機器費 輸送費を含む） |  | 台 | 1
計
A-2号明細書
労務費
|  | 電気通信技術者 | 新規据付 | 人 | 3
新規据付
|  | 電工 | 既設撤去 | 人 | 7
計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A-3号明細書
材料費
|  | 照明器具ア | LSS9-4-30 | 灯 | 10
|  | 照明器具イ | LSS9-2-30 | 灯 | 2
|  | 照明器具ウ | K1-LSS11-2 | 灯 | 1
|  | 電源用避雷器 | 寿命モニタ付 | 個 | 2
|  | 信号用避雷器 | 寿命モニタ付 | 個 | 4
|  | ノントリップ開閉器 | ２P | 個 | 1
|  | 避雷器収納箱 | SUS製 300×400×200程度 | 面 | 1
|  | 端子台 | 10P | 個 | 2
|  | 電線類 | EM-CE 2sq-3C | ｍ | 4.3
|  | 電線類 | EM-CEE-S 2sq-2C | ｍ | 8.6
ケーブル
|  | 電線類付属材料 |  | 式 | 1
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アルミ
|  | ケーブルラック | W=300 | ｍ | 1.1
計
A-4号明細書
直接経費
日
|  | 廃材運搬費 | ２ｔトラック | 台 | 1
|  | 廃材処分費 |  | t | 0.031
計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## B号 三滝西２号井
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-1号明細書
機器費
三滝西２号井
超音波流量計 取水用 φ300
|  | （機器費 輸送費を含む） |  | 台 | 1
計
B-2号明細書
労務費
|  | 電気通信技術者 | 新規据付 | 人 | 3
新規据付
|  | 電工 | 既設撤去 | 人 | 17
|  | 配管工 | 新規据付 | 人 | 2
|  | 機械設備据付工 | 新規据付 | 人 | 1
|  | 普通作業員 | 新規据付 | 人 | 1
計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-3号明細書
材料費
|  | 照明器具ア | LSS9-4-30 | 灯 | 6
|  | 照明器具エ | LBF3MP/RP-2-13 | 灯 | 1
|  | 電源用避雷器 | 寿命モニタ付 | 個 | 2
|  | 信号用避雷器 | 寿命モニタ付 | 個 | 4
|  | 端子台 | 10P | 個 | 1
主幹ELCB 2P 50AF
|  | 鋼板製電灯分電盤 | 分岐2P 20AT×8 | 面 | 1
|  | プルボックス | SUS W.P. 150×150×100 | 個 | 1
|  | 電線類 | EM-CE 5.5sq-3C | ｍ | 67.1
ケーブル
|  | 電線類付属材料 |  | 式 | 1
|  | 電線管類 | FEP 30 | ｍ | 127.6
|  | 電線管類付属材料 |  | 式 | 1
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 雑排水ポンプ |  | 台 | 1
|  | 耐衝撃性塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | ＨＩＶＰ40 | ｍ | 24.3
|  | 小配管附属品 |  | 式 | 1
|  | 逆止弁 |  | 個 | 1
アルミ
|  | ケーブルラック | W=300 | ｍ | 1.6
|  | 埋設シート | W=150 ダブル | ｍ | 77.3
計
B-4号明細書
直接経費
日
|  | 廃材運搬費 | ２ｔトラック | 台 | 1
|  | 廃材処分費 |  | t | 0.037
計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-5号明細書
複合工費
|  | 掘削工 | 機械 | m3 | 16.1
|  | 埋戻工 |  | m3 | 16.1
計

## C号 三滝水源地
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C-1号明細書
機器費
三滝水源地
超音波流量計 送水用 φ400
|  | （機器費 輸送費を含む） |  | 台 | 1
計
C-2号明細書
労務費
|  | 電気通信技術者 | 新規据付 | 人 | 3
新規据付
|  | 電工 | 既設撤去 | 人 | 5
計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C-3号明細書
材料費
|  | 電源用避雷器 | 寿命モニタ付 | 個 | 2
|  | 信号用避雷器 | 寿命モニタ付 | 個 | 4
計
C-4号明細書
直接経費
日
|  | 廃材運搬費 | ２ｔトラック | 台 | 1
|  | 廃材処分費 |  | t | 0.014
計

## D号 羽津山加圧ポンプ所
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
D-1号明細書
機器費
羽津山加圧ポンプ所
超音波流量計 送水用 φ80
|  | （機器費 輸送費を含む） |  | 台 | 1
計
D-2号明細書
労務費
|  | 電気通信技術者 | 新規据付 | 人 | 3
新規据付
|  | 電工 | 既設撤去 | 人 | 6
計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
D-3号明細書
材料費
|  | 照明器具エ | LBF3MP/RP-2-13 | 灯 | 2
LSS9-4-65相当LEDランプ
|  | 照明器具オ | （ベースは、反射笠) | 灯 | 10
|  | 電源用避雷器 | 寿命モニタ付 | 個 | 2
|  | 信号用避雷器 | 寿命モニタ付 | 個 | 4
|  | ノントリップ開閉器 | ２P | 個 | 1
|  | 避雷器収納箱 | SUS製 300×400×200程度 | 面 | 1
|  | 端子台 | 10P | 個 | 2
|  | 電線類 | EM-CE 2sq-3C | ｍ | 5.3
|  | 電線類 | EM-CEE-S 2sq-2C | ｍ | 10.6
ケーブル
|  | 電線類付属材料 |  | 式 | 1
アルミ
|  | ケーブルラック | W=300 | ｍ | 1.1
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
D-4号明細書
直接経費
日
|  | 廃材運搬費 | ２ｔトラック | 台 | 1
|  | 廃材処分費 |  | t | 0.03
計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## E号 あがた配水池
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
E-1号明細書
機器費
あがた配水池
超音波流量計 配水用 φ250
|  | （機器費 輸送費を含む） |  | 台 | 1
計
E-2号明細書
労務費
|  | 電気通信技術者 | 新規据付 | 人 | 3
新規据付
|  | 電工 | 既設撤去 | 人 | 3
計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
E-3号明細書
材料費
|  | 電源用避雷器 | 寿命モニタ付 | 個 | 2
|  | 信号用避雷器 | 寿命モニタ付 | 個 | 4
|  | ノントリップ開閉器 | ２P | 個 | 1
|  | 避雷器収納箱 | SUS製 300×400×200程度 | 面 | 1
|  | 端子台 | 10P | 個 | 1
|  | 電線類 | EM-CE 2sq-3C | ｍ | 0.6
|  | 電線類 | EM-CEE-S 2sq-2C | ｍ | 1.1
ケーブル
|  | 電線類付属材料 |  | 式 | 1
計
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
E-4号明細書
直接経費
日
|  | 廃材運搬費 | ２ｔトラック | 台 | 1
|  | 廃材処分費 |  | t | 0.006
計
設 計 書 用 紙 四日市市上下水道局
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 施工条件明示一覧表
明示項目 |  | 明示事項 |  |  |  |  | 条件及び内容
設計積算条件 |  |  | 工事工種 |  |  |  | 上水道電気工事
|  |  | 積算基準 |  |  |  | 三重県県土整備部制定-令和2年8月制定版-積算基準
[7 empty] | 水道事業実務必携 令和2年制定版 | [15 empty] | 公共建築工事積算基準平成３１年度版
|  |  | 単価適用日 |  |  |  | 令和3年４月１日制定版 | [13 empty] | 建設物価 令和3年9月 | [10 empty] | 建築施工単価 令和3年7月
[21 empty] | 積算資料 令和3年9月 | [10 empty] | 建築コスト情報 令和3年7月
建設機械等損料表 平成29年度版
|  |  | 施工区分 |  |  |  | 市街地 |  |  |  |  | 山間僻地及び離島 | [8 empty] | 地方部（一般交通の影響を受ける）
地方部（一般交通の影響を受けない）
|  |  | 一般管理費 |  |  |  | 工事原価500万円以下 | [8 empty] | 500万円を越え30億円以下 | [10 empty] | 30億円を越えるもの
前払金支出割合補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
契約保証に係る一般管理費等率の補正
[9 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 随意契約による調整 |  |  |  | あり |  |  |  | なし
工程関係 |  |  | 別途工事との工程調整 |  |  |  | 調整項目
[8 empty] | 資材等の流用 | [6 empty] | 仮設及び工事用道路等の調整 | [11 empty] | 建設機械等の調整 | [6 empty] | 施工順序の調整
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [24 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 |  |  |  | 制限する工種名 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 施工時期及び施工時間 | [7 empty] | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 施工方法 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
|  |  | 他機関との協議 |  |  |  | 協議が必要な機関名 | [7 empty] | （ | [7 empty] | ） |  | 協議完了見込み時期 | [6 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
用地関係 |  |  | 用地補償物件の未処理箇所あり |  |  |  | 未処理箇所 | [5 empty] | （ |  | 別添図 |  |  |  |  | № |  |  | ～ | № |  |  |  |  | 別途協議 |  |  | ）
[7 empty] | 完了見込み時期 | [5 empty] | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
|  |  | 仮設ヤードあり |  |  |  | 仮設ヤード |  |  |  | （ |  | 官有地 |  |  |  |  | 民有地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 仮設ヤード使用期間 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
[7 empty] | 仮設ヤードからの運搬距離 | [9 empty] | （L= |  |  |  | Km）
[7 empty] | 使用条件・復旧方法 | [7 empty] | （ | [24 empty] | ）
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
公害対策関係 |  |  | 施工方法の制限あり |  |  |  | 制限項目
[8 empty] | 騒音 |  |  |  | 振動 |  |  |  | 水質 |  |  |  | 粉じん |  |  |  | 排出ガス |  |  |  |  | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
施工方法
[8 empty] | 指定工法名 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | その他 |  |  | （ | ①騒音、振動の抑制に努める。 | [10 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 事業損失防止に関する調査あり |  |  |  | 調査項目 | [18 empty] | ②排出ガス対策建設機械を使用する。
[8 empty] | 騒音測定 |  |  |  |  | 振動測定 |  |  |  |  | 水質測定 |  |  |  |  | 近接家屋の事前・事後調査 | [9 empty] | 地盤沈下測定
[8 empty] | 地下水位等の測定 | [8 empty] | その他 |  |  | （ | [16 empty] | ） |  | 別途協議
調査方法
[8 empty] | 別途資料 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事用道路関係 |  |  | 交通安全施設等の指定あり |  |  |  | 交通安全施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
交通管理要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [13 empty] | ) |  | 別途協議 |  |  |  |  | 別途仕様書
[8 empty] | 配置人員数 |  |  |  |  | ( |  |  |  | 人）
工事施工期間において工事箇所の前後に各1名計2名を配置する。（※配置方法を示す。）
（注：配置人員の変更は原則行なわないものとする。）
|  |  | 近接公共施設等に対する制限 |  |  |  | 施工時間の制限
工法制限あり
[7 empty] | ・近接公共施設名等 | [8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  | ガス |  |  |  | その他 |  |  | ( |  | )
[7 empty] | ・制限を受ける工種 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
[7 empty] | ・制限内容 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり |  |  |  | 安全防護施設等の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
保安要員の配置
[8 empty] | 別途図面 | [5 empty] | その他 |  |  | ( | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | イメージアップ経費適用工事 |  |  |  | イメージアップの内容（率分） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
[7 empty] | イメージアップの内容（積上） | [9 empty] | ( | [22 empty] | )
|  |  | その他 | （ |  | ） | その他 |  |  | ( | [29 empty] | )
仮設備関係 |  |  | 仮設備の設計条件あり |  |  |  | 使用期間及び借地条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
[7 empty] | 転用あり |  |  |  | （ |  |  | 回）
[7 empty] | 兼用あり |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 仮設物の構造及び施工方法の指定 |  |  |  | 構造及び設計条件
[8 empty] | 別添図面等 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
施工方法
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
残土・産業廃棄物 関係 |  |  | 残土処分（自由処分） |  |  |  | 残土処分地 | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L= |  |  |  | Km)
|  |  | （処分先については監督員に工事打合簿にて提出すること） |  |  |  |  | 別添図等 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [20 empty] | ） |  | 別途協議
処分地の処理条件あり
[8 empty] | 押土整地 |  |  |  |  | その他 |  |  | （ | [23 empty] | ）
残土処分（指定処分・他工事流用）
|  |  | 産業廃棄物の処理条件あり |  |  |  | 産業廃棄物の種類
[8 empty] | コン塊 |  |  |  | アス塊 |  |  |  | 木材 |  |  |  | 汚泥 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | 産業廃棄物の処分地 | [8 empty] | 運搬距離 |  |  |  | （L＝ |  |  |  | Km)
[8 empty] | 再生処分地 |  |  |  |  | （ | 三重県環境保全事業団 | [5 empty] | ） |  | 最終処分地 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | 別途協議
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ） | [18 empty] | 別途図書
処分地での処理費
[8 empty] | 計上あり |  |  | （ |  | 処理料 |  |  |  | 押土整地 |  |  |  |  | 被覆土 |  |  | ） |  | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類 |  |  |  | 処分場の受入条件 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | その他 | ( | マニフェストの写し | ) | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
工事支障物件関係 |  |  | 工事支障物件あり |  |  |  | 支障物件名
[8 empty] | 鉄道 |  |  |  | 電気 |  |  |  | 電話 |  |  |  | 水道 |  |  |  | ガス |  |  |  | 有線 |  |  | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | 移設時期 |  |  |  | （ |  | 平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月頃 |  |  |  | 別途協議 |  |  |  | ）
[7 empty] | 防護 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
排水工関係 （濁水処理含む） |  |  | 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり |  |  |  | 項目および基準値 | [6 empty] | （ | [25 empty] | ）
|  |  | ※法令上乗せ制限の場合 |  |  |  | 調査項目 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
薬液注入関係 |  |  | 薬液注入工法等の指定あり |  |  |  | 工法区分
[8 empty] | 材料種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 施工範囲 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | 削孔数量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | 注入量 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 提出書類あり |  |  |  | 工法関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
[7 empty] | 材料関係 |  |  |  | （ | [28 empty] | ）
注入量の確認
注入の管理及び注入の効果確認
|  |  | その他 |  |  |  | その他
再生材料使用関係 |  |  | 再生材使用の指定あり |  |  |  | 再生材の種類
[8 empty] | 再生Asコン | [5 empty] | 再生路盤材 | [6 empty] | 再生クラシャーラン | [8 empty] | 道路用盛土材
再生材が使用できない時の措置
[8 empty] | 新材に変更 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [19 empty] | ） |  | 別途協議
|  |  | 三重県リサイクル製品推進条例に基づく認定製品の使用 |  |  |  | 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
[7 empty] | （認定製品の品名： | [32 empty] | ）
【注：認定製品の品名欄については、設計単価表品名を記入すること。】
|  |  | その他 |  |  |  | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
その他 |  |  | 工事用機材の保管 |  |  |  | 保管場所 |  |  |  | （ | [11 empty] | ） |  | 期間 |  | （ | [12 empty] | ）
[7 empty] | その他 |  |  | （ | [29 empty] | ）
|  |  | 現場発生品あり |  |  |  | 現場発生品の種類
[8 empty] | 撤去機器 | [5 empty] | 撤去電線類 | [6 empty] | その他 |  |  | （ | [15 empty] | ）
[7 empty] | （ | 0.12 |  | ton） |  |  | （ |  |  | kg） |  |  |  | （ |  |  | kg）
|  |  | 支給品あり |  |  |  | 品名 |  | （ | [10 empty] | ） | 数量 |  | （ |  |  |  | ） | 引渡場所 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[7 empty] | 時期 |  | （平成 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | ） | その他 |  |  | （ | 引渡場所、時期は別途協議 | [14 empty] | ）
|  |  | 盛土材料等工事間流用あり |  |  |  | 運搬方法 |  |  |  | （ |  | 受注者で運搬 | [6 empty] | 受注者以外で運搬 | [7 empty] | 別途協議 |  |  |  | その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | 引渡場所 |  |  |  | （ |  | 別添図等 | [6 empty] | 別途協議 | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 数量 |  | （ | [6 empty] | ） |  | 運搬距離 |  |  |  | Ｌ＝ |  |  |  |  | Km)
|  |  | その他 | （ | 随時検査 | ） | その他 |  |  | （受注者は四日市市検査規程第8条第6項の規定により、発注者が随時検査を求めた場合は、監督員の指示に従い受検すること。）
適用条件 | [6 empty] | 三重県公共工事共通仕様書(令和2年8月版）を準用
（部分改定を行った内容も含む（最新改定令和3年7月1日））
「土木構造物設計マニュアル（案）
[7 empty] | その他 |  |  | ( | [29 empty] | )
（注） | 上記受託業務事項・条件および内容のレ印当該欄は作業に当たって制約を受けることになるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は工事打ち合わせ等により協議するものとする。