## 公表用
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（令和5年7月1日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
水道建設課 | 大矢知町800粍配水本管耐震化工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 18ヶ月 | φ800耐震金具L=900m φ400耐震金具L=600m
水道建設課 | 大字羽津400粍配水本管耐震化工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 6ヶ月 | φ400GX DCIP L=250ｍ
水道建設課 | 朝明川水管橋耐震化工事 | 千代田町及び山分町 | 千代田町及び山分町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 8～10月 | 18ヶ月 | 水管橋架設工 1式
水道建設課 | 北納屋町ほか配水支管経年管布設替工事 | 北納屋町及び稲葉町 | 北納屋町及び稲葉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | φ200GX DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 城山町ほか配水支管経年管布設替工事 | 城山町ほか２町 | 城山町ほか２町 | 随意契約 | 土木一式 | 8～10月 | 7ヶ月 | φ250GX DCIP L=250ｍ | 変更
水道建設課 | 富田地区配水支管経年管布設替工事 | 富田地区 | 富田地区 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 7ヶ月 | φ100GX DCIP L=1600m | 変更
水道建設課 | 羽津地区配水支管経年管布設替工事 | 羽津地区 | 羽津地区 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 7ヶ月 | φ100GX DCIP L=1600m | 変更
水道建設課 | 中部地区配水支管経年管布設替工事 | 中部地区 | 中部地区 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ100GX DCIP L=950m | 変更
水道建設課 | 塩浜地区配水支管経年管布設替工事 | 塩浜地区 | 塩浜地区 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 7ヶ月 | φ100GX DCIP L=1780m | 変更
水道建設課 | 西浦一丁目配水支管経年管布設替工事 | 西浦一丁目 | 西浦一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ150GX DCIP L=500m
水道建設課 | 千歳町配水支管経年管布設替工事 | 千歳町 | 千歳町 | 随意契約 | 土木一式 | 7～9月 | 9ヶ月 | φ100GX DCIP L=560m φ 75GX DCIP L=90m | 追加
水道建設課 | 浜田町ほか600粍配水本管廃止に伴う閉栓工事 | 浜田町ほか5町 | 浜田町ほか5町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | φ100～φ300 閉栓工 ８箇所 | 追加
水道維持課 | 西坂部町６００粍配水本管復旧工事 | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 9ヶ月 | φ600DCIP K L=10m φ500DCIP NS L=230m
水道維持課 | 大矢知町ほか配水支細管仮設及び復旧工事 | 大矢知町及び大字羽津 | 大矢知町及び大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 8ヶ月 | φ50HPPE L=900m φ100DCIP GX L=350m φ75DCIP GX L=300m | 変更
水道維持課 | 室山町配水支細管復旧工事 | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=120m φ75DCIP GX L=60m
水道維持課 | 西坂部町配水細管布設替工事 | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 6ヶ月 | φ50HPPE L=500m
水道維持課 | 中村町配水細管布設替工事 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=200m | 変更
水道維持課 | 楠町南川配水支管復旧工事 | 楠町南川 | 楠町南川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ200DCIP GX L=60m
水道維持課 | 西伊倉町ほか配水支細管復旧工事 | 西伊倉町ほか４町 | 西伊倉町ほか４町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=250m φ100DCIP GX L=150m
水道維持課 | 北山町配水細管布設替工事 | 北山町 | 北山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=100m
水道維持課 | 寺方町配水支細管復旧工事 | 寺方町 | 寺方町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=90m φ150DCIP GX L=120m | 変更
水道維持課 | 室山町配水支細管仮設工事 | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 3ヶ月 | φ50PP L=1600m | 変更
水道維持課 | 西日野町配水細管布設工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | 2ヶ月 | φ50HPPE L=60m
水道維持課 | 小林町配水細管布設工事 | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 2ヶ月 | φ50HPPE L=60m | 変更
水道維持課 | 平津町配水支管復旧工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 4ヶ月 | φ100DCIP GX L=500m | 追加
水道維持課 | 和無田町配水支細管仮設及び復旧工事 | 和無田町 | 和無田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 6ヶ月 | φ50HPPE L=110m φ100DCIP GX L=10m | 追加
水道維持課 | 芝田一丁目配水支細管仮設及び復旧工事 | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 7ヶ月 | φ50PP L=750m φ50HPPE L=800m | 追加
水道維持課 | 生桑町配水細管移設工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=100m | 追加
水道維持課 | 東坂部町配水細管仮設及び移設工事 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50PP L=240m φ50HPPE L=30m | 追加
水道維持課 | 大矢知町配水支細管仮設工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50PP L=600m | 追加
水道維持課 | 大矢知町配水支細管仮設及び移設工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50PP L=200m φ50HPPE L=30m | 追加
水道維持課 | ときわ一丁目配水支細管仮設及び復旧工事 | ときわ一丁目 | ときわ一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ50HPPE L=20m φ100DCIP GX L=20m | 追加
水道維持課 | 桜町配水細管仮設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 4ヶ月 | φ50PP L=200m | 追加
水道維持課 | 小古曽二丁目配水細管仮設及び復旧工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ50PP L=400m φ50HPPE L=400m | 追加
水道維持課 | 山城町配水支管仮設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 3ヶ月 | φ50PP L=300m | 追加
水道維持課 | 山城町配水支細管仮設及び復旧工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ50PP L=200m φ50HPPE L=150m | 追加
水道維持課 | 芝田二丁目配水細管仮設及び復旧工事 | 芝田二丁目 | 芝田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ50PP L=50m φ50HPPE L=50m | 追加
水道維持課 | 垂坂町配水細管仮設及び復旧工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ50HPPE L=60m | 追加
水道維持課 | 小古曽五丁目配水支細管仮設及び復旧工事 | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ50HPPE L=500m φ150DCIP GX L=160m φ100DCIP GX L=90m | 追加
水道維持課 | 波木町配水支細管仮設工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ50PP L=700m φ100HPPE L=300m | 追加
水道維持課 | 小古曽町ほか配水支細管仮設及び復旧工事 | 小古曽町及び釆女町 | 小古曽町及び釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 4ヶ月 | φ50PP L=400m φ50HPPE L=200m φ100DCIP GX L=200m | 追加
水道維持課 | 鵜の森一丁目ほか配水支細管移設及び布設替工事 | 鵜の森一丁目及び安島一丁目 | 鵜の森一丁目及び安島一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=50m φ100DCIP GX L=20m | 追加
水道維持課 | 八田三丁目配水支管仮設及び復旧工事 | 八田三丁目 | 八田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ50PP L=160m φ100DCIP GX L=80m | 追加
水道維持課 | 朝明町ほか配水支細管仮設及び復旧工事 | 朝明町及び山城町 | 朝明町及び山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ50PP L=200m φ100DCIP GX L=100m | 追加
水道維持課 | 追分三丁目配水支細管仮設及び布設工事 | 追分三丁目 | 追分三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 4ヶ月 | φ50PP L=250m φ50HPPE L=100m | 追加
水道維持課 | 桜町配水支細管仮設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 4ヶ月 | φ50PP L=10m φ75HPPE L=450m | 追加
施設課 | 三滝西水源地ほか無停電電源設備点検整備 | 高角町ほか６町及び員弁郡東員町大字中上 | 高角町ほか６町及び員弁郡東員町大字中上 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | ７ヶ月 | 無停電電源設備点検整備 | 変更
施設課 | 三滝水源地ほか防犯設備点検整備 | 尾平町ほか27町及び員弁郡東員町大字山田ほか２町 | 尾平町ほか27町及び員弁郡東員町大字山田ほか２町 | 随意契約 | 電気通信 | 4～6月 | 3ヶ月 | 防犯設備点検整備 | 変更
施設課 | 朝明水源地ほか遠制盤点検整備 | 千代田町ほか6町 | 千代田町ほか6町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 三滝西水源地ほか遠制盤点検整備 | 高角町ほか３町 | 高角町ほか３町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 4ヶ月 | 遠制盤点検整備 | 変更
施設課 | 高岡配水池及び水沢北谷配水池遠制盤点検整備 | 桜町及び水沢町 | 桜町及び水沢町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備 | 削除
施設課 | 水源管理センター監視設備ほか点検整備 | 尾平町ほか14町 | 尾平町ほか14町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 4ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 内部水源地ほか遠制盤等点検整備 | 釆女町ほか９町 | 釆女町ほか９町 | 随意契約 | 電気 | 4～6月 | 5ヶ月 | 遠制盤点検整備 | 変更
施設課 | 小牧水源地ほか遠制盤等点検整備 | 小牧町ほか4町及び員弁郡東員町 | 小牧町ほか4町及び員弁郡東員町 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 4ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 高岡配水エリアほか水質監視設備定期点検整備 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 3ヶ月 | 水質監視設備点検整備
施設課 | 朝明水源地ほか水位計及び水質監視設備点検整備 | 千代田町ほか７町及び員弁郡東員町大字山田地内 | 千代田町ほか７町及び員弁郡東員町大字山田地内 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 3ヶ月 | 水位計及び水質監視設備点検整備 | 変更
施設課 | 三滝西2号井取水ポンプ点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 3ヶ月 | 取水ポンプ点検整備 | 削除
施設課 | 内部水源地及び朝明水源地送水ポンプ点検整備 | 釆女町及び千代田町 | 釆女町及び千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 3ヶ月 | 送水ポンプ点検整備
施設課 | 三滝水源地送水ポンプほか点検整備 | 尾平町ほか５町及び員弁郡東員町大字長深地内 | 尾平町ほか５町及び員弁郡東員町大字長深地内 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 9ヶ月 | 送水ポンプほか点検整備
施設課 | 平尾取水場ほか取水ポンプ点検整備 | 平尾町ほか2町及び員弁郡東員町大字長深 | 平尾町ほか2町及び員弁郡東員町大字長深 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 6ヶ月 | 取水ポンプ点検整備 | 削除
施設課 | 小牧水源地送水電動弁ほか点検整備 | 小牧町ほか2町地内 | 小牧町ほか2町地内 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 9ヶ月 | 送水電動弁ほか点検整備
施設課 | 一生吹配水池及び笹川団地配水池受水弁点検整備 | 智積町及び笹川九丁目 | 智積町及び笹川九丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 3ヶ月 | 受水弁点検整備
施設課 | 三滝水源地送水電動弁点検整備 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 5ヶ月 | 送水電動弁点検整備
施設課 | 三滝水源地ほか非常用発電機等点検整備 | 尾平町ほか6町及び員弁郡東員町大字長深 | 尾平町ほか6町及び員弁郡東員町大字長深 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 3ヶ月 | 非常用発電機等点検整備
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 3ヶ月 | 紫外線照射装置点検整備
施設課 | 内部水源地ほか消石灰注入設備点検整備 | 釆女町ほか4町 | 釆女町ほか4町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 4ヶ月 | 消石灰注入設備点検整備
施設課 | 朝明水源地除マンガン施設点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 3ヶ月 | 除マンガン施設点検整備
施設課 | 朝明水源地ほか２か所無停電電源設備更新工事 | 千代田町ほか２町 | 千代田町ほか２町 | 一般競争入札 | 電気 | 5～7月 | 15ヶ月 | 無停電電源設備更新工事 | 変更
施設課 | 内部水源地無停電電源設備更新工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 電気 | 5～7月 | 15ヶ月 | 無停電電源設備更新工事 | 削除
施設課 | 三滝西水源地受変電設備更新工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 電気 | 8～10月 | 19ヶ月 | 受変電設備更新工事 | 変更
施設課 | 小牧水源系取水施設（3号井）更新工事 | 札場町 | 札場町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 8～10月 | 12ヶ月 | 取水施設（3号井）更新工事
施設課 | 小牧水源地詳細設計付紫外線処理施設建設工事 | 小牧町 | 小牧町 | 随意契約 | 水道施設 | 1～3月 | 37ヶ月 | 紫外線処理施設建設工事
施設課 | 水源管理センター浄化槽更新工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 管 | 8～10月 | 4ヶ月 | 浄化槽更新工事
施設課 | 水源管理センター中央監視設備工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 9ヶ月 | 中央監視設備機能増設 | 変更
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№２雨水ポンプ設備工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 機械器具 | ７～9月 | 18ヶ月 | №2ポンプ設備更新 | 削除
施設課 | 茂福ポンプ場№２雨水ポンプ設備工事 | 富田浜町 | 富田浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | ７～9月 | 18ヶ月 | №2ポンプ用エンジン更新
施設課 | 阿瀬知ポンプ場電気設備工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 電気 | ７～9月 | 18ヶ月 | 電気設備更新 | 削除
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№５雨水ポンプ設備更新工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 機械器具 | ７～9月 | 18ヶ月 | №5ポンプ設備更新
施設課 | 大井の川ポンプ場№２エンジン及び逆流防止弁、補機設備更新工事 | 大浜町 | 大浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | №2ポンプ用エンジン、逆流防止弁、補器設備更新 | 変更
施設課 | 塩浜第１ポンプ場№１雨水ポンプ設備更新工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | ７～9月 | 18ヶ月 | №1ポンプ設備更新
施設課 | 朝明ポンプ場№４雨水ポンプ設備更新工事 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 一般競争入札 | 機械器具 | ７～9月 | 18ヶ月 | №4ポンプ設備更新
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№３汚水ポンプ用吐出弁更新工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5～7月 | 5ヶ月 | 仕切弁の取替
施設課 | 羽津ポンプ場耐震補強工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 建築一式 | ７～9月 | 7ヶ月 | ポンプ棟耐震補強工
施設課 | 塩浜第３ポンプ場耐震補強工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～7月 | 20ヶ月 | ポンプ棟耐震補強工
施設課 | 日永浄化センター第２系統汚泥分水桝防食工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 8ヶ月 | ２系分水桝、汚泥貯留槽槽内防食工事 | 削除
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№３汚水ポンプ分解修繕 | 西末広町 | 西末広町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №3ポンプ分解整備
施設課 | 雨池ポンプ場№４雨水ポンプ分解修繕 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 12ヶ月 | №4ポンプ分解整備 | 変更
施設課 | 羽津ポンプ場№４自動除塵機修繕 | 大字羽津 | 大字羽津 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 9ヶ月 | №4自動除塵機修繕 | 変更
施設課 | 茂福ポンプ場放流ゲート修繕 | 富田浜町 | 富田浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | 放流ゲート修繕
施設課 | 塩浜第1ポンプ場№1、４自動除塵機修繕 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | 自動除塵機修繕
施設課 | 新富洲原ポンプ場№５エンジン分解修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №5エンジン分解整備
施設課 | 羽津ポンプ場№１自動除塵機及び沈砂搬出機修繕 | 大字羽津 | 大字羽津 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 5ヶ月 | 沈砂コンベア修繕 | 変更
施設課 | 羽津ポンプ場№４エンジン分解修繕 | 大字羽津 | 大字羽津 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №4エンジン分解整備
施設課 | 日永浄化センター第2系統№2～4ブロワー用電動機修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 8ヶ月 | №2～4ブロワ用電動機分解整備
施設課 | 日永浄化センター第４系統最初沈殿池スカム移送ポンプほか分解修繕 | 日永東二丁目及び寿町 | 日永東二丁目及び寿町 | 随意契約 | 機械器具 | ７～9月 | 6ヶ月 | 余剰汚泥ポンプ、初沈スカム移送ポンプ分解整備 | 変更
施設課 | 日永浄化センター焼却炉修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 10ヶ月 | 焼却炉の炉内定期修繕
施設課 | 日永浄化センター第2系統ろ過排水ポンプピット修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | ポンプピット漏水補修
施設課 | 朝明ポンプ場№６雨水ポンプ分解修繕 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №6ポンプ分解整備 | 変更
施設課 | 雨池ポンプ場№2し渣コンベア修繕 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | し渣コンベア修繕
施設課 | 南部第2中継ポンプ場№2汚水ポンプ分解修繕 | 宮東町二丁目 | 宮東町二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | ポンプ分解整備 | 追加
施設課 | 雨池ポンプ場及び塩浜第１ポンプ場浄化槽更新工事 | 大字六呂見及び塩浜町 | 大字六呂見及び塩浜町 | 一般競争入札 | 管 | 9～11月 | 5ヶ月 | 浄化槽更新工事 | 追加
施設課 | 水と緑のせせらぎ広場低圧受電化工事 | 東富田町 | 東富田町 | 一般競争入札 | 電気 | 9～11月 | 5ヶ月 | 低圧受電化工事 | 追加
施設課 | 大矢知町（大矢知汚水MP1）マンホールポンプ設備工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | マンホールポンプ設置 | 追加
施設課 | 垂坂町（垂坂汚水MP3）マンホールポンプ設備工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | マンホールポンプ設置 | 追加
施設課 | 山城町（山城汚水MP2）マンホールポンプ設備工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 8～10月 | 6ヶ月 | マンホールポンプ設置 | 追加
施設課 | 河原田町（河原田西汚水MP1）マンホールポンプ設備工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 8～10月 | 6ヶ月 | マンホールポンプ設置 | 追加
下水建設課 | 朝明南汚水４号幹線管渠布設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 9ヶ月 | φ200開削工 L=250ｍ φ250開削工 L=320ｍ φ250推進工 L=250ｍ | 変更
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その１） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ75 開削工 L=50ｍ φ200開削工 L=360ｍ マンホールポンプ 1箇所
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その2） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | φ200開削工 L=450ｍ φ250推進工 L=100ｍ
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事（その１） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 9ヶ月 | φ200開削工 L=780ｍ
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事（その２） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | φ75 開削工 L=260ｍ φ200開削工 L=320ｍ マンホールポンプ 1箇所
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事（その３） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 3ヶ月 | φ150開削工 L=35ｍ
下水建設課 | 東坂部汚水管渠布設工事 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 8ヶ月 | φ200開削工 L=700ｍ
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ75 開削工 L=60ｍ φ200開削工 L=80ｍ マンホールポンプ 1箇所 | 変更
下水建設課 | 八田汚水管渠布設工事 | 八田三丁目 | 八田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工 L=440ｍ
下水建設課 | 朝明汚水管渠布設工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=200ｍ
下水建設課 | 排水路改良工事（朝明排水区） | 松寺二丁目及び蒔田三丁目 | 松寺二丁目及び蒔田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 6ヶ月 | 自由勾配側溝工600 L=43m 自由勾配側溝工700 L=57m φ600開削工 L=7m
下水建設課 | 排水路改良工事（三重排水区） | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | 自由勾配側溝工400 L=100m
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | ほ装 | 9～11月 | 5ヶ月 | 舗装工 A=6,200m2
下水建設課 | 平津汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | ほ装 | 9～11月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2,300m2
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事（その１） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ 50開削工 L=240ｍ φ150開削工 L=520ｍ
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事（その２） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ 50開削工 L=70ｍ φ150開削工 L=700ｍ
下水建設課 | 芝田汚水管渠布設工事（その１） | 芝田一丁目及び芝田二丁目 | 芝田一丁目及び芝田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=780ｍ | 変更
下水建設課 | 芝田汚水管渠布設工事（その２） | 芝田二丁目 | 芝田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=580ｍ | 変更
下水建設課 | 芝田汚水管渠布設工事（その３） | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=580ｍ | 削除
下水建設課 | 新正汚水管渠布設工事 | 新正四丁目 | 新正四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～5月 | 3ヶ月 | φ200開削工 L=20ｍ
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（設計施工一括方式） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工 L=750ｍ φ200推進工 L=20ｍ
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その３） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=90ｍ φ200推進工 L=10ｍ | 変更
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その１） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ150開削工 L=60ｍ | 変更
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その２） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=120ｍ
下水建設課 | 室山及び西日野汚水管渠布設工事 | 室山町及び西日野町 | 室山町及び西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 16ヶ月 | φ200開削工 L=3100ｍ | 変更
下水建設課 | 四郷汚水幹線管渠布設工事 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 7ヶ月 | φ250推進工 L=380ｍ | 変更
下水建設課 | バイパス管布設工事(その２） | 鵜の森一丁目及び安島一丁目 | 鵜の森一丁目及び安島一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ1100推進工 L=140m
下水建設課 | 管渠布設に伴う付帯工事 | 十七軒町 | 十七軒町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | 公園復旧工 １式
下水建設課 | 伊倉汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 伊倉三丁目ほか３町 | 伊倉三丁目ほか３町 | 一般競争入札 | ほ装 | 9～11月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=3000㎡
下水建設課 | 芝田汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 9～11月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=3500㎡
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その１） | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=590ｍ | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その２） | 小古曽五丁目及び小古曽六丁目 | 小古曽五丁目及び小古曽六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=760ｍ | 変更
下水建設課 | 追分汚水管渠布設工事 | 追分三丁目 | 追分三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=450ｍ
下水建設課 | 釆女及び小古曽汚水管渠布設工事 | 釆女町及び小古曽五丁目 | 釆女町及び小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 11ヶ月 | φ200開削工 L=1300ｍ
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=910ｍ
下水建設課 | 河原田汚水管渠布設工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | φ250管推進工 L=75m φ150管布設工 L=650m | 変更
下水建設課 | 波木汚水管渠布設工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 15ヶ月 | φ200,300管推進工 L=340m φ200,300管布設工 L=2000m | 変更
下水建設課 | 塩浜雨水１号幹線水路築造工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 土木一式 | 9～10月 | 6ヶ月 | 水路築造工 L=45m
下水建設課 | 排水路改良工事（落合長太排水区） | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | W600水路工 L=42m
下水建設課 | 排水路改良工事（江川排水区） | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 取水口設置工 一式
下水建設課 | 排水路改良工事（雨池排水区） | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | 8ヶ月 | 1600×800函渠工 L=70m | 変更
下水建設課 | 西日野及び室山汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | ほ装 | 7～8月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2300m2 | 変更
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=35ｍ | 追加
下水維持課 | 下水管渠更生工事(笹川その１） | 笹川一丁目 | 笹川一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生L=650ｍ
下水維持課 | 下水管渠更生工事(笹川その２） | 笹川三丁目 | 笹川三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生L=650ｍ
下水維持課 | 下水管渠更生工事(桜台） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～12月 | 5カ月 | 管更生L=650ｍ | 変更
下水維持課 | 下水管渠更生工事(あかつき台その１） | あかつき台五丁目 | あかつき台五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生L=650ｍ
下水維持課 | 下水管渠更生工事(あかつき台その２） | あかつき台三丁目 | あかつき台三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生L=650ｍ
下水維持課 | 既設雨水管撤去工事（楠） | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 既設雨水管撤去L=200m
下水維持課 | 雨水路修繕工事(河原田) | 川尻町 | 川尻町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 3カ月 | 水路修繕工 L=50ｍ | 追加
下水維持課 | 排水路改良工事（河原田） | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 3カ月 | 水路工 L=10m | 追加
下水維持課 | 雨水路改良工事(常磐) | 大井手三丁目 | 大井手三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 4カ月 | 水路工 L=60m | 追加
下水維持課 | 雨水路改良工事(橋北) | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～9月 | 4カ月 | 水路工 L=40m | 追加
下水維持課 | 雨水路修繕工事(大矢知) | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 4カ月 | 水路工 L=30m | 追加
下水維持課 | 雨水路修繕工事(富田) | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～12月 | 3カ月 | 張コンクリート工 A=200m2 | 追加
下水維持課 | 雨水路改良工事(四郷) | 東日野一丁目 | 東日野一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～12月 | 3カ月 | 水路工 L=70m | 追加
下水維持課 | 排水路改良工事(四郷) | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～12月 | 3カ月 | 排水路工 L=50m | 追加