## 表紙
令和 ２年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 新正四丁目 地内
工 事 名 | [5 empty] | 食肉センター・食肉市場施設自家発電機更新工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 3 | 年 | 1 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 4年 1月 28日 まで
工 事 概 要 |  | ○工事内容
・自家発電装置の更新(200KVA→300KVA)
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
発生品処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
323日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処理 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発電機設備工事
1
式
計
発生材処理 科目別内訳 |  |  |  | 6
発生材処理
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発電機設備工事
1
式
計
発生材処理 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
発生材処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 発電機設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾗｯｸ | 18
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 15
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| ﾗｯｸ | 88
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| FEP内(PF･CD) | 9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾗｯｸ
15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
18
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2 ﾗｯｸ
38
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 250mm2 FEP内(PF･CD)
18
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 325mm2 管内
272
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 325mm2 ﾗｯｸ
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 325mm2 FEP内(PF･CD)
6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 28
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 104㎜
(G) |  | 252
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 6
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 発電機設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | (101) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 20
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600× 600× 400
防水(SUS) |  | 10
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600× 600× 600
防水(SUS) |  | 1
個
第一変電所改修工 | 低圧動力盤No.2改造
事 |  | 1
式
第二変電所改修工 | 低圧動力盤No.1・電力監視盤改造
事 |  | 1
式
低圧動力盤No.3 | 薄型屋内型
1
面
低圧動力MCCB盤 | 薄型屋内型
No.3 |  | 1
面
電源切替盤No.2 | 薄型屋内型
1
面
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V 300kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ発電装置 | 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ型600V3φ3W 300KVA
| 75db 配電盤搭載型 燃料ﾀﾝｸ共 搬入 | 1
| 据付、試験調整、燃料配管工事含む |  | 式
外部足場 | 手すり先行工法 昇降足場
| 養生シート共 | 1
式
高所作業車
1
式
はつり工事
1
式
発生材運搬費
1
式
搬入搬出費
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 発電機設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | アスベスト撤去費含む
1
式
計
発生材処理 細目別内訳 | [5 empty] | 12
発生材処理 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上