## 表紙
令和２年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [7 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  | 四日市市 三重四丁目 地内
工 事 名 |  |  |  | 三重市営住宅住戸改修工事
[8 empty] | 課 |  | 長 |  | 課 長 補 佐 |  | 係 長
工 事 費 |  |  |  | ￥
[7 empty] | 令和 |  | 3 | 年 | 2 | 月 | 作成 | 検 算
（担当者）
工 期 |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り
令和 3年 3月 31日 まで
○下記の工事内容
工 事 概 要 | ・18号棟（PC造 平屋建て）152、153、155号室
高齢者改修工事
上記に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事
議会承認後令和3年7月9日まで繰越予定
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期：113日
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
152号室
1
式
153号室
1
式
155号室
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
18号棟152室
1
式
18号棟153室
1
式
18号棟155室
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
18号棟152室
1
式
18号棟153室
1
式
18号棟155室
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
152号室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
解体撤去工事
1
式
土・地業工事
1
式
鉄筋工事
1
式
コンクリート工事
1
式
大工・内装工事
1
式
塗装工事
1
式
建具工事
1
式
ユニット・その他工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳
153号室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
解体撤去工事
1
式
土・地業工事
1
式
鉄筋工事
1
式
コンクリート工事
1
式
大工・内装工事
1
式
塗装工事
1
式
建具工事
1
式
ユニット・その他工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳
155号室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
解体撤去工事
1
式
土・地業工事
1
式
鉄筋工事
1
式
コンクリート工事
1
式
大工・内装工事
1
式
塗装工事
1
式
建具工事
1
式
ユニット・その他工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
18号棟152室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
構内交換設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
18号棟153室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
構内交換設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
18号棟155室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
構内交換設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
18号棟152室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
18号棟153室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
18号棟155室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
152号室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
解体撤去工事
1
式
計
土・地業工事
1
式
計
鉄筋工事 | 内部仕上
1
式
計
コンクリート工事 | 内部仕上
1
式
計
大工・内装工事 | 改修
1
式
計
塗装工事 | 改修
1
式
計
建具工事 | 木製建具
1
式
建築工事 中科目別内訳
152号室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
ユニット・その他工事 | 既製品
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
153号室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
解体撤去工事
1
式
計
土・地業工事
1
式
計
鉄筋工事 | 内部仕上
1
式
計
コンクリート工事 | 内部仕上
1
式
計
大工・内装工事 | 改修
1
式
計
塗装工事 | 改修
1
式
計
建具工事 | 木製建具
1
式
建築工事 中科目別内訳
153号室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
ユニット・その他工事 | 既製品
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
155号室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
解体撤去工事
1
式
計
土・地業工事
1
式
計
鉄筋工事 | 内部仕上
1
式
計
コンクリート工事 | 内部仕上
1
式
計
大工・内装工事 | 改修
1
式
計
塗装工事 | 改修
1
式
計
建具工事 | 木製建具
1
式
建築工事 中科目別内訳
155号室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
ユニット・その他工事 | 既製品
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
18号棟152室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
18号棟153室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
18号棟155室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
18号棟152室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
18号棟153室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
18号棟155室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
152号室 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨だし
1
式
養生 | アスベスト養生共
1
式
整地清掃後片付け | アスベスト撤去後清掃共
| 既設サッシクリーニング共 | 1
式
脚立足場 | 運搬費共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
152号室 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去 | アスベスト含有建材含む
1
式
廃材運搬 | 積込み共 アスベスト含有建材含む
1
式
計
建築工事 細目別内訳
152号室 |  | 土・地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 人力土工
0.2
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.2
ｍ3
建設発生土運搬 | 積込み共 場外適正処分
1
式
計
建築工事 細目別内訳
152号室 |  | 鉄筋工事 |  |  | 内部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属系あと施工ｱﾝ | D10 L400
ｶｰ |  | 1
式
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
2.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳
152号室 |  | コンクリート工事 |  |  | 内部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S18
| 粗骨材20 | 0.2
ｍ3
コンクリート打設 | 金ゴテ仕上げ
手間 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
152号室 |  | 大工・内装工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床下地張り | 構造用合板(Ⅰ類)t9+9
| 根太組み共 | 12
㎡
押入、物入床合板 | ラワン合板(Ⅰ類）t=5.5
張り |  | 5.8
㎡
発泡ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ｔ=2.3
13.1
㎡
樹脂製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
1
式
畳敷き | KT-Ⅲ
| 居室1 居室2 | 1
式
根太新設部
防蟻・防腐材処理 |  | 1
式
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 20
㎡
壁 プリント合板 | t=2.5
張り |  | 37.5
㎡
壁 | 1類 t=9
構造用合板下地貼 | 材工共 | 4.9
㎡
押入、物入壁合板 | ラワン合板(Ⅱ類）t=4.0
張り |  | 22.6
㎡
不燃化粧板張り | ｔ=3.0
1
式
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
2.6
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ＠300吊ボルト共
| ｲﾝｻｰﾄなし | 34.2
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 1.5
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 化粧石膏ボ | GB-D（木目） t＝9.5
ード |  | 18.4
㎡
建築工事 細目別内訳
152号室 |  | 大工・内装工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 突付け | 11.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
10.8
ｍ
天井ボード | ラワン合板(Ⅱ類）t=4
3.2
㎡
天井廻り縁 | 40×20
1.7
ｍ
ヒモ打ち | 20×20 25×15
| 木見切り30×6共 | 1
式
塩ビ見切り | 25×25
25
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50形
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨天井 | 19形
開口部補強 |  | 1
式
カーテンレール・
釘・後付け板等撤 |  | 1
去補修 |  |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
152号室 |  | 塗装工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＮＡＤ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種
| 素地B種 | 21.3
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種
| 素地B種 | 7
㎡
ＤＰ塗替 | 鉄鋼面 下地調整共 3級
(細幅物) |  | 5.3
ｍ
ＳＯＰ塗替 | 木部 工程B種
(細幅物) | 下地調整RB種 | 58.1
ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部
(細幅物) | 素地B種 | 10.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
152号室 |  | 建具工事 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LSD-1 | 運搬、取付、調整費共
1
か所
アルミパネル取付 | t=3 ｼｰﾘﾝｸﾞ共
1
か所
F-1 襖 | 運搬、取付、調整費共
3
か所
F-1片 襖 | 運搬、取付、調整費共
2
か所
WD-1 | 運搬、取付、調整費共
1
か所
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.1
㎡
3方枠（桧上小）
1
式
計
建築工事 細目別内訳
152号室 |  | ユニット・その他工事 |  |  | 既製品
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗面台 | 付属品、材工共
1
か所
ユニットバス | 1216型 額縁、付属品、材工共
1
式
流し台・コンロ台 | 付属品、材工共
| 水切カバー ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 1
| 裏当て材 小口共 |  | 式
室名札 | アルミ製 材工共
1
か所
屋外物置 | 付属品、材工共
1
基
計
建築工事 細目別内訳
153号室 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨だし
1
式
養生 | アスベスト養生共
1
式
整地清掃後片付け | アスベスト撤去後清掃共
| 既設サッシクリーニング共 | 1
式
脚立足場 | 運搬費共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
153号室 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去 | アスベスト含有建材含む
1
式
廃材運搬 | 積込み共 アスベスト含有建材含む
1
式
計
建築工事 細目別内訳
153号室 |  | 土・地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 人力土工
0.2
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.2
ｍ3
建設発生土運搬 | 積込み共 場外適正処分
1
式
計
建築工事 細目別内訳
153号室 |  | 鉄筋工事 |  |  | 内部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属系あと施工ｱﾝ | D10 L400
ｶｰ |  | 1
式
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
2.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳
153号室 |  | コンクリート工事 |  |  | 内部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S18
| 粗骨材20 | 0.3
ｍ3
コンクリート打設 | 金ゴテ仕上げ
手間 |  | 1
式
型枠 | 普通合板型枠
| 型枠運搬費共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
153号室 |  | 大工・内装工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床下地張り | 構造用合板(Ⅰ類)t9+9
| 根太組み共 | 12
㎡
押入、物入床合板 | ラワン合板(Ⅰ類）t=5.5
張り |  | 5.8
㎡
発泡ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ｔ=2.3
13.1
㎡
樹脂製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
1
式
畳敷き | KT-Ⅲ
| 居室1 居室2 | 1
式
根太新設部
防蟻・防腐材処理 |  | 1
式
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 20
㎡
壁 プリント合板 | t=2.5
張り |  | 37.5
㎡
壁 | 1類 t=9
構造用合板下地貼 | 材工共 | 4.9
㎡
押入、物入壁合板 | ラワン合板(Ⅱ類）t=4.0
張り |  | 22.6
㎡
不燃化粧板張り | ｔ=3.0
1
式
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
2.6
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ＠300吊ボルト共
| ｲﾝｻｰﾄなし | 34.2
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 1.5
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 化粧石膏ボ | GB-D（木目） t＝9.5
ード |  | 18.4
㎡
建築工事 細目別内訳
153号室 |  | 大工・内装工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 突付け | 11.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
10.8
ｍ
天井ボード | ラワン合板(Ⅱ類）t=4
3.2
㎡
天井廻り縁 | 40×20
1.7
ｍ
ヒモ打ち | 20×20 25×15
| 木見切り30×6共 | 1
式
塩ビ見切り | 25×25
25
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50形
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨天井 | 19形
開口部補強 |  | 1
式
カーテンレール・
釘・後付け板等撤 |  | 1
去補修 |  |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
153号室 |  | 塗装工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＮＡＤ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種
| 素地B種 | 21.3
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種
| 素地B種 | 7
㎡
ＤＰ塗替 | 鉄鋼面 下地調整共 3級
(細幅物) |  | 5.3
ｍ
ＤＰ塗替 | 鉄鋼面 下地調整共 3級
20.2
㎡
ＳＯＰ塗替 | 木部 工程B種
(細幅物) | 下地調整RB種 | 58.1
ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部
(細幅物) | 素地B種 | 10.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
153号室 |  | 建具工事 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LSD-1 | 運搬、取付、調整費共
1
か所
アルミパネル取付 | t=3 ｼｰﾘﾝｸﾞ共
1
か所
F-1 襖 | 運搬、取付、調整費共
3
か所
F-1片 襖 | 運搬、取付、調整費共
2
か所
WD-1 | 運搬、取付、調整費共
1
か所
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.1
㎡
3方枠（桧上小）
1
式
計
建築工事 細目別内訳
153号室 |  | ユニット・その他工事 |  |  | 既製品
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗面台 | 付属品、材工共
1
か所
ユニットバス | 1216型 額縁、付属品、材工共
1
式
流し台・コンロ台 | 付属品、材工共共
| 水切カバー ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 1
| 裏当て材 小口共 |  | 式
室名札 | アルミ製 材工共
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
155号室 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨だし
1
式
養生 | アスベスト養生共
1
式
整地清掃後片付け | アスベスト撤去後清掃共
| 既設サッシクリーニング共 | 1
式
脚立足場 | 運搬費共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
155号室 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去 | アスベスト含有建材含む
1
式
廃材運搬 | 積込み共 アスベスト含有建材含む
1
式
計
建築工事 細目別内訳
155号室 |  | 土・地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 人力土工
0.2
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.2
ｍ3
建設発生土運搬 | 積込み共 場外適正処分
1
式
計
建築工事 細目別内訳
155号室 |  | 鉄筋工事 |  |  | 内部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属系あと施工ｱﾝ | D10 L400
ｶｰ |  | 1
式
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
2.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳
155号室 |  | コンクリート工事 |  |  | 内部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S18
| 粗骨材20 | 0.2
ｍ3
コンクリート打設 | 金ゴテ仕上げ
手間 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
155号室 |  | 大工・内装工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床下地張り | 構造用合板(Ⅰ類)t9+9
| 根太組み共 | 12
㎡
押入、物入床合板 | ラワン合板(Ⅰ類）t=5.5
張り |  | 5.8
㎡
発泡ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ｔ=2.3
13.1
㎡
樹脂製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
1
式
畳敷き | KT-Ⅲ
| 居室1 居室2 | 1
式
根太新設部
防蟻・防腐材処理 |  | 1
式
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 20
㎡
壁 プリント合板 | t=2.5
張り |  | 37.5
㎡
壁 | 1類 t=9
構造用合板下地貼 | 材工共 | 4.9
㎡
押入、物入壁合板 | ラワン合板(Ⅱ類）t=4.0
張り |  | 22.6
㎡
不燃化粧板張り | ｔ=3.0
1
式
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
2.6
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ＠300吊ボルト共
| ｲﾝｻｰﾄなし | 34.2
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 1.5
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 化粧石膏ボ | GB-D（木目） t＝9.5
ード |  | 18.4
㎡
建築工事 細目別内訳
155号室 |  | 大工・内装工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 突付け | 11.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
10.8
ｍ
天井ボード | ラワン合板(Ⅱ類）t=4
3.2
㎡
天井廻り縁 | 40×20
1.7
ｍ
ヒモ打ち | 20×20 25×15
| 木見切り30×6共 | 1
式
塩ビ見切り | 25×25
25
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 50形
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨天井 | 19形
開口部補強 |  | 1
式
カーテンレール・
釘・後付け板等撤 |  | 1
去補修 |  |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
155号室 |  | 塗装工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＮＡＤ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種
| 素地B種 | 21.3
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種
| 素地B種 | 7
㎡
ＤＰ塗替 | 鉄鋼面 下地調整共 3級
(細幅物) |  | 5.3
ｍ
ＳＯＰ塗替 | 木部 工程B種
(細幅物) | 下地調整RB種 | 58.1
ｍ
ＳＯＰ塗り | 木部
(細幅物) | 素地B種 | 10.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
155号室 |  | 建具工事 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LSD-1 | 運搬、取付、調整費共
1
か所
アルミパネル取付 | t=3 ｼｰﾘﾝｸﾞ共
1
か所
F-1 襖 | 運搬、取付、調整費共
3
か所
F-1片 襖 | 運搬、取付、調整費共
2
か所
WD-1 | 運搬、取付、調整費共
1
か所
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.1
㎡
3方枠（桧上小）
1
式
計
建築工事 細目別内訳
155号室 |  | ユニット・その他工事 |  |  | 既製品
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗面台 | 付属品、材工共
1
か所
ユニットバス | 1216型 額縁、付属品、材工共
1
式
流し台・コンロ台 | 付属品、材工共共
| 水切カバー ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 1
| 裏当て材 小口共 |  | 式
室名札 | アルミ製 材工共
1
か所
屋外物置 | 付属品、材工共
1
基
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
住宅用分電盤 | ﾒｲﾝELCB30A 分岐MCCB2P20Ax6
1
面
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 1
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 1
個
接地工事
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LEDダウンライト
2
灯
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ | 丸型 6A
3
個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 1P H 15A ×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 4
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 2P15/20A+ET
付) |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 48
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2C 管内
1
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
導入線(PF管内)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 1
個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 警報機能付き
1
台
玄関ﾄﾞｱﾎｰﾝ | 警報表示灯付き
1
台
ﾄｲﾚ等呼出し表示 | 呼出しﾎﾞﾀﾝ 壁付(ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付き)
器 |  | 3
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
はつり補修費
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 1
個
防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
分岐器 | 一般 屋内 CS-C2WE
1
個
直列ﾕﾆｯﾄ | CS- 7F- RWE
（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） |  | 1
個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
煙感知器 | 住宅用 乾電池式
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
住宅用分電盤 | ﾒｲﾝELCB30A 分岐MCCB2P20Ax6
1
面
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 1
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 1
個
接地工事
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LEDダウンライト
2
灯
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ | 丸型 6A
3
個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 1P H 15A ×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 4
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 2P15/20A+ET
付) |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 48
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2C 管内
1
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
導入線(PF管内)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 1
個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 警報機能付き
1
台
玄関ﾄﾞｱﾎｰﾝ | 警報表示灯付き
1
台
ﾄｲﾚ等呼出し表示 | 呼出しﾎﾞﾀﾝ 壁付(ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付き)
器 |  | 3
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
はつり補修費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 1
個
防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
分岐器 | 一般 屋内 CS-C2WE
1
個
直列ﾕﾆｯﾄ | CS- 7F- RWE
（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） |  | 1
個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
煙感知器 | 住宅用 乾電池式
2
個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
住宅用分電盤 | ﾒｲﾝELCB30A 分岐MCCB2P20Ax6
1
面
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 1
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 1
個
接地工事
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LEDダウンライト
2
灯
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ | 丸型 6A
3
個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 1P H 15A ×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 4
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ | 2P15/20A+ET
付) |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 48
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2C 管内
1
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
導入線(PF管内)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 1
個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 警報機能付き
1
台
玄関ﾄﾞｱﾎｰﾝ | 警報表示灯付き
1
台
ﾄｲﾚ等呼出し表示 | 呼出しﾎﾞﾀﾝ 壁付(ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付き)
器 |  | 3
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| 管内 | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
はつり補修費
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水(SUS) |  | 1
個
防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
分岐器 | 一般 屋内 CS-C2WE
1
個
直列ﾕﾆｯﾄ | CS- 7F- RWE
（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ） |  | 1
個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
煙感知器 | 住宅用 乾電池式
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｴｱｺﾝｷｬｯﾌﾟ | φ75
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁換気扇 | 150φ SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共
| 風量 340㎥/h | 1
台
壁給気口 | 100×100
| 深型ﾌｰﾄﾞ SUS | 2
か所
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ用
| φ100 | 1
| SUS製ﾌｰﾄﾞ |  | 個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
はつり補修費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | C1210S
| 防露式手洗付密結形ﾛｰﾀﾝｸ | 1
| 普通便座、SUSﾜﾝﾀｯﾁ型紙巻器付 |  | 組
台付混合水栓 | TKS05310J／SF-WL430SY
1
個
洗濯機用単水栓 | 緊急止水弁付
| TW11R／LF-WJ50KQ | 1
個
洗濯機ﾊﾟﾝ | PWSP640JW， PF-6464AC
| ABS樹脂製縦引ﾄﾗｯﾌﾟ | 1
組
L型手すり | L=600
| SUS製樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ | 1
組
I型手すり | L=600
| SUS製樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ | 1
組
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 17
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
1
本
保温工事
1
式
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP)改修 |  |  | ｍ
給水・耐熱性硬質 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(HTVP)改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| ST 塩ﾋﾞふた付 | 4
| ～500 |  | 組
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟152室 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ給湯器 | 20号壁掛け 高効率
1
台
内外面耐熱塩ﾋﾞﾗｲ | 20A
ﾆﾝｸﾞ鋼管(WHTLP) |  | 7
ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(管端防食)改修 |  |  | ｍ
保温工事費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｴｱｺﾝｷｬｯﾌﾟ | φ75
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁換気扇 | 150φ SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共
| 風量 340㎥/h | 1
台
壁給気口 | 100×100
| 深型ﾌｰﾄﾞ SUS | 2
か所
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ用
| φ100 | 1
| SUS製ﾌｰﾄﾞ |  | 個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
はつり補修費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | C1210S
| 防露式手洗付密結形ﾛｰﾀﾝｸ | 1
| 普通便座、SUSﾜﾝﾀｯﾁ型紙巻器付 |  | 組
台付混合水栓 | TKS05310J／SF-WL430SY
1
個
洗濯機用単水栓 | 緊急止水弁付
| TW11R／LF-WJ50KQ | 1
個
洗濯機ﾊﾟﾝ | PWSP640JW， PF-6464AC
| ABS樹脂製縦引ﾄﾗｯﾌﾟ | 1
組
L型手すり | L=600
| SUS製樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ | 1
組
I型手すり | L=600
| SUS製樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ | 1
組
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 17
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
1
本
保温工事
1
式
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP)改修 |  |  | ｍ
給水・耐熱性硬質 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(HTVP)改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| ST 塩ﾋﾞふた付 | 4
| ～500 |  | 組
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟153室 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ給湯器 | 20号壁掛け 高効率
1
台
内外面耐熱塩ﾋﾞﾗｲ | 20A
ﾆﾝｸﾞ鋼管(WHTLP) |  | 7
ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(管端防食)改修 |  |  | ｍ
保温工事費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｴｱｺﾝｷｬｯﾌﾟ | φ75
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁換気扇 | 150φ SUSｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共
| 風量 340㎥/h | 1
台
壁給気口 | 100×100
| 深型ﾌｰﾄﾞ SUS | 2
か所
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ用
| φ100 | 1
| SUS製ﾌｰﾄﾞ |  | 個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
はつり補修費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | C1210S
| 防露式手洗付密結形ﾛｰﾀﾝｸ | 1
| 普通便座、SUSﾜﾝﾀｯﾁ型紙巻器付 |  | 組
台付混合水栓 | TKS05310J／SF-WL430SY
1
個
洗濯機用単水栓 | 緊急止水弁付
| TW11R／LF-WJ50KQ | 1
個
洗濯機ﾊﾟﾝ | PWSP640JW， PF-6464AC
| ABS樹脂製縦引ﾄﾗｯﾌﾟ | 1
組
L型手すり | L=600
| SUS製樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ | 1
組
I型手すり | L=600
| SUS製樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ | 1
組
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 17
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
1
本
保温工事
1
式
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP)改修 |  |  | ｍ
給水・耐熱性硬質 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(HTVP)改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| ST 塩ﾋﾞふた付 | 4
| ～500 |  | 組
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
18号棟155室 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ給湯器 | 20号壁掛け 高効率
1
台
内外面耐熱塩ﾋﾞﾗｲ | 20A
ﾆﾝｸﾞ鋼管(WHTLP) |  | 7
ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(管端防食)改修 |  |  | ｍ
保温工事費
1
式
撤去工事
1
式
計