## 表紙
令和 ３年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 大字松本 地内
工 事 名 | [5 empty] | 北大谷斎場空調機更新工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 3 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 ４年 １月３１日 まで
工 事 概 要 |  | ○工事内容
|  | ・特別教室(RC造・3階建て・改修面積約451㎡) | ・葬祭棟の空調機更新工事
（パッケージエアコン７台、ルームエアコン１台、全熱交換器１台、排風機１台）
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
256日
共通仮設費 |  |  |  | 積み上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処理費
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処理費 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備
1
式
計
発生材処理費 科目別内訳 |  |  |  | 8
発生材処理費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備
1
式
計
発生材処理費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
発生材処理費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1N 空冷ﾋｰﾄﾎﾟ | 床置ﾀﾞｸﾄ形,冷房:63kw,暖房:63kw,
ﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 公称:25HP,加湿器他付属品共 | 1
| 室外機用置台共 |  | 組
PAC-2N 空冷ﾋｰﾄﾎﾟ | 床置ﾀﾞｸﾄ形,冷房:50kw,暖房:56kw,
ﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 公称:20HP,加湿器他付属品共 | 1
| 室外機用置台共 |  | 組
PAC-3N 空冷ﾋｰﾄﾎﾟ | 床置ﾀﾞｸﾄ形,冷房:25kw,暖房:28kw,
ﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 公称:10HP,加湿器他付属品共 | 1
| 室外機用置台共 |  | 組
PAC-8N 空冷ﾋｰﾄﾎﾟ | 壁掛形,冷房:5.0kw,暖房:5.6kw,
ﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ他付属品共 | 1
| 室外機既製品基礎共 |  | 組
PAC-9N 空冷ﾋｰﾄﾎﾟ | 壁掛形,冷房:7.1kw,暖房:8.0kw,
ﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ他付属品共 | 1
| 室外機既製品基礎共 |  | 組
PAC-10N 空冷ﾋｰﾄﾎ | 壁掛形,冷房:7.1kw,暖房:8.0kw,
ﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ他付属品共 | 1
| 室外機既製品基礎共 |  | 組
AC-1N 空冷ﾋｰﾄﾎﾟ | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ両ﾀﾞｸﾄ形,冷房:3.6kw,暖
ﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 房:4.0kw,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ他付属品共 | 1
組
AC-2N ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛形,冷房:2.2kw,暖房:2.5kw,
| ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ他付属品共 | 1
台
HEX-1N 全熱交換 | 回転式床置形,処理風量:3900m3/h,
器 | 送風機:2.2kw×2台 | 1
台
FE-4N 排気ﾌｧﾝ | 天吊形,ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ,200φ×740m3
| /h×150Pa×155W | 1
台
既設ｴｱｺﾝ用遠方制 | PAC-7室内機用ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ
御端子 |  | 1
個
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎増設
1
式
塗膜防水 | X-2 密着工法
3
㎡
外部足場 | 手摺先行型
| ﾒｯｼｭｼｰﾄ共 | 1
| AC-1N,2N用 |  | 式
搬入搬出費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒ﾌﾛﾝ回収費
1
式
撤去工事 | 天井解体復旧、石綿撤去含む
1
式
はつり補修費
1
式
発生材運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 9
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
25
ｍ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | 点検口共
1
式
保温工事
1
式
撤去工事 | 保温撤去共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管
1
式
保温付VP | 屋内一般 20A
3
ｍ
保温付VP | 屋内一般 25A
1
ｍ
保温付VP | 機械室 30A
2
ｍ
保温付VP | 機械室 50A
1
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・ｶﾗｰﾋﾞﾆﾙ管( | 屋内一般 20A
VP)改修 |  | 8
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
60
ｍ
保温工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御設備
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開閉器ﾎﾞｯｸｽ(SUS) | 300×300×160 屋外壁掛形
PAC-1N用 | 配線用遮断器共 | 1
面
開閉器ﾎﾞｯｸｽ(SUS) | 300×300×160 屋外壁掛形
PAC-2N用 | 配線用遮断器共 | 1
面
開閉器ﾎﾞｯｸｽ(SUS) | 300×300×160 屋外壁掛形
PAC-3N用 | 配線用遮断器共 | 1
面
動力盤改修 | 1CP-4
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾗｯｸ
41
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾗｯｸ
15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾗｯｸ
11
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C 管内
11
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
39
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
6
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 管内
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾗｯｸ
36
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 54
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 27
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 43
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 31
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 19
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 3
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200×200×150
防水(SUS) |  | 1
個
撤去工事 | 脱着共
1
式
計
発生材処理費 細目別内訳 | [5 empty] | 20
発生材処理費 |  | 発生材処理費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 積み上げ共通仮設費
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
計
積み上げ共通仮設費にて計上