## 表紙
令和3年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 山之一色町 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 三重北小学校運動場夜間照明設備設置工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 3 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和3年 12月 15日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・運動場夜間照明設備の新設(照明柱4基、照明器具数30台)
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
209日
共通仮設費 |  |  |  | 積み上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
構内配電線路
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 6
発生材処理
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
構内配電線路
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
発生材処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
低圧電灯盤改修 | （ﾌﾞﾚｰｶ増設）
| MCCB3P225AF/150AT | 1
| 1次側配線含む |  | 式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 32
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 186
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
27
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
248
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C 管内
36
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C FEP内(PF･CD)
9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 2C 管内
139
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 2C FEP内(PF･CD)
290
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C 管内
19
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C FEP内(PF･CD)
222
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
80
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
200
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
85
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 114
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 42
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 73
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 19
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 136
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 92㎜
(G) |  | 64
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 12
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | (28) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 256
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 282
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 222
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 63
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 8
ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (83) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (101) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | PB300x300x200 SUS・WP 端子台付
4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | PB600x600x600 SUS・WP
3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | PB500x500x500 SUS・WP
19
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | PB300x300x200 SUS・WP
5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | PB300x300x300 SUS・WP
1
個
開閉器盤 | S-1 屋外壁掛形
1
面
開閉器盤 | S-2 屋外壁掛形
3
面
開閉器盤 | S-3 屋外壁掛形
1
面
LED投光器 | 屋外・1500形 （落下防止ﾜｲﾔｰ共）
30
台
電撃殺虫器 | 屋外形・取付金具共
4
台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
回転灯（終了予告 | 屋外・取付金具共
） |  | 1
台
投光器用架台 | 6灯用・照明柱用
4
組
屋上投光器取付金 | 1灯用
具 |  | 7
組
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 18-19-10.0
| 施工費、建柱車、保護材含む | 4
本
支持材 | ﾌｪﾝｽ取り付け分(SUS)
1
式
屋外照明分電盤 | 屋外自立型
1
面
照明自動点灯盤 | 屋外自立型（ﾎﾟｰﾙ共）
1
面
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9 (R20K-60)
2
基
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-6 (R2K-60)
(機械据付け) |  | 4
基
接地工事
1
式
埋設表示類
1
式
高所作業車
1
式
はつり工事 | 側溝の撤去復旧含む
1
式
舗装工事 | はつり分含む
1
式
土工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、植栽撤去含む含む
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | 手すり先行工法
| 養生シート共 | 1
式
発生材運搬費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 15
発生材処理 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | アスベスト処分含む
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
仮設養生費 | A型単管バリケード
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
計
積み上げ共通仮設費にて計上