## 表紙
令和3年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市桜町地内
工 事 名 | [5 empty] | 桜中学校給食受入施設整備工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 3 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 4年 1月 31日 まで
工 事 概 要
○下記の工事内容
教室棟へEV増築、配膳室改修、給食配送車両進入路及び給食搬入口整備
上記工事に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事一式
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
昇降機設備工事
1
式
廃材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期：235日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
工事価格
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
解体工事
1
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
1
式
配膳室改修工事
1
式
外構工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
エレベータ棟増築工事
1
式
配膳室改修工事
1
式
迂回工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
1
式
配膳室改修工事
1
式
迂回工事
1
式
計
昇降機設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
解体工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
解体工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
既製コンクリート
1
式
防水
1
式
屋根及びとい
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
建築工事 科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ユニット及びその他
1
式
計
建築工事 科目別内訳
配膳室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
金属
1
式
左官改修
1
式
建具改修
1
式
塗装改修
1
式
内装改修
1
式
ユニット及びその他
1
式
計
建築工事 科目別内訳
外構工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
囲障
1
式
構内舗装
1
式
屋外排水
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
エレベータ棟増築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
配膳室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
迂回工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
構内通信線路
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
配膳室改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
迂回工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
消火設備
1
式
計
昇降機設備工事 科目別内訳
昇降機設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
エレベーター設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
解体工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋
1
式
計
コンクリート
1
式
計
型枠
1
式
計
鉄骨
1
式
計
既製コンクリート
1
式
建築工事 中科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
防水
1
式
計
屋根及びとい | 外部
1
式
計
金属 | 外部
1
式
金属 | 内部
1
式
計
左官 | 外部
1
式
左官 | 内部
1
式
計
建具 | アルミニウム製建具
1
式
建具 | ガラス
1
式
計
塗装
1
式
建築工事 中科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
内外装 | 内部
1
式
計
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
配膳室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
鉄筋 | 内部仕上
1
式
計
コンクリート
1
式
計
金属 | 内部
1
式
計
左官改修 | 内部
1
式
計
建具改修
1
式
計
塗装改修
1
式
計
内装改修
1
式
建築工事 中科目別内訳
配膳室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
外構工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
囲障
1
式
計
構内舗装
1
式
計
屋外排水
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
エレベータ棟増築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
配膳室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
迂回工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
構内通信線路 | 通信
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 換気設備
1
式
計
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
配膳室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 換気設備
1
式
計
衛生器具設備 | 衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋外給水設備
1
式
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
迂回工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
計
消火設備 | 消火設備
1
式
計
昇降機設備工事 中科目別内訳
昇降機設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
エレベーター設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
解体工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | くさび緊結式(手すり先行方式)
| 安全手摺、運搬費共 | 1
式
災害防止 | 運搬費共
1
式
養生・清掃 | 配膳室解体部分
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去時養生含む | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
解体工事 |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去費 | ｶｯﾀｰ切り共 集積共
(EV増築・外構) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去含む | 1
| 外壁湿潤化共 |  | 式
解体撤去費 | ｶｯﾀｰ切り共 集積共
(配膳室改修) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去含む | 1
式
廃材運搬費 | 積込共
(EV増築・外構) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 1
式
廃材運搬費 | 積込共
(配膳室改修) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
遣方
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
1
式
外部足場 | 手摺先行型
| 運搬費共 | 1
式
内部足場 | 脚立足場
| 運搬費共 | 1
式
災害防止 | 運搬費共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(EV棟)
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 66.5
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
19.1
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
39.2
ｍ3
盛土(B種) | 発生土
0.6
ｍ3
建設発生土運搬 | 積込共 場外適正処分
| ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ含 | 1
式
土工機械運搬 | 水替費共
| ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ含 | 1
式
(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ)
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 16.7
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
4.1
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
13.8
ｍ3
盛土(B種) | 発生土
1.4
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(EV棟)
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.7
ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
| 目潰し砂共 | 3.9
㎡
土間下断熱材敷き | 3種b 厚さ25㎜
3.9
㎡
(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ)
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.8
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(EV棟)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 0.25
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 0.97
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D16
異形棒鋼 |  | 0.53
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D19
異形棒鋼 |  | 0.61
ｔ
鉄筋加工組立・運
搬 |  | 1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ含
1
式
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
15.7
㎡
(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 0.01
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 0.11
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D19
異形棒鋼 |  | 0.1
ｔ
鉄筋加工組立・運
搬 |  | 1
式
差筋ｱﾝｶｰ | D10
1
式
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
5.1
㎡
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(EV棟)
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC=18 S15
2.4
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC=21 S18
25.9
ｍ3
構造体強度補正
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 圧送費共
1
式
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
1.7
㎡
(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ)
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC=18 S15
0.7
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC=21 S18
3.2
ｍ3
構造体強度補正
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 圧送費共
1
式
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
0.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(EV棟)
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 64
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 10.8
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 3.5
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠 | 土間簡易型枠
0.6
㎡
型枠運搬費
1
式
EVﾋﾟｯﾄ打継部
止水板 |  | 11.6
ｍ
ﾃﾞｯｷｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠 | 運搬費共
1
式
捨型枠 | ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=25
1
式
捨型枠 | ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=95
1
式
捨型枠 | ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=225
1
式
打放し面補修 | 防水下地
| B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい | 10.8
㎡
(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ)
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 23.1
| - |  | ㎡
型枠運搬費
1
式
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
捨型枠 | ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ t=25
1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(EV棟)
角形鋼管 | BCR295
| □-250x250x16 | 3.79
ｔ
角形鋼管 | BCR295
| □-250x250x12 | 0.95
ｔ
角型鋼管 | BCR295
| □-250*250*9 | 0.98
ｔ
角形鋼管 | STKR400
| □-50x50x2.3 | 0.06
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-350*175*7*11 | 0.25
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-340*250*9*14 | 0.59
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-300*150*6.5*9 | 0.37
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-294*200*8*12 | 0.85
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-250*125*6*9 | 0.09
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-194*150*6*9 | 0.29
ｔ
H型鋼 | SS400
| H-250*125*6*9 | 0.21
ｔ
H型鋼 | SS400
| H-198*99*4.5*7 | 0.13
ｔ
H型鋼 | SS400
| H-125*125*6.5*9 | 0.1
ｔ
溝形鋼 | SS400
| [-100*50*5*7.5 | 0.08
ｔ
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C-150*50*20*3.2 | 0.06
ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C-100*50*20*3.2 | 0.05
ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C-100*50*20*2.3 | 0.01
ｔ
不等辺山形鋼 | SS400
| L-150*90*9 | 0.01
ｔ
山形鋼 | SS400
| L-90*90*6 | 0.01
ｔ
山形鋼 | SS400
| L-75*75*6 | 0.01
ｔ
山形鋼 | SS400
| L-65*65*6 | 0.16
ｔ
山形鋼 | SS400
| L-30*30*3 | 0.01
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-25 | 0.15
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-19 | 0.22
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-16 | 0.12
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-12 | 0.11
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-9 | 0.34
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-6 | 0.07
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-12 | 0.2
ｔ
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼板 | SS400
| PL-9 | 0.19
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-6 | 0.08
ｔ
ﾌﾞﾚｰｽ | M20 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共
| 材工共 | 1
式
高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20
1
式
高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16
1
式
中ﾎﾞﾙﾄ | M-16 ﾅｯﾄ･座金共
1
式
中ﾎﾞﾙﾄ | M-12 ﾅｯﾄ･座金共
1
式
普通ﾎﾞﾙﾄ締付
1
式
開口補強足元 | M12 L=70
拡張系ｱﾝｶｰ |  | 1
式
ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ | 25-16V 材工共
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ｸﾞﾗｳﾄ共 | 4
か所
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ | QL-99-50 t=1.2
| 材工共 | 15.4
㎡
工場加工組立 | 溶接､錆止等共
1
式
現場加工組立費 | 運搬費、錆止塗装、
| 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け共 | 1
式
超音波探傷試験 | 第三者検査
| ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ棟含む | 1
式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ棟含む
1
式
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐火被覆 | 厚25 1時間耐火
| 隙間塞ぎＬアングル共 | 1
式
(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ)
角形鋼管 | BCR295
| □-150x150x9 | 0.31
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-200*100*5.5*8 | 0.1
ｔ
H型鋼 | SS400
| H-150*75*5*7 | 0.11
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-16 | 0.02
ｔ
鋼板 | SN490B
| PL-19 | 0.04
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-16 | 0.02
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-6 | 0.01
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-9 | 0.01
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-6 | 0.03
ｔ
ﾌﾞﾚｰｽ | M12 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共
| 材工共 | 1
式
高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16
1
式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ABR400
| M16 L=500 ｽﾃｯｷ型 | 1
式
工場加工組立 | 溶接､錆止、ﾌﾞﾗｽﾄ処理、等共
1
式
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場加工組立費 | 運搬費、錆止塗装、
| 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け共 | 1
式
柱底均しﾓﾙﾀﾙ | 350角
2
か所
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 既製コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
ALC版 | t=125(増築部) ﾀﾃ張り
| 継目ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 169
㎡
ALC版金物等 | 定規ｱﾝｸﾞﾙ、ﾋﾟｰｽｱﾝｸﾞﾙ、ｱﾝｶｰ金物
| 運搬費、諸経費共 | 1
式
(内部)
ALC版 | t=100 ﾀﾃ張り
| 継目ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 18.5
㎡
ALC版金物等 | 定規ｱﾝｸﾞﾙ、開口補強ｱﾝｸﾞﾙ
| ｱﾝｶｰ金物、運搬費、諸経費共 | 1
式
ALC版 | t=125(既存) ﾀﾃ張り
| 継目ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 10.4
㎡
ALC版金物等 | 定規ｱﾝｸﾞﾙ、開口補強ｱﾝｸﾞﾙ、
| ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ、あと施工ｱﾝｶｰ | 1
| 運搬費、諸経費共 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EVﾋﾟｯﾄ 浸透性塗 | 平面 C-UI
布防水 |  | 4.6
㎡
EVﾋﾟｯﾄ 浸透性塗 | 立上り C-UI
布防水 |  | 10.8
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W5 | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W10 | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W20 | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W25 | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| W5 | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| W20 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(EV棟)
折板葺き | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8 山高85
9.3
㎡
無機質高充填ﾌｫｰﾑ | t=4.0
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ1種 |  | 9.3
裏張り |  |  | ㎡
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
7.8
ｍ
妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
12
か所
軒先見切り面戸 | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
2.6
ｍ
防火区画部面戸 | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
5.2
ｍ
軒先水切 | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
2.6
ｍ
止め面戸 | ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 W10共
2.6
ｍ
水上取合い水切 | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6 糸尺500
| 無機質高充填ﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｽﾁｯｸ1種t=4.0 | 2.6
ｍ
水上取合いｴﾌﾟﾛﾝ | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
2.6
ｍ
妻側登り取合い | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6 糸尺940
水切り | 無機質高充填ﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｽﾁｯｸ1種t=4.0 | 7
ｍ
軒樋 | 硬質塩ﾋﾞ製 H120
| SUS金具共 | 2.8
ｍ
落とし口 | 塩ﾋﾞ製ｶﾗｰφ100
1
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 14.5
ｍ
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
桝
1
か所
(ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ)
折板葺き | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8 H=85
| 山高85程度 | 6.8
㎡
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
7.2
ｍ
妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
4
か所
止め面戸 | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
| ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 W10共 | 3.6
ｍ
水上取合い水切り | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6 糸尺500
3.6
ｍ
ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
3.6
ｍ
ｹﾗﾊﾞ包み | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
3.8
ｍ
軒樋 | 硬質塩ﾋﾞ製H120
| SUS金具共 | 3.8
ｍ
落とし口 | 塩ﾋﾞ製ｶﾗｰ65φ
1
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径65
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 4.1
ｍ
既設取替え縦樋 | 硬質塩ﾋﾞ製ｶﾗｰ65φ
| SUS製受金物共 | 14.5
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EXP.J | 屋根200-75 耐火仕様
| ｱﾙﾐ製 | 3.1
ｍ
EXP.J | 外壁200-75 耐火仕様
| ｱﾙﾐ製 | 31.8
ｍ
EXP.J | 屋上全面可動式小口
2
か所
ｱﾙﾐ笠木 | W250
10.8
ｍ
衝突防止ｺﾞﾑ
3.5
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
| 歩行用W=200 L=1500 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EXP.J | 床200-75
| ｽﾃﾝﾚｽ製 | 2.6
ｍ
EXP.J | 床200-75 耐火仕様
| ｽﾃﾝﾚｽ製 | 7.8
ｍ
EXP.J | 内壁200-75
| ｱﾙﾐ製 | 22.4
ｍ
EXP.J | 天井200-75
| ｱﾙﾐ製 | 10.4
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ板張り | t=1.0
21
㎡
ｽﾃﾝﾚｽ見切り | W30 t=1.2
| ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ固定 既製品 | 21.7
ｍ
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | 50*1000
| 樹脂製 | 22
か所
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
83.7
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 16.2
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 31.2
㎡
軽量鉄骨壁下地
開口部補強 |  | 1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 開口補強共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き
5.1
㎡
排水溝 | W=150 L=1500
1
か所
巾木 | 金ｺﾞﾃ
ﾓﾙﾀﾙ塗 |  | 6.7
㎡
防錆処理 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
1
式
建具周囲
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 防水下地
仕上げ | 木ごて | 4.6
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
20.8
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 内壁 厚20 | 0.3
㎡
防錆処理 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD-1 | W2590*H2765
| 運搬費、付属金物取付費共 | 1
か所
AG-1 | W480*H700
| 運搬費、付属金物取付費共 | 1
か所
STP-2 | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=5.0
| 運搬費、付属金物取付費 | 1
| ｼｰﾘﾝｸﾞ共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
強化透明ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 4.1
㎡
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 87.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
複層塗材 E | ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 179
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
ＤＰ塗装 | 鉄鋼面 錆止め別途
17.8
㎡
ＳＯＰ塗装 | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 0.2
ｍ
ＳＯＰ塗替 | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 10.6
改修仕様 |  |  | ｍ
ＥＰ－Ｇ塗装 | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)
| 素地A種 | 62.1
㎡
ＥＰ－Ｇ塗替 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 14
㎡
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 19.8
| 熱溶接工法 |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | 半硬質 厚さ2.0
| ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床 | 1
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
29.2
ｍ
木製巾木 | H100
0.2
ｍ
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 83.8
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 47.4
張り(GB-D) |  |  | ㎡
断熱材ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | t=50 24kg/m3
5.6
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
35.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EV案内板 | 250角 壁付 両面ｼﾙｸ印刷
| ｱｸﾘﾙ板t=5.0 ｽﾃﾝﾚｽｹｰｽHL | 4
| 運搬費共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃
後片付け |  | 1
式
内部足場 | 内部足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 鉄筋 |  |  | 内部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋 | D10
| 鉄筋加工組立、鉄筋運搬費共 | 1
式
あと施工ｱﾝｶｰ | D10
1
式
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 呼び強度18
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
16.5
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りあり @450
1.4
㎡
軽量鉄骨壁
開口部補強 |  | 1
式
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 65.3
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 開口補強共 | 1
か所
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
21.3
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ床見切り | ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40
2.7
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ面台 | t=1.5
| 170*25 | 1.2
ｍ
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | 50*1000
| 樹脂製 | 8
か所
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 左官改修 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | t=40
66.3
㎡
床
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ |  | 0.7
㎡
巾木･壁･梁型
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ |  | 10.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-3 | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t=5.0
| 運搬費、付属金物取付費 | 1
| ｼｰﾘﾝｸﾞ共 |  | か所
LSD-1 | W1200*H2000
| 運搬費、付属金物取付費共 | 2
か所
強化型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＮＡＤ塗装 | ﾓﾙﾀﾙ面
改修仕様 | 工程B種 | 10.3
| 下地調整RB種(新規面) |  | ㎡
ＮＡＤ塗装 | ﾓﾙﾀﾙ面
改修仕様 | 工程B種 | 19.4
| 下地調整RB種(塗替え面) |  | ㎡
ＥＰ－Ｇ塗装 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 16.5
㎡
ＥＰ－Ｇ塗装 | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 0.9
㎡
ＥＰ－Ｇ塗替 | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 3.3
㎡
ＳＯＰ塗装 | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RA種(新規面) | 0.3
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗替 | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 33.3
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗替 | 木部 工程B種
改修仕様 | 下地RB種(塗替え面) | 3.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防汚防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰ | 厚さ2.0
ﾄ |  | 66.3
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 0.7
| 熱溶接工法 |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
34.7
ｍ
木製巾木 | H100
0.3
ｍ
硬質PB | t=9.5+12.5
| 鋼製下地 | 33
㎡
硬質PB | t=9.5
| GL工法 | 37.6
㎡
壁 構造用合板 | t=12
0.3
㎡
壁 構造用合板 | t=24
1.6
㎡
化粧ｹｲｶﾙ板 | t=6.0
1.9
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| W5 | 1
式
ｸﾛｽ貼 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 下地調整共
54.1
㎡
ｸﾛｽ貼 | ﾓﾙﾀﾙ下地 下地調整共
3.4
㎡
Uｶｯﾄｼｰﾙ
2.9
ｍ
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 65.3
張り(GB-D) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製
14.7
㎡
室名札 | 300x100 突出し
| ｱｸﾘﾙ板t=5.0 ｽﾃﾝﾚｽｹｰｽHL | 1
か所
罫線入ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | W1200*H900
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | 囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防護ﾎﾟｰﾙ | φ114.3 基礎共
1
か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | 片開き門扉 H1200*W640
| 基礎、組立費共 | 1
か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H=1200
| 基礎、組立運搬費共 | 12.9
ｍ
門扉補修 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
| 防錆処理共 | 0.6
㎡
複層塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 0.6
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
ｱﾙﾐ門扉 | ｱﾙﾐ多重引戸 片引き
| 運搬費、組立費共 | 1
か所
ｱﾙﾐ門扉基礎
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | 材工共
| 土工事、地業費、鉄筋費、 | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ費、型枠費共 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | t=60
舗装 補修 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 溶接金網共
| ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 7.3
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 113
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | t=50 既存路盤利用
64.9
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | t=50 路盤調整共
107
㎡
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | 屋外排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
縁石 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
15.5
ｍ
縁石 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
7.5
ｍ
U形側溝 | 240 - 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
11.4
ｍ
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 | W240 ｽﾁｰﾙ
11.4
ｍ
U形側溝 | 180 - 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
2.4
ｍ
会所桝 | 450*450 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共
1
か所
落蓋式側溝 | U-250 3種 W=250
| 底打ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 | 8
ｍ
U形側溝 | U-300 現場打ち 材工共
| 土工事、地業費、鉄筋費、 | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ費、型枠費共 |  | 式
計
電気設備工事 細目別内訳
エレベータ棟増築工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS9 -2 -15 LN
4
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -06 LN
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 5
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 11
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
電灯分電盤 1L-2 | 改修
1
面
電気設備工事 細目別内訳
エレベータ棟増築工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯盤改修 1L-1 | 改修
1
式
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
エレベータ棟増築工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 37
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0mm)ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
エレベータ棟増築工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
56
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 56
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 90
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
プルボックス | 200×200×200
| SUS WP | 1
個
開閉器盤 | P-1
1
面
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9 (S8K-60蓋付)
(機械据付け) |  | 2
基
埋設標示費
1
式
接地工事
1
式
電気設備工事 細目別内訳
エレベータ棟増築工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
エレベータ棟増築工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| 管内 | 5
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 68
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
エレベータ棟増築工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
撤去工事 | 脱着
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
エレベータ棟増築工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 76
ｍ
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
エレベータ棟増築工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
| 側面点検ﾎﾞｯｸｽ付 | 1
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 75
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 73
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
火災報知
立会検査 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS9 -4 -48 LN
8
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 28
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 5
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 83
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
12
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200 塗装共
2
個
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
63
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 63
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 63
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 9
ｍ
埋設標示費
1
式
開閉器盤 | S-1
1
面
土工費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0mm)ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200 塗装共
2
個
開閉器盤 | S-2
1
面
開閉器盤 | S-3
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 脱着
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 93
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200 塗装共
2
個
ﾓﾆﾀｰ付親機 | ｶﾒﾗ付玄関子機込み
1
組
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 電話形 室内用 壁掛形
1
台
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
1
個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | C-50
1
個
自動点滅器
1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 24
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
露出丸ﾎﾞｯｸｽ | 16φ 1方出
1
個
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 構内通信線路 |  |  | 通信
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 6
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 49
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 27
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 21
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
12
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
6
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 6
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 24
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 構内通信線路 |  |  | 通信
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 12
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 13
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 25
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 19
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 14
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 11
ｍ
導入線
21
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×300
| SUS WP | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×300 塗装共
4
個
ケーブル接続費
1
式
はつり工事
1
式
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
撤去工事
1
式
土工費
1
式
電気設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 構内通信線路 |  |  | 通信
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-2 | 低騒音形 排気専用
有圧換気扇 | 250φ×530CMH×50Pa×50w | 1
| 付属品共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
土工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 天吊形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力 14.0㎾ 暖房能力 16.0㎾ | 1
| 付属品共、既製基礎共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管
1
式
保温付VP | 屋内一般 25A
5
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
間接排水口 | 100A
1
個
配管用防虫網 | 40A
1
個
土工事
1
式
保温工事
1
式
二次側配線工事
1
式
平板ﾌﾞﾛｯｸ取外し
、復旧 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-1 | 低騒音形 窓枠据付形電気ｼｬｯﾀｰ
壁付換気扇 | 格子ﾀｲﾌﾟ 300φ 1100CMH | 1
| 付属品共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 衛生器具設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動手洗器 | 電気温水器付 貯湯式(先止式)12L
(ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓 | 1φ100V 600W | 1
付) | 付属品一式共 |  | 台
化粧鏡 | 350×450 盗難防止・防食鏡
1
枚
樹脂製ﾍﾟｰﾊﾟﾀｵﾙｰﾎ
ﾙﾀﾞｰ |  | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 10
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
2
組
土工事
1
式
保温工事
1
式
埋設標示類
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
止水栓 | S3 13A
1
個
SUSﾌﾚｷ管 | 13A
4
個
保温工事
1
式
はつり補修費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| ST 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| DR 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
平板ﾌﾞﾛｯｸ取外し
、復旧 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室改修工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
土工事
1
式
保温工事
1
式
はつり補修費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VU) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 801～1200 T- 8 | 2
| 蝶番袋穴式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 1201～1500 T- 8 | 1
| 蝶番袋穴式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | ST 1201～1500 T- 8 | 1
| 蝶番袋穴式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 501～800 T- 8 | 1
| 蝶番袋穴式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 801～1200 T- 8 | 2
| 蝶番袋穴式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 501～800 T- 8 | 1
| 蝶番袋穴式 |  | 組
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 消火設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 50A
被覆鋼管 |  | 15
(SGP-VS) |  |  | ｍ
土工事
1
式
埋設標示類
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
昇降機設備工事 細目別内訳
昇降機設備工事 |  | エレベーター設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械室ﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 積載750kg 45m/min
| 三方枠、敷居共 | 1
| 運搬荷揚費共 |  | 式
計

## 共通仮設費(積上)
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費へ計上
式
ジャバラゲート | W3000
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費へ計上
式
仮設間仕切り | ｱﾙﾐ製建具共
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費へ計上
式
揚重機費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費へ計上
式
化学物質濃度測定 | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 報告書作成
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ･ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費へ計上
| ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ |  | 式