## 表紙
令和 ３年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 楠町北五味塚 地内
工 事 名 | [5 empty] | 楠交流会館ほか２施設空調機更新ほか工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 3 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 ４年 ２月２８日 まで
工 事 概 要 |  | ○工事内容
|  | ・特別教室(RC造・3階建て・改修面積約451㎡) | ・楠交流会館空調機更新
ＥＨＰマルチ（室内機27台、室外機3台）
・楠ふれあいセンター空調機更新
ＧＨＰマルチ（室内機19台、室外機4台）
・楠保健福祉センターの空調機更新
ＥＨＰマルチ（室内機23台、室外機5台）、ＥＨＰ3台
・楠交流会館受水槽及び揚水ポンプ撤去
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処理費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
263日
共通仮設費 |  |  |  | 積み上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処理費
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
楠交流会館
1
式
楠ふれあいセンター
1
式
楠保健福祉センター
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
楠交流会館
1
式
楠ふれあいセンター
1
式
楠保健福祉センター
1
式
計
発生材処理費 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
楠交流会館
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
楠ふれあいセンター
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
楠保健福祉センター
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
楠交流会館
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
楠ふれあいセンター
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
拡声設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
楠保健福祉センター
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計
発生材処理費 科目別内訳 |  |  |  | 12
発生材処理費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
楠交流会館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
楠ふれあいセンター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
楠保健福祉センター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
楠交流会館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
楠ふれあいセンター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
動力設備 | 動力設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
楠保健福祉センター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
動力設備 | 動力設備
1
式
計
発生材処理費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
発生材処理費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費 | 発生材処分
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
楠交流会館 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-M-40 | 室外機
マルチパッケージ | 冷房能力 40.0kW | 1
形空気調和機 |  |  | 台
ACP-M-45 | 室外機
マルチパッケージ | 冷房能力 45.0kW | 2
形空気調和機 |  |  | 台
ACP-4.5-CK-4 | 室内機 4.5kW
マルチパッケージ | 天カセ4方向 | 3
形空気調和機 |  |  | 台
ACP-5.6-CK-4 | 室内機 5.6kW
マルチパッケージ | 天カセ4方向 | 8
形空気調和機 |  |  | 台
ACP-7.1-CK-4 | 室内機 7.1kW
マルチパッケージ | 天カセ4方向 | 9
形空気調和機 |  |  | 台
ACP-8.0-CK-4 | 室内機 8.0kW
マルチパッケージ | 天カセ4方向 | 4
形空気調和機 |  |  | 台
ACP-7.1-WR | 室内機 7.1kW
マルチパッケージ | 壁掛け | 2
形空気調和機 |  |  | 台
ACP-3.6-CK-1 | 室内機 3.6kW
マルチパッケージ | 天カセ1方向 | 1
形空気調和機 |  |  | 台
搬入搬出費
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費
1
式
防水補修費
1
式
撤去費
1
式
発生材運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
楠交流会館 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管架台
1
式
配管切断接続費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
楠交流会館 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費 | 基礎撤去含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
楠ふれあいセンター |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-1 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋ | ﾏﾙﾁ室外機16HP
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷)45.0kw 暖)50.0kw | 1
和機(室外機) | 耐塩害仕様・付属品共 |  | 台
GHP-1-1 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)4.5kw 暖)5.0kw | 1
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-1-2 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)2.8kw 暖)3.2kw | 1
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-1-3 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)14.0kw 暖)16.0kw | 1
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-1-4 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)11.2kw 暖)12.5kw | 1
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-1-5 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｲﾝﾍﾟｲﾀﾞｸﾄ形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)14.0kw 暖)16.0kw | 1
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-2 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋ | ﾏﾙﾁ室外機10HP
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷)28.0kw 暖)31.5kw | 1
和機(室外機) | 耐塩害仕様・付属品共 |  | 台
GHP-2-1 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)3.6kw 暖)4.0kw | 2
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-2-2 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｲﾝﾍﾟｲﾀﾞｸﾄ形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)9.0kw 暖)10.0kw | 2
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-3 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋ | ﾏﾙﾁ室外機20HP
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷)56.0kw 暖)63.0kw | 1
和機(室外機) | 耐塩害仕様・付属品共 |  | 台
GHP-3-1 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｲﾝﾍﾟｲﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)14.0kw 暖)16.0kw | 4
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-4 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋ | ﾏﾙﾁ室外機16HP
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷)45.0kw 暖)50.0kw | 1
和機(室外機) | 耐塩害仕様・付属品共 |  | 台
GHP-4-1 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｶｾｯﾄ2方向形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)7.1kw 暖)8.0kw | 2
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-4-2 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)7.1kw 暖)8.0kw | 2
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-4-3 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)8.0kw 暖)9.0kw | 2
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
楠ふれあいセンター |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 個別運転/停止・一括運転/停止
| 運転及び異常表示の確認可能 | 1
組
搬入搬出費
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費
1
式
仮設足場費 | ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ
| 養生含む | 1
式
撤去費 | 天井解体復旧含む
1
式
天井点検口 | ｱﾙﾐ枠450×450
| 開口補強、ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 1
か所
発生材運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
楠ふれあいセンター |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
チャンバー類
1
式
撤去費 | 保温撤去共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
楠ふれあいセンター |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断接続費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
楠ふれあいセンター |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
4
本
配管切断接続費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
楠保健福祉センター |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | ﾏﾙﾁ室外機16HP
形空気調和機 | 冷)45.0kw 暖)50.0kw | 1
(室外機) | 耐塩害仕様・付属品共 |  | 台
ACP-1-1ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)5.6kw 暖)6.3kw | 4
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-1-2ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｲﾝﾍﾟｲﾀﾞｸﾄ形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)11.2kw 暖)12.5kw | 2
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-2ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | ﾏﾙﾁ室外機10HP
形空気調和機 | 冷)28.0kw 暖)31.5kw | 1
(室外機) | 耐塩害仕様・付属品共 |  | 台
ACP-2-1ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)2.8kw 暖)3.2kw | 1
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-2-2ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｲﾝﾍﾟｲﾀﾞｸﾄ形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)14.0kw 暖)16.0kw | 2
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-3ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | ﾏﾙﾁ室外機8HP
形空気調和機 | 冷)22.4kw 暖)25.0kw | 1
(室外機) | 耐塩害仕様・付属品共 |  | 台
ACP-3-1ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｲﾝﾍﾟｲﾀﾞｸﾄ形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)8.0kw 暖)9.0kw | 2
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-3-2ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｲﾝﾍﾟｲﾀﾞｸﾄ形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)5.6kw 暖)6.3kw | 1
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-4ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | ﾏﾙﾁ室外機8HP
形空気調和機 | 冷)22.4kw 暖)25.0kw | 1
(室外機) | 耐塩害仕様・付属品共 |  | 台
ACP-4-1ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)5.6kw 暖)6.3kw | 1
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-4-2ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)4.5kw 暖)5.0kw | 1
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-4-3ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)7.1kw 暖)8.0kw | 1
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-4-4ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)3.6kw 暖)4.0kw | 1
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-4-5ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｲﾝﾍﾟｲﾀﾞｸﾄ形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)8.0kw 暖)9.0kw | 1
室内機) | 付属品共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
楠保健福祉センター |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-5ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ | ﾏﾙﾁ室外機16HP
形空気調和機 | 冷)45.0kw 暖)50.0kw | 1
(室外機) | 耐塩害仕様・付属品共 |  | 台
ACP-5-1ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)3.6kw 暖)4.0kw | 2
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-5-2ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｲﾝﾍﾟｲﾀﾞｸﾄ形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)14.0kw 暖)16.0kw | 1
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-5-3ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｲﾝﾍﾟｲﾀﾞｸﾄ形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)11.2kw 暖)12.5kw | 1
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-5-4ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｲﾝﾍﾟｲﾀﾞｸﾄ形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)8.0kw 暖)9.0kw | 1
室内機) | 付属品共 |  | 台
ACP-5-5ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼ | 天井ｲﾝﾍﾟｲﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
ﾞ形空気調和機 ( | 冷)4.5kw 暖)5.0kw | 1
室内機) | 付属品共 |  | 台
AC-1ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 天井吊露出形
気調和機(室外機 | 冷)14.0kw 暖)16.0kw | 1
・室内機) | リモコン、付属品共 |  | 台
AC-2ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 天井ｶｾｯﾄ1方向形
気調和機(室外機 | 冷)2.8kw 暖)4.0kw | 2
・室内機) | リモコン、付属品共 |  | 台
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 個別運転/停止・一括運転/停止
| 運転及び異常表示の確認可能 | 1
組
搬入搬出費
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費
1
式
撤去費 | 天井解体復旧含む
1
式
天井点検口 | ｱﾙﾐ枠450×450
| 開口補強、ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 1
か所
発生材運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
楠保健福祉センター |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 250
3
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 250
3
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 250
5
個
ｷｬﾝﾊﾞｽ継手
1
式
撤去費 | 吸込口、吹出口脱着共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
楠保健福祉センター |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断接続費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
楠保健福祉センター |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
楠交流会館 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤改修 | 3P-1 内機更新
1
面
土工
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
楠ふれあいセンター |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
楠ふれあいセンター |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
25
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
楠ふれあいセンター |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
楠ふれあいセンター |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
楠保健福祉センター |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し・再取付
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
楠保健福祉センター |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 25
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
(PF管内) |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C FEP内(PF･CD)
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
5
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
楠保健福祉センター |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
動力盤改修 | 1P-2 内機更新
1
面
動力盤改修 | 1P-3 内機更新
1
面
撤去費
1
式
計
発生材処理費 細目別内訳 | [5 empty] | 41
発生材処理費 |  | 発生材処理費 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 積み上げ共通仮設費
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 42
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
計
積み上げ共通仮設費にて計上