## 表紙
令和3年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市高角町地内
工 事 名 | [5 empty] | 三滝中学校給食受入施設整備ほか工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 3 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 4年 2月 15日 まで
工 事 概 要
○工事内容
管理教室棟へEV棟増築、給食搬入口（車寄せ）増築、
倉庫増築、危険物倉庫増築、既設配膳室改修、プール改修
上記工事に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事一式
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
昇降機設備工事
1
式
廃材処分・スクラップ費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期：243日
共通仮設費 |  |  |  | 積み上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
管理教室棟解体工事
1
式
体育倉庫解体工事
1
式
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
1
式
危険物倉庫棟新築工事
1
式
物置新築工事
1
式
外構工事
1
式
プール改修工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
1
式
配膳室増築工事
1
式
危険物倉庫棟新築工事
1
式
引込工事
1
式
迂回工事
1
式
仮設工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
1
式
配膳室増築工事
1
式
危険物倉庫新築工事
1
式
迂回工事
1
式
計
昇降機設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
管理教室棟解体工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
解体工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳
体育倉庫解体工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
解体工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
既製コンクリート
1
式
防水
1
式
屋根及びとい
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
建築工事 科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ユニット及びその他
1
式
計
建築工事 科目別内訳
危険物倉庫棟新築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
既製コンクリート
1
式
防水
1
式
屋根及びとい
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
ユニット及びその他
1
式
建築工事 科目別内訳
危険物倉庫棟新築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 科目別内訳
物置新築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
物置設置
1
式
計
建築工事 科目別内訳
外構工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
外構工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳
プール改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟｰﾙ水槽改修
1
式
ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ改修
1
式
洗体槽、足洗場ほか改修
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
配膳室増築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
危険物倉庫棟新築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
引込工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
迂回工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
構内通信線路
1
式
電灯設備
1
式
構内通信線路
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
仮設工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
配膳室増築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
危険物倉庫新築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
迂回工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
迂回工事
1
式
計
昇降機設備工事 科目別内訳
昇降機設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
エレベーター設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
管理教室棟解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
解体工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
体育倉庫解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
解体工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋
1
式
計
コンクリート
1
式
計
型枠
1
式
計
鉄骨
1
式
計
既製コンクリート
1
式
建築工事 中科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
防水
1
式
計
屋根及びとい | 外部
1
式
計
金属 | 外部
1
式
金属 | 内部
1
式
計
左官 | 外部
1
式
左官 | 内部
1
式
計
建具 | アルミニウム製建具
1
式
建具 | 軽量鋼製建具
1
式
建具 | ガラス
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
塗装
1
式
計
内外装 | 内部
1
式
計
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
危険物倉庫棟新築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
型枠 | 躯体
1
式
計
鉄骨 | 本体鉄骨
1
式
計
既製コンクリート
1
式
建築工事 中科目別内訳
危険物倉庫棟新築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
防水
1
式
計
屋根及びとい | 外部
1
式
計
金属 | 外部
1
式
計
左官 | 外部
1
式
左官 | 内部
1
式
計
建具 | アルミニウム製建具
1
式
建具 | 鋼製建具
1
式
建具 | ガラス
1
式
計
塗装
1
式
建築工事 中科目別内訳
危険物倉庫棟新築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
物置新築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
物置設置 | 既製品
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
外構工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
外構工事 | 外構工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
プール改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟｰﾙ水槽改修
1
式
計
ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ改修
1
式
計
洗体槽、足洗場ほか改修
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
配膳室増築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
危険物倉庫棟新築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
引込工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
迂回工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
計
構内通信線路 | 通信
1
式
計
電灯設備 | 電灯幹線（倉庫）
1
式
計
構内通信線路 | 通信（倉庫）
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
仮設工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 機器設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
配膳室増築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋外給水設備
1
式
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
危険物倉庫新築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 換気設備
1
式
計
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
迂回工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
迂回工事 | 屋外給水設備
1
式
迂回工事 | 屋外排水設備
1
式
迂回工事 | 仮設工事 屋外給水設備
1
式
迂回工事 | ガス設備
1
式
計
昇降機設備工事 中科目別内訳
昇降機設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
エレベーター設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
管理教室棟解体工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | くさび緊結式(手すり先行方式)
| 安全手摺、運搬費共 | 1
式
災害防止 | 運搬費共
1
式
養生・清掃 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去時養生含む
1
式
計
建築工事 細目別内訳
管理教室棟解体工事 |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去費 | ｶｯﾀｰ切り共 集積共
(EV増築・外構) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去含む | 1
| 外壁湿潤化共 |  | 式
廃材運搬費 | 積込共
(EV増築・外構) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
体育倉庫解体工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | 防音シート 運搬費共
1
式
養生・清掃 | 既設倉庫解体部分
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去時養生含む | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
体育倉庫解体工事 |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去費 | 集積共
(倉庫) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去含む | 1
式
廃材運搬費 | 積込共
(倉庫) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方
1
式
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
1
式
外部足場 | 手摺先行型
| 運搬費共 | 1
式
内部足場 | 脚立足場
| 運搬費共 | 1
式
災害防止 | 運搬費共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼矢板SPⅢ型 | 材工共 水替費共
1
式
根切り | つぼ,布掘り
116
ｍ3
床付け | ﾍﾞｰｽ下、耐圧版、地中梁下
46.9
㎡
埋戻し(B種) | 発生土
74.2
ｍ3
盛土(B種) | 発生土
22.3
ｍ3
建設発生土運搬 | 積込共 場外適正処分
1
式
土工機械運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
柱状改良工事 | φ1000、800 材工共 重機搬送費
| 改良天端処理含む | 1
式
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
8.1
ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
| 目つぶし砂共 | 65.5
㎡
土間下断熱材敷き | 3種b 厚さ25㎜
65.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 1.38
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 1.46
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D16
異形棒鋼 |  | 0.65
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D19
異形棒鋼 |  | 0.8
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D22
異形棒鋼 |  | 1.55
ｔ
鉄筋加工組立・運
搬 |  | 1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
1
式
差筋ｱﾝｶｰ | D10
1
式
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
40.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 12.6
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S18
| 粗骨材20 | 51.8
ｍ3
構造体強度補正
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 圧送費共
1
式
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁
16.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 153
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 12.4
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠 | 土間簡易型枠
4.5
㎡
型枠運搬費
1
式
EVﾋﾟｯﾄ打継部
止水板 |  | 11.5
ｍ
ﾃﾞｯｷｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠 | 運搬費共
1
式
捨て型枠 | ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 厚さ25
1
式
捨て型枠 | ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 厚さ200
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 防水下地
| B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい | 12.4
㎡
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
角型鋼管 | BCR295
| □-250*250*16 | 3.52
ｔ
角型鋼管 | BCR295
| □-250*250*12 | 1.37
ｔ
角型鋼管 | BCR295
| □-250*250*9 | 0.98
ｔ
角型鋼管 | BCR295
| □-200*200*9 | 0.61
ｔ
角型鋼管 | STKR400
| □-150*150*6 | 0.7
ｔ
角型鋼管 | STKR400
| □-50*50*2.3 | 0.12
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-340*250*9*14 | 2.7
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-300*150*6.5*9 | 0.22
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-294*200*8*12 | 2.09
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-244*175*7*11 | 0.28
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-200*100*5.5*8 | 0.19
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-194*150*6*9 | 0.52
ｔ
H型鋼 | SS400
| H-250*125*6*9 | 1.02
ｔ
H型鋼 | SS400
| H-200*100*5.5*8 | 0.25
ｔ
H型鋼 | SS400
| H-194*150*6*9 | 0.08
ｔ
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
H型鋼 | SS400
| H-150*75*5*7 | 0.34
ｔ
H型鋼 | SS400
| H-125*125*6.5*9 | 0.1
ｔ
溝形鋼 | SS400
| [-100*50*5*7.5 | 0.08
ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C-150*50*20*3.2 | 0.06
ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C-100*50*20*3.2 | 0.04
ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C-100*50*20*2.3 | 0.06
ｔ
不等辺山形鋼 | SS400
| L-150*90*9 | 0.01
ｔ
山形鋼 | SS400
| L-90*90*6 | 0.03
ｔ
山形鋼 | SS400
| L-75*75*6 | 0.01
ｔ
山形鋼 | SS400
| L-65*65*6 | 0.24
ｔ
山形鋼 | SS400
| L-30*30*3 | 0.01
ｔ
ﾌﾞﾚｰｽ | M20 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共
| 材工共 | 1
式
鋼板 | SN490B
| PL-22 | 0.03
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-25 | 0.26
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-19 | 0.21
ｔ
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼板 | SN490C
| PL-16 | 0.11
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-12 | 0.55
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-9 | 0.54
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-6 | 0.05
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-19 | 0.02
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-16 | 0.01
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-12 | 0.24
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-9 | 0.44
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-6 | 0.15
ｔ
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20
1
式
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16
1
式
普通ﾎﾞﾙﾄ | ﾅｯﾄ･座金共
1
式
普通ﾎﾞﾙﾄ締付
1
式
ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ | 25-16V 材工共
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ｸﾞﾗｳﾄ共 | 4
か所
ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ | 20-09V 材工共
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ｸﾞﾗｳﾄ共 | 2
か所
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ | QL-99-50 t=1.2
| 材工共 | 15.3
㎡
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ABR400
| M16 L=500 フック有 | 1
式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ABR400
| M20 L700 フック有 | 1
式
ALC開口補強
拡張系ｱﾝｶｰ |  | 1
式
工場加工組立 | 溶接､錆止等共
1
式
現場加工組立費 | 運搬費、錆止塗装、
| 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け共 | 1
| 現場溶接共 |  | 式
超音波探傷試験 | 第三者検査
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
1
式
耐火被覆 | 厚25 1時間耐火
| 隙間塞ぎ共 | 1
式
ベース下 | 310*310*t50
無収縮ﾓﾙﾀﾙ |  | 2
か所
ベース下 | 400×400×t50
無収縮ﾓﾙﾀﾙ |  | 1
か所
既存棟取合い | M12ｵｰﾙｲﾝｱﾝｶー共
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ足元 |  | 1
無収縮ﾓﾙﾀﾙ |  |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 既製コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
ALC版 | t=125 ﾀﾃ張り
| 材工共 継目ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 323
㎡
ALC版金物等 | 定規ｱﾝｸﾞﾙ、ﾋﾟｰｽｱﾝｸﾞﾙ、ｱﾝｶｰ金物
| 運搬費、諸経費共 | 1
式
(内部)
間仕切りALC版 | t=100 ﾀﾃ張り
| 材工共 継目ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 25.5
㎡
間仕切りALC版金 | 定規ｱﾝｸﾞﾙ、ﾋﾟｰｽｱﾝｸﾞﾙ、ｱﾝｶｰ金物
物等 | 運搬費、諸経費共 | 1
式
既設外壁 ALC版 | t=125 ﾀﾃ張り
| 材工共 継目ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 10.7
㎡
既設外壁 ALC版 | 定規ｱﾝｸﾞﾙ、ﾋﾟｰｽｱﾝｸﾞﾙ、ｱﾝｶｰ金物
金物等 | 運搬費、諸経費共 | 1
式
庇ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ALC版 | t=50 ﾖｺ張り
| 材工共 継目ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 1.7
㎡
庇ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ ALC版 | 運搬費、諸経費
1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EVﾋﾟｯﾄ 浸透性塗 | 平面 C-UI
布防水 |  | 4.6
㎡
EVﾋﾟｯﾄ 浸透性塗 | 立上り C-UI
布防水 |  | 10.8
㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ | X-2 密着工法 立上り
塗膜防水 |  | 1.7
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W5 | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W10 | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W20 | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W30 | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| W5 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
折板葺き | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8 山高85
81
㎡
無機質高充填ﾌｫｰﾑ | t=4.0
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ1種 |  | 81
裏張り |  |  | ㎡
庇屋根折板葺き | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8 山高85
11
ｍ
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
56.3
ｍ
妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
26
か所
軒先見切り面戸 | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
14.8
ｍ
防火区画部面戸 | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
5.2
ｍ
軒先水切り | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
11.9
ｍ
止め面戸 | ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2共
14.8
ｍ
水上取合い水切 | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6 糸尺660
| 無機質高充填ﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t=4.0 | 11.9
ｍ
水上取合いｴﾌﾟﾛﾝ | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
11.9
ｍ
妻登り取合い水切 | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6 糸尺850
| 無機質高充填ﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t=4.0 | 31
ｍ
軒樋 | 硬質塩ﾋﾞ製 H120
| SUS金具共 | 15.4
ｍ
落とし口 | 塩ﾋﾞ製ｶﾗｰ100φ
3
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100 SUS金具共
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 20.3
ｍ
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(既設屋根)
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取合い | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6 糸尺720
水切り |  | 3.4
ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取合い | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
水切りL=450 | 糸尺450～600 | 2
か所
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取合い | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
水切りL=450 |  | 2
小口 |  |  | か所
軒先唐草L=220 | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6 糸尺240
| 既設屋根立上り加工共 | 2
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100 SUS金具共
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 0.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EXP.j | 屋根200-50 耐火仕様
| ｱﾙﾐ製 | 3
ｍ
EXP.j | 外壁200-50 耐火仕様
| ｱﾙﾐ製 | 33.3
ｍ
ｱﾙﾐ笠木 | W250
29.5
ｍ
ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ | W250
1
か所
ｱﾙﾐ笠木 | W200
3
ｍ
衝突防止ｺﾞﾑ
2.9
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
| 歩行用W=200 L=1500 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EXP.J | 床200-50
| ｽﾃﾝﾚｽ製 | 2.4
ｍ
EXP.J | 床200-50 耐火仕様
| ｽﾃﾝﾚｽ製 | 7.2
ｍ
EXP.J | 内壁200-50
| ｱﾙﾐ製 | 22.4
ｍ
EXP.J | 天井200-50
| ｱﾙﾐ製 | 9.6
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ板張り | t=1.0
44.8
㎡
ｽﾃﾝﾚｽ見切り | W30 t=1.2
| ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ固定 既製品 | 44.8
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ面台 | t=1.5
| W=120 | 1.2
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ床見切り | ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40
1.3
ｍ
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | 50*1000
| 樹脂製 | 36
か所
既設 | φ34
ｽﾃﾝﾚｽ手すり加工 | 小口補修加工 | 2
か所
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
188
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
1.4
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 113
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む | 2.1
㎡
軽量鉄骨壁
開口部補強 |  | 1
式
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 開口補強共 | 5
か所
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
複層塗材 E | ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 335
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
9.1
㎡
段鼻ﾀｲﾙ | コンクリート木ごて仕上げ共
1
式
排水溝 | 金ごて
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り |  | 1.5
ｍ
巾木 | 階段部分含む 金ごて
ﾓﾙﾀﾙ塗 |  | 28.7
㎡
防錆処理 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
1
式
建具周囲防水
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地
104
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 防水下地
仕上げ | 木ごて | 4.6
㎡
防錆処理 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
1
式
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
2.1
㎡
複層塗材 E | ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 2.1
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
（既設配膳室）
床
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ |  | 33
㎡
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD-1 | 運搬費、付属金物取付費共
1
か所
AW-1 | W1680*H1660
| 運搬費、付属金物取付費共 | 7
か所
AW-2 | W1680*H1260
| 運搬費、付属金物取付費共 | 1
か所
AW-2A | W1680*H1260
| 防火設備 | 2
| 運搬費、付属金物取付費共 |  | か所
AG-1 | W480*H700
| 運搬費、付属金物取付費共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 建具 |  |  | 軽量鋼製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LSD-1 | 運搬費、付属金物取付費共
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 4.2
㎡
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ4
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 19.5
㎡
強化型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 2.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＣＬ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 素地B種 | 1.2
ｍ
ＣＬ塗り | 木部 工程B種
| 素地B種 | 1.3
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種
| 素地A種 | 50.4
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) | 素地A種 | 5.9
ｍ
ＮＡＤ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種
| 素地B種 | 4.6
㎡
ＤＰ塗装 | 鉄鋼面 錆止め別途
25.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ | t=8+2
6.3
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 79.5
| 熱溶接工法 |  | ㎡
防滑・防汚・ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
耐摩耗 | 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 | 57.5
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 熱溶接工法 |  | ㎡
木製巾木 | H75
1.2
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | H=100
85.8
ｍ
小幅板t=15
1.3
㎡
木下地 | 胴縁30×45 間柱90×40
| 頭つなぎ90×40 土台90×40 | 1.3
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 95.2
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
硬質PB | t=9.5 不燃
| 鋼製下地 | 92.8
㎡
化粧ｹｲｶﾙ板 | t=6.0
1.4
㎡
構造用合板 | t=24
1.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | ﾎﾞ-ﾄﾞ下地
| 準不燃 | 91.7
㎡
天井 | 厚 9 不燃
岩綿吸音板張り | 下張GB-R 厚9.5共 | 2.1
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 113
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
102
ｍ
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 24k t=100
77
㎡
計
建築工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EV案内板 | 250角 壁付 両面ｼﾙｸ印刷
| ｱｸﾘﾙ板t=5.0 ｽﾃﾝﾚｽｹｰｽHL | 4
| 材工共 |  | か所
室名札 | 250×80 突出し
| ｱｸﾘﾙ板t=5.0 ｽﾃﾝﾚｽｹｰｽHL | 1
| 材工共 |  | か所
室名札 | 242x81 平付け
| ｱｸﾘﾙ板t=5.0 ｽﾃﾝﾚｽｹｰｽHL | 1
| 材工共 |  | か所
罫線入ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | W1200*H900
| 材工共 | 1
か所
ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | ｽﾗｯﾄ幅25 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製
| 材工共 | 6.4
㎡
木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | 120*100
| 材工共 | 5.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方
1
式
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
1
式
内部足場 | 運搬費共
1
式
外部足場 | 手摺先行型
| 安全手摺共 | 1
| 運搬費共 |  | 式
災害防止 | 運搬費共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
31.1
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
9.7
㎡
埋戻し(B種) | 発生土
23.2
ｍ3
盛土(B種) | 発生土
0.9
ｍ3
建設発生土運搬 | 積込共 場外適正処分
1
式
土工機械運搬
1
式
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
柱状地盤改良 | φ800 材工共 重機搬送費
| 改良天端処理含む | 1
式
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
3.7
ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
| 目つぶし砂共 | 26.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 0.69
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 0.07
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D16
異形棒鋼 |  | 0.43
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD345 D19
異形棒鋼 |  | 0.13
ｔ
鉄筋加工組立・運
搬 |  | 1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
1
式
差筋ｱﾝｶｰ | D10 L=400 横向き
1
式
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S15
| 粗骨材20 | 4.9
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S18
| 粗骨材20 | 7.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 圧送費共
1
式
構造体強度補正
1
式
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁
0.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 48.4
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 6.2
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠 | 土間簡易型枠
2.4
㎡
型枠運搬費
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | 防水下地
| B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい | 3
㎡
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
角型鋼管 | BCR295
| □-150*150*9 | 0.84
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-250*125*6*9 | 0.74
ｔ
H型鋼 | SN400B
| H-248*124*5*8 | 0.08
ｔ
H型鋼 | SS400
| H-200*100*5.5*8 | 0.08
ｔ
H型鋼 | SS400
| H-150*75*5*7 | 0.2
ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400
| C-100*50*20*3.2 | 0.16
ｔ
ﾌﾞﾚｰｽ | M16 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共
1
式
鋼板 | SN490B
| PL-25 | 0.12
ｔ
鋼板 | SN490C
| PL-16 | 0.06
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-12 | 0.14
ｔ
鋼板 | SN400B
| PL-6 | 0.03
ｔ
鋼板 | SS400
| PL-6 | 0.07
ｔ
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ
1
式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | ABR400
| M20 L600 | 24
本
工場加工組立 | 溶接､錆止等共
1
式
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場加工組立費 | 運搬費、錆止塗装、
| 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け共 | 1
| 現場溶接共 |  | 式
ベース下 | 310*310*t50
無収縮ﾓﾙﾀﾙ |  | 6
か所
超音波探傷試験 | 第三者検査
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
1
式
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 既製コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外部)
外壁 ALC版 | t=100 ﾀﾃ張り
| 材工共 継目ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 62.4
㎡
外壁 ALC版金物 | 定規ｱﾝｸﾞﾙ、ﾋﾟｰｽｱﾝｸﾞﾙ、ｱﾝｶｰ金物
等 | 運搬費、諸経費 | 1
式
(内部)
間仕切 ALC版 | t=100 ﾀﾃ張り
| 材工共 継目ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 11.3
㎡
間仕切り ALC版 | 定規ｱﾝｸﾞﾙ、ﾋﾟｰｽｱﾝｸﾞﾙ、ｱﾝｶｰ金物
金物等 | 運搬費、諸経費 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
折板葺き | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8 H=85程度
| 山高85程度 | 36.9
㎡
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ裏張 | t=4.0
28.4
㎡
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
28.4
ｍ
妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
8
か所
ｹﾗﾊﾞ包み | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8
10.4
ｍ
軒先水切り面戸 | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
7.1
ｍ
軒先水切り | ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6
| 鉄骨取合部 ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2共 | 7.1
ｍ
止め面戸 | ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2共
7.1
ｍ
軒樋
7.3
ｍ
落とし口 | 塩ﾋﾞ製ｶﾗｰ100φ
2
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径40
ﾋﾞﾆﾙ管とい |  | 0.6
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100 SUS金具共
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 6.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
| 歩行用W=200 L=1500 | 1
| 材工共 |  | か所
ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
| 歩行用W=200 L=1380 | 1
| 材工共 |  | か所
溝付 ｽﾘｯﾄ溝蓋 | ﾄﾗﾌﾀｲﾌﾟ 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟSUS製
| 溝幅100 H=90 L=4450 | 1
| 材工共 |  | か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 φ40
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1.2
(VP) |  |  | ｍ
消火器ABC 取付
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
4.3
㎡
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 出幅木
22.6
ｍ
立上り天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 金ごて 幅120
直均し仕上げ |  | 26
ｍ
複層塗材 E | ALCﾊﾟﾈﾙ面 凹凸状 吹付け
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 62.4
| 下地調整費(C-1)共 |  | ㎡
排水ﾋﾟｯﾄ | 金ごて
防水ﾓﾙﾀﾙ |  | 2.9
ｍ
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 8.3
ｍ
ﾛｯｸｳｰﾙ充填 | 間仕切り上部
4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
26.7
㎡
排水ﾋﾟｯﾄ | 金ごて
防水ﾓﾙﾀﾙ |  | 1.3
ｍ
排水桝防水ﾓﾙﾀﾙ
0.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD-1 | 運搬費、付属金物取付費共
1
か所
AG-1Z | W480*H600 防火設備
| 運搬費、付属金物取付費共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 建具 |  |  | 鋼製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SD-1 | W1080*H2000 防火設備
| 運搬費、付属金物取付費共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＤＰ塗装 | 鉄鋼面 錆止め別途
28
㎡
ＤＰ塗装 | 亜鉛めっき面 下地調整共 ３級
3.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木製棚 | 1段 L=4100 H=950
| 金属系ｱﾝｶｰM8固定 | 1
| 運搬費・材工共 |  | か所
木製棚 | 2段 L=3900 H=1900
| 金属系ｱﾝｶｰM8固定 | 1
| 運搬費・材工共 |  | か所
標識掲示板 | 少量危険物倉庫
| 品名、数量 | 1
| 火気厳禁 ３枚セット |  | 組
計
建築工事 細目別内訳
物置新築工事 |  | 物置設置 |  |  | 既製品
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 根切り 埋戻し
| 発生土運搬 砂利地業 | 1
式
金属工事 | SD295A D13 SR295 φ9
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ W1/2 L=210 | 1
| 加工組立・運搬費共 |  | 式
型枠工事 | 運搬費共
1
式
コンクリート工事 | 構造体強度補正
| 打設手間共 | 1
| CB積共 |  | 式
既製品倉庫上屋 | 材工、組立、運搬費共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
外構工事 |  | 外構工事 |  |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
縁石 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.6
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 98.9
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 歩道C-10-10 溶接金網共150角φ6
| 路盤材共 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 36
㎡
排水桝 | 450×650×550
| 材工共 | 2
か所
排水桝 | 300×350×400
| 材工共 | 2
か所
既設側溝取合い部
モルタル補修 |  | 1
式
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 枠共 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-2
ますふた |  | 2
か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 φ250
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6.3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 φ150
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5.4
(VP) |  |  | ｍ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ | H=1950 基礎共
2.9
ｍ
室外機基礎 | 1500×500×300
1
式
計
建築工事 細目別内訳
プール改修工事 |  | ﾌﾟｰﾙ水槽改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水槽周囲 | W=20
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 | 撤去運搬共 | 1
式
水槽ｼﾞｮｲﾝﾄ部 | W=10
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 | 撤去運搬共 | 1
式
水深表示周囲 | W=10
ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち |  | 1
式
<仕様①>
清掃
421
㎡
ﾌﾟｰﾙ水槽改修 | FREﾗｲﾆﾝｸﾞ工法 下地処理共
| 高圧水洗 ｱｾﾄﾝ拭き | 1
式
ﾌﾟｰﾙ専用塗料 | ﾀﾗｯﾌﾟ足掛部共
防滑仕様 | ７号珪砂 | 1
式
ｺｰｽﾗｲﾝ塗装 | 5Mﾗｲﾝ、ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ共
1
式
ｺｰｽﾅﾝﾊﾞｰ塗装 | 200ｘ200程度
1
式
<仕様②>
文字記入 | 距離表示
| ﾗｲﾝﾏｰｸ、ｾﾝﾀｰﾏｰｸ表示 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
プール改修工事 |  | ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
日除けﾃﾝﾄ
支柱補修 |  | 1
式
外周立上り部 | W=20
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 | 撤去運搬共 | 1
式
水呑洗眼周囲 | W=10
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 | 撤去運搬共 | 1
式
水呑洗眼 | 既存塗膜撤去
裏面・配管清掃 |  | 1
式
<仕様③>
旧塗膜劣化部撤
去 |  | 1
式
清掃
371
㎡
下地調整 | ｶﾁｵﾝ系樹脂ﾓﾙﾀﾙﾍﾟｰｽﾄ
371
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 遮熱・防滑仕様 凸部t=2.5
371
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ端部
ｼｰﾘﾝｸﾞ処理 |  | 1
式
伸縮目地用 | W=20
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 | 撤去運搬共 | 1
式
通路端部目地用 | W=20
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 | 撤去運搬共 | 1
式
<仕様②>
ﾌﾟｰﾙ専用塗料 | L型溝部
| 高圧水洗共 | 20.8
| 下地調整RB種共 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳
プール改修工事 |  | 洗体槽、足洗場ほか改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
立上り部 | W=20
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 | 撤去運搬共 | 1
式
<仕様②>
下地調整 | 洗体槽、足洗場
| 高圧水洗共 | 40.5
| 下地調整RB種共 |  | ㎡
ﾌﾟｰﾙ専用塗料 | 洗体槽側面、足洗場側面、踊場側面
| 高圧水洗共 | 12.7
| 下地調整RB種共 |  | ㎡
ﾌﾟｰﾙ専用塗料 | 洗体槽底面、足洗場底面、踊場底面
防滑仕様 | 高圧水洗共、下地調整RB種共 | 27.8
| 7号珪砂 |  | ㎡
<仕様④>
DP塗替 | 鉄鋼面 3級
| 下地調整RB種共 | 1
| 材工共 |  | 式
計
電気設備工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS9 -4 -48 LN
1
個
LED照明器具 | LSS9 -2 -15 LN
3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 8
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 26
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 26
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 7
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
電気設備工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 9
ｍ
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 5
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×300
| SUS WP | 1
個
埋設標示費
1
式
土工費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| 管内 | 8
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 41
ｍ
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
はつり補修
1
式
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
| 側面点検ﾎﾞｯｸｽ付 | 1
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 18
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 4
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 44
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤 | 配膳室 L-A
1
面
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
16
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 3
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×300
| SUS WP | 1
個
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 9
ｍ
はつり補修
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS9 -4 -65 LN
6
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -06 LN
1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 42
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ | 3W15A×2 + 3W15A(L)×1
1
個
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×1 + 3W15A×2
| + 3W15A(L)×1 | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 27
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開閉器盤 | S-1
1
面
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 9
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開閉器盤 | S-2
1
面
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V3
1
個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 25
ｍ
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾓﾆﾀｰ付親機 | ｶﾒﾗ付玄関子機共
1
組
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 電話形 室内用 壁掛形
1
台
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 電話形複合式 1局
| 壁掛形 | 1
台
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 54
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
1
個
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤 | 危険物倉庫 L-A
1
面
LED照明器具 | LSS9 -4 -48 LN
3
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
11
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 37
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 31
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 13
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 5
ｍ
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 19(16) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19φ 1方出
2
個
金属製 | 25(22) 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
危険物倉庫棟新築工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 3
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200
| SUS WP | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
はつり補修
1
式
技術室既設電灯盤 | MCCB2P50/20A×1
改修費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
引込工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A |  | 台
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
10
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
31
ｍ
難燃性硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 80φ
ﾝ管 |  | 27
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 10
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
埋設標示費
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
18
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
11
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
26
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
26
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 30
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 3
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×300
| SUS WP | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×150
| 塗装 | 1
個
埋設標示費
1
式
土工費
1
式
はつり補修
1
式
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
電気設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 構内通信線路 |  |  | 通信
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 22mm2
27
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
27
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 27
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
27
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×300
| SUS WP | 1
個
鋼管ﾎﾟｰﾙ | 全長7m
1
本
基礎工事費
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線（倉庫）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
42
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
3
ｍ
EM-IE電線 | 5.5mm2
3
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
直線接続材 | CVT150mm2用
1
式
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 42
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 500×500×500
| SUS WP | 4
個
接地工事
1
式
埋設標示費
1
式
はつり補修費
1
式
土工費
1
式
撤去費 | ｹｰﾌﾞﾙ接続共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 構内通信線路 |  |  | 通信（倉庫）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 24
ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 36
ｍ
ケーブル接続材
1
式
埋設標示費
1
式
はつり補修費
1
式
土工費
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
仮設工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C FEP内(PF･CD)
32
ｍ
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 管内
10
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
26
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
26
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 29
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 30
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 54㎜
(VE) |  | 10
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 13
ｍ
接地工事
1
式
端末処理 | 38mm2- 3C 屋内
6kV CV |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2- 3C 屋外
6kV CV |  | 1
か所
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ棟増築工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-2 | 低騒音形 排気専用
有圧換気扇 | 250φ×530m3/h×50Pa×50w | 1
| 付属品共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1N | 天吊形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力 14.0㎾ 暖房能力 16.0㎾ | 1
| 付属品共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管
1
式
保温付VP | 屋内一般 25A
8
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
間接排水口 | 40A
1
個
配管用防虫網 | 40A
1
個
土工事
1
式
保温工事
1
式
二次側配線工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-1N | 低騒音形 電気ｼｬｯﾀｰ式 格子ﾀｲﾌﾟ
壁付換気扇 | 300φ 風量 900CMH | 1
| 付属品共 |  | 台
OG-1N | 給排気ｸﾞﾘﾙ(ﾌｨﾙﾀｰ付) 角形 200φ
給気口 | 付属品共 | 2
台
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動手洗器 | 電気温水器付 貯湯式(先止式)12L
(ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓 | 1φ100V 600W | 1
付) | 付属品一式共 |  | 台
化粧鏡 | 350×450 盗難防止・防食鏡
1
枚
樹脂製ﾍﾟｰﾊﾟﾀｵﾙｰﾎ
ﾙﾀﾞｰ |  | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VD) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
1
組
土工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
止水栓 | S3 13A
1
個
SUSﾌﾚｷ管 | 13A
4
個
土工事
1
式
保温工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 2
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 3
| ～500 ﾊﾞｹｯﾄ付 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 ﾊﾞｹｯﾄ付 |  | 組
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室増築工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 1
個
土工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
危険物倉庫新築工事 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 5
ｍ
自然換気ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ | SUS製 300φ
1
台
引火防止網 | SUS製 300φ
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳
危険物倉庫新築工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
土工事
1
式
はつり補修
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 迂回工事 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 30
(SGP-VD) |  |  | ｍ
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
埋設標示費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 迂回工事 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 200A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VU) |  |  | ｍ
ため桝(2) | RC-4
| 水封型MHD安全加重50kN | 1
組
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 迂回工事 |  |  | 仮設工事 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 屋外露出 75A
41
ｍ
配管固定費
1
式
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
迂回工事 |  | 迂回工事 |  |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･消火･ | 地中配管 32A
排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ |  | 21
被覆鋼管 |  |  | ｍ
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
埋設標示費
1
式
撤去費
1
式
計
昇降機設備工事 細目別内訳
昇降機設備工事 |  | エレベーター設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械室ﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 積載750kg 45m/min
| 三方枠、敷居共 | 1
| 運搬荷揚費共 |  | 式
計

## 積み上げ共通仮設費
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | H1800
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費
式
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費
式
養生鉄板
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費
式
仮設間仕切り | ｱﾙﾐ製建具共
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費
式
揚重機費
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費
式
配合試験
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費
式
一軸圧縮強度試験
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費
式
六価ｸﾛﾑ溶出試験
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費
式
化学物質濃度測定 | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 報告書作成
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ･ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費
| ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ |  | 式