## 表紙
令和３年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [7 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市西日野町地内
工 事 名 |  |  |  |  | 笹川中学校給食受入施設整備工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 3 | 年 | 4 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 3年 9月 15日 まで
工 事 概 要 |  | ○下記の工事内容
・会議室を配膳室へ改修
・プラットホーム設置
・教材室・倉庫を会議室へ改修
・配膳室を倉庫へ改修
・上記工事に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事一式
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
廃材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期：97日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
給食受入施設整備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
配膳室(旧会議室)
1
式
倉庫(旧配膳室)
1
式
会議室(旧倉庫)
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
配膳室(旧会議室)
1
式
倉庫(旧配膳室)
1
式
会議室(旧倉庫)
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
給食受入施設整備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
解体撤去
1
式
躯体改修
1
式
防水改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
外構改修
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
配膳室(旧会議室)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
受変電設備
1
式
構内交換設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
倉庫(旧配膳室)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
会議室(旧倉庫)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
配膳室(旧会議室)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
倉庫(旧配膳室)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
会議室(旧倉庫)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
給食受入施設整備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
解体撤去
1
式
計
躯体改修
1
式
計
防水改修
1
式
計
建具改修
1
式
計
内装改修
1
式
計
塗装改修
1
式
計
外構改修
1
式
建築工事 中科目別内訳
給食受入施設整備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 中科目別内訳
配膳室(旧会議室)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
受変電設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
倉庫(旧配膳室)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
会議室(旧倉庫)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
配膳室(旧会議室)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 換気設備
1
式
計
衛生器具設備 | 衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
倉庫(旧配膳室)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
衛生器具設備 | 衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
会議室(旧倉庫)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | ダクト設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
給食受入施設整備工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 墨出し共
1
式
整理清掃後片付け
1
式
内部仕上足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
給食受入施設整備工事 |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去 | 集積共
1
式
廃材運搬 | 積込共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
給食受入施設整備工事 |  | 躯体改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt120、目つぶし砂、
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄt0.15、ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt25 | 1
| 共 |  | 式
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 | 加工組立・運搬共 | 1
式
差筋ｱﾝｶｰ | D10
1
式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC=18 S15
| 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1
| 打設手間共 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
給食受入施設整備工事 |  | 防水改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 W15
| AD-1建具廻り、ｱﾙﾐ庇部 | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 面台廻り SR-1 W10
1
式
計
建築工事 細目別内訳
給食受入施設整備工事 |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LSD-1 | 軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ戸
| W1200*H2000 | 1
| 取付調整費、運搬費共 |  | か所
LSD-2 | 軽量鋼製引違い戸
| W2100*H2000 | 1
| 取付調整費、運搬費共 |  | か所
SW-1 | ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ
| W8590*H2700 | 1
| 取付調整費、運搬費共 |  | か所
AD-1 | ｱﾙﾐ製FIX付片引戸
| W1750*H2000 | 1
| 補強取付費、取付調整費、運搬費共 |  | か所
強化型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ 4mm
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 2.2
㎡
強化透明ｶﾞﾗｽ | 厚さ 5㎜
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 3.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳
給食受入施設整備工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜床＞
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
5
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地
1.5
㎡
ｹﾚﾝ清掃
67.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 厚さ2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 熱溶接工法 | 12.6
㎡
防滑・防汚・ | 厚さ2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
耐摩耗 | 熱溶接工法 | 61.4
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ |  |  | ㎡
SUS床見切り | t=2.0
1.3
ｍ
＜壁＞
耐火･遮音壁 | GB-F t12.5+GB-R-H t9.5(両面)
(1時間耐火) | LGS65(ﾗﾝﾅｰ75 ｽﾀｯﾄﾞ千鳥配置)共 | 3.7
| GW(24kg/m3)t50共 |  | ㎡
耐火･遮音壁 | GB-F t12.5+GB-R-H t9.5(片面)
(1時間耐火) | GW(24kg/m3)t50共 | 2.4
ﾎﾞｰﾄﾞ張替 |  |  | ㎡
耐火壁 | GB-F t12.5+GB-R-H t9.5(両面)
(1時間耐火) | LGS65共 | 14.9
㎡
耐火壁 | GB-F t12.5+GB-R-H t9.5(両面)
(1時間耐火) |  | 10.8
ﾎﾞｰﾄﾞ張替 |  |  | ㎡
四周耐火ｼｰﾙ処理 | 建具廻り含む
1
式
軽量鉄骨壁
開口部補強 |  | 1
式
不燃ｸﾛｽ貼 | ﾎﾞ-ﾄﾞ面
| 下地調整共 | 51.5
㎡
建築工事 細目別内訳
給食受入施設整備工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
不燃ｸﾛｽ貼 | ﾓﾙﾀﾙ面
| 下地調整共 | 16.3
㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 100形 下地張りあり @450
軽量鉄骨壁下地 |  | 1.4
㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | t=24
構造用合板Ⅰ類 | 天端、側面共 | 1.9
㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | t=6.0
化粧ｹｲｶﾙ板 |  | 1.7
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
44.7
ｍ
SUS面台 | t=1.5
| 140*25 | 1.2
ｍ
＜天井＞
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ | L=8590 ｱﾝｶｰ、錆止塗装共
下地 |  | 1
式
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 52.8
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
軽量鉄天井
開口部補強 |  | 1
式
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 37.9
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 吸音用 | 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう | 不燃紙裏打(準不燃) 突付け | 12.6
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
42.3
ｍ
＜その他＞
建築工事 細目別内訳
給食受入施設整備工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手すり取外し
再取付 |  | 1
式
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | 50*1000
| 樹脂製 | 4
か所
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 120*100
4.4
ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 120*70
3.4
ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | ｽﾃﾝﾚｽ製 手引き 引分け
| 軽量用(10-60) | 8.1
ｍ
ｶｰﾃﾝ | 1800*1470
| 1.5倍ﾋﾀﾞ 防炎品 | 2
か所
ｶｰﾃﾝ | 3300*525
| 1.5倍ﾋﾀﾞ 防炎品 引分け | 1
か所
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 横型ｷﾞｱ式 ｱﾙﾐ製
12.4
㎡
室名札 | 平付け 200*200
2
か所
室名ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ
2
か所
EV案内板 | 250角 突出型 両面ｼﾙｸ印刷
| ｱｸﾘﾙ板t=5.0 ｽﾃﾝﾚｽｹｰｽHL | 3
| 材工共 |  | か所
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | 3600*1200
1
か所
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | 2400*1200
1
か所
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | 3600*1200
増張り | 掛線入り | 1
か所
戸棚・飾り棚・ | 飾り棚・時計取外し復旧共
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ移設 |  | 1
式
建築工事 細目別内訳
給食受入施設整備工事 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
間仕切壁撤去跡
補修 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
給食受入施設整備工事 |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EP-G塗装 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 下地調整RA種(新規面) | 42.3
㎡
EP-G塗替え | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
| 下地調整RB種(塗替え面) | 27.9
㎡
EP-G塗替え | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 下地調整RB種(塗替え面) | 23.2
㎡
SOP塗装 | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RA種(新規面) | 10.5
ｍ
SOP塗替え | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 18.3
ｍ
DP塗装 | 鉄鋼面 3級
(糸幅300㎜以下) | 錆止め・下地調整別途 | 3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
給食受入施設整備工事 |  | 外構改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾓﾙﾀﾙ補修 | 金ｺﾞﾃ仕上
| 防水ﾓﾙﾀﾙ共 | 1
式
SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
| 歩行用W=200 L=1800 | 1
| 既設配管接続費共 |  | か所
ｱﾙﾐ庇 | L=3000 D=1000
| 足場、取付下地、ｱﾝｶｰ、錆止塗装共 | 1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室(旧会議室) |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室(旧会議室) |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
29
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
開閉器盤 | S-1
1
面
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室(旧会議室) |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
40
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
開閉器盤 | S-3
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室(旧会議室) |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
キュービクル改修
費 |  | 1
式
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 75kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
搬入搬出費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室(旧会議室) |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
撤去費 | 取外し・再取付
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室(旧会議室) |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 2
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200
| SUS WP | 1
個
ﾓﾆﾀｰ付親機 | ｶﾒﾗ付玄関子機込み
1
組
はつり補修費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
配膳室(旧会議室) |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ 2個用
(金属製) |  | 1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
倉庫(旧配膳室) |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS9 -4 -65 LN
1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
倉庫(旧配膳室) |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
撤去費 | 取外し・再取付
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
倉庫(旧配膳室) |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
撤去費 | 取外し・再取付
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
倉庫(旧配膳室) |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
倉庫(旧配膳室) |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
撤去費 | 取外し・再取付
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
倉庫(旧配膳室) |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
1
個
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
会議室(旧倉庫) |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 24
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ | 3W15A×2+3LW×2
2
個
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
会議室(旧倉庫) |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開閉器盤 | S-2
1
面
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
34
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 37
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 3
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200
| SUS WP | 1
個
はつり補修費
1
式
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
会議室(旧倉庫) |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 46
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
はつり補修費
1
式
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
撤去費 | 取外し・再取付
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
会議室(旧倉庫) |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
ｽﾋﾟｰｶ | SC6Hi-1(3) V0
2
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 1W S(金属製)
2
個
撤去費 | 取外し・再取付
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
会議室(旧倉庫) |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
撤去費 | 取外し・再取付含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室(旧会議室) |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FV-2N | 低騒音形 ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ
天井換気扇 | 150φ×490CMH×110Pa | 2
| 付属品共 |  | 台
給気口 | VHS 300×300 F付
2
個
ﾎﾞｯｸｽ | 450×450×300H
2
個
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室(旧会議室) |  | 衛生器具設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動手洗器 | 電気温水器付 貯湯式(先止式)12L
(ｻｰﾓｽﾀｯﾄ混合水栓 | 1φ100V 600W | 1
付) | 付属品一式共 |  | 台
化粧鏡 | 350×450 盗難防止・防食鏡
1
枚
樹脂製ﾍﾟｰﾊﾟﾀｵﾙｰﾎ
ﾙﾀﾞｰ |  | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室(旧会議室) |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 29
(SGP-VA) |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
止水栓 | S3 13A
1
個
SUSﾌﾚｷ管 | 13A
4
個
保温工事
1
式
配管切断接続費
1
式
はつり補修費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室(旧会議室) |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水金物 取付 | 50A
(SNA､SNB､SNC､D) |  | 1
個
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
配膳室(旧会議室) |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 1
個
土工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
倉庫(旧配膳室) |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
二次側配線工事
1
式
撤去費
1
式
配管切断接続費 | リモコン線取外し・再取付含む
1
式
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
倉庫(旧配膳室) |  | 衛生器具設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
倉庫(旧配膳室) |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
倉庫(旧配膳室) |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断接続費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
会議室(旧倉庫) |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1N | 天吊ｶｾｯﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力 10.0㎾ 暖房能力 11.2㎾ | 2
| 付属品共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳
会議室(旧倉庫) |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管
1
式
保温付VP | 屋内一般 25A
12
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
配管用防虫網 | 40A
2
個
保温工事
1
式
二次側配線工事
1
式
はつり補修費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
会議室(旧倉庫) |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
2
個
配管切断接続費
1
式
計

## 積上げ共通仮設費
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H1800 着手～8/27
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
仮設間仕切り | ｱﾙﾐ製建具共
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
化学物質濃度測定 | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 報告書作成
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ･ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
| ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ |  | 式
PCB含有調査
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式