## 表紙
令和３年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 大字羽津甲 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 四日市競輪場管理棟空調設備ほか更新工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 3 | 年 | 5 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和４年 2月 4日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・管理棟空調設備更新
エアハンドリングユニット1台
GHPパッケージエアコン室外機１台、室内機2台
EHPパッケージエアコン室外機2台、室内機2台
ルームエアコン7台
・中央棟小荷物昇降機更新（積載量300kg, 3か所停止1～3F)
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
昇降機設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
232日
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
管理棟空調設備
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
管理棟空調設備
1
式
中央棟小荷物昇降機
1
式
計
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
中央棟小荷物昇降機
1
式
計
昇降機設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
中央棟昇降機設備工事
1
式
計
発生材処理費 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳
管理棟空調設備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
ガス設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
管理棟空調設備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
中央棟小荷物昇降機
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
建築工事 科目別内訳
中央棟小荷物昇降機
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
昇降機設備工事 科目別内訳
中央棟昇降機設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
小荷物専用昇降機設備
1
式
計
発生材処理費 科目別内訳
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳
管理棟空調設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
管理棟空調設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
中央棟小荷物昇降機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
中央棟小荷物昇降機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
昇降機設備工事 中科目別内訳
中央棟昇降機設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
小荷物専用昇降機設備
1
式
計
発生材処理費 中科目別内訳
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳
管理棟空調設備 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-14.0 | 室外機
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力 14.0kW | 1
式ｴｱｺﾝ | 既成コンクリート基礎共 |  | 台
GHP-14.0-CK-4 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ形
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房能力 7.1kW | 2
式エアコン |  |  | 台
ACP-7.1-CR | 室内機 天井露出形
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱ | 室外機 床置形 | 2
ｺﾝ | 冷房能力 7.1kW |  | 台
ACR-28-WR | 壁掛形
家庭用ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力 2.8kW | 4
台
ACR-36-WR | 壁掛形
家庭用ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力 3.6kW | 2
台
ACR-40-WR | 壁掛形
家庭用ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房能力 4.0kW | 1
台
AHU-1 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 直吸込 冷房能力 84.9kW | 1
| 架台、空調制御盤含む |  | 台
搬入搬出費
1
式
冷媒回収処分費
1
式
直接仮設 | 養生、足場
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟空調設備 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ
1
台
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
1
ｍ
保温工事
1
式
撤去費 | アスベスト撤去含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟空調設備 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 9
改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
冷媒管
1
式
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | (ｳｴﾊｰ) 65A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 65A
1
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
2
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
1
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
圧力計 | 水用
2
組
温度計
2
個
二次側電気工事
1
式
保温工事
1
式
既設配管切断接続
費 |  | 1
式
機械設備工事 細目別内訳
管理棟空調設備 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟空調設備 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室内用温湿度セン
サ |  | 1
個
室内用温湿度調節
器 |  | 1
個
指示調節器 | R36
1
個
電動三方弁
1
個
トランス
1
個
調整費
1
式
二次側電気工事
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟空調設備 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 1
改修 |  |  | ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A
1
個
既設配管切断接続
費 |  | 1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟空調設備 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
25
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 開口補強共 | 3
か所
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
中央棟小荷物昇降機 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -13 LN
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
開閉器箱 | MCCB3P 30AF× 1個
(一般形) |  | 1
個
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 1
ｍ
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
中央棟小荷物昇降機 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 1
| 125V |  | 個
撤去費
1
式
計
建築工事 細目別内訳
中央棟小荷物昇降機 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 600□ 開口補強
| 共 | 1
か所
シャフト内足場費
1
式
コンクリートはつ
り復旧 |  | 1
式
天井解体復旧
1
式
計
昇降機設備工事 細目別内訳
中央棟昇降機設備工事 |  | 小荷物専用昇降機設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小荷物昇降機 | 積載量 300kg
| 測度 45m/min | 1
式
撤去費
1
式
計
発生材処理費 細目別内訳
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | アスベスト処理費含む
1
式
計