## 表紙
令和3年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 大字塩浜 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 南消防署庁舎改築工事（建築機械設備）
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 3 | 年 | 5 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和4年 9月 30日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・下記の改築工事に伴う建築機械設備工事一式
庁舎改築：鉄筋コンクリート造一部PC造3階建 約1,800㎡
空気調和設備、換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、
消火設備・ガス設備
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
昇降機設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費 |  |  |  | 工期
| 1 |  |  | 456日
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
昇降機設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1 屋外給水設備
1
式
2 屋内給水設備
1
式
3 屋外排水設備
1
式
4 屋内排水設備
1
式
5 衛生器具設備
1
式
6 給湯設備
1
式
7 ガス設備
1
式
8 消火設備
1
式
9 空気調和設備
1
式
10 換気設備
1
式
11 泡消火設備
1
式
計
昇降機設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
昇降機設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1 エレベーター設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1 屋外給水設備
1
式
計
2 屋内給水設備
1
式
計
3 屋外排水設備
1
式
計
4 屋内排水設備
1
式
計
5 衛生器具設備
1
式
計
6 給湯設備
1
式
計
7 ガス設備
1
式
計
8 消火設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
9 空気調和設備 | （1）機器設備
1
式
9 空気調和設備 | （2）配管設備
1
式
計
10 換気設備 | （1）機器設備
1
式
10 換気設備 | （2）ダクト設備
1
式
計
11 泡消火設備
1
式
計
昇降機設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
昇降機設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
1 エレベーター設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 1 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 37
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 91
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 19
(SGP-VD) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
散水栓 | ホース接続差し込み付き水栓、ボッ
| クス共 | 4
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
4
組
埋設標示類
1
式
水道引込工事 | 四日市型ﾒｰﾀｰﾊﾞｲﾊﾟｽﾕﾆｯﾄ含む
1
式
土工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 2 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 63
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 22
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 55
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 22
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 22
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 39
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 5
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 6
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 63
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 20
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 23
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 6
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 18
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 7
(SGP-VD) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 2 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 25A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 40A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A
1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 15A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 6
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 7
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
2
組
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
3
個
水位制御用電極棒 | 4P
2
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 25A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A 銅球
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 2 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
横水栓 | F 6 - 13A
1
個
散水栓 | ホース接続差し込み付き水栓、ボッ
| クス共 | 1
個
水栓柱 | SUS製、75×75×1200H
2
個
ｼｬﾜ-水栓 | ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ付(耐熱用脚ｶﾊﾞ-）
4
個
洗濯水栓 | 緊急止水栓付
5
個
吐水口回転型横水
栓 |  | 6
個
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞ-水栓 | 混合水栓
2
個
大口径ﾊﾞｽ水栓 | 2ﾊﾞﾙﾌﾞ
1
個
RT-1 受水槽 | 緊急遮断弁装置共
1
基
WFP-1 自動給水 | 制御盤共
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  | 1
台
機器搬入費
1
式
配管架台
1
式
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
スリーブ費
1
式
保温工事
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 2 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 3 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 28
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 60
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 200A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VU) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 501～800 T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径125φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L ～500 T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径125φ
(鋳鉄製防護ふた) | ST ～500 T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 501～800 T-25 | 8
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 501～800 T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 801～1200 T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90Y､45Y､45YS 801～1200 T-25 | 11
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
排水目皿 | D金具 65A
1
個
排水目皿 | D金具 80A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 3 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 1
ｍ
TPU-1 | FRP製(汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ付）,制御盤付
汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ槽 | 据付工事共 | 1
台
仮設工事 | 排水
1
式
土工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ根巻含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 4 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 38
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 40
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 14
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 24
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 21
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 16
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 7
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 4 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 24
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 17
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 40
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 18
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 9
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 2
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 15
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 3
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
機械設備工事 |  | 4 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 20
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 15
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
満水継手 | 50A
1
個
満水継手 | 75A
1
個
満水継手 | 100A
2
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 8
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 5
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 8
個
床上掃除口 | COA 125A
(非防水形) |  | 1
個
床下掃除口 | CO 50A
1
個
床下掃除口 | CO 80A
1
個
床下掃除口 | CO 100A
2
個
排水金物 | SNA 80A
1
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A
(非防水形) |  | 4
個
排水目皿 | D金具 50A
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
機械設備工事 |  | 4 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水目皿 | D金具 65A
1
個
排水目皿 | D金具 80A
1
個
排水目皿 | D金具 100A
2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 80VA2
1
個
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 100VA2
2
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 3B 40A
(防水形) |  | 1
個
スリーブ費
1
式
保温工事
1
式
土工事
1
式
計
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
機械設備工事 |  | 5 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | 防露ﾀﾝｸ 温水洗浄便座
| SUS製棚付二連紙巻器 | 11
組
身障用大便器 | 自動FVﾕﾆｯﾄ 温水洗浄便座ﾌﾀ無し
| 背もたれ SUS製棚付二連紙巻器 | 2
組
一体型壁掛小便器 | 低ﾘｯﾌﾟ 節水ﾀｲﾌﾟ
6
組
ｶｳﾝﾀ-洗面器 | ｱﾝﾀﾞ-ｶｳﾝﾀ-式 自動単水栓
10
組
ｶｳﾝﾀ-洗面器 | ｱﾝﾀﾞ-ｶｳﾝﾀ-式 混合水栓
2
組
洗面器 | 自動混合水栓
2
組
洗面器 | ﾊﾞﾘｱﾌﾘ-洗面器 自動単水栓
2
組
ｺﾝﾊﾟｸﾄ手洗器 | ﾊﾝﾄﾞﾙ式単水栓
1
組
ｺﾝﾊﾟｸﾄ手洗器 | 自動単水栓
2
組
洗面化粧台 | 750Wﾀｲﾌﾟ ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞ-混合水栓 一
| 面鏡 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 1
組
掃除用流し | 給水栓 給水ﾎ-ｽ 鎖付目皿
2
組
ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ | 電気温水器付3L ﾛ-ﾀﾝｸ式 水栓
| 水石鹸入れ 紙巻器 | 2
組
汚物流し | ﾚﾊﾞ-式自在水栓 ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ 補高
| 台 | 1
組
洗濯ﾊﾟﾝ | 800x640 樹脂製ﾄﾗｯﾌﾟ
5
組
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔ- | 壁掛型(高速ﾀｲﾌﾟ)
8
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
機械設備工事 |  | 5 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀｵﾙ掛け
1
組
化粧鏡 | 450x600 盗難防止形耐食鏡
18
枚
多目的化粧鏡 | 360x1100
2
枚
ﾍﾞﾋﾞ-ｼ-ﾄ
2
組
ﾍﾞﾋﾞ-ﾁｪｱ | 平壁設置ﾀｲﾌﾟ
2
組
ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞ-ﾄﾞ
2
組
ﾁｬ-ﾑﾎﾞｯｸｽ | SUS製
2
個
手摺 | はね上げ式 L=700
2
組
手摺 | L型 700x700×120
11
組
手摺 | L型 700x700×230
2
組
手摺 | 小便器用
3
組
手摺 | ｶｳﾝﾀ-用
10
組
電気温水器 | 12L貯湯 据置型
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
機械設備工事 |  | 6 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
内外面耐熱塩ﾋﾞﾗｲ | 20A 屋内一般
ﾆﾝｸﾞ鋼管(WHTLP) |  | 12
ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 36
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 6
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 8
(管端防食) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
ｶﾞｽ給湯器 GH-1 | 50号x2(連動ﾏﾙﾁ) LPｶﾞｽ仕様 瞬間
| 式屋外壁掛型(高効率) 配管ｶﾊﾞ- | 1
| ﾘﾓｺﾝ及びｺ-ﾄﾞ 2台連動用結線ｺ-ﾄﾞ |  | 組
ｶﾞｽ給湯器 GH-2 | 32号 LPｶﾞｽ仕様 瞬間式屋外壁掛
| 型(高効率) 配管ｶﾊﾞ- | 1
| ﾘﾓｺﾝ及びｺ-ﾄﾞ |  | 台
ｶﾞｽ給湯器 GH-3 | 20号 LPｶﾞｽ仕様 瞬間式屋外壁掛
| 型(高効率) 配管ｶﾊﾞ- | 2
| ﾘﾓｺﾝ及びｺ-ﾄﾞ |  | 台
スリーブ費
1
式
保温工事
1
式
土工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
機械設備工事 |  | 7 ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･消火･ | 地中配管 20A
排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ |  | 5
被覆鋼管 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 18
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 1
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 40A | 7
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 6
ｍ
ガス漏れ警報器 | LPガス用
1
個
ｶﾞｽｺｯｸ | ﾊﾝﾄﾞｺｯｸ 20A
2
個
液化石油ｶﾞｽ | 50㎏×6本+6本用
充てん容器集合 | 圧力調整器,自動切り替え装置,ヘッ | 1
装置 | ダー管ほか |  | 式
スリーブ費
1
式
土工事
1
式
塗装工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
機械設備工事 |  | 8 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・圧力配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 65A | 14
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 100A | 6
ｍ
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び | 20K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 |  | 1
(MDS) |  |  | 個
鋳鉄弁-ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄 | 20K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 100A
及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄逆止 |  | 1
弁 |  |  | 個
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び | 20K(ねじ) 15A(内ねじ)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 |  | 1
(MDS) |  |  | 個
消防隊専用放水口 | 単口放水口65A
| 放水口格納箱400×230×500 | 1
組
送水口 | 100A×65×65
| 双口型 | 1
個
塗装工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
機械設備工事 |  | 9 空気調和設備 |  |  | （1）機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ | 耐塩害仕様 天ｶｾ4方向 同時ﾂｲﾝ
ｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ PAC-1 | 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW | 2
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝ 防振架台 |  | 組
空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ | 耐塩害仕様 天ｶｾ4方向 同時ﾂｲﾝ
ｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ PAC-2 | 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW | 1
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝ 防振架台 |  | 組
空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ | 耐塩害仕様 天ｶｾ4方向
ｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ PAC-3 | 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW | 2
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝ 防振架台 |  | 組
空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ | 耐塩害仕様 天ｶｾ4方向
ｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ PAC-4 | 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW | 1
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝ 防振架台 |  | 組
空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟ | 耐塩害仕様 天ｶｾ4方向
ｯｹ-ｼﾞｴｱｺﾝ PAC-5 | 冷房能力5.0kW 暖房能力5.6kW | 1
| ﾜｲﾔ-ﾄﾞﾘﾓｺﾝ 防振架台 |  | 組
空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾙ- | 耐塩害仕様 天ｶｾ1方向
ﾑｴｱｺﾝ RAC-1 | 冷房能力2.8kW 暖房能力4.0kW | 1
| ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ 防振ﾊﾟｯﾄﾞ |  | 組
空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾙ- | 耐塩害仕様 壁掛型
ﾑｴｱｺﾝ RAC-2 | 冷房能力2.8kW 暖房能力3.6kW | 1
| ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ 防振ﾊﾟｯﾄﾞ |  | 組
空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾙ- | 耐塩害仕様 壁掛型
ﾑｴｱｺﾝ RAC-2 | 冷房能力2.8kW 暖房能力3.6kW
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ 防振ﾊﾟｯﾄﾞ
既成ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
2
組
空冷ﾋ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾙ- | 耐塩害仕様 壁掛型
ﾑｴｱｺﾝ RAC-3 | 冷房能力2.2kW 暖房能力2.5kW | 13
| ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ 防振ﾊﾟｯﾄﾞ |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
機械設備工事 |  | 9 空気調和設備 |  |  | （2）配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管
1
式
保温付VP | 屋内一般 20A
77
ｍ
保温付VP | 屋内一般 25A
42
ｍ
保温付VP | 屋内一般 30A
11
ｍ
保温付VP | 屋内一般 40A
55
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 72
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 108
ｍ
配管架台
1
式
防火区画貫通処理
費 |  | 1
式
スリーブ費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
機械設備工事 |  | 9 空気調和設備 |  |  | （2）配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事
1
式
土工事 | コンクリート根巻含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
機械設備工事 |  | 10 換気設備 |  |  | （1）機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
全熱交換器 AEX- | 天井埋込型 ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ 200φ 420
1 | CMH 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟx2 | 2
| 専用強弱ｽｲｯﾁ |  | 台
全熱交換器 AEX- | 天井埋込型 ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ 150φ 330
2 | CMH 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟx2 | 1
| 専用強弱ｽｲｯﾁ |  | 台
全熱交換器 AEX- | 天井埋込型 ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ 150φ 250
3 | CMH 専用強弱ｽｲｯﾁ | 2
台
全熱交換器 AEX- | 天井埋込型 ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ 150φ 165
4 | CMH 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟx2 | 1
| 専用強弱ｽｲｯﾁ |  | 台
ｽﾄﾚ-ﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ EF | 天井埋込ﾀｲﾌﾟ 消音型 200φ 110
-1 | 0CMH 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 1
台
ｽﾄﾚ-ﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ EF | 天井埋込ﾀｲﾌﾟ 標準型 150φ 310
-2 | CMH 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 1
台
有圧換気扇 F-1 | 低騒音形 500φ 6700CMH 電動ｼｬ
| ｯﾀ- 取付枠 防鳥網付SUSｳｪｻﾞ-ｶﾊﾞ | 3
| - |  | 台
有圧換気扇 F-2 | 低騒音形 300φ 720CMH 電動ｼｬ
| ｯﾀ- 取付枠 防鳥網付SUSｳｪｻﾞ-ｶﾊﾞ | 3
| - |  | 台
有圧換気扇 F-3 | 低騒音形 250φ 310CMH 電動ｼｬ
| ｯﾀ- 取付枠 防鳥網付SUSｳｪｻﾞ-ｶﾊﾞ | 1
| - |  | 台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-1 | 低騒音形 150φ 570CMH 深型SUS
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 24時間換気専用ｽｲｯﾁ | 1
台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-2 | 低騒音形 150φ 400CMH 深型SUS
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 24時間換気専用ｽｲｯﾁ | 2
台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-3 | 低騒音形 150φ 360CMH 深型SUS
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 24時間換気専用ｽｲｯﾁ | 1
台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-4 | 低騒音形 150φ 200CMH 深型SUS
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 24時間換気専用ｽｲｯﾁ | 2
台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-5 | 低騒音形 100φ 130CMH
1
台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-6 | 低騒音形 100φ 50CMH 深型SUS
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 24時間換気専用ｽｲｯﾁ | 15
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
機械設備工事 |  | 10 換気設備 |  |  | （1）機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-7 | 低騒音形 150φ 290CMH 深型SUS
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 24時間換気専用ｽｲｯﾁ | 1
台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-8 | 低騒音形 150φ 220CMH 深型SUS
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 24時間換気専用ｽｲｯﾁ | 1
台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-9 | 低騒音形 150φ 330CMH 深型SUS
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 1
台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-1 | 低騒音形 150φ 290CMH 深型SUS
0 | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 7
台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-1 | 低騒音形 150φ 220CMH 深型SUS
1 | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 2
台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-1 | 低騒音形 100φ 90CMH
2 |  | 1
台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-1 | 低騒音形 100φ 90CMH 深型SUS
3 | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 1
台
天井ﾀﾞｸﾄ扇 VD-1 | 低騒音形 100φ 60CMH 深型SUS
4 | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 2
台
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ VC-1 | 300φ 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ
1
台
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ VC-2 | 200φ 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ
3
台
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ VC-2 | 200φ 防虫網付深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ
| FD付 | 1
台
給気口 VC-3 | 角型給気ｸﾞﾘﾙ+150φ 防虫網付深型
| SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 4
台
浴室乾燥・暖房・ | 100φ 60CMH 深型SUSﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ
換気ｼｽﾃﾑ YKD-1 | 専用ｺﾝﾄﾛ-ﾙｽｲｯﾁ | 1
台
ﾍﾞﾝﾁﾚ-ﾀ- VF-1 | 防爆形 本体SUS製 200φ 660CMH
| 引火防止SUS金網200φ | 1
台
給排気グリル | 200φ
8
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
機械設備工事 |  | 10 換気設備 |  |  | （1）機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
機械設備工事 |  | 10 換気設備 |  |  | （2）ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
換気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 165
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 99
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 64
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 8
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 10
ｍ
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 450 300
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 600 300
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 550 300
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400 300
1
個
SUSﾌ-ﾄﾞ | 1350x900x990 V型ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀ- FD共
1
組
組立ﾁｬﾝﾊﾞｰ | 1.6mm
1
式
保温工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
機械設備工事 |  | 11 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
泡消火設備 | SUS製地下ﾀﾝｸ 据付工事 SUS製渦
| 巻きﾎﾟﾝﾌﾟ 配管工事 液面計 | 1
| 他一式 |  | 式
計
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
昇降機設備工事 |  | 1 エレベーター設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
昇降機設備工事
1
式
計