## 表紙
令和３年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 大字羽津甲 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 四日市競輪場高圧ケーブル更新工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 3 | 年 | 6 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和３年１２月１０日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・受電電気室から各キュービクルまでの高圧ケーブルの更新
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
141日
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 5
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | 高圧幹線改修
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 受変電設備 |  |  | 高圧幹線改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OC電線 | 5㎜
(材料費) |  | 552
ｍ
OC電線 | 5㎜ 1径間
(施工費) |  | 15
1径間
PDC電線 | 14mm2
10
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
312
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
158
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
27
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾀﾞｸﾄ
12
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 メッセン吊り
78
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
128
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
9
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾀﾞｸﾄ
4
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 メッセン吊り
34
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 282
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 92㎜
(G) |  | 122
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 75
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 受変電設備 |  |  | 高圧幹線改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 83
ｍ
金属製 | (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 10
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (83) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 24
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600*600*400 SUS WP
防水(SUS) |  | 20
個
支持材
1
式
端末処理材
1
式
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A |  | 台
メッセンジャーワ | ハンガー、バンド、碍子、グリップ
イヤー | 、他付属品、施工費共 | 1
式
ハンドホール
1
式
防火区画
貫通処理等 |  | 1
式
埋設標示
1
式
土工事
1
式
はつり補修費 | ｱｽﾌｧﾙﾄはつり撤去復旧含む
1
式
高所作業車
1
式
撤去費
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 受変電設備 |  |  | 高圧幹線改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
発生材処分費 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計