## 表紙
令和３年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 諏訪町 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 市庁舎北館機械設備更新工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 3 | 年 | 6 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和４年 ２月 ２５日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・空調機（換気系）、受水槽１基、高架水槽１基、消火用補給水槽１基、
揚水ポンプ２台、湧水ポンプ１組、消火ポンプ１台の更新
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
218日
共通仮設費 |  |  |  | 積み上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
排煙設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
消火設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 7
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
排煙設備 | 機器設備
1
式
排煙設備 | ダクト設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LF-1N 全熱交換器 | 天井埋込型 150φ×400m3/h
3
台
LF-2N 全熱交換器 | 天井埋込型 150φ×330m3/h
4
台
LF-3N 全熱交換器 | 天井埋込型 150φ×360m3/h
1
台
LF-4N 全熱交換器 | 天井埋込型 150φ×270m3/h
5
台
LF-5N 全熱交換器 | 天井埋込型 150φ×200m3/h
5
台
LF-6N 全熱交換器 | 天井埋込型 100φ×120m3/h
2
台
LF-7N 全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型 100φ×100m3/h
2
台
ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ | 熱交換気・普通換気手動・自動切替
| W70×H120 | 14
個
SF-1N 給気ﾌｧﾝ | 天吊型 消音ﾎﾞｯｸｽ付ｼﾛｯｺﾌｧﾝ NO-2×
| 3600m3/h×1.5kw | 1
台
EF-1N 排気ﾌｧﾝ | 天吊型 消音ﾎﾞｯｸｽ付ｼﾛｯｺﾌｧﾝ NO-2×
| 3600m3/h×1.5kw | 1
台
EF-2N 排気ﾌｧﾝ | 床置型 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ NO-2×3,200
| m3/h×0.75kw | 2
台
天井解体復旧
1
式
搬入搬出費
1
式
撤去費 | 脱着共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 0.5mm(～450mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 4
㎡
ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 0.6mm(451～750mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 3
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 5
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 29
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 100㎜
1
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 150㎜
5
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 100㎜
23
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 150㎜
14
本
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
10
ｍ
保温工事
1
式
防水補修費
1
式
撤去費 | 既設ﾀﾞｸﾄ改造含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 排煙設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SMF-1N 排煙ﾌｧﾝ | ｴﾝｼﾞﾝ・ﾓｰﾀｰ両駆動型 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ NO-3
| ×7200m3/h×2.2kw 自動起動盤 | 1
台
搬入搬出費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 1.0mm(451～750mm)
ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ |  | 2
高圧2ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
撤去費 | 既設ﾀﾞｸﾄ改造含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
T-1N 受水槽 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(単板) 2000(1000+1
000)×1500×1500H 2槽式 呼称:4.5
m3 有効:3m3 緊急遮断弁40A×2 制
御盤 平架台
1
基
T-2N 高架水槽 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(単板) 1000×1000
| ×1500H 呼称:1.5m3 有効:1m3 立 | 1
| 架台(1000H) |  | 基
P-1N 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 電動機直結 32φ
| ×80L/min×35m×1.5kw 衝撃吸収式 | 2
| ﾁｬｯｷ弁 |  | 台
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 5
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 1
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 4
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 9
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 19
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 3
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 15A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 6
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A 銅球
3
個
横水栓 | F 7 - 13A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 40A
3
個
配管用防虫網 | 80A
3
個
水位制御用電極棒 | 4P
2
個
水位制御用電極棒 | 5P
1
個
保温工事
1
式
搬入搬出費
1
式
既設配管切断接続
費 |  | 1
式
架台類
1
式
仮設工事 | 撤去含む
1
式
仮設足場 | 手すり先行工法 昇降足場
| 養生シート共 | 1
式
撤去費
1
式
発生材運搬費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
機械設備工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
P-3N 湧水排水ﾎﾟﾝ | 樹脂製水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 50φ×150L/min×
ﾌﾟ | 10m×0.75kw×2台 自動交互運転内 | 1
| 蔵型 |  | 組
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
2
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
2
個
既設配管切断接続
費 |  | 1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
T-3N 消火用補給 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(単板) 1000×1000
水槽 | ×500H 呼称:500L 有効:350L 平架 | 1
| 台 |  | 基
P-2N 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆ | 屋内消火栓用 ﾕﾆｯﾄⅡ型 40φ×150L
ｯﾄ | /min×56m×3.7kw 呼水槽 制御盤 | 1
| 付属品共 |  | 台
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 1
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 3
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 1
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 4
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 5
改修 |  |  | ｍ
消火・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 40SU | 2
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 40A
1
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
1
個
配管用防虫網 | 50A
1
個
水位制御用電極棒 | 3P
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架台類
1
式
保温工事
1
式
塗装工事
1
式
搬入搬出費
1
式
既設配管切断接続
費 |  | 1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 10
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 2
か所
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 26
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 7
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 7C
| 管内 | 7
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 2
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
2
ｍ
配線用遮断器 | MCCB2P-50AF
1
個
補助ﾘﾚｰ
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS製WP 200×200×150
4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS製WP 250×250×150
1
個
撤去費 | 脱着共
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 23
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 24
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
誘導員
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
計
積み上げ共通仮設費にて計上