## 表紙
令和3年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 水沢町 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 水沢地区市民センター空調機更新工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 3 | 年 | 6 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 3年 12月 13日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・既設空調機の更新（GHP室内機12台、室外機1台）
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
133日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
水沢地区市民センター機械設備
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
水沢地区市民センター機械設備
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 5
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
水沢地区市民センター機械設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
水沢地区市民センター機械設備 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP-1 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋ | ﾏﾙﾁ室外機30HP
ｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷)85.0kw 暖)95.0kw | 1
和機(室外機) | 付属品共 |  | 台
GHP-1-1 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)11.2kw 暖)13.2kw | 2
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-1-2 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)5.6kw 暖)6.7kw | 1
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-1-3 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 床置露出ﾛｰﾎﾞｰｲ形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)7.1kw 暖)8.5kw | 6
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-1-4 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 床置露出ﾛｰﾎﾞｰｲ形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)4.5kw 暖)5.3kw | 1
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
GHP-1-5 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 床置ｲﾝﾍﾟｲﾛｰﾎﾞｰｲ形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)5.6kw 暖)6.7kw | 1
調和機(室内機) | 接続部加工 付属品共 |  | 台
GHP-1-6 ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | 壁掛形
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷)2.8kw 暖)3.4kw | 1
調和機(室内機) | 付属品共 |  | 台
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 個別運転/停止・一括運転/停止
| 運転及び異常表示の確認可能 | 1
組
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
12
組
電気工事
1
式
発生材運搬費
1
式
冷媒改修破壊費
1
式
撤去費 | 木製棚一時撤去復旧含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
水沢地区市民センター機械設備 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管
1
式
保温付VP | 屋内一般 25A
6
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温工事
1
式
既設管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
水沢地区市民センター機械設備 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
強化ｶﾞｽﾎｰｽ | 20A
1
個
撤去費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 積上げ共通仮設費
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上