## 表紙
令和 3 年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 下之宮町 地内
工 事 名 | [5 empty] | あさけプラザ照明器具ＬＥＤ化ほか工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 3 | 年 | 6 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 4年 2月 16日 まで
工 事 概 要 |  | ○工事内容
・照明のLED化工事
・直流電源装置更新工事
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
198日
共通仮設費 |  |  |  | 積み上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
管理棟
1
式
増築棟
1
式
ホール棟
1
式
体育館棟
1
式
屋外
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
管理棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
増築棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
ホール棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
電力貯蔵設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
体育館棟
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
屋外
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 10
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
管理棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
増築棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
ホール棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
電力貯蔵設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
体育館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
管理棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | (A-65）
20
個
照明器具 | (A-37）
3
個
照明器具 | (A-30）
10
個
照明器具 | (B-30）
4
個
照明器具 | (C-65)
74
個
照明器具 | (C-15)
1
個
照明器具 | (C-30)
2
個
照明器具 | (D-23)
16
個
照明器具 | (D-15)
3
個
照明器具 | (E1R)
40
個
照明器具 | (E2)
8
個
照明器具 | (F25)
8
個
照明器具 | (Ｈ)
4
個
照明器具 | (I1)
2
個
照明器具 | (Ｋ)
7
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
管理棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | (M）
7
個
照明器具 | (N-13)
46
個
照明器具 | (N-17)
2
個
照明器具 | (O)
1
個
照明器具 | (Q)
8
個
照明器具 | (S)
1
個
照明器具 | (Ｙ)
1
個
照明器具 | (Ｚ)
5
個
照明器具 | (l1)
8
個
照明器具 | (ｈ1)
1
個
照明器具 | (ｈ2)
68
個
照明器具 | (i)
4
個
照明器具 | (ｐ)
1
個
照明器具 | (ｔ)
5
個
照明器具 | (s2)
2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
管理棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常灯用点検リモ
コン |  | 1
個
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
22
ｍ
発生材運搬費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
増築棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | (A-37）
5
個
照明器具 | (A-30）
1
個
照明器具 | (B-30）
1
個
照明器具 | (C-65)
32
個
照明器具 | (C-48R)
24
個
照明器具 | (C-30)
1
個
照明器具 | (L-65)
2
個
照明器具 | (N-08)
1
個
照明器具 | (X)
2
個
照明器具 | (Ｚ)
1
個
照明器具 | (ｈ2)
15
個
照明器具 | (ｈ2R)
4
個
照明器具 | (k）
12
個
照明器具 | (m1R)
3
個
照明器具 | (m2)
16
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
増築棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | (w)
4
個
調光ｽｲｯﾁ | LED用
3
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 47
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
ホール棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | (A-65）
7
個
照明器具 | (A-30）
1
個
照明器具 | (C-65)
4
個
照明器具 | (D-23)
4
個
照明器具 | (G2)
10
個
照明器具 | (I1)
16
個
照明器具 | (Ｊ)
5
個
照明器具 | (Ｋ)
3
個
照明器具 | (L-30)
2
個
照明器具 | (N-08)
2
個
照明器具 | (N-13)
1
個
照明器具 | (N-17)
10
個
照明器具 | (Q)
20
個
照明器具 | (X)
9
個
照明器具 | (R)
2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
ホール棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | (ｈ2)
13
個
照明器具 | (E3）
3
個
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
11
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
11
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 6
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
ホール棟 |  | 電力貯蔵設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直流電源装置 | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式・50Ah/10HR・長寿命型
| 調整試験費含 | 1
面
搬入・搬出費
1
式
屋上防水補修 | ﾏｼﾝﾊｯﾁ蓋笠木補修共
X-2 |  | 1
式
撤去費 | ダクト脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
体育館棟 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | (A-65）
6
個
照明器具 | (A-65-G）
8
個
照明器具 | (A-48）
2
個
照明器具 | (A-30）
2
個
照明器具 | (C-65)
3
個
照明器具 | (I1)
1
個
照明器具 | (O)
1
個
照明器具 | (Q)
4
個
照明器具 | (R)
2
個
照明器具 | (ｈ2)
9
個
照明器具 | (ｈ3)
2
個
照明器具 | (n)
| ﾎﾟｰﾙ塗装なし | 3
個
照明器具 | (s1)
1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
屋外 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | (A-30W）
2
個
照明器具 | (C-65)
6
個
照明器具 | (G1)
5
個
照明器具 | (ｇ)
1
個
照明器具 | (T)
2
個
照明器具 | (n)
| ﾎﾟｰﾙ塗装なし | 11
個
撤去費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 27
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 蓄電池・石綿処分含む
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上