## 表紙
令和 ３年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 楠町北五味塚 地内
工 事 名 | [5 empty] | 楠交流会館キュービクル更新ほか工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 3 | 年 | 7 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 ４年 1月２８日 まで
工 事 概 要 |  | ○工事内容
|  | ・特別教室(RC造・3階建て・改修面積約451㎡) | ・既設キュービクルの更新(1φ3W 75KVA、3φ3W 150KVA)
・照明器具のLED化工事
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
発生材処理費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
148日
共通仮設費 |  |  |  | 積み上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
発生材処理費
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処理費 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
受変電設備
1
式
計
発生材処理費 科目別内訳 |  |  |  | 6
発生材処理費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
受変電設備
1
式
計
発生材処理費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
発生材処理費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理費 | 発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 43
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
LED照明器具 | LSS9 -4 -30 LN
5
個
LED照明器具 | LSS9 -4 -65 LN
50
個
照明器具 | B21
4
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -30 LN
25
個
照明器具 | C42
31
個
照明器具 | E42
4
個
照明器具 | F41
17
個
照明器具 | G41
3
個
照明器具 | I21
4
個
照明器具 | J21
2
個
LED照明器具 | LSR12 -4 -29 LN
2
個
照明器具 | L63
4
個
照明器具 | M50
32
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | N64
4
個
非常用 | K1-LRS11 -1 -
LED照明器具 |  | 1
個
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 3
個
非常用 | K1-LRS11 -3 -
LED照明器具 |  | 24
個
照明器具 | a11
111
個
照明器具 | a61
1
個
照明器具 | b11
15
個
照明器具 | d61
5
個
LED照明器具 | LRS1RP - -17 LN
5
個
LED照明器具 | LSS1 -2 -30 LN
1
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -30 LN
1
個
非常灯用点検リモ
コン |  | 1
個
自動点滅器
1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 5
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
熱線ｾﾝｻｰ付 | 親機 明るさｾﾝｻｰ 手動ｽｲｯﾁ付
自動ｽｲｯﾁ |  | 3
個
熱線ｾﾝｻｰ付 | 子機
自動ｽｲｯﾁ |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
天井点検口 | ｱﾙﾐ枠450×450
| 開口補強、ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 | 3
か所
内部足場
1
式
発生材運搬費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 3面体 耐塩塗装
1
基
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 75kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 150kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 50kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (50kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A |  | 台
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
11
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
16
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
16
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 11
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600 × 600 × 600
防水(SUS) |  | 2
個
接地工事
1
式
防水補修費
1
式
装柱材 | 腕金、碍子
1
式
高所作業車
1
式
発生材運搬費
1
式
撤去費
1
式
計
発生材処理費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
発生材処理費 |  | 発生材処理費 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理費
1
式
計

## 積み上げ共通仮設費
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機械器具
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
PCB含有調査 | 主任技術者停電立会費含む
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
仮設鉄板敷 | 下部ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷共 運搬費共
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
交通誘導警備員
|  | 1 |  |  | 積み上げ共通仮設費にて計上
式
計
積み上げ共通仮設費にて計上