## 表紙
令和３年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 赤堀三丁目 地内
工 事 名 | [5 empty] | 赤堀児童集会所内装改修工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 3 | 年 | 8 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 ４年 ２月２５日まで
工 事 概 要
○工事内容
・内装改修工事、照明ＬＥＤ化
・上記工事に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事一式
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
発生材処分
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期：155日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
事務室
1
式
廊下(1)
1
式
ｷｯｽﾞﾙｰﾑ
1
式
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
1
式
廊下(2)
1
式
階段室・階段室ホール
1
式
収納庫(1)
1
式
収納庫(2)
1
式
図書室
1
式
学習室
1
式
ﾊﾟｿｺﾝ室
1
式
2階廊下
1
式
発生材運搬積込費
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
事務室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
廊下(1)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
ｷｯｽﾞﾙｰﾑ
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
廊下(2)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
階段室・階段室ホール
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
収納庫(1)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
収納庫(2)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
図書室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
学習室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
ﾊﾟｿｺﾝ室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
2階廊下
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳
発生材運搬積込費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材積込･運搬
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
給排水設備
1
式
給湯設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
事務室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
廊下(1)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
ｷｯｽﾞﾙｰﾑ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
廊下(2)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
改修 | 内装改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
階段室・階段室ホール
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
収納庫(1)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
収納庫(2)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
図書室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
学習室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
ﾊﾟｿｺﾝ室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
2階廊下
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
発生材運搬積込費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材積込･運搬 | 発生材積込･運搬
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
誘導支援設備 | トイレ等呼出
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
電気設備工事 中科目別内訳
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空気調和設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 換気設備
1
式
計
給排水設備 | 給排水設備
1
式
計
給湯設備 | 給湯設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
事務室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃含む
1
式
内部仕上足場 | 運搬費共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
事務室 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | 集積共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
事務室 |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■金属
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
2.1
㎡
面台 | SUS(HL)
| W1,820×D135×H25×t1.5 | 1
| 小口ﾌﾀ共 材工共 |  | か所
■塗装
EP塗 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 下地調整RB種(新規面) | 17.2
㎡
SOP塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RB種(塗替え面) | 19.9
m
■内装
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
15.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 15.8
| 熱溶接工法 |  | ㎡
壁 | 量産ｸﾛｽ 既設ﾓﾙﾀﾙ下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 下地調整共 | 25.6
m2
壁 | 量産ｸﾛｽ 既設ﾎﾞｰﾄﾞ下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 下地調整共 | 8
㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 2.3
貼(GB-S) |  |  | ㎡
壁 不燃化粧板張 | ｔ=3.0
り |  | 1
式
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
14.3
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
| Ｗ20 | 1
式
建築工事 細目別内訳
事務室 |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
| Ｗ10 | 1
式
■ﾕﾆｯﾄ･その他
掲示板 | 玄関ﾎｰﾙ･1階廊下
新設 | W1,200×H900 | 3
| 材工共 |  | か所
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
一時取外し再取付 |  | 1
式
流し台 | W1,200×D550×H800
| ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄ共、材工共 | 1
台
ｶﾞｽ台 | W600×D550×H600
| ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ･側面SUSﾊﾟﾈﾙ共 | 1
| 材工共 |  | 台
計
建築工事 細目別内訳
廊下(1) |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去養生共
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
| ﾀｲﾙ清掃､流し台磨き清掃共 | 1
| ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去後清掃共 |  | 式
内部仕上足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
廊下(1) |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | 集積共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
廊下(1) |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■金属
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内)
| 下地張りなし @300 | 24.6
m2
■内装
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
17.6
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 17.6
| 熱溶接工法 |  | ㎡
壁 | 量産ｸﾛｽ 既設ﾓﾙﾀﾙ下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 下地調整共 | 41.6
m2
壁 | 材工共
掲示板用ｸﾛｽ貼 |  | 1.1
m2
天井 | t9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様
GB-D(T)貼 | 突付け | 24.6
m2
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
15.1
ｍ
ｱﾙﾐ押縁 | Ｗ10 掲示ｸﾛｽ周囲
4.2
ｍ
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
28.1
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
| Ｗ10 | 1
式
■ﾕﾆｯﾄ･その他
天井点検口 | □450 ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 天井開口補強共 | 1
か所
掲示板 | W1,200×H900
一時取外し再取付 |  | 1
か所
建築工事 細目別内訳
廊下(1) |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
行事用ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | 玄関ﾎｰﾙ･1階廊下
新設 | W1,200×H900 | 1
| 材工共 |  | か所
掲示板 | 玄関ﾎｰﾙ･1階廊下
新設 | W1,200×H900 | 1
| 材工共 |  | か所
下駄箱 | W1,250×H1,300
一時取外し再取付 | 玄関ﾎｰﾙ･1階廊下 | 1
か所
室名札 | 突出し W260×H80程度
| 枠SUS 本体ｱｸﾘﾙ板 t5.0 文字印刷 | 1
| 材工共 |  | か所
ＥＸＰ．Ｊ取外し | 天井部 ２階廊下共
再取付 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｷｯｽﾞﾙｰﾑ |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去養生共
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去後清掃共 | 1
式
内部仕上足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｷｯｽﾞﾙｰﾑ |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | 集積共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
ｷｯｽﾞﾙｰﾑ |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■金属
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内)
| 下地張りなし @300 | 27.1
m2
■建具･ｶﾞﾗｽ
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | W500×H1,240×t3.0
| 開口□250共 | 1
| ｼｰﾘﾝｸﾞ･材工共、窓ｽﾄｯﾊﾟｰ共 |  | か所
■塗装
SOP塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RB種(塗替え面) | 4.5
m
UC塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RB種(新規面) | 5.6
ｍ
■内装
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
6.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 6.2
| 熱溶接工法 |  | ㎡
床 | ｽｷﾞ1等 材工共
ころばし床組 |  | 20.7
m2
床 | 構造用合板1類 t15
合板貼 | 材工共 | 20.7
m2
畳敷き | 標仕D種 畳床KT-Ⅲ
12
枚
壁 | 量産ｸﾛｽ 既設ﾓﾙﾀﾙ下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 下地調整共 | 18
m2
壁 | 量産ｸﾛｽ 既設ﾎﾞｰﾄﾞ下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 下地調整共 | 7.8
㎡
建築工事 細目別内訳
ｷｯｽﾞﾙｰﾑ |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 材工共
掲示板用ｸﾛｽ貼 |  | 6.8
m2
天井 | t9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様
GB-D(T)貼 | 突付け | 27.1
m2
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
3.8
ｍ
畳寄せ | ｽｷﾞ 20×50
5.6
m
畳寄せ | ｽｷﾞ 70×50
7.3
m
上り框 | 集成材 H100
5.6
m
ｱﾙﾐ押縁 | Ｗ10 掲示ｸﾛｽ周囲
20.4
ｍ
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
20.9
ｍ
防腐･防蟻剤塗り
1
式
■ﾕﾆｯﾄ･その他
天井点検口 | □450 ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 天井開口補強共 | 2
か所
K-1 | ｷｯｽﾞﾙｰﾑ
日除けｶｰﾃﾝ | W1,200×H2,125 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
K-2 | ｷｯｽﾞﾙｰﾑ
日除けｶｰﾃﾝ | W3,330×H2,125 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | ｷｯｽﾞﾙｰﾑ
新設 | W2,700×H1,200 | 1
| 材工共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃含む
1
式
内部仕上足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | 集積共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■金属
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内)
| 下地張りなし @300 | 44.1
m2
■建具･ｶﾞﾗｽ
WD1 | W1,600×H1,900
木製両開き戸 | ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ | 1
新設 | 運搬費,付属金物取付費共 |  | か所
WD2 | W800×H1,900
木製片開き戸 | ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ | 1
新設 | 運搬費,付属金物取付費共 |  | か所
■塗装
EP-G塗 | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 下地調整RB種(新規面) | 1.6
m2
EP-G塗 | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 下地調整RB種(塗替え面) | 23.8
m2
SOP塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RA種(新規面) | 2.7
m
SOP塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RB種(塗替え面) | 65.3
m
■内装
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
41.7
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 41.7
| 熱溶接工法 |  | ㎡
壁 | 金ごて
ﾓﾙﾀﾙ塗 | 内壁 | 4.8
m2
壁 | 材工共
掲示板用ｸﾛｽ貼 |  | 7.6
m2
建築工事 細目別内訳
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 | t9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様
GB-D(T)貼 | 突付け | 44.1
m2
ｱﾙﾐ押縁 | Ｗ10 掲示ｸﾛｽ周囲
15.7
ｍ
天井廻縁 | ｽｷﾞ30×30 材工共
2.7
m
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1）
| Ｗ10 | 1
式
■ﾕﾆｯﾄ･その他
天井点検口 | □450 ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 天井開口補強共 | 2
か所
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
新設 | W2,700×H1,200 | 1
| 材工共 |  | か所
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ
一時取外し再取付 |  | 1
か所
K-3 | ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
日除けｶｰﾃﾝ | W2,760×H1,955 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
K-3 | ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
日除けｶｰﾃﾝ | W2,760×H2,125 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)材工共 |  | か所
K-3 | 図書室
暗幕ｶｰﾃﾝ | W2,760×H1,755 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
K-3 | ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
暗幕ｶｰﾃﾝ | W2,760×H2,125 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
K-4 | ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
日除けｶｰﾃﾝ | W2,560×H1,955 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
K-4 | ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
日除けｶｰﾃﾝ | W2,560×H2,125 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
K-4 | ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
暗幕ｶｰﾃﾝ | W2,560×H1,955 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
建築工事 細目別内訳
ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
K-4 | ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
暗幕ｶｰﾃﾝ | W2,560×H2,125 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
K-10 | W800×H800
扉付暗幕ｶｰﾃﾝ | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 | 1
新設 | SUS(HL)製下地共 材工共 |  | か所
K-13 | ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
扉付暗幕ｶｰﾃﾝ | W1,450×H560 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
改修棚① | W5,600×D400×H780
| 材工共､UC塗装共 | 1
| 高圧ﾒﾗﾐﾝ貼及び小口無垢材貼共 |  | か所
室名札(既製品) | 平付け W244×H80程度
新設 | 枠SUS 本体ｱｸﾘﾙ板 t5.0 文字印刷 | 2
| 材工共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
廊下(2) |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃含む
1
式
内部仕上足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
廊下(2) |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | 集積共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
廊下(2) |  | 改修 |  |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■塗装
EP塗 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 下地調整RB種(新規面) | 5.5
㎡
■内装
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
5.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 5.5
| 熱溶接工法 |  | ㎡
■ﾕﾆｯﾄ･その他
室名札 | 突出し W260×H80程度
| 枠SUS 本体ｱｸﾘﾙ板 t5.0 文字印刷 | 1
| 材工共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
階段室・階段室ホール |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去養生共
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去後清掃共 | 1
式
内部仕上足場 | 階段仕上足場共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
階段室・階段室ホール |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | 集積共
1
式
剥離剤併用手工具 | 飛散防止剤共
ケレン工法 |  | 79.2
㎡
保護器具損料
1
式
書類作成 | 所管行政庁提出共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
階段室・階段室ホール |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■金属
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内)
| 下地張りなし @300 | 35.2
m2
階段すべり止め | SUS製ﾉﾝｽﾘﾌﾟ
30.2
m
■建具･ｶﾞﾗｽ
LSD1 | W1,555×H2,096 外付け枠
鋼製軽量片引きﾊﾝ | 運搬費,付属金物取付費共 | 1
ｶﾞｰ戸 新設 | 強化型板ｶﾞﾗｽ共 |  | か所
■塗装
EP-G塗 | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 下地調整別途 | 79.2
㎡
SOP塗 | 亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種
| 錆止工程C | 0.5
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
EP-G塗(細巾物) | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 下地調整RB種(塗替え面) | 27.3
m
SOP塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RB種(塗替え面) | 56.8
m
UC塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RB種(塗替え面) | 6
ｍ
■内装
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
25
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 25
| 熱溶接工法 |  | ㎡
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS | 15.6
㎡
建築工事 細目別内訳
階段室・階段室ホール |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 量産ｸﾛｽ 既設ﾓﾙﾀﾙ下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 下地調整共 | 13.9
m2
壁 | 材工共
掲示板用ｸﾛｽ貼 |  | 1.7
m2
壁 | 木ごて
ﾓﾙﾀﾙ塗り | 内壁ﾀｲﾙ下地 | 0.5
m2
壁 | □75
陶器質ﾀｲﾙ貼 |  | 1
式
天井 | t9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様
GB-D(T)貼 | 突付け | 35.2
m2
誘導用及び | 点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
注意喚起用床材 | 300×300 | 0.5
㎡
ｱﾙﾐ押縁 | Ｗ10 掲示ｸﾛｽ周囲
5.5
ｍ
建具周囲
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 1
式
■ﾕﾆｯﾄ･その他
天井点検口 | □450 ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 天井開口補強共 | 2
か所
掲示板 | W1,800×H960
一時取外し再取付 |  | 1
か所
掲示物 | W1,260×H880
一時取外し再取付 |  | 1
か所
掲示物 | W1,380×H1,080
一時取外し再取付 |  | 1
か所
2段手すり | 端部ｶｯﾄ･ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ取付け×2か所共
一時取外し再取付 |  | 1
式
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ | ｱﾙﾐ製 ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ･ﾌｯｸ共
5.6
m
建築工事 細目別内訳
階段室・階段室ホール |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室名札(既製品) | 平付け W244×H80程度
新設 | 枠SUS 本体ｱｸﾘﾙ板 t5.0 文字印刷 | 2
| 材工共 |  | か所
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ(既製品) | 平付け □150
新設 | ｱｸﾘﾙ板 t5.0 | 1
| 材工共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
収納庫(1) |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃含む
1
式
内部仕上足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
収納庫(1) |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■塗装
EP塗 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 下地調整RB種(塗替え面) | 4.4
㎡
EP-G塗 | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 下地調整RB種(塗替え面) | 19.2
m2
SOP塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RB種(塗替え面) | 5.4
m
■内装
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 5
| 熱溶接工法 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳
収納庫(2) |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃含む
1
式
内部仕上足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
収納庫(2) |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | 集積共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
収納庫(2) |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■金属
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内)
| 下地張りなし @300 | 4.4
m2
■塗装
EP-G塗 | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 下地調整RB種(新規面) | 9.8
㎡
EP-G塗 | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
| 下地調整RB種(塗替え面) | 8.2
m2
SOP塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RB種(塗替え面) | 4.6
m
■内装
床 | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚50
ﾓﾙﾀﾙ塗 |  | 1.6
m2
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 5
| 熱溶接工法 |  | ㎡
壁 | 金ごて
ﾓﾙﾀﾙ塗 | 内壁 | 9.8
m2
天井 | t9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様
GB-D(T)貼 | 突付け | 4.4
m2
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
9.9
ｍ
外壁 | ﾛｰﾗｰ塗
可とう形改修塗 | 穴モルタル補修共 | 1
材E |  |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
図書室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去養生共
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去後清掃共 | 1
式
内部仕上足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
図書室 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | 集積共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
図書室 |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■金属
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内)
| 下地張りなし @300 | 44.1
m2
■塗装
SOP塗 | 亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種
| 錆止工程C | 0.1
| 下地RB種(塗替え面) |  | ㎡
SOP塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RB種(塗替え面) | 61.6
m
SOP塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RA種(新規面) | 5.5
m
UC塗 | 木部（改修棚④） 工程B種
| 下地調整RB種(新規面) | 80.4
㎡
■内装
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
38.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 38.8
| 熱溶接工法 |  | ㎡
壁 | 量産ｸﾛｽ 既設ﾓﾙﾀﾙ下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 下地調整共 | 17.6
m2
壁 | t5.5 材工共
ﾗﾜﾝ合板貼 |  | 1.8
m2
壁 | 材工共
掲示板用ｸﾛｽ貼 |  | 1.8
m2
天井 | t9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様
GB-D(T)貼 | 突付け | 44.1
m2
ｱﾙﾐ押縁 | Ｗ10 掲示ｸﾛｽ周囲
5.5
ｍ
建築工事 細目別内訳
図書室 |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | □200程度
空洞ﾓﾙﾀﾙ補修 |  | 2
か所
壁見切 | 木製 W25×t15 材工共
5.5
ｍ
■ﾕﾆｯﾄ･その他
天井点検口 | □450 ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 天井開口補強共 | 4
か所
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | 図書室
新設 | W1,800×H900 | 1
| 材工共 |  | か所
K-5 | 図書室
日除けｶｰﾃﾝ | W2,760×H1,755 | 2
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
K-5 | 図書室
暗幕ｶｰﾃﾝ | W2,760×H1,755 | 2
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
K-6 | 図書室
日除けｶｰﾃﾝ | W2,580×H1,755 | 2
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
K-6 | 図書室
暗幕ｶｰﾃﾝ | W2,580×H1,755 | 2
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
K-11 | W900×H700
扉付暗幕ｶｰﾃﾝ | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 | 1
新設 | SUS(HL)製下地共 材工共 |  | か所
K-12 | W900×H900
扉付暗幕ｶｰﾃﾝ | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 | 1
新設 | SUS(HL)製下地共 材工共 |  | か所
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ
一時取外し再取付 |  | 1
か所
改修棚③ | W5,560×D280×H860
| 材工共､UC塗装共 | 2
| 高圧ﾒﾗﾐﾝ貼及び小口無垢材貼共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
学習室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃含む
1
式
内部仕上足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
学習室 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | 集積共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
学習室 |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■金属
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内)
| 下地張りなし @300 | 30.9
m2
■建具･ｶﾞﾗｽ
PT1 | 鋼製 W5,780×H2,500
可動間仕切 | 透明強化ｶﾞﾗｽ共 | 1
新設 | 運搬費,付属金物取付費共 |  | か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | W1,000×H460×t3.0
| 開口□250共 | 1
| ｼｰﾘﾝｸﾞ･材工共、窓ｽﾄｯﾊﾟｰ共 |  | か所
■塗装
SOP塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RB種(塗替え面) | 4.4
m
■内装
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
30.9
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 30.9
| 熱溶接工法 |  | ㎡
壁 | 量産ｸﾛｽ 既設ﾓﾙﾀﾙ下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 下地調整共 | 7.3
m2
壁 | 量産ｸﾛｽ 既設ﾎﾞｰﾄﾞ下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 下地調整共 | 6.1
㎡
壁 | 材工共
掲示板用ｸﾛｽ貼 |  | 6.1
m2
天井 | t9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様
GB-D(T)貼 | 突付け | 30.9
m2
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
10
ｍ
建築工事 細目別内訳
学習室 |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐ押縁 | Ｗ10 掲示ｸﾛｽ周囲
18.6
ｍ
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
23.2
ｍ
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去
跡補修 |  | 1
式
■ﾕﾆｯﾄ･その他
天井点検口 | □450 ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 天井開口補強共 | 2
か所
K-7 | 学習室
日除けｶｰﾃﾝ | W3,330×H2,025 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | 学習室
新設 | W2,700×H1,200 | 1
| 材工共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
ﾊﾟｿｺﾝ室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去養生共
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去後清掃共 | 1
式
内部仕上足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
ﾊﾟｿｺﾝ室 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | 集積共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
ﾊﾟｿｺﾝ室 |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■金属
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内)
| 下地張りなし @300 | 28.8
m2
■塗装
SOP塗(細巾物) | 木部 工程B種
| 下地調整RB種(塗替え面) | 9.2
m
■内装
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
28.8
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 28.8
| 熱溶接工法 |  | ㎡
壁 | 量産ｸﾛｽ 既設ﾓﾙﾀﾙ下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 下地調整共 | 19.4
m2
壁 | 材工共
掲示板用ｸﾛｽ貼 |  | 2.9
m2
天井 | t9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様
GB-D(T)貼 | 突付け | 28.8
m2
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
16
ｍ
ｱﾙﾐ押縁 | Ｗ10 掲示ｸﾛｽ周囲
8.8
ｍ
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
22.8
ｍ
■ﾕﾆｯﾄ･その他
天井点検口 | □450 ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 天井開口補強共 | 2
か所
建築工事 細目別内訳
ﾊﾟｿｺﾝ室 |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
K-8 | ﾊﾟｿｺﾝ室
日除けｶｰﾃﾝ | W3,745×H2,025 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
K-9 | ﾊﾟｿｺﾝ室
日除けｶｰﾃﾝ | W5,410×H2,025 | 1
新設 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(SUS)共 材工共 |  | か所
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | ﾊﾟｿｺﾝ室
新設 | W2,700×H1,200 | 1
| 材工共 |  | か所
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ調整
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
2階廊下 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃含む
1
式
内部仕上足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳
2階廊下 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | 集積共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
2階廊下 |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
■金属
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内)
| 下地張りなし @300 | 7.9
m2
■内装
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
7.7
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0
| 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 | 7.7
| 熱溶接工法 |  | ㎡
壁 | 量産ｸﾛｽ 既設ﾓﾙﾀﾙ下地
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 | 下地調整共 | 7.6
m2
壁 | 材工共
掲示板用ｸﾛｽ貼 |  | 1.6
m2
天井 | t9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様
GB-D(T)貼 | 突付け | 7.9
m2
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
6.7
ｍ
ｱﾙﾐ押縁 | Ｗ10 掲示ｸﾛｽ周囲
5.4
ｍ
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
15.6
ｍ
■ﾕﾆｯﾄ･その他
天井点検口 | □450 ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 天井開口補強共 | 1
か所
室名札(既製品) | 平付け W244×H80程度
新設 | 枠SUS 本体ｱｸﾘﾙ板 t5.0 文字印刷 | 1
| 材工共 |  | か所
室名札 | 突出し W260×H80程度
| 枠SUS 本体ｱｸﾘﾙ板 t5.0 文字印刷 | 1
| 材工共 |  | か所
建築工事 細目別内訳
2階廊下 |  | 改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掲示物 | W1,260×H880
一時取外し再取付 |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
発生材運搬積込費 |  | 発生材積込･運搬 |  |  | 発生材積込･運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み
1
式
発生材運搬
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 A | LSS10 -4 -48 LN
26
個
LED照明器具 B | LSS10 -4 -30 LN
9
個
LED照明器具 C | LSR12 -4 -29 LN
3
個
LED照明器具 D
1
個
LED照明器具 E | LSS9 -4 -30 LN
6
個
LED照明器具 F | LSS9 -2 -15 LN
3
個
LED照明器具 G
1
個
LED照明器具 H
2
個
誘導灯 | SH1-FRF 20 P - BL
3
個
誘導灯 | ST1-FSF 23 - - BL
2
個
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 6
個
非常照明点検リモ
コン |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 9
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
切替ｽｲｯﾁ
1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 28
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 269
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 33
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 15
付) |  |  | 個
撤去費 | 脱着含む
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 5
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 6
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 15
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×4
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×4付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 4
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形 2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 125V | 3
| 扉付 |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 5
個
ブレーカー | ELB3P100AF60AT
1
個
ブレーカー | ELB3P50AF30AT
1
個
ブレーカー | MCB3P50AF30AT
1
個
ブレーカー | MCB2P2E20AT
4
個
ブレーカー | MCB2P1E20AT
14
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 41
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
10
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 10
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 10
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ブレーカー | ELB3P100AF60AT
1
個
ブレーカー | ELB3P50AF50AT
4
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
26
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 8
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
ボックス類
1
式
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 2
個
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 4
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V3
7
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 電話形複合式 6局
| 壁掛形 | 6
台
電源装置 | 12局以下
1
台
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
撤去費 | 脱着含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
脱着費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直列ユニット
6
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発信機 | P型2級 埋込型
2
個
ﾍﾞﾙ | 150φ 埋込
2
個
表示灯 | 普通
2
個
受信機 | P型2級 5回線 壁掛形
1
面
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
13
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
3
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AC-1N ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出),冷房:5.6kw
ﾝ(室内外機共、ﾘﾓ | ,暖房:6.3kw | 1
ｺﾝ共) |  |  | 組
AC-2N ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 壁掛形,冷房:4.0kw,暖房:4.5kw
ﾝ(室内外機共、ﾘﾓ |  | 1
ｺﾝ共) |  |  | 組
AC-3N ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 天吊露出形,冷房:10.0kw,暖房:11.2
ﾝ(室内外機共、ﾘﾓ | kw | 1
ｺﾝ共) |  |  | 組
AC-4N ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出),冷房:5.6kw
ﾝ(室内外機共、ﾘﾓ | ,暖房:6.3kw | 1
ｺﾝ共) |  |  | 組
AC-5N ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出),冷房:7.1kw
ﾝ(室内外機共、ﾘﾓ | ,暖房:8.0kw | 1
ｺﾝ共) |  |  | 組
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
57
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
撤去費 | 脱着含む
| ｹｰﾌﾞﾙ撤去共 | 1
式
冷媒回収破壊処理
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 26
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 22
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 26
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 22
改修 |  |  | ｍ
保温付VP | 屋内一般 25A
17
ｍ
保温付VP | 屋内一般 40A
3
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温工事
1
式
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-1N 壁付換気扇 | 30cm×800m3/h,格子ﾀｲﾌﾟ,電気式,SU
| S製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防鳥網付) | 1
台
F-2N 壁付換気扇 | 20cm×390m3/h,台所用,電気式,SUS
| 製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防鳥網付) | 1
台
F-3N 中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 150φ×350m3/h,低騒音形,25cm用SU
| S製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防鳥網付) | 1
台
F-4 壁付換気扇 | 20cm×380m3/h,格子ﾀｲﾌﾟ,電気式,SU
| S製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防鳥網付),ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ | 1
台
F-5 壁付換気扇 | 20cm×360m3/h,格子ﾀｲﾌﾟ,電気式,SU
| S製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(FD付,防鳥網付) | 1
台
F-6 壁付換気扇 | 20cm×380m3/h,格子ﾀｲﾌﾟ,電気式,SU
| S製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(FD付,防鳥網付),ｱﾀｯﾁ | 1
| ﾒﾝﾄ,取付枠 |  | 台
F-7 壁付換気扇 | 20cm×360m3/h,格子ﾀｲﾌﾟ,電気式,SU
| S製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防鳥網付) | 1
台
OA-1 給気ｸﾞﾘﾙ | 壁・天井取付ﾀｲﾌﾟ,150φ×400m3/h,
| 風量調整形,ﾈｯﾄﾌｨﾙﾀｰ付,SUS製深形ﾊ | 4
| ﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(防虫網付) |  | 個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 150㎜
1
本
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VS 300 250
1
個
ﾎﾞｯｸｽ | 0.5mm
2
個
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給排水設備 |  |  | 給排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
横型自在水栓 | 泡沫式
1
個
ﾚﾊﾞｰ式吐水口回転 | 泡沫式
形横水栓 |  | 6
個
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給湯設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ瞬間湯沸器 | 5号元止式
1
台
撤去費
1
式
計

## 積上げ共通仮設費
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ Ｈ1.8
| ｼﾞｬﾊﾞﾗｹﾞｰﾄ共 | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費へ計上
式
屋内化学物質測定
費 |  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費へ計上
式
計
積上げ共通仮設費へ計上