## 表紙
令和３年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 桜町 地内
工 事 名 | [5 empty] | 中消防署西分署仮眠室個室化ほか工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 3 | 年 | 8 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 ４年 ３月１５日まで
工 事 概 要
〇下記の工事内容
中消防署西分署（SRC造平屋建て 延べ床面積約390㎡）
・仮眠室の完全個室化（4室）
・和室を女性隊員用仮眠室に改修（仮眠室、ユニットバス、洋式トイレ、手洗い等）
上記工事に伴う建築電気設備工事及び建築機械設備工事一式
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
廃材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期：173日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
改修工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
仮眠室改修工事
仮眠室1～仮眠室4 | 1
式
女子仮眠室改修工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
電話配管設備
1
式
拡張設備
1
式
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
ガス設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
仮眠室改修工事 | 直接仮設工事
仮眠室1～仮眠室4 |  | 1
式
仮眠室改修工事 | 撤去工事
仮眠室1～仮眠室4 |  | 1
式
仮眠室改修工事 | 改修工事
仮眠室1～仮眠室4 |  | 1
式
計
女子仮眠室改修工事 | 直接仮設工事
1
式
女子仮眠室改修工事 | 撤去工事
1
式
女子仮眠室改修工事 | 改修工事
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備
1
式
計
電話配管設備
1
式
計
拡張設備
1
式
計
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備工事
1
式
空気調和設備 | 配管設備工事
1
式
計
換気設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋外排水設備工事
1
式
排水設備 | 屋内排水設備工事
1
式
計
給湯設備
1
式
計
ガス設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 仮眠室改修工事仮眠室1～仮眠室4 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 内部仕上足場
| 運搬費共 | 1
式
墨出し
1
式
養生 | 搬出入路養生共
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃含む
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去後清掃共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 仮眠室改修工事仮眠室1～仮眠室4 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去費 | 集積共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去含む | 1
式
廃材運搬 | 積込共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 仮眠室改修工事仮眠室1～仮眠室4 |  |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜ 床、巾木 ＞
床見切り撤去跡
ﾓﾙﾀﾙ補修 |  | 1
式
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
下地調整 |  | 9.2
㎡
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張り | 敷込み手間共
16.9
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | t=2.0
| 熱溶接工法 | 9.2
㎡
SUS床見切 | への字床金物押え
4.9
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | H=60
50.4
ｍ
＜ 壁 ＞
薄型軽量ふかし壁 | 材工共
下地 |  | 59.9
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りあり @450
8.6
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りあり @450
5.5
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
26.4
㎡
軽量鉄骨壁
開口部補強 |  | 1
式
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | t=50 密度32kg/ｍ3
31.9
㎡
遮音ｼｰﾄ張り
69.8
㎡
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 仮眠室改修工事仮眠室1～仮眠室4 |  |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | t=12.5 不燃
張り(GB-R) | 継目処理 | 71.3
㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | t=12.5+9.5 不燃＋不燃
張り(GB-R) | 下地張り 継目処理 | 56
㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | t=12.5＋9.5 不燃＋不燃
張り(GB-R) | 下地張り | 11.4
㎡
不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | ﾎﾞｰﾄﾞ面
| 下地調整（新規面）共 | 127
㎡
壁取り合い | 25×50
木見切り | AW-1 | 7.8
| 材工共 |  | ｍ
壁取り合い | 25×25
木見切り | WD-1 | 10.2
| 材工共 |  | ｍ
＜ 天井 ＞
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 28.3
| 天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50 密度24kg/ｍ3共 |  | ㎡
不燃化粧 | t=9.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 28.3
張り |  |  | ㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 開口補強共 | 6
か所
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
61.5
ｍ
＜ 建具・枠 ＞
LSD-1 | W670xH2000
片開き軽量ｽﾁｰﾙ戸 | 運搬費、付属金物取付費共 | 2
か所
LSD-2 | W880xH2000
片引き軽量ｽﾁｰﾙ戸 | 運搬費、付属金物取付費共 | 2
か所
WD-1 | W800xH2100
片引きﾌﾗｯｼｭ戸 | 運搬費、付属金物取付費共 | 2
| 自動閉戸装置、ﾚｰﾙ取付下地共 |  | か所
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 仮眠室改修工事仮眠室1～仮眠室4 |  |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD-1 | 戸当り撤去部
建具枠ﾊﾟﾃ補修 | 材工共 | 1
式
WD-3 | W730xH2100
両開き戸 | 運搬費、付属金物取付費共 | 2
建具枠共 |  |  | か所
SOP塗替え | 木部 工程B種
(細幅物) | 下地調整RB種(塗替え面) | 20
| 木製額縁、ｶｰﾃﾝBOX |  | ｍ
SOP塗装 | 木部 工程B種
(細幅物) | 下地調整RA種(新規面) | 27.6
| 木製額縁、見切り、建具枠共 |  | ｍ
＜ その他 ＞
室名札 平付型 | ｱｸﾘﾙ製 文字UV印刷
| 250×50程度 | 6
| 取付手間共 |  | か所
物入 | ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ ｔ25
内部棚板 | 800ｘ770 3段 | 2
| 取付調整費､材工共 |  | か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W10 | 1
式
ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ
取外し再取付 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 女子仮眠室改修工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 内部仕上足場
| 運搬費共 | 1
式
墨出し
1
式
養生
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃含む
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去後清掃共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 女子仮眠室改修工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去費 | 集積共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去含む | 1
式
廃材運搬 | 積込共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 女子仮眠室改修工事 |  |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜ 床、巾木 ＞
沓摺撤去跡
ﾓﾙﾀﾙ補修 |  | 1
式
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
下地調整 | 前室･物入 | 1.6
㎡
嵩上げ | t=60
ﾓﾙﾀﾙ塗り金ゴテ | 仮眠室･女子ﾄｲﾚ・踏込 | 6.2
㎡
床木床組み下地 | 下地合板張り(1類) t12+9
| 根太、土台、高さ調整ﾓﾙﾀﾙ、 | 1
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定含む 材工共 |  | 式
防腐防蟻処理 | 材工共
1
式
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張り | 敷込み手間共
4.5
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | t=2.0 熱溶接工法
| 前室･物入･踏込 | 2.1
㎡
防汚･防滑 | t=2.0 熱溶接工法
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 女子ﾄｲﾚ･脱衣室 | 2.6
㎡
SUS床見切 | への字床金物押え
2.7
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | H=60
14.6
ｍ
＜ 壁 ＞
薄型軽量ふかし壁 | 材工共
下地 |  | 22.8
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 90形 下地張りあり @450
6.4
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
| 面台部分共 | 11.1
㎡
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 女子仮眠室改修工事 |  |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁
開口部補強 |  | 1
式
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | t=50 密度32kg/ｍ3
7.8
㎡
遮音ｼｰﾄ張り
18.6
㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | t=12.5 不燃
張り(GB-R) | 継目処理 | 19.6
㎡
構造用合板 | t=12(1類)
張り | 手摺補強下地 | 0.9
㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | t=12.5+9.5 不燃＋不燃
張り(GB-R) | 下地張り 継目処理 | 15
㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | t=12.5＋9.5 不燃＋不燃
張り(GB-R) | 下地張り | 6.7
㎡
ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 下地張り 継目処理 | 8.4
張り(GB-S) |  |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | ﾎﾞｰﾄﾞ面
| 下地調整（新規面）共 | 29.5
㎡
壁取り合い | 25×50
木見切り | AW-2 | 9
| 材工共 |  | ｍ
壁取り合い | 25×25
木見切り | 前室 | 2.4
| 材工共 |  | ｍ
壁取り合い | 25×100
木見切り | 前室 | 2.4
| 材工共 |  | ｍ
既存建具枠 | 20×20程度
埋木補修 | 材工共 | 1
式
NAD塗装 | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種
| 下地調整RB種(新規面） | 8.4
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種
改修仕様 | 下地調整RB種(新規面) | 6
㎡
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 女子仮眠室改修工事 |  |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜ 天井 ＞
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 7.6
| 天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=50 密度24kg/ｍ3共 |  | ㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 1.6
㎡
不燃化粧 | t=9.5 不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 7.8
張り |  |  | ㎡
天井 けい酸 | t=6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 1.4
㎡
NAD塗装 | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種
| RB種(新規面) | 1.4
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 開口補強共 | 1
か所
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
24.9
㎡
＜ 建具・枠 ＞
LSD-2 | W880xH2000
片引き軽量ｽﾁｰﾙ戸 | 運搬費、付属金物取付費共 | 1
か所
AW-2 | W690xH1560
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 運搬費、付属金物取付費共 | 2
か所
AW-2 | W690xH1560
ﾌﾟﾘｰﾂ網戸 | 運搬費、付属金物取付費共 | 2
か所
WD-4 | W600xH2000 明かり窓共
片開き戸 | 運搬費、付属金物取付費共 | 1
建具枠共 |  |  | か所
WD-5 | W930xH2000
両開き戸 | 運搬費、付属金物取付費共 | 1
建具枠共 |  |  | か所
洗面脱衣室 | 材工共
出入口枠 |  | 1
式
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 女子仮眠室改修工事 |  |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SOP塗替え | 木部 工程B種
(細幅物) | 下地調整RB種(塗替え面) | 16.8
| 木製額縁、ｶｰﾃﾝBOX |  | ｍ
SOP塗装 | 木部 工程B種
(細幅物) | 下地調整RA種(新規面) | 25.1
| 木製額縁、見切り、建具枠共 |  | ｍ
＜ その他 ＞
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ | 1216サイズ 材工共
| 運搬取付調整費共 | 1
か所
洗面化粧台 | Ｗ600 材工共
| 運搬取付調整費共 | 1
か所
室名札 平付型 | ｱｸﾘﾙ製 文字UV印刷
| 250×50程度 | 1
| 取付手間共 |  | か所
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 平付型 | ｱｸﾘﾙ製 文字UV印刷
| 150×150程度 | 1
| 取付手間共 |  | か所
D-1 | L300・H2400・D500
家具ﾛｯｶｰ | 材工、運搬取付調整費共 | 3
か所
物入 | ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ ｔ25
内部棚板 | 950ｘ450 3段 | 1
| 取付調整費､材工共 |  | か所
ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台 | ｔ20
| 型鋼下地(錆止め塗料塗り) | 1
| 材工共 |  | か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| W10 | 1
式
ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ | W650×H1700
| ﾊﾄﾒ加工 | 1
| ｽﾃﾝﾚｽ製ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 |  | か所
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ
取外し再取付 |  | 1
式
既設ｽﾁｰﾙ | 一時撤去 再設置
ゴミ置き場加工 | 背面鉄板切断加工 錆止め塗装共 | 1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1
式
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 女子仮眠室改修工事 |  |  | 改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 A | LSS9 -4 -65 LN
3
個
LED照明器具 B | LSS9 -4 -48 LN
2
個
LED照明器具 C | LRS1 - -13 LN
4
個
LED照明器具 D | LRS1 - -08 LN
2
個
LED照明器具 E
1
個
LED照明器具 F
5
個
LED照明器具 G
5
個
非常用 | K1-LRS11 -1 －
LED照明器具 a1 |  | 7
個
非常灯用点検リモ
コン |  | 1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 26
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 84
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 35
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 46
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 13
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 27
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 35
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
14
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 52
付) |  |  | 個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 3個用
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | L ×1 | 6
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15Ax1+3W15Ax1+Lx1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ1回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ2回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 4
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ7回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
小型ﾊﾟﾀ-ﾝ・ｸﾞﾙ-ﾌ
ﾟ設定器 |  | 1
個
はつり補修費
1
式
撤去費 | 脱着含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 7
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 5
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 100
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 27
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
33
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 25
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS製 200x200x100
1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 13
付) |  |  | 個
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯盤 | NL-1
1
面
電灯動力盤改修 | 1LM-1 改造
| ﾌﾞﾚ-ｶ-更新 | 1
面
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電話配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 拡張設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V0
10
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 1W S(金属製)
5
個
ﾁｬｲﾑﾕﾆｯﾄ
1
台
警報ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞ-
1
個
押釦 | 常開型
1
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| MM内 | 18
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 26
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 拡張設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 18
付) |  |  | 個
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RAC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟ | 壁掛型 冷2.2kw/暖2.5kw ワイヤ
ﾝﾌﾟ式ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | レスリモコンＳＷ 既成基礎共 | 5
組
冷媒ﾌﾛﾝ回収費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒配管
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温付VP | 屋内一般 20A
1
ｍ
保温付VP | 機械室 20A
10
ｍ
保温工事費
1
式
二次側配線工事費
1
式
はつり補修費
1
式
既設撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VD-1 天井ﾀﾞｸﾄ扇 | 低騒音型 １００φ×８０ＣＭＨ×
| ４０ＰＡ×１５.５Ｗ×１φ×１０ | 5
| ０Ｖ 深型フード |  | 台
VD-2 天井ﾀﾞｸﾄ扇 | 低騒音型 １００φ×６０ＣＭＨ×
| ４０ＰＡ×９.３Ｗ×１φ×１００ | 1
| Ｖ 深型フード |  | 台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 15
ｍ
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
腰掛便器 | ＣＳ４００ＢＰ.手洗付密結タンク
，温水洗浄便座，壁排水・壁給水，
ＳＵＳ製棚付二連紙巻器，セット金
具一式
1
組
固定手すり（樹脂 | Ｔ１１２ＣＬ１０.外形寸法 ７０
被覆）Ｌ型 | ０Ｌ×７００Ｈ×１２０Ｄ，取付金 | 1
| 具共 |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
保温工事費
1
式
埋設標示
1
式
はつり補修費
1
式
配管切断接続費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L ～500 T- 8 | 1
| 蝶番袋穴式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径125φ
(鋳鉄製防護ふた) | ST ～500 T- 8 | 1
| 蝶番袋穴式 |  | 組
埋設標示
1
式
土工事
1
式
はつり補修費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水通気金物 | 鋳鉄製 露出型 50A
1
個
はつり補修費
1
式
配管切断接続費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ給湯器 | 高効率20号瞬間型（屋外壁掛）
1
台
内外面耐熱塩ﾋﾞﾗｲ | 20A
ﾆﾝｸﾞ鋼管(WHTLP) |  | 6
ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(管端防食)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給湯用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給湯用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
保温工事費
1
式
はつり補修費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面 | 地中配管 20A
被覆鋼管（VL） |  | 1
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 2
改修 |  |  | ｍ
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A
1
個
配管切断接続費
1
式
計

## 積上共通仮設費
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ
| H=1.8m | 1
式
収縮門扉 | W3000
1
式
ｶﾗｰｺｰﾝ･ｺｰﾝﾊﾞｰ
1
式