## 表紙
令和 3年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 市場町 地内
工 事 名 | [5 empty] | 人権プラザ小牧内装改修工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 3 | 年 | 9 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 4年 1月 31日 まで
工 事 概 要 |  | ○工事内容
・内装改修工事、照明ＬＥＤ化、トイレ洋式化
・上記に伴う建築電気設備工事、建築機械設備工事一式
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
廃材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
116日
共通仮設費 |  |  |  | 積み上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
内装改修
1
式
照明LED化
1
式
便所改修
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
内装改修
1
式
便所改修
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
建築工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
便所
1
式
集会室
1
式
図書室
1
式
印刷室
1
式
廊下階段
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
内装改修
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
構内交換設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
照明LED化
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
便所改修
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
内装改修
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
ガス設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
便所改修
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
便所 | 直接仮設
1
式
便所 | 解体工事
1
式
便所 | 建具改修
1
式
便所 | 内装改修
1
式
計
集会室 | 直接仮設
1
式
集会室 | 解体工事
1
式
集会室 | 建具改修
1
式
集会室 | 内装改修
1
式
集会室 | 塗装改修
1
式
計
図書室 | 直接仮設
1
式
図書室 | 解体工事
1
式
図書室 | 建具改修
1
式
図書室 | 内装改修
1
式
建築工事 中科目別内訳
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
図書室 | 塗装改修
1
式
計
印刷室 | 直接仮設
1
式
印刷室 | 解体工事
1
式
印刷室 | 建具改修
1
式
印刷室 | 内装改修
1
式
印刷室 | 塗装改修
1
式
計
廊下階段 | 直接仮設
1
式
廊下階段 | 解体工事
1
式
廊下階段 | 内装改修
1
式
廊下階段 | 塗装改修
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
内装改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
火災報知設備 | 非常警報
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
照明LED化
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
便所改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
内装改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
ガス設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
便所改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 便所 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生
1
式
墨出し
1
式
整理清掃後片付 | 引渡し前清掃共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 便所 |  |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去費 | カッター入れ共
1
式
解体運搬費 | 積込手間共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 便所 |  |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD-1
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 |  | 1
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ調整 |  |  | か所
トイレブース | 運搬取付調整共
TB-1 |  | 1
か所
トイレブース | 運搬取付調整共
TB-2 | SUS製フック・雑巾掛けL=300共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 便所 |  |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜地業・鉄筋・ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ工事＞
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
| 目潰し砂共 | 3.1
㎡
砕石 | 一時撤去再利用
1
式
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 0.02
ｔ
鉄筋加工組立 | 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共
運搬 |  | 1
式
差筋アンカー | D10
1
式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S18
| 粗骨材20 | 0.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
1
式
＜金属工事＞
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りあり @450
0.4
㎡
ライニング面台 | 小口同材塞ぎ共
SUS t=1.2 W=235 | 材工共 | 1
L=330 |  |  | か所
シーリング | 面台部
| 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) | 1
| 巾10 |  | 式
＜内装工事＞
ﾓﾙﾀﾙ | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地
下地処理 |  | 3.1
㎡
長尺塩ビシート | 材工共
t=2.0 |  | 3.1
(防滑防汚仕様) |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 便所 |  |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | t=6.0 不燃
化粧けい酸 | 材工共 | 0.4
ｶﾙｼｳﾑ板 |  |  | ㎡
構造用合板 | Ⅰ類 t=18
| 材工共 | 0.4
㎡
構造用合板 | Ⅰ類 t=24
| 材工共 | 0.1
㎡
＜その他工事＞
ピクトサイン | 多目的トイレ
| アクリル板205×202 | 1
| 材工共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 集会室 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去養生共
1
式
墨出し
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去後清掃共 | 1
式
内部仕上足場 | 脚立足場 運搬費共
| 外部共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 集会室 |  |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材共
1
式
解体運搬費 | 積込手間共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 集会室 |  |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-1 | ｸﾚｾﾝﾄ,網戸
2段2連引違い窓 | 排水キャップ新設 | 2
か所
AW-2 | ｸﾚｾﾝﾄ,網戸
2段2連引違い窓 | 排水キャップ新設 | 1
か所
AD-1 | ｸﾚｾﾝﾄ,網戸
両開き戸+2段引違 | 排水キャップ新設 | 1
い窓 |  |  | か所
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) | SR-1 清掃共(両面)
1
式
WD-2 | 運搬取付調整共
両開き | 1800×1900 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 集会室 |  |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜金属工事＞
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内)
| 下地張りあり @360 | 77.1
㎡
天井点検口 | 材工・開口補強共
1
か所
＜内装工事＞
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
77.1
㎡
長尺塩ビシート | 厚さ2.0
（防滑仕様） |  | 77.1
㎡
幅木増貼 | 木製 材工共 H=100
27.8
ｍ
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 36.7
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | t=9.0 2類
ラワン合板 | 材工共 | 13.8
㎡
壁 | t=5.5 2類
ラワン合板 | 材工共 | 15.7
㎡
掲示クロス | 材工共
15.7
㎡
アルミ押縁 | Ｗ10
30.2
ｍ
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚9.5共 | 77.1
(DR) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
35.9
ｍ
壁 | 木製20×20
見切縁増貼 |  | 47.8
ｍ
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 集会室 |  |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 木製34.5×34.5
コーナー見切縁増 |  | 20.7
貼 |  |  | ｍ
＜その他工事＞
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（ﾀﾞﾌﾞﾙ） | ｽﾃﾝﾚｽ製 材工共
14.9
ｍ
AW-1 | W3870×H2080
レースカーテン | 材工共 | 2
か所
AD-1,AW-2 | W3570×H2080
レースカーテン | 材工共 | 2
か所
AD-2 | H700×W900
扉付け暗幕 | 材工共 | 1
| ｽﾃﾝﾚｽ製ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共 |  | か所
AW-1 | W3870×H2080
暗幕 | 材工共 | 2
か所
AD-1,AW-2 | W3570×H2080
暗幕 | 材工共 | 2
か所
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 集会室 |  |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RA種(新規面) | 96.3
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗替 | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 27.4
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗替 | 木部 工程B種
改修仕様 | 下地RB種(塗替え面) | 9.3
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 36.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 図書室 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去養生共
1
式
墨出し
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去後清掃共 | 1
式
内部仕上足場 | 脚立足場 運搬費共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 図書室 |  |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材共
1
式
解体運搬費 | 積込手間共
| アスベスト含有建材共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 図書室 |  |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-1 | ｸﾚｾﾝﾄ,網戸
2段2連引違い窓 | 排水キャップ新設 | 1
か所
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ(両面) | SR-1 清掃共(両面)
1
式
AD-2 | W7015xH2570
スチールパーテー | 運搬取付調整共 | 1
ション |  |  | か所
強化透明ｶﾞﾗｽ | 厚さ4㎜
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 3.3
㎡
D-1 | 運搬取付調整共
アコーディオンド | 2500×2700 | 1
ア |  |  | か所
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 図書室 |  |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜金属工事＞
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内)
| 下地張りあり @360 | 17.6
㎡
＜内装工事＞
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
17.6
㎡
長尺塩ビシート | 厚さ2.0
（防滑仕様） |  | 17.6
㎡
幅木増貼 | 木製 材工共 H=100
6.5
ｍ
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 9.5
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | t=5.5 2類
ラワン合板 | 材工共 | 1.6
㎡
アルミ押縁 | Ｗ10
5.3
ｍ
掲示クロス | 材工共
1.6
㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚9.5共 | 17.6
(DR) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
17
ｍ
壁 | 木製20×20
見切縁増貼 |  | 11.5
ｍ
壁 | 木製34.5×34.5
コーナー見切縁増 |  | 5.2
貼 |  |  | ｍ
＜その他工事＞
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 図書室 |  |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
本棚① | 幅3500 奥行400 高さ2150
| SUS棚柱・受金物共 | 1
| 材工共 |  | か所
本棚② | 幅2400 奥行400 高さ2000
| SUS棚柱・受金物共 | 1
| 材工共 |  | か所
AW-1
カーテン・暗幕一 |  | 1
時取外し再取付 |  |  | か所
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（ﾀﾞﾌﾞﾙ） | ｽﾃﾝﾚｽ製 材工共
3.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 図書室 |  |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RA種(新規面) | 29.1
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗替 | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 7
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗替 | 木部 工程B種
改修仕様 | 下地RB種(塗替え面) | 2.9
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 9.5
㎡
UC塗装 | 木部 工程B種
細幅物 | 素地B種 | 60.1
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 印刷室 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去養生共
1
式
墨出し
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去後清掃共 | 1
式
内部仕上足場 | 脚立足場 運搬費共
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 印刷室 |  |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材共
1
式
解体運搬費 | 積込手間共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 印刷室 |  |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-3 | 運搬取付調整共
FIX付外開きサッ | 800×1900 | 1
シ | 網戸共 |  | か所
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 6.3
ｍ
建具周囲 | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 15×10 | 5.4
ｍ
強化型ｶﾞﾗｽ | 厚さ4㎜
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 印刷室 |  |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜金属工事＞
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 9.1
㎡
天井点検口 | 材工・開口補強共
1
か所
＜内装工事＞
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
9.1
㎡
長尺塩ビシート | 厚さ2.0
（防滑仕様） |  | 9.1
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 9.1
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
13.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 印刷室 |  |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗替 | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 17.5
改修仕様 |  |  | ｍ
壁 | 木部 工程B種
ＳＯＰ塗替 | 下地RB種(塗替え面) | 26.5
改修仕様 |  |  | ㎡
壁 | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
ＥＰ－Ｇ塗替 | 下地調整RB種(塗替え面) | 5.3
改修仕様 |  |  | ㎡
可とう形改修塗材 | 下塗り共
E | ﾛｰﾗｰ塗り | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 廊下階段 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去養生共
1
式
墨出し
1
式
整理清掃後片付け | 引渡し前清掃共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去後清掃共 | 1
式
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階段仕上足場 | 1
| 運搬費共 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 廊下階段 |  |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材共
1
式
解体運搬費 | 積込手間共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 廊下階段 |  |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜金属工事＞
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし | 16.9
㎡
階段滑り止め | ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35
28.8
ｍ
＜内装工事＞
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 下地調整費
20.1
㎡
長尺塩ビシート | 厚さ2.0
（防滑仕様） |  | 5.6
㎡
階段長尺塩ビシー | 厚さ2.0 蹴込み共
ト（防滑仕様） |  | 14.5
㎡
点字ﾌﾞﾛｯｸｼｰﾄ | 塩ビ 300×300 t=2
| 材工共 | 17
枚
幅木増貼 | 木製 材工共 H=100
3.3
ｍ
壁 | t=5.5 2類
ラワン合板 | 材工共 | 14.1
㎡
掲示クロス | 材工共
14.1
㎡
アルミ押縁 | Ｗ10
26.2
ｍ
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | モルタル面
| 材工・下地調整共 | 33.5
㎡
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | ボード面
| 材工・下地調整共 | 8.3
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 16.9
張り(GB-D) |  |  | ㎡
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 廊下階段 |  |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 木製20×20
見切縁増貼 |  | 16
ｍ
壁 | 木製34.5×34.5
コーナー見切縁増 |  | 5.2
貼 |  |  | ｍ
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
24.7
ｍ
＜その他工事＞
アクリル板 | 材工共 t=3 金物共
1
式
壁付手摺 | 材工共 上段φ40,下段φ34
| 支持金物・持出金物共 | 9.8
ｍ
室名札(既製品) | 平付け W244×H80程度
新設 | 枠SUS 本体ｱｸﾘﾙ板 t5.0 文字印刷 | 3
| 材工共 |  | か所
看板一時取外し復
旧 |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 廊下階段 |  |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RA種(新規面) | 24.5
改修仕様 |  |  | ｍ
ＳＯＰ塗替 | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 2.6
改修仕様 |  |  | ｍ
壁 | 木部 工程B種
ＳＯＰ塗替 | 下地RB種(塗替え面) | 1.4
改修仕様 |  |  | ㎡
ＥＰ－Ｇ塗替 | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 9.5
改修仕様 |  |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
内装改修 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 51
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 29
ｍ
金属製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 2
(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 |  |  | 個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -13 LN
| E13 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
撤去費 | 脱着含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
内装改修 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
18
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ（露出) | 2P15A×2(F用) 125V
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 7
| 125V |  | 個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
内装改修 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 1
個
端子盤 | T-1
1
面
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
内装改修 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
内装改修 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | 脱着含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
内装改修 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
直列ﾕﾆｯﾄ | CS- 7F- RWE
（金属ﾌﾟﾚｰﾄ） |  | 1
個
撤去費 | 脱着含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
内装改修 |  | 火災報知設備 |  |  | 非常警報
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常警報一体型 | 埋込
1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
照明LED化 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS9 -4 -23 LN
| A25 | 4
個
LED照明器具 | LSS9 -4 -30 LN
| A32 | 2
個
LED照明器具 | LSS9 -4 -37 LN
| A40 | 1
個
LED照明器具 | LSS9 -4 -48 LN
| A52 | 16
個
LED照明器具 | LSS9 -2 -15 LN
| B16 | 1
個
LED照明器具 | LSS9MP/RP -4 -64 LN
| C69 | 6
個
LED照明器具 | D100
1
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -06 LN
| E6 | 6
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -13 LN
| E13 | 1
個
LED照明器具 | F
1
個
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
| G8 | 7
個
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
| G13 | 5
個
LED照明器具 | LRS1RP - -08 LN
| H | 2
個
誘導灯 | B級BH形 吊下型
| イBH | 1
個
誘導灯 | SH1-FSF 20 - - BH
| ロBH | 2
個
電気設備工事 細目別内訳
照明LED化 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導灯 | ST1-FSF 23 - - BH
| ハBH | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×9 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
便所改修 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
1
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
19
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
開閉器 | ELCB2P1E50AF/20AT
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳
内装改修 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房能力4.5KW 暖房能力5.0KW
AC-1 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ,ﾘﾓｺﾝ,付属品共 | 1
台
冷媒回収破壊処理
1
式
撤去費 | 脱着含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
内装改修 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用被覆銅管
1
式
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
二次側配線工事
1
式
保温工事費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
内装改修 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気扇 EF-1 | 壁付一般形 電気式ｼｬｯﾀｰ300φ
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS製)防鳥網付 | 3
台
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
内装改修 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
便所改修 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | CS597BCS
| BC-P20SM | 2
| 温水洗浄便座,紙巻器,他付属品一式 |  | 組
マルチシンク | SK500
| BC-P20SM | 1
| 吐水回転型横水栓,他付属品一式 |  | 組
L型手すり | T112CL10
| KF-920AE70D12 | 2
| 他付属品一式 |  | 組
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
便所改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
便所改修 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
配管切断接続費
1
式
撤去費
1
式
計
廃材処分費 細目別内訳
廃材処分費 |  | 廃材処分費 |  |  | 廃材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材共
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ジャバラゲート
W6000×H1800 |  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
仮囲い | ガードフェンス H=1800
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
仮設間仕切り | 扉共
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
化学物質濃度測定 | 報告書作成共
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計