## 表紙
令和３年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [7 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  | 四日市市 楠町北五味塚及び塩浜本町一丁目 地内
工 事 名 |  |  |  | 楠及び塩浜地区市民センター照明器具ＬＥＤ化工事
[6 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[7 empty] | 令和 | 3 | 年 | 9 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和４年 ３月 １１日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・照明器具のＬＥＤ化工事
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
127日
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
楠地区市民ｾﾝﾀｰ
1
式
厚生棟(楠地区市民ｾﾝﾀｰ)
1
式
塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ
1
式
倉庫棟(塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ)
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
楠地区市民ｾﾝﾀｰ
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 （楠地区市民ｾﾝﾀｰ）
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
厚生棟(楠地区市民ｾﾝﾀｰ)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 （厚生棟）
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 （塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ）
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
倉庫棟(塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ)
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 （倉庫棟）
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 8
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
楠地区市民ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備 （楠地区市民ｾﾝﾀｰ） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 114
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 6
ｍ
耐衝撃性 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 7
付) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 7
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 7
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
楠地区市民ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備 （楠地区市民ｾﾝﾀｰ） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | LSS9 -4 -65 LN
| (A-65） | 10
個
照明器具 | LSS10 -4 -65 LN
| (A-65′) | 1
個
照明器具 | LSS9 -4 -48 LN
| (A-48） | 1
個
照明器具 | LSS10 -4 -48 LN
| (A-48′) | 4
個
照明器具 | LSS9 -4 -30 LN
| (A-30) | 19
個
照明器具 | LSS10 -4 -30 LN
| (A-30′) | 1
個
照明器具 | LSS9 -2 -30 LN
| (C-30） | 1
個
照明器具 | LRS4F1 -6 -84 LX
| (D26） | 17
個
照明器具 | LBS5 -4 -24 LN
| (E-24） | 2
個
照明器具 | LSS1 -4 -23 LN
| (H-23） | 78
個
照明器具 | LBF3MP/RP -2 -06 LN
| (J21W) | 3
個
照明器具 | LBF3MP/RP -4 -26 LN
| (J41W) | 2
個
照明器具 | LRS1 - -08 LN
| (K-08) | 8
個
照明器具 | (K-08R) ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ含
2
個
照明器具 | LRS1 - -13 LN
| (K-13) | 53
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
楠地区市民ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備 （楠地区市民ｾﾝﾀｰ） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | (K-13R) ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ含
2
個
照明器具 | LRS1 - -17 LN
| (K-17) | 2
個
照明器具 | LRS1 - -22 LN
| (K-22) | 1
個
照明器具 | (M80) ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ含
14
個
照明器具 | (M100A) ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ含
20
個
照明器具 | (O100)
| ﾎﾟｰﾙ塗装含む | 2
個
照明器具 | LRS1RP - -13 LN
| (KW-13) | 6
個
照明器具 | (KW-13R) ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ含
2
個
照明器具 | LRS1RP - -17 LN
| (KW-17) | 3
個
照明器具 | (G23)
2
個
照明器具 | (L40)
8
個
照明器具 | (P60)
2
個
照明器具 | (P100）
12
個
照明器具 | (P150)
4
個
照明器具 | (B-30)
22
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
楠地区市民ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備 （楠地区市民ｾﾝﾀｰ） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | (B-301)
9
個
照明器具 | (B-37)
13
個
照明器具 | (B-48)
95
個
照明器具 | (B-481)
4
個
照明器具 | (B-65)
25
個
照明器具 | (N41D)
1
個
照明器具 | (BD-30)
14
個
照明器具 | (BD-301)
1
個
照明器具 | (BD-37)
4
個
照明器具 | (BD-48)
7
個
照明器具 | (BD-65)
1
個
照明器具 | (N20D) ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ含
4
個
照明器具 | (N40D) ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ含
42
個
非常用 | K1-LRS11 -2 -
照明器具 | (N2) | 5
個
非常用 | K1-LRS11 -3 -
照明器具 | (N3) | 6
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
楠地区市民ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備 （楠地区市民ｾﾝﾀｰ） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常灯用点検リモ
コン |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 18
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 8
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 12
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 5
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ | 12回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 4W 15A ×2 ﾈｰﾑ付 | 2
個
人感センサー親機 | 8A
6
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
楠地区市民ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備 （楠地区市民ｾﾝﾀｰ） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
人感センサー親機 | 換気扇連動型
1
個
人感センサー子機 | 換気扇端子付
6
個
人感センサー子機
3
個
人感センサー用ス | 2回路
イッチ |  | 7
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 2個用
金属製 |  | 6
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
自動点滅器 | 庇照明用
1
個
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ | 丸形・ｺﾝｾﾝﾄ付
2
個
接地工事 | （外灯用 D種）
| はつり補修含む | 1
式
高所作業車
1
式
仮設足場費 | ローリングタワー、内部足場
| 養生含む | 1
式
天井点検口 | ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 開口補強共 | 3
か所
発生材運搬費
1
式
撤去費 | 天井ボード改修・脱着、防鳥ネット
| 脱着含 | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
厚生棟(楠地区市民ｾﾝﾀｰ) |  | 電灯設備 （厚生棟） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
照明器具 | LSS9 -4 -65 LN
| (A-65） | 4
個
照明器具 | LSS9 -4 -30 LN
| (A-30） | 3
個
照明器具 | LSS10 -4 -23 LN
| (A-23′) | 8
個
照明器具 | LSS9 -2 -30 LN
| (C-30） | 9
個
照明器具 | LBS5 -4 -24 LN
| (E-24） | 1
個
照明器具 | LSS1 -4 -23 LN
| (H-23） | 12
個
照明器具 | LBF3MP/RP -2 -06 LN
| (J21W) | 1
個
照明器具 | (L60W)
2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×5 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
厚生棟(楠地区市民ｾﾝﾀｰ) |  | 電灯設備 （厚生棟） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備 （塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS150x150x100 SUS・WP
2
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
照明器具 | LSS9 -2 -15 LN
| (A-15） | 2
個
照明器具 | LSS10 -2 -15 LN
| (A-15′) | 2
個
照明器具 | LSS9 -2 -30 LN
| (A-30） | 7
個
照明器具 | LSS9 -4 -48 LN
| (A-48） | 4
個
照明器具 | LSS10 -4 -65 LN
| (A-65） | 50
個
照明器具 | LBF3MP/RP -2 -06 LN
| (F21) | 2
個
照明器具 | (C32)
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備 （塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | (E31）
1
個
照明器具 | (G100)
2
個
照明器具 | (AD-30)
4
個
照明器具 | (AD-65)
12
個
照明器具 | (J21)
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 2
個
照明器具 | (L11)
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ+ﾊﾟｲﾌﾟ吊 | 2
個
照明器具 | (L21)
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 1
個
照明器具 | (M21)
1
個
非常灯用点検リモ
コン |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 5
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×6 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×8 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備 （塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 6
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
防水スイッチ | 3W 15A ×1
1
個
切替ｽｲｯﾁ
1
個
人感センサー親 | 換気扇連動
1
個
人感センサー用ス | 2回路
イッチ |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
自動点滅器
1
個
内部足場
1
式
天井点検口 | ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 開口補強共 | 1
か所
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ | 丸形・ｺﾝｾﾝﾄ付
1
個
発生材運搬費
1
式
撤去費 | 天井ボード改修・脱着含
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ |  | 電灯設備 （塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
倉庫棟(塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ) |  | 電灯設備 （倉庫棟） |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | LSS9 -4 -65 LN
| (A-65) | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 2
| 125V |  | 個
撤去費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 22
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 石綿処分含
1
式
計