## 表紙
令和３年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [7 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市高花平五丁目地内
工 事 名 |  |  |  |  | 高花平市営住宅住戸改善工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 3 | 年 | 10 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 4年 2月 22日 まで
工 事 概 要 |  | ○下記の工事内容
高花平市営住宅1戸(49号)
・高齢者改善工事(内部床・壁・天井改修等)
・上記に伴う建築電気設備工事、建築機械設備工事一式
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
廃材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期：96日
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
廃材処分・スクラップ費
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
49号室
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳
49号室
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
撤去
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
電話交換設備
1
式
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
1
式
ｲﾝﾀ-ﾎﾝ設備
1
式
住宅火災警報設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
ガス設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳
49号室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
撤去
1
式
計
建具改修
1
式
計
内装改修
1
式
計
塗装改修
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
計
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計
電話交換設備
1
式
計
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
1
式
計
ｲﾝﾀ-ﾎﾝ設備
1
式
計
住宅火災警報設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
ガス設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳
49号室 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修)
1
式
養生(内部改修) | ｱｽﾍﾞｽﾄ養生含む
1
式
整理清掃後片付け | ｱｽﾍﾞｽﾄ清掃含む
1
式
内部仕上足場 | 脚立足場
| 運搬費共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
49号室 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体撤去 | 集積共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む | 1
式
廃材運搬 | 積込み共
| 外構共 | 1
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材含む |  | 式
計
建築工事 細目別内訳
49号室 |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アルミ製ﾗﾝﾏ付玄 | ﾄﾞｱﾁｪｯｸ･丁番･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠･SUS沓摺
関ﾄﾞｱ AD-1 | ･ﾏｼﾞｯｸｱｲ･用心鎖･郵便受･床付戸当 | 1
| 共 運搬取付調整費共 |  | か所
アルミ製突出し窓 | ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ、水切額縁共
AW-3 | 運搬取付調整費共 | 1
か所
アルミ製引違窓 | ｸﾚｾﾝﾄ･ｽﾄｯﾊﾟｰ･ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共
AW-1 | 運搬取付調整費共 | 1
か所
アルミ製ﾗﾝﾏ付引 | ｸﾚｾﾝﾄ･ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共
違窓 AW-4 | 運搬取付調整費共 | 1
か所
アルミ製ﾗﾝﾏ付引 | ｸﾚｾﾝﾄ共
違窓 AW-5 | 運搬取付調整費共 | 1
か所
木製片開き戸 | 丁番･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ･表示錠共
WD-1 | 運搬取付調整費共 | 1
か所
木製片開き戸 | 丁番･ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ共
WD-2 | 運搬取付調整費共 | 1
か所
木製引違い襖戸 | 引手共
WD-4 | 運搬取付調整費共 | 1
か所
木製引違い襖戸 | 引手共
WD-5 | 運搬取付調整費共 | 1
か所
木製ﾗﾝﾏ付引違い | 引手共
襖戸 WD-6 | 運搬取付調整費共 | 1
か所
木製片開き襖戸 | 丁番･取手・ﾗｯﾁ共
WD-7 | 運搬取付調整費共 | 1
か所
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 1
式
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
1
式
型板強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ4
| SR-1、清掃共 | 1.9
㎡
透明強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ5
| SR-1、清掃共 | 4.3
㎡
建築工事 細目別内訳
49号室 |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳
49号室 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ | 厚2.3㎜ KS
9.2
㎡
床下地張り | 構造用合板 1類2級
台所 | F☆☆☆☆ 厚15㎜ 材工共 | 10.2
㎡
スタイロ畳敷き | 厚55mm 一畳
10
枚
スタイロ畳敷き | 厚55mm 半畳
1
枚
押入合板張り | ラワン合板 1類
| F☆☆☆☆ 厚4㎜ 材工共 | 5.5
㎡
床下地張り | 構造用合板 1類2級
居室、押入 | F☆☆☆☆ 厚12㎜ 材工共 | 18
㎡
木床組 | 米つが1等 H=90程度 根太
| 根太間隔455程度 材工共 | 28.2
㎡
CB積み | C種 厚150×高190×幅390
1.1
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | ﾗｽ下地、C型鋼、あと施工アンカー
| 材工共 | 1
式
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
4
㎡
壁 開口補強
1
式
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 1.6
張り(GB-S) | 台所 塗装仕上面 |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 2
張り(GB-S) | ﾗｲﾆﾝｸﾞ 化粧板下地 |  | ㎡
壁 キッチンパネ | 厚 3
ル貼り |  | 3.2
㎡
壁 補修 | 樹脂漆喰補修、ﾓﾙﾀﾙ補修 材工共
1
式
建築工事 細目別内訳
49号室 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
畳寄せ | 杉 30×40程度 材工共
13.3
ｍ
雑巾摺 | 杉 30×15程度 材工共
5.8
ｍ
上り框 | 100×60
| 材工共 | 0.8
ｍ
台所、便所 | H=45 材工共
木製巾木 |  | 3
ｍ
押入棚板 | 杉 30×4程度 材工共
木見切調整材 |  | 4.2
ｍ
玄関先 | 杉 30×15程度 材工共
木見切縁 |  | 2.2
ｍ
台所 | ｱﾙﾐ製
壁見切縁 |  | 1.1
ｍ
額縁 | 杉 40×30程度 材工共
19
ｍ
便所 | 杉 100×15程度 材工共
下枠 |  | 0.6
ｍ
ユニットバス | ｼｬﾜｰ付ｻｰﾓ式水栓･2ﾊﾝﾄﾞﾙ水栓･L型手
摺L600×600(浴槽部)･I型手摺L600
2箇所(出入口部･ｼｬﾜｰ部)･化粧鏡･ﾀｵ
ﾙ掛け･ﾛｰｶｳﾝﾀｰ･開き戸･照明･天井点
| 検口･樹脂製窓額縁･樹脂製ドア額縁 | 1
| 運搬取付調整費共 |  | か所
流し台 | W1200×D550×H800
| 運搬取付調整費共 | 1
か所
コンロ台 | W600×D550×H620 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ･ｻｲﾄﾞｶ
| ﾞｰﾄﾞ共 | 1
| 運搬取付調整費共 |  | か所
木製棚 | W815×D300×H900
| 運搬取付調整費共 | 1
か所
木製棚 | W1495×D300×H450
| 運搬取付調整費共 | 1
か所
建築工事 細目別内訳
49号室 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
靴入 | 蓋・取手共
1
か所
SUS面台 | SUS304 t1.5 D150×L1800 曲げ加工
| 運搬取付調整費共 | 1
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
1
式
面台 | F☆☆☆☆ 厚21㎜ 材工共
耐水合板 |  | 0.3
㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 10.2
㎡
天井 裏桟付和室 | 厚9.5mm 準不燃
用化粧PB |  | 15.9
㎡
天井 木下地 | 野縁、野縁受け共
28.2
㎡
天井 合板張り | ラワン合板 2類
| 厚4㎜ 材工共 | 2.1
㎡
天井廻り縁 | 杉 45×40程度
2.7
ｍ
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 2
か所
室名札 | アルミ 室名札用No.ｼｰﾙ共
1
か所
あと施工アンカー | 接着系差筋アンカー D10×L400
| 下向き打ち | 1
式
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
3.7
㎡
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S18
| 粗骨材20 | 0.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 直均し仕上げ共
1
式
建築工事 細目別内訳
49号室 |  | 内装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳
49号室 |  | 塗装改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OS塗装 | 木部
(細幅物) | 下地調整共 | 26.1
ｍ
OS塗装 | 木部
| 下地調整共 | 12.8
㎡
OS塗替 | 木部
(細幅物) | 下地調整共 | 124
ｍ
SOP塗装 | 木部
(細幅物) | 工程B種 | 2.4
| 下地調整共 |  | ｍ
SOP塗替 | 木部
(細幅物) | 工程B種 | 2.2
| 下地調整共 |  | ｍ
EP塗替 | ﾓﾙﾀﾙ面
| 工程B種 | 42.9
| 下地調整共 |  | ㎡
EP塗装 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
| 工程B種(一般) | 1.4
| 素地B種 |  | ㎡
NAD塗装 | ｹｲｶﾙ板面
| 工程B種 | 10.2
| 下地調整共 |  | ㎡
NAD塗装 | ﾎﾞｰﾄﾞ面
| 工程B種 | 1.6
| 下地調整共 |  | ㎡
NAD塗替 | ﾓﾙﾀﾙ面
| 工程B種 | 28.4
| 下地調整共 |  | ㎡
可とう形改修塗材 | 下塗り共
E塗替 |  | 7.1
㎡
可とう形改修塗材 | 下地調整、下塗り共
E塗装 |  | 1.5
㎡
物干し | 鉄鋼面
DP塗替 | 工程B種 | 1.6
(細幅物) | 下地調整共 |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜)
1
ｍ
防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS製 200x200x200
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 鋼板製 200x200x200
| 塗装含む | 1
個
住戸分電盤
1
面
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 42
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
15
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 9
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 10
個
防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS製 200x200x100
| セパレート付き | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 14
付) |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P H 15A ×1 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 3W H 15A ×1 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 3W H 15A ×2 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1PH15Ax2+Lx2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
ﾈｰﾑ付 |  |  | 個
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ | 丸型 6A
3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 4
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 4
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A/20Ax1,E+ET
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
LED照明器具 A
3
個
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電話交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
防雨入線ｶﾊﾞ-
1
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 1
個
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
11
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB 管内
1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 1
個
防水樹脂製ﾎﾞｯｸｽ | 屋外用
1
個
直列ﾕﾆｯﾄ | 終端
2
個
分配器 | 一般 屋内 CS-D2WE
1
個
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | ｲﾝﾀ-ﾎﾝ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ｾｷｭﾘﾃｨ-ｲﾝﾀ-ﾎﾝ親
機 |  | 1
個
ｶﾗ-ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ子
機 |  | 1
個
埋込ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ押釦
2
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | ｲﾝﾀ-ﾎﾝ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 住宅火災警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
住宅用火災警報器 | 電池式 煙式 引きひも付
2
個
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁付換気扇 | 羽径20cm
| 風量310CMH | 1
| 連動式シャッター、ウェザーカバー |  | 台
パイプファン | 100φ
| 風量60CMH | 1
台
パイプフード | SUS製 100φ
1
個
給気口 | 150φ
| SUS製パイプフード 150φ | 2
組
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | 防露式手洗付密結ロータンク
| SUS製ワンタッチ紙巻器 | 1
組
手すり | I型 L=600、
| SUS製樹脂被覆タイプ | 1
個
手すり | L型 L=700、D=120
| SUS製樹脂被覆タイプ | 1
個
混合水栓 | 台付シングルレバー
1
個
洗濯機パン | トラップとも
1
組
洗濯機用水栓 | 緊急止水弁付き
1
個
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
1
本
CV付ボール弁 | 20A
1
個
保温工事
1
式
既設管切断接続費
1
式
はつり補修費
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
ドレントラップ
1
個
既設管切断接続費
1
式
はつり補修費
1
式
保温工事
1
式
土工事 | 給水分含む
1
式
撤去費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス給湯器 | 20号給湯専用 屋外壁掛型
| リモコン 配管カバーとも | 1
台
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
1
本
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 9
(管端防食)改修 |  |  | ｍ
保温工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費
1
式
計