## 表紙
令和３年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [7 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  | 四日市市 塩浜町 地内
工 事 名 |  |  | 三重北勢健康増進センター空調設備及び中央監視設備更新工事
[6 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[7 empty] | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和５年 ３月１０日 まで
工 事 概 要
〇工事内容
・空調設備更新（空調系統：蒸気→ガス方式への変更）
・中央監視設備更新
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処理
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期
352日
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
工事価格
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処理 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
中央監視設備
1
式
計
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯設備
1
式
拡声設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
発生材処理 科目別内訳 |  |  |  | 7
発生材処理
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
中央監視設備
1
式
計
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
拡声設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
発生材処理 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
発生材処理
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-11 冷房：112kw、暖房：126kw
室外機 | 、40HP、防振架台 | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-11 床置ﾀﾞｸﾄ形、冷房：112kw
室内機 | 、暖房：125kw、加湿器・防振架台 | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-21 冷房：35.5kw、暖房：40.0
室外機 | kw、13HP、防振架台 | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-21 床置ﾀﾞｸﾄ形、冷房：35.5kw
室内機 | 、暖房：40.0kw、加湿器・防振架台 | 1
| ・ﾘﾓｺﾝ |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-31 冷房：35.5kw、暖房：40.0
室外機 | kw、13HP、防振架台 | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-31 床置ﾀﾞｸﾄ形、冷房：35.5kw
室内機 | 、暖房：40.0kw、加湿器・防振架台 | 1
| ・ﾘﾓｺﾝ |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-41 冷房：112kw、暖房：126kw
室外機 | 、40HP | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-41 床置ﾀﾞｸﾄ形、冷房：112kw
室内機 | 、暖房：125kw、防振架台・耐食仕 | 1
| 様 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-42 冷房：112kw、暖房：126kw
室外機 | 、40HP | 1
台
室内機 | 、暖房：125kw、防振架台・耐食仕 | 1
| 様 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-43 冷房：170kw、暖房：190kw
室外機 | 、60HP | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-43 床置ﾀﾞｸﾄ形、冷房：160kw
室内機 | 、暖房：180kw、防振架台・耐食仕 | 1
| 様 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-51 冷房：56.0kw、暖房：63.0
室外機 | kw、20HP、防振架台 | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-52 冷房：56.0kw、暖房：63.0
室外機 | kw、20HP | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-51,52 床置ﾀﾞｸﾄ形、冷房：56.
室内機 | 0kw、暖房：63.0kw、加湿器・防振 | 2
| 架台・ﾘﾓｺﾝ |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-61,62 冷房：170kw、暖房：19
室外機 | 0kw、60HP | 2
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-61,62 床置ﾀﾞｸﾄ形、冷房：160
室内機 | kw、暖房：180kw、加湿器・防振架 | 2
| 台 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-1 冷房：85.0kw、暖房：95.0k
室外機 | w、30HP | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-1-1 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：4.5kw、暖房：5.0kw | 4
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-1-2 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：7.1kw、暖房：8.0kw | 8
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-1-3 天井ｶｾｯﾄ形(2方向吹出)、
室内機 | 冷房：2.2kw、暖房：2.5kw | 3
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-2 冷房：56.0kw、暖房：63.0k
室外機 | w、20HP | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-2-1 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：2.8kw、暖房：3.2kw | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-2-2 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：3.6kw、暖房：4.2kw | 4
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-2-3 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：4.5kw、暖房：5.0kw | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-2-4 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：5.6kw、暖房：6.3kw | 2
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-2-5 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：7.1kw、暖房：8.0kw | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-2-6 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：11.2kw、暖房：12.5kw | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-2-7 天井ｶｾｯﾄ形(2方向吹出)、
室内機 | 冷房：2.2kw、暖房：2.5kw | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-3 冷房：112kw、暖房：126kw
室外機 | 、40HP、防振架台 | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-3-1 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：2.8kw、暖房：3.2kw | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-3-2 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：7.1kw、暖房：8.0kw | 5
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-3-3 天井ｶｾｯﾄ形(2方向吹出)、
室内機 | 冷房：2.8kw、暖房：3.2kw | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-3-4 天井ｶｾｯﾄ形(1方向吹出)、
室内機 | 冷房：2.8kw、暖房：3.2kw | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-3-5 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形、
室内機 | 冷房：4.5kw、暖房：5.0kw、ｷｬﾝﾊﾞｽ | 4
| ﾀﾞｸﾄ |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-3-6 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形、
室内機 | 冷房：7.1kw、暖房：8.0kw、ﾄﾞﾚﾝｱｯ | 2
| ﾌﾟｷｯﾄ |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-3-7 ﾍﾟﾘﾒｰﾀ床置露出形、
室内機 | 冷房：4.5kw、暖房：5.0kw | 4
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-3-8 ﾍﾟﾘﾒｰﾀ床置露出形、
室内機 | 冷房：5.6kw、暖房：6.3kw | 2
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-4 冷房：112kw、暖房：126kw
室外機 | 、40HP | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-4-1 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：5.6kw、暖房：6.3kw | 8
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-4-2 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：9.0kw、暖房：10.0kw | 3
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-4-3 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：11.2kw、暖房：12.5kw | 2
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-4-4 天井ｶｾｯﾄ形(2方向吹出)、
室内機 | 冷房：2.2kw、暖房：2.5kw | 4
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-4-5 天井ｶｾｯﾄ形(2方向吹出)、
室内機 | 冷房：2.8kw、暖房：3.2kw | 2
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-4-6 天井ｶｾｯﾄ形(2方向吹出)、
室内機 | 冷房：4.5kw、暖房：5.0kw | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-4-7 天井ｶｾｯﾄ形(1方向吹出)、
室内機 | 冷房：2.2kw、暖房：2.5kw | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-4-8 天井ｶｾｯﾄ形(1方向吹出)、
室内機 | 冷房：3.6kw、暖房：4.0kw | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-5 冷房：101kw、暖房：113kw
室外機 | 、36HP | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-5-1 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：4.5kw、暖房：5.0kw | 1
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-5-2 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：5.6kw、暖房：6.3kw | 2
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-5-3 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：7.1kw、暖房：8.0kw | 8
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-5-4 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、
室内機 | 冷房：9.0kw、暖房：10.0kw | 2
台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GHP-5-5 天井ｶｾｯﾄ形(1方向吹出)、
室内機 | 冷房：5.6kw、暖房：6.3kw | 2
台
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 簡単ﾘﾓｺﾝ
44
個
中央監視接続ｱﾀﾞﾌ | BACnetｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、遠隔監視ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ×
ﾟﾀｰ | 3 | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | AC-1 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、冷
（室内外機共） | 房：10.0kw、暖房：11.2kw、ﾜｲﾔｰﾄﾞ | 1
| ﾘﾓｺﾝ |  | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | AC-2 天井ｶｾｯﾄ形(4方向吹出)、冷
（室内外機共） | 房：5.0kw、暖房：5.6kw、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓ | 1
| ｺﾝ |  | 組
排気ﾌｧﾝ | FE-G11 ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊形)、NO-4×48
| 00m3/h×120Pa×0.7kw | 1
台
排気ﾌｧﾝ | FE-G21 ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊形)、NO-3×13
| 00m3/h×80Pa×0.15kw | 1
台
排気ﾌｧﾝ | FE-G31 ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊形)、NO-3×10
| 00m3/h×80Pa×0.15kw | 1
台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排気ﾌｧﾝ | FE-G41 ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊形)、NO-3×28
| 00m3/h×110Pa×0.45kw | 1
台
排気ﾌｧﾝ | FE-G42 ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊形)、NO-3×28
| 00m3/h×120Pa×0.45kw | 1
台
排気ﾌｧﾝ | FE-G43 ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊形)、NO-4×37
| 00m3/h×130Pa×0.7kw | 1
台
排気ﾌｧﾝ | FE-G51,52 ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊形)、NO-3
| ×2250m3/h×120Pa×0.3kw | 2
台
排気ﾌｧﾝ | FE-G61,62 ﾗｲﾝﾌｧﾝ(天吊形)、NO-4
| ×4050m3/h×80Pa×0.7kw | 2
台
搬入搬出費
1
式
機器用架台費
1
式
土工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄはつり撤去
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎新設含む | 1
式
建設発生土運搬 | 積込共
1
式
ﾌｪﾝｽ工事 | 目隠し遮音ﾌｪﾝｽ
| H2800 基礎共 | 1
式
冷媒ｶﾞｽ回収処分
費 |  | 1
式
冷凍機廃液処分費
1
式
発生材運搬費 | ダクト、配管、天井解体分も含む
1
式
撤去費 | 屋上機器撤去後塗膜防水補修含む
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 6
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 155
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(1201～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 88
㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 15
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
塩ﾋﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6㎜（450＜ ≦750）
10
㎡
塩ﾋﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8㎜（750＜ ≦1200）
25
㎡
塩ﾋﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0㎜（1500＜ ≦2200）
5
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 8
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 200㎜
5
本
線状吹出口 | BL-D 2500L
2
個
風量測定口
40
個
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
121
ｍ
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類
1
式
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類
1
式
保温工事
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | 保温撤去・アスベスト撤去・機器移
| 設脱着共 | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 54
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・保温付硬質 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 197
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・保温付硬質 | 屋内一般 30A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・保温付硬質 | 屋内一般 40A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・保温付硬質 | 機械室 20A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・保温付硬質 | 機械室 25A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・保温付硬質 | 機械室 30A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・保温付硬質 | 機械室 40A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 24
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 7
個
冷媒配管工事
1
式
配管用架台費
1
式
保温工事
1
式
二次側配線工事 | 連絡線、室内機電源、リモコン線、
| 集中制御線等 | 1
式
既設管接続費
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費
1
式
防火区画貫通処理
1
式
外部足場 | 手すり先行工法
| 養生シート共 | 1
式
天井点検口 | ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 開口補強共 | 20
か所
天井解体復旧費 | 塗装含む
1
式
撤去費 | 保温・アスベスト撤去共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
機械設備工事 |  | 中央監視設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器
1
式
盤関係
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費
1
式
調整費
1
式
計装工事
1
式
撤去費
1
式
諸経費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤 | 1P-1-1R2
1
面
動力盤 | 1P-3-1R2
1
面
動力盤 | 2P-1-1R2
1
面
動力盤 | 2P-2-1R2
1
面
動力盤 | 2P-2R2
1
面
動力盤 | RP-1R2
1
面
動力盤 | OP-1-1R2
1
面
動力盤 | OP-1-2R2
1
面
動力盤 | OP-2R2
1
面
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 125
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 17
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 27
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 100mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
11
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
52
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
32
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
52
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 73
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 11
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 54
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 19
ｍ
金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200x200x200
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400x400x400
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300x300x300 SUS 防水
6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400x400x400 SUS 防水
2
個
はつり補修費
1
式
既設盤改修費
1
式
発生材運搬費
1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 423
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 68
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 59
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 84
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 114
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
135
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C ﾗｯｸ
153
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 142
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 42
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 28
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 38
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 55
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 12
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 14
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 6
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 13
か所
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 7
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 200A 直 線 1段目
溶融亜鉛めっき | 屋根カバー含む | 26
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 200L 形 1段目
溶融亜鉛めっき | 屋根カバー含む | 1
(直線以外) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300x300x300
4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300x300x300 SUS 防水
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400x400x400 SUS 防水
1
個
配管・ラック支持
材 |  | 1
式
撤去費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
14
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
電気設備工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
撤去費 | 脱着共
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
電気設備工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 26
ｍ
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 15
個
撤去費 | 脱着共
1
式
計
発生材処理 細目別内訳 | [5 empty] | 29
発生材処理 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 石綿処分含
1
式
計