## 表紙
令和 4 年度 | 第 号 |  |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 | [5 empty] | 四日市市 富田二丁目 地内
工 事 名 | [5 empty] | 北消防署・防災センターキュービクル更新工事
[8 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  |  | ￥
[9 empty] | 令和 | 4 | 年 | 5 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 4年 11月 30日 まで
工 事 概 要 |  | ○工事内容
・既設キュービクルの更新(1φ3W 75ｋＶＡ、3φ3W 75ｋＶＡ ３φ/2φ3W30ｋＶＡ)
(1φ3W 75kVA×1、3φ3W 200kVA×2、3φ/2φ3W50kVA×1)
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期:167日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
発生材処分費 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
発生材処分費 科目別内訳 |  |  |  | 5
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
発生材処分費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 屋外型4面体 消防認定品
| 耐塩害仕様 | 1
式
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 75kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 75kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相ｽｺｯﾄ 6kV-210-105V×2
(60Hz用) | 30kVA | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 24kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (24kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
仮設工事 | 仮設撤去共
| 発電機共 | 1
式
発生材運搬費
1
式
撤去費
1
式
計
発生材処分費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | アスベスト含有廃棄物含む
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上